ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аптечная посуда, нестерильные растворы, и прочие вспомогательные материалы, смывы | 100.11/01.086, 100.15/01.086, 21.10/01.086 | Определение бактерий группы кишечной палочки (E. coli) | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.13; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.2* |  |  | Определение количества дрожжевых и плесневых грибов, общее количество грибов (ОКГ) | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12; МУ № 3182-84 |  |  |
| 1.3* |  |  |  |  |  |  |
| 1.4** |  | 100.11/42.000, 100.15/42.000, 21.10/42.000 | Отбор | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.1* | Атмосферный воздух | 100.01/08.156, 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Определение концентрации азота диоксида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5087-2014 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 2.2* |  |  | Определение концентрации аммиака | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 2.3* |  |  | Определение концентрации сероводорода | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 2.4* |  |  | Определение концентрации серы диоксида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 2.5* |  |  | Определение концентрации фенола | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 2.6* |  |  | Определение концентрации формальдегида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 2.7* |  | 100.01/08.052, 100.02/08.052, 100.11/08.052 | Определение твердых частиц (недифиринцированная по составу пыль/аэрозоль) | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 2.8** |  | 100.01/42.000, 100.02/42.000, 100.11/42.000 | Отбор проб азота диоксида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб аммиака | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб сероводорода | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 2.11** |  |  | Отбор проб серы диоксида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 2.12** |  |  | Отбор проб твердых частиц (недифиринцированная по составу пыль/аэрозоль) | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 2.13** |  |  | Отбор проб фенола | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб формальдегида | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 3.1* | Биологический материал | 101.03/03.134, 101.04/03.134 | Определение антител к эшерихиям | Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.2* |  | 101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.17/01.086 | Определение возбудителей кишечных инфекций | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 025-0306 от 30.03.2006; Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009 |  |  |
| 3.3* |  | 101.15/01.086 | Определение возбудителя дифтерии | Приложение № 2 к приказу №42 Приказ «О мерах по профилактики дифтерии» от 09.02.2000 МЗ РБ |  |  |
| 3.4* |  | 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086, 101.17/01.086 | Определение возбудителя иерсиниозов | Инструкция по применению № 026-0309 от 08.05.2009; Инструкция по применению №076-0210 |  |  |
| 3.5* |  | 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.17/01.086 | Определение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 3.6* |  | 101.02/01.086, 101.17/01.086 | Определение количества отдельных видов кишечной микрофлоры | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010. |  |  |
| 3.7* |  | 101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.17/01.086 | Определение микроорганизмов различных родов и семейств | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 от 27.03.2006г.; Инструкция по применению № 075-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 3.8* |  | 101.01/07.096, 101.02/07.096, 101.19/07.096 | Яйца гельминтов, личинки стронгилоидоза, цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19.9-2004 |  |  |
| 4.1* | Блюда и рационы | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Витамин "с" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.2* |  |  | Массовая доля белка | МУ № 18/29 от 21.04.2001 п.5.6.1, 5.6.3 |  |  |
| 4.3* |  | 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 4.4* |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1, п.9.2 |  |  |
| 4.5** |  | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор | АМИ.МГ 0032-2025; МУ № 18/29 от 21.04.2001 п. 3, 4 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.6* |  | 10.85/12.042 | Расчет энергетической ценности (калорийности), рецептур | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.7* |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116 | содержание окисленных веществ | СТБ 985-95 п.5.8 |  |  |
| 4.8* |  |  | эффективность тепловой обработки | МУ № 18/29 от 21.04.2001 п.11.1 |  |  |
| 5.1* | вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 6709-72 п.3.16; СТБ ISO 10523-2009 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п.3.9а |  |  |
| 5.3* |  |  | массовая концентрация аммония | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 5.4* |  |  | массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцевокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 5.5* |  |  | массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 5.6* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 5.7* |  |  | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |
| 5.8* |  |  | массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 5.9* |  | 100.09/08.052 | массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86 |  |  |
| 5.10* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |
| 5.11* |  |  | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 5.12* |  |  | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 5.13* |  |  | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |
| 5.14** |  | 100.09/42.000 | Отбор | ГОСТ 3885-73 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.1* | вода очищенная | 21.10/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки, (E. coli) | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.13; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.2* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий, общее количество аэробов (ОКА), ОМЧ (микробное загрязнение) | ГОСТ ISO 6222-2018; государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12; МУ № 3182-84 |  |  |
| 6.3** |  | 21.10/42.000 | Отбор | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.4* |  | 21.10/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы, общее количество грибов (ОКГ) | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.12; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 7.3* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 7.4* |  | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.6* |  |  | Концентрация аммиака, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 7.7* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора (суммарно) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 7.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 7.9* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия (суммарно) | ГОСТ 31866-2012; СТБ 1290-2001 |  |  |
| 7.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 7.11* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди (суммарно) | ГОСТ 31866-2012; СТБ 1290-2001 |  |  |
| 7.12* |  | 100.09/08.156 | концентрация молибдена (суммарно) | М 01-28-2007 |  |  |
| 7.13* |  |  | Концентрация мышьяка (суммарно) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 7.14* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 7.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 7.16* |  |  | Концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 7.17* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца (суммарно) | ГОСТ 31866-2012; СТБ 1290-2001 |  |  |
| 7.18* |  | 100.09/08.149, 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п.6; ГОСТ 31940-2013 п.4 |  |  |
| 7.19* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 7.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 7.21* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 7.22* |  |  | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 п. 2,3 |  |  |
| 7.23* |  |  | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 7.24* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка | ГОСТ 31866-2012; СТБ 1290-2001 |  |  |
| 7.25* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 7.26* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1; СТБ ISO 8199-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.27* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 7.28* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ 70-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 7.29* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.30** |  | 100.09/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.31** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению № 025-0309; МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 7.32** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция по применению № 65-0605; МУК РБ № 11-10-4-2002; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 7.33** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 7.34* |  | 100.09/01.086 | Патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 025-0309 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.35* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.36* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 7.37* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 7.38* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 7.39* |  | 100.09/08.155 | фенольный индекс | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 7.40* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 7.41* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция по применению № 146-1102; Инструкция по применению № 65-0605; МУК РБ № 11-10-4-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 8.1** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; Инструкция по применению № 108-1207 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.2* |  | 11.05/07.096, 11.07/07.096 | Яйца гельминтов,ооцистыкриптоспоридий, цисты лямблий | Инструкция по применению № 108-1207 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.2* |  | 100.15/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.3* |  | 100.15/08.156 | Концентрация аммиака, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.4* |  | 100.15/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 9.5* |  |  | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 п. 2,3 |  |  |
| 9.6* |  |  | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 9.7* |  | 100.15/01.086 | Летициназоположительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.8* |  | 100.15/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.9* |  | 100.15/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 070-0210 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.10** |  | 100.15/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СанПиН от 16.05.2022 № 44; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 9.11** |  |  |  | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 025-0309; Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 9.12** |  |  |  | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция по применению № 65-0605; МУК РБ № 11-10-4-2002 |  |  |
| 9.13* |  | 100.15/01.086 | Патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 025-0309 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 9.14* |  |  | Синегнойная палочка | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 9.15* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 9.16* |  | 100.15/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.17* |  | 100.15/07.096 | Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция по применению № 65-0605; МУК РБ № 11-10-4-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.1* | Вода поверхностная | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 10.3* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция 1.2.11-17-8-2004; Инструкция по применению № 025-0309; Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.4* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 037-0409; Инструкция по применению № 146-1102; МУК РБ № 11-10-4-2002 |  |  |
| 10.5* |  | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 10.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 10.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 10.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 10.10* |  |  | Концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 10.11* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 10.12* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 10.13* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 10.14* |  | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.15** |  | 100.03/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.16** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 037-0409; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 10.17** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 037-0409; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 10.18* |  | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.19* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 10.20* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии(Кишечная палочка (E.coli)) | Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 10.21* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Определение концентрации азота диоксида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5914-2017 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 11.2** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 11.3* |  | 100.10/08.156 | Определение концентрации аммиака | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 11.4* |  | 100.10/08.052 | Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 11.5* |  | 100.10/08.156 | Определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 11.6* |  |  | Определение концентрации железа | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 11.7** |  |  | Определение концентрации марганца | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 11.8* |  |  | Определение концентрации меди | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 11.9* |  |  | Определение концентрации озона | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 11.10* |  |  | Определение концентрации оксида хрома (VI) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 11.11* |  |  | Определение концентрации ртути | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 11.12* |  |  | Определение концентрации свинца и его неорганических соединений | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 332-2017 |  |  |
| 11.13* |  |  | Определение концентрации серной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 11.14* |  |  | Определение концентрации сероводорода | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 11.15* |  |  | Определение концентрации уксусной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 11.16* |  |  | Определение концентрации формальдегида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 11.17* |  |  | Определение концентрации щелочей едких | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 11.18* |  | 100.10/12.042 |  |  |  |  |
| 11.19** |  |  | Определение концентрации: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор (при концентрациях выше 2,0 ПДК) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 11.20** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб азота диоксида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 11.21** |  |  | Отбор проб аммиака | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 11.22** |  |  | Отбор проб аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 11.23** |  |  | Отбор проб аэрозоля серной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 11.24** |  |  | Отбор проб гидрохлорида (хлористого водорода) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 11.25** |  |  | Отбор проб железа | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 11.26** |  |  | Отбор проб марганца | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 11.27** |  |  | Отбор проб меди | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 11.28** |  |  | Отбор проб на: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 11.29** |  |  | Отбор проб на: аммиак, пропан-2-он ( ацетон), бензин, диметилбензол (ксилол), дигидросульфид (сероводрод), метилбензол ( толуол), углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти), углерода оксид (окись углерода), хлор (при концентрациях выше 2,0 ПДК) |  |  |  |
| 11.30** |  |  | Отбор проб озона | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 11.31** |  |  | Отбор проб оксида хрома (VI) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 11.32** |  |  | Отбор проб ртути | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 11.33** |  |  | Отбор проб свинца и его неорганических соединений | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 332-2017 |  |  |
| 11.34** |  |  | Отбор проб сероводорода | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 11.35** |  |  | Отбор проб уксусной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 11.36** |  |  | Отбор проб формальдегида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 11.37** |  |  | Отбор проб щелочей едких | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 12.1* | Воздушная среда помещений здравоохранения, воздух производственных помещений, воздух жилых помещений. | 100.11/01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 12.2* |  |  | Количество плесневых и дрожжевых грибов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению №007-0514; МУ № 3182-84 |  |  |
| 12.3* |  |  | Общее микробное число, общее количество микроогранизмов, определение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению №007-0514; МУ № 3182-84 |  |  |
| 12.4* |  |  | Определение патогенных грамотрицательных бактерий | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 12.5** |  | 100.11/42.000 | Отбор | АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ 7702.2.0-2016; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению №007-0514; МУ № 3182-84 |  |  |
| 13.1* | Выделенные микроорганизмы | 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция по применению № 226-1200 от 31.12.2008 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.2* |  |  | Определение чувствительности к антисептикам и дезинфектантам | Инструкция по применению № 11-20-204-2003; МР «Методика определения чувствительности – устойчивости бактерий к антисептикам» от 04.12.89 |  |  |
| 14.1* | Дезинфицирующие вещества и антисептики | 20.59/01.086 | Микробная контаминация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.2** |  | 20.59/42.000 | Отбор | Инструкция №11-20-204-2003; Инструкция 4.2.10-22-102-2005; МУ №11-13-1-97, | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 14.3* |  | 20.59/01.086 | Противомикробная активность | Инструкция №11-20-204-2003; МУ №11-13-1-97, | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.1* | дезсредства | 20.59/08.149 | активный хлор | ГОСТ 1692-85 п.4.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 15.2** |  | 20.59/42.000 | Отбор | ГОСТ 1692-85 п.4.1 |  |  |
| 16.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и пр. непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ 70-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 16.2** |  | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000 | Отбор | ТКП 239-2010 (02080); ТКП 251-2010 (02080) | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 17.1* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 17.3* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 17.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 17.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 17.8* ТР |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 17.9* ТР |  | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 17.10* ТР |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 17.11* ТР |  | 08.93/08.156, 10.62/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 17.12* ТР |  | 08.93/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 17.13* ТР |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 17.14* ТР |  | 08.93/08.052, 10.62/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 17.15** ТР |  | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 17.16** ТР |  | 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 10.86/42.000 |  | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.17* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.18* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 17.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 18.1* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Clostridium perfringens | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 18.3* |  |  | Нитрифицирующие бактерии | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |  |  |
| 18.4* |  |  | общее микробное число |  |  |  |
| 18.5** |  | 100.06/42.000 | Отбор | АМИ.ВТ 0027-2025; ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 18.6** |  |  |  | ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 021-0306 |  |  |
| 18.7* |  | 100.06/01.086 | Термофильные бактерии | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.8* |  |  | Энтерококки | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 18.9* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 021-0306 |  |  |
| 19.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 19.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 19.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 19.6** |  | 01.11/42.000, 10.61/42.000 | Отбор | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 19.7* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.8* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 20.1* | Изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса, концентраты пищевые | 10.13/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 20.2* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |  |  |
| 20.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 20.5** |  | 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 20.6* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 20.7* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 20.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 21.1* | изделия кулинарные из рубленного мяса, полуфабрикаты | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п.2.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.2* |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |  |
| 21.3* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |  |
| 21.4* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 21.5* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 21.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 21.7* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 |  |  |
| 21.8* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 21.9** |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 4288-76 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 22.1* | Изделия медицинского назначения, стерильные растворы, донорская кровь, стерильная посуда, объекты внешней среды | 101.03/42.000, 101.04/42.000, 101.05/42.000, 21.10/42.000, 32.50/42.000 | Отбор | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов МЗ СССР, 1995г. от 24.05.1995 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 22.2* |  | 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.05/01.086, 21.10/01.086, 32.50/01.086 | стерильность | государственная фармакопея РБ том 1 п.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов МЗ СССР, 1995г. от 24.05.1995 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.1* | Клинический материал | 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086 | Определение возбудителей коклюша и паракоклюша | Инструкция по применению №084-0310 от 19.03.2010; Инструкция по применению № 023-1221 от 10.06.2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 23.2* |  | 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.15/01.086, 101.17/01.086 | Определение возбудителя менингита | Инструкция «О методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов», утв. приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 г. |  |  |
| 23.3* |  | 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.15/01.086, 101.17/01.086 | Определение стафилококков | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 075-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 24.1* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса | 10.11/01.086 | E.coli (для сыро-копченых и сыро-вяленых колбас) | ГОСТ 30726-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 24.2* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 24.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 24.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 24.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 24.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 24.7** |  | 10.11/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 24.8* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 24.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 25.1* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5898-87 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.2* |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 п.7, 8 |  |  |
| 25.3* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 р.5 |  |  |
| 25.4* |  |  | массовая доля сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 25.5** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 5904-2019 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 25.6* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | сахар в водной фазе | СТБ 961-2005 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.7* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Содержание сухих веществ или влаги | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 25.8* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | щелочность | ГОСТ 5898-2022 |  |  |
| 26.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция : полные консервы группы «А», в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 26.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.3** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 26.4* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.5* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 26.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 27.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 27.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 27.3* ТР |  |  | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 27.4** ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 27.5* ТР |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 28.1** ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 28.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 29.1* ТР | Консервированные пищевые продукты Полные консервы групп «А» и «В» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 29.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 29.4* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 30.1* ТР | Консервированные пищевые продукты Полные консервы группы «Г» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.1* | Консервы | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.2* |  |  | Cl. Botulinum | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.3* |  |  | Cl. Perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.4* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 31.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 31.6* |  |  | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.7** |  | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 31.8* |  | 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.9* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.1* | консервы и пресервы рыбные | 10.20/08.149 | массовая доля бензойнокислого натрия | ГОСТ 27001-86 п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.2* |  | 10.20/08.156 | массовая доля гистамина | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |  |
| 32.3* |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 р.3 |  |  |
| 32.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 32.5* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 32.6* |  | 10.20/08.149 | общая кислотность | ГОСТ 27082-2014 |  |  |
| 32.7** |  | 10.20/42.000 | Отбор | ГОСТ 8756.0-70 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 33.1** ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 34.1* ТР | Консервы пастеризованные | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 34.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 34.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 34.5* ТР |  | 10.11/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 34.6* ТР |  | 10.11/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 34.7* ТР |  | 10.11/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 34.8* ТР |  |  | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 34.9* ТР |  | 10.11/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 34.10** ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 |  |  |
| 34.11* ТР |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 34.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.1* ТР | Консервы стерилизованные; стерилизованные консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 35.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.1** | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезинфекционных камер | 100.15/42.000, 26.60/42.000 | Отбор | Инструкция 3.5-51-2006; МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. Начальником главного эпидемиологического управления МЗ СССР М.И.Наркевич №15/6-5 от 28.02.1991 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 36.2* |  | 100.15/01.086, 26.60/01.086 | Отсутствие роста тест-культур |  | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 37.1* | концентраты пищевые | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 р.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 37.2* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 р.3 |  |  |
| 37.3* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 р.2 |  |  |
| 37.4* |  |  | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77 р.3 |  |  |
| 37.5** |  | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 15113.0-77 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 38.1* | Корма,комбикорма и сырье для производства комбикормов | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ 70-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 38.2** |  | 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор | СТБ 1056-2016 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 39.1* | Кремовые изделия или мучные кондитерские изделия, в том числе многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками) | 10.71/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 39.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 39.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 39.4** |  | 10.71/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 39.5* |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 39.6* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 40.1* | Кулинарные изделия, готовые блюда и полуфабрикаты, продукция общепита | 10.85/01.086 | E. сoli | ГОСТ 30726-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 40.2* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 40.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 40.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |  |
| 40.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |  |  |
| 40.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 40.7** |  | 10.85/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 40.8* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 40.9* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 40.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 41.1* | Лекарственно-техническое сырье: цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды лекарственные, грибы и др. сырье из лекарственных растений | 01.13/04.125, 01.28/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ 70-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 41.2** |  | 01.13/42.000, 01.28/42.000 | Отбор | ТКП 251-2010 (02080) | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 42.1* | майонез | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 42.2* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |  |  |
| 42.3* |  | 10.41/08.037, 10.42/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |  |  |
| 42.4** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 43.1* | масла растительные | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 43.2* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66 п.1 |  |  |
| 43.3** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 43.4* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 44.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 44.2** ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) |  |  |
| 44.3* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 45.1* | Масличное сырье, жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 45.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 45.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 45.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 45.5** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 45.6* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 45.7* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 45.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 46.1* ТР | Масложировая продукция, жировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 46.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 46.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 46.4* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 46.5* ТР |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 46.6* ТР |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 46.7* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 46.8* ТР |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 46.9* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 46.10** ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 |  |  |
| 46.11** ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 46.12** ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 46.13* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 46.14* ТР |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 47.1** | Материалы и изделия строительные | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 23.20/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000 | Отбор | ГОСТ 30108-94 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 47.2* |  | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.20/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | МВИ 115-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 48.1** | Мед натуральный | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 19792-2017 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 49.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 49.3* |  | 10.51/11.116 | аммиак | ГОСТ 24066-80 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 49.4* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.5* |  |  | бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 49.6* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 49.7* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.8* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 49.9* |  | 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90 р.2 |  |  |
| 49.10* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |  |
| 49.11* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.2, 5 |  |  |
| 49.12* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-89 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.13** |  | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 49.14** |  |  |  | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.1 |  |  |
| 49.15* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.16* |  | 10.51/11.116 | перекись водорода | ГОСТ 24067-80 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 49.17* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени и дрожжи | ГОСТ 33566-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 49.18* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 49.19* |  | 10.51/11.116 | сода | ГОСТ 24065-80 п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 49.20* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Содержание сухих веществ или влаги | ГОСТ 3626-73 п.2. 6а |  |  |
| 50.1* ТР | Молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 50.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 50.3* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 50.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 50.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 50.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 50.7* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 п.4 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 50.8* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 50.9* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 50.10* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 п. 2, 6а |  |  |
| 50.11* ТР |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |  |
| 50.12* ТР |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 50.13* ТР |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 р.2 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 50.14* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 50.15* ТР |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 50.16* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 50.17* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78 п.2 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 50.18* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 50.19* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п.2 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 50.20* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.2, 5 |  |  |
| 50.21* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 50.22* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.11-89 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 50.23** ТР |  | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 50.24** ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 50.25* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 50.26* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 50.27* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 50.28* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 р.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 50.29* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 51.1* | молочные продукты для детского питания | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 п.4 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 51.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |  |  |
| 51.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 30648.7-99 п.5 |  |  |
| 51.4** |  | 10.51/42.000 | Отбор | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 51.5* |  | 10.51/08.052 | Содержание сухих веществ или влаги | ГОСТ 30648.3-99 п.4 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 52.1* ТР | Мороженая рыба | 03.00/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 52.2** ТР |  | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 53.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 53.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 53.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 53.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 53.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 53.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 53.7* ТР |  | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.72/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 53.8* ТР |  | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.72/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 53.9* ТР |  | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.72/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 53.10* ТР |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 53.11** ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5667-65; СТБ 1036-97 |  |  |
| 53.12** ТР |  | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 53.13** ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 |  | ГОСТ 32164-2013 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 53.14* ТР |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 53.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 53.16* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 53.17* ТР |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 54.1* ТР | Мясная продукция для детского питания | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 54.2* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 54.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 54.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 54.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 54.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 54.7* ТР |  | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 54.8* ТР |  | 10.11/08.164, 10.86/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 54.9* ТР |  | 10.11/08.169, 10.86/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.10* ТР |  | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 54.11* ТР |  |  | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 54.12* ТР |  | 10.11/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 54.13* ТР |  | 10.11/08.169, 10.86/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.14* ТР |  | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 54.15* ТР |  | 10.11/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 54.16* ТР |  | 10.11/08.052, 10.86/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.17** ТР |  | 10.11/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 54.18* ТР |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 54.19* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 54.20* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 55.1* | мясные продукты | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 55.2* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 55.3* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 55.4* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 55.5* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 55.6* |  |  | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 55.7* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 55.8* |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 56.1* | Мясо, в том числе полуфабрикаты, свежие, охлажденные, замороженные (все виды убойных промысловых и диких животных) | 10.11/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 56.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 п.4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 56.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 56.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 56.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 56.6** |  | 10.11/42.000 | Отбор | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 56.7* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 56.8* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 56.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 57.1* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 57.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 57.3* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 57.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 п.4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 57.5* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 57.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 57.7* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 57.8* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 57.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 57.10* ТР |  | 10.11/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 57.11* ТР |  | 10.11/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 57.12* ТР |  | 10.11/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 57.13* ТР |  | 10.11/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 57.14** ТР |  | 10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 57.15** ТР |  | 10.11/42.000 |  | СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 57.16** ТР |  | 10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 57.17* ТР |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 57.18* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 57.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 57.20* ТР |  | 10.11/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 58.1* ТР | Напитки | 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 58.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 58.3* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 58.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 58.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 п.6.2; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 58.6* ТР |  | 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 58.7* ТР |  | 11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 58.8* ТР |  | 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 58.9* ТР |  | 11.02/08.052, 11.05/08.052, 11.07/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 58.10** ТР |  | 11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 |  |  |
| 58.11** ТР |  |  |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 58.12* ТР |  | 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 59.1* | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, жидкие концентраты, пиво, минеральная вода, квасы, вода питьевая расфасованная в емкости | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы,глюкозоположительные колиформные бактерии) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция по применению № 072-0210 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 59.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция по применению № 072-0210 |  |  |
| 59.3* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ): -при температуре 37оС за 24 часа -при температуре 22оС за 72 часа | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция по применению №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 59.4* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ), глюкозоположительные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018; Инструкция по применению №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 59.5* |  |  | Определение количества энтерококков | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению №068-1109 |  |  |
| 59.6** |  | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 59.7* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция по применению № 072-0210 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 59.8* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 6222-2018; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция по применению № 072-0210; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 59.9* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 59.10* |  |  | Синегнойная палочка (Pseudomonas аeruginosa) | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 072-0210; Инструкция по применению №068-1109 |  |  |
| 59.11* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Инструкция по применению №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6 |  |  |
| 59.12* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018; Инструкция по применению №068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2; СТБ ISO 8199-2022 |  |  |
| 60.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 60.2* ТР |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 60.3* ТР |  | 11.07/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 60.4* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 60.5* ТР |  |  | Концентрация аммиака, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 60.6* ТР |  | 11.07/08.155 | Концентрация бора (суммарно) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 60.7* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация железа (суммарно) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 60.8* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация кадмия (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 60.9* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 60.10* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация меди (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 60.11* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 60.12* ТР |  | 11.07/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 60.13* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 60.14* ТР |  |  | Концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 60.15* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация свинца (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 60.16* ТР |  | 11.07/08.149 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п.4 |  |  |
| 60.17* ТР |  | 11.07/08.150 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 60.18* ТР |  | 11.07/08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 60.19* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 60.20* ТР |  | 11.07/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 60.21* ТР |  |  | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 п. 2,3 |  |  |
| 60.22* ТР |  |  | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 60.23* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация цинка | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 60.24* ТР |  | 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 60.25* ТР |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 60.26* ТР |  | 11.07/01.086 | ОМЧ | ГОСТ 18963-73 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 60.27** ТР |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 60.28* ТР |  | 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 60.29* ТР |  | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 61.1* | Окружающая среда. Почва | 100.06/08.169 | кадмий | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п. 7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1, 7.6.2, 8 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 61.2* |  |  | медь |  |  |  |
| 61.3** |  | 100.06/42.000 | Отбор | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |  |
| 61.4* |  | 100.06/08.169 | свинец | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п. 7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1, 7.6.2, 8 |  |  |
| 61.5* |  |  | цинк | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 п.7.5.1.1, 7.5.1.3, 7.6.1,.7.6.2,.8 |  |  |
| 62.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их пере-работки) | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 62.2* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 62.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 62.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 62.5** ТР |  | 10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 62.6* ТР |  | 10.11/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 63.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции(продукты на молочной основе) | 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 63.2* ТР |  |  | Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacilus, Propioni bacterium) | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 63.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 64.1** | Паразитологические исследования внешней среды (смывы с предметов внешней среды) | 100.15/42.000 | Отбор | Инструкция по применению № 65-0605 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 64.2** |  |  |  |  |  |  |
| 64.3* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, цисты лямблий |  | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.1* | Паразитологические исследования клинического материала | 101.02/07.096, 101.04/07.096, 101.17/07.096 | Определение гельминтов, яиц и личинок гельминтов, вегетативных и цистных форм патогенных простейших | Инструкция 4.2.11-19.9-2004 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 65.2* |  | 101.04/03.134, 101.17/03.134, 101.03/03.134 | Определение наличия антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза | Инструкция по применению тест-систем для выявления антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза методом имуннофлюоресценции Бел.НИИ ЭМ МЗ РБ; Инструкция по применению №136-1207 от 21.01.2008 «Лабораторная диагностика болезни лайма» |  |  |
| 66.1** | Партии металлолома | 32.99/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | МВИ.МН 4194-2011; МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 67.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 67.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 67.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 67.4** ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 67.5* ТР |  | 10.32/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 68.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Дифференцирующие свойства | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.2* |  |  | Ингибирующие свойства |  |  |  |
| 68.3* |  |  | Микробное заражение (стерильность) | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 68.4* |  |  | Приготовление питательных сред и реактивов. Ростовые качества питательных сред | ГОСТ 10444.1-84; ГОСТ ISO 11133-2016 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 68.5* |  |  | Производительность | ГОСТ ISO 11133-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 68.6* |  |  | Процент извлекаемости (процент всхожести) | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 68.7* |  |  | Селективность | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |  |
| 68.8* |  |  | Скорость роста | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 68.9* |  |  | Специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |  |
| 68.10* |  |  | Стабильность основных свойств микроорганизмов | Инструкция по применению № 079-0210 от 19.03.2010 |  |  |
| 68.11* |  |  | Чувствительность |  |  |  |
| 69.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 69.2* ТР |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 р.3; ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.2 |  |  |
| 69.3* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 69.4* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 69.5* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 69.6* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 69.7** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 70.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, пищевая рыбная продукция для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 70.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.3* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 70.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 70.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 70.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 70.7** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 70.8* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 70.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 71.1* | пищевые продукты и продовольственное сырье | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 6887-1-2019; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.2* |  |  | Clostridium botulinum | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.3* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.4* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.5* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.7* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Е.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 71.8* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 6887-1-2019; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 71.9* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.26/08.156, 01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 71.10* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |
| 71.11* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 71.12* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.26/08.156, 01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 71.13* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |
| 71.14* |  | 01.47/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.42/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 71.15* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля цинка | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |  |
| 71.16* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ ISO 6887-1-2019 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.17* |  |  | Определение количества энтерококков | ГОСТ 28566-90; ГОСТ ISO 6887-1-2019; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 71.18** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 71.19** |  | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000, 10.41/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 |  | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 71.20* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 71.21* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2019; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 71.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ ISO 6887-1-2019 |  |  |
| 72.1* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Возбудители пищевых отравлений | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 72.2* |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор |  | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 73.1* | Пищевые продукты: Молоко и молочная продукция;Мясо и мясные продукты;Картофель, корнеплоды, овощи;Фрукты;Садовые ягоды;Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых;Хлеб и хлебобулочные изделия;Мука, крупы, сахар;Жиры растительные;Жиры животные и маргарин. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них;Грибы свежие;Грибы сушеные;Специализированные продукты детского питания;Прочие продукты питания | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 179-95; МВИ 70-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 73.2** |  | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 01.47/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор | ГОСТ 32164-2013; Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета- излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная)Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; ТКП 251-2010 (02080) | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 74.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 74.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 74.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 74.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 74.5* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.83/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 74.6* ТР |  | 01.13/08.156, 01.19/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.83/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 74.7* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 74.8* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.83/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 74.9* ТР |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.10* ТР |  | 01.13/08.052, 01.19/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.83/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 74.11* ТР |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.12** ТР |  | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13341-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 74.13** ТР |  | 01.13/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.83/42.000 |  | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 74.14** ТР |  | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000 |  | ГОСТ 32164-2013 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 74.15* ТР |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 74.16* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 74.17* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 74.18* ТР |  | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 74.19* ТР |  | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 10.31/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.1* | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, специи, пряности, грибы, соки, напитки, джемы, варенье и др.) | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 75.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 75.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 75.5* |  |  | Определение иерсиний | Инструкция по применению №076-0210 |  |  |
| 75.6* |  |  | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 75.7** |  | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 75.8** |  |  |  | Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 37-0305 |  |  |
| 75.9* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 75.10* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 75.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 75.12* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.84/07.096 | Яйца гельминтов,личинки гельминтов,цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 37-0305 |  |  |
| 76.1* ТР | Полные консервы групп «А» и «В» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 76.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 76.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 76.4* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 77.1* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 30425-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 77.2* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 77.3* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 77.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 78.1* ТР | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 78.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 78.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 78.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 79.1* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 79.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 79.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 79.4* ТР |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 79.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 80.1** | Помещения жилых, общественных, административных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - эквивалентный по энергии общий уро-вень звукового дав-ления, дБЛин | МВИ.ГМ1657-2017 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 80.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 80.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 80.4** |  | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, % | АМИ.ГМ 0001-2021 |  |  |
| 80.5** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С |  |  |  |
| 80.6** |  | 100.11/23.000 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С |  |  |  |
| 80.7** |  | 100.11/35.067 | Шум: -Уровни звука, дБА -Эквивалентные уровни звука, дБА -Максимальные уровни звука,дБА(I) -Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 80.8** |  | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона в воздухе, Бк/м3 | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 80.9** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), А/м | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 80.10** |  |  | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне частот (0,03-300) мГц; - напряженность магнитного поля, А/м в частотных диапазонах 30кГц-3 мГц (30-50) МГц; | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 |  |  |
| 81.1* ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.155 | Концентрация бора (суммарно) | ГОСТ 31949-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 81.2* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация кадмия (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 81.3* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 81.4* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация меди (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 81.5* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 81.6* ТР |  |  | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 81.7* ТР |  |  | Концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 81.8* ТР |  | 11.07/08.169 | Концентрация свинца (суммарно) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 81.9* ТР |  | 11.07/08.156 | Концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 81.10* ТР |  | 11.07/01.086 | ОМЧ | ГОСТ 18963-73 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 81.11** ТР |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 82.1* ТР | Продовольственное сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 82.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 82.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 82.4** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 83.1* | Продукты детского лечебного и диетического питания на молочной и зерновой основе | 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 83.2* |  |  | E. сoli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 83.3* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 83.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 83.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 83.6* |  |  | бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 83.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 83.8* |  |  | Определение количества энтерококков | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 83.9** |  | 10.86/42.000 | Отбор | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 83.10* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 83.11* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 83.12* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 84.1* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 84.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 84.3* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 84.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 84.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 84.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 84.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 84.8* ТР |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 84.9* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 84.10* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 84.11* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 84.12* ТР |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 84.13* ТР |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 84.14** ТР |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 |  |  |
| 84.15** ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 84.16** ТР |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 |  | ГОСТ 32164-2013 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 84.17* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 84.18* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 84.19* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 85.1* | Продукты для лечебного питания детей | 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 85.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 85.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 85.4* |  |  | бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 85.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 85.6** |  | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 85.7* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 85.8* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 86.1* | Продукты для питания школьников, дошкольников, на мясной основе, хлебобулочные, мукомольно-крупяные изделия и др. | 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 86.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 86.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 86.5** |  | 10.89/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 86.6* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 86.7* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 86.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 87.1* | продукты переработки плодов и овощей | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Витамин "с" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 87.2* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 87.3* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 п.7 |  |  |
| 87.4* |  | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 р.2, 3 |  |  |
| 87.5* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 87.6* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 р.3 |  |  |
| 87.7** |  | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 87.8* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 87.9* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Содержание сухих веществ или влаги | ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 87.10* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 88.1* | продукты растениеводства | 01.13/08.169, 01.19/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; МУ 5048-89 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 88.2** |  | 01.13/42.000, 01.19/42.000 | Отбор | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 89.1* | продукты яичные | 01.47/08.156 | массовая доля белковых веществ | ГОСТ 30364.1-97 п.6.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 89.2* |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1, 4.2 |  |  |
| 89.3* |  | 01.47/08.052 | массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |  |  |
| 89.4* |  | 01.47/08.169 | определение рН | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |  |  |
| 89.5** |  | 01.47/42.000 | Отбор | ГОСТ 30364.1-97 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 89.6* |  | 01.47/11.116 | посторонние примеси | ГОСТ 30364.1-97 п.8 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 89.7* |  | 01.47/08.052 | растворимость | ГОСТ 30364.1-97 п.11. |  |  |
| 90.1* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 90.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 90.3* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 90.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 90.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 90.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 90.7** ТР |  | 10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 90.8* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 90.9* ТР |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 91.1* | Птица, в том числе полуфабрикаты свежие, охлажденные, замороженные Птичьи потроха, колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса птицы, консервы птичьи пастеризованные | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 7702.2.5-93; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 91.2* |  |  | E.coli (для сыро-копченых и сыро-вяленых колбас) | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 91.3* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 91.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 91.5* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 91.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 91.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 91.8** |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 91.9* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 91.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 92.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.2* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 92.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 92.4* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 92.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 92.6* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 92.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 92.8* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 92.9* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 92.10* ТР |  |  | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.11* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.12* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 92.13** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.14* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.15* ТР |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 92.15** ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 92.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.18* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 92.19* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 92.20* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 92.21* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 92.22* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Белок | ГОСТ 25011-2017 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.23* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.24* ТР |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.25* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.26* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.27* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.28* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 92.29* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |  |
| 92.30* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.31* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.32* ТР |  | 10.13/08.156 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 92.33* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Общий фосфор | ГОСТ 30615-99 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.34* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.35* ТР |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 92.36* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 9957-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 92.37* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.38* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 92.39* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 92.40* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 92.41* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 92.42* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.43* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.44* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.45* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.46* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 92.47* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.48* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.49* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 92.50* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 93.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и треть- октавных полосах частот, дБ, - эквивалентный по энергии общий уро-вень звукового дав-ления, дБЛин | МВИ.ГМ1657-2017 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 93.2** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот , дБ - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений , дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 93.3** |  |  | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 93.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 93.5** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, % | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 93.6** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С |  |  |  |
| 93.7** |  | 100.12/33.111 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность возду-ха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С |  |  |  |
| 93.8** |  | 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха, % -скорость движе-ния воздуха, м/с -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 -тепловая нагрузка среды (ТНС- индекс), °С |  |  |  |
| 93.9** |  | 100.12/33.111 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 93.10** |  | 100.12/35.067 | Шум: -Уровни звука, дБА -Эквивалентные уровни звука, дБА -Максимальные уровни звука,дБА(I) -Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 93.11** |  | 100.12/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов изотопов радона в воздухе, Бк/м3 | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 93.12** |  | 100.12/35.069 | Электостатические поля поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряжённость электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 93.13** |  |  | Электостатические поля: - напряжённость электростатического поля, В/м |  |  |  |
| 93.14** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот 5 Гц-2 кГц: Д:< 25В/м, (2-400)кГц - плотность маг-нитного потока перменного маг-нитного поля, нТл, с учетом погреш-ности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: Д:< 250нТл, (2-400)кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 93.15** |  |  | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) - напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), А/м | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 93.16** |  |  | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне частот (0,03-300) мГц; - напряженность магнитного поля, А/м в частотных диапазонах 30кГц-3 мГц (30-50) МГц; | ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 94.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 95.1** | Рентгеновские кабинеты, аппараты; Передвижные флюорографические кабинеты, аппараты (смывы) | 100.12/04.056, 100.13/04.056, 26.60/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения, мкЗв/ч | АМИ.ГР 0030-2021 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 95.2** |  | 100.12/42.000, 100.13/42.000, 26.60/42.000 | Отбор | Методические рекомендации "Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно- профилактических учреждений" (утв. Министерством здравоохране-ния РСФСР 20 сен-тября 1983 г.) |  |  |
| 96.1* | Рыба и нерыбные объекты промысла | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 96.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.3* |  |  | V.parahaemolуticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.7** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 96.8* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 96.9* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 96.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 97.1* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 97.2* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 27082-2014 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 97.3* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 97.4* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 97.5* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 97.6* ТР |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 97.7* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 97.8* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 97.9** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 97.10** ТР |  |  |  | ГОСТ 31339-2006; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 97.11* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 97.12* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 98.1* | рыба, рыбные продукты | 03.00/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 98.2* |  | 03.00/08.156 | массовая доля гистамина | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |  |
| 98.3* |  | 03.00/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.2 |  |  |
| 98.4* |  | 03.00/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |  |
| 98.5** |  | 03.00/42.000 | Отбор | ГОСТ 31339-2006 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 99.1** ТР | Рыба, рыбные продукты, рыба сушеная и вяленая | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) | ТР ТС 021/2011 |
| 99.2* ТР |  | 03.00/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 100.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 100.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 100.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 100.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 100.5* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 100.6* ТР |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 100.7* ТР |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 100.8* ТР |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 100.9** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 |  |  |
| 100.10** ТР |  |  |  | ГОСТ 26968-86; ГОСТ 31904-2012 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 100.11* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 100.12* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 101.1* | Сахар-песок | 10.81/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 101.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 101.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 101.4** |  | 10.81/42.000 | Отбор | ГОСТ 26968-86 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 101.5* |  | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 101.6* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 102.1* | Смывы с объектов внешней среды | 100.11/01.086, 100.15/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2022; Инструкция по применению № 001-0116 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 102.2* |  |  | Грамотрицательные условно-патогенные микроорганизмы (Pseudomonas аeruginosa) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 102.3* |  |  | Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 078-0210; МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г; МУ № 3182-84; МУ №1351-75 |  |  |
| 102.4* |  |  | Определение вибрионов (холерных и НАГ) | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 102.5* |  |  | Определение иерсиний | Инструкция по применению №076-0210 |  |  |
| 102.6* |  |  | Определение коагулазоположительного стафилококка(Staphylococcusaureus) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 078-0210; МУ №1351-75 |  |  |
| 102.7* |  |  | Определение общей микробной обсемененности,определение количествамезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий(КМАФАнМ) | Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; МУ № 3182-84 |  |  |
| 102.8* |  |  | Определение патогенных энтеробактерий,в т.ч. сальмонелл | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г |  |  |
| 102.9** |  | 100.11/42.000, 100.15/42.000 | Отбор | ГОСТ 32031-2022; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 078-0210; МУ по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, 03.03.2008г; МУ № 3182-84 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 103.1* ТР | Соковая продукция из плодов и (или) овощей | 10.32/08.149 | Витамин "с" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 103.2* ТР |  | 10.32/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 103.3* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 п.7 |  |  |
| 103.4* ТР |  | 10.32/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 103.5* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 р.3 |  |  |
| 103.6** ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26313-2014 |  |  |
| 103.7* ТР |  | 10.32/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 103.8* ТР |  | 10.32/08.052 | Содержание сухих веществ или влаги | ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 103.9* ТР |  | 10.32/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 104.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также кон-центрированные соки, кон-центрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 104.2* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 104.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 104.4* ТР |  |  | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 104.5** ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 104.6* ТР |  | 10.32/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 105.1* | соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 105.2** |  | 08.93/42.000 | Отбор | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 106.1* ТР | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 33824-2016 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 106.2* ТР |  | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 106.3* ТР |  | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 106.4* ТР |  | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 106.5* ТР |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052 | Минерализация пищевых продуктов для последующего определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 106.6** ТР |  | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 106.7* ТР |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 107.1* ТР | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 107.2* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 107.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 107.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 107.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 107.6** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 107.7* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 107.8* ТР |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 108.1* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 108.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 108.3* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 108.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 108.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 108.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 108.7* ТР |  |  | Определение количества молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 108.8** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 108.9* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 108.10* ТР |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 108.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 109.1* | сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 109.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 109.3* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция 1.2.11-17-8-2004; Инструкция по применению № 025-0309; Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 109.4* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 021-0306 |  |  |
| 109.5* |  | 100.05/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) | Инструкция по применению № 037-0409 |  |  |
| 109.6* |  |  | Колифаги |  |  |  |
| 109.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака, ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 109.8* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 109.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 109.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 109.11* |  |  | Концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 109.12* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 109.13* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 109.14* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 109.15* |  | 100.05/01.086 | общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 109.16** |  | 100.05/42.000 | Отбор | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 109.17* |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 109.18** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению № 65-0605; Инструкция № 021-0306; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 109.19* |  | 100.05/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 109.20* |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 110.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные от-крытые территории населенных пунктов. Помещения жилых, общественных, административных зданий | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Первомайская, 2, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (группа физических факторов) |  |
| 111.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022; СТБ 926-98 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 111.2* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 111.3* |  | 10.71/08.037, 10.72/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 111.4* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.3 |  |  |
| 111.5** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор | ГОСТ 5667-2022; СТБ 2160-2011 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 111.6* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 112.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 112.2* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |  |
| 112.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |
| 112.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 112.5** |  | 01.47/42.000 | Отбор | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 112.6* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 32149-2013 п.9 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 113.1** ТР | Яйца и продукты переработки их | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012; СТБ 1036-97 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 113.2* ТР |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ ISO 7218-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 113.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |
| 113.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |  |
| 113.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |  |
| 113.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |  |
| 113.7* ТР |  | 01.47/08.169 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 113.8* ТР |  | 01.47/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 114.1** ТР | Пищевая продукция | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 27001-86; ГОСТ 30615-99; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 9794-2015 | пл. Свободы, 7, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 029/2012 |
| 114.2* ТР |  | 10.11/08.156 | Фосфаты в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 | пл. Свободы, 8, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 114.3* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 114.4* ТР |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 114.5* ТР |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 114.6* ТР |  | 10.20/08.149 | Бензойнокислый натрий | ГОСТ 27001-86 |  |  |