ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Фортечная, д. 23, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Фортечная, д. 23, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2* |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 2.3* |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024 |  |  |
| 3.1* | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Фортечная, д. 23, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |