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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автоматические выключатели
	27.12/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей
	АМИ.ГР 0019-2021
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, Силовые кабельные линии до 1000 В.
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	3.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	4.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	АМИ.МН 0222-2025;
СП 4.02.07-2024 п. 6.8, Приложение Н
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2**
	
	100.13/23.000
	Кратность воздухообмена
	АМИ.МН 0222-2025
	
	

	4.3**
	
	
	Скорость движения воздуха. Расход воздуха (количество воздуха)
	АМИ.МН 0222-2025;
СП 4.02.07-2024 п. 6.8, Приложение Н
	
	

	5.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Визуальный осмотр поверхности и формы сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 5.5
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2**
	
	
	Визуальный осмотр целостности конструкций и их креплений, качества защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 3.3, 5.6
	
	

	5.3**
	
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 5.4
	
	

	5.4**
	
	25.11/29.121
	Прочность балки крепления вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 5.10
	
	

	5.5**
	
	
	Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 5.11
	
	

	5.6**
	
	
	Прочность маршей лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 5.12
	
	

	5.7**
	
	
	Прочность ограждений крыш зданий
	СТБ 11.13.22-2011 5.14
	
	

	5.8**
	
	
	Прочность ограждений лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 5.13
	
	

	5.9**
	
	
	Прочность площадок лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 5.12
	
	

	5.10**
	
	
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 5.7, 5.9
	
	

	5.11**
	
	
	Прочность ступеньки наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 5.8, 5.9
	
	

	6.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Время отключения
	АМИ.ГР 0009-2021
	ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2**
	
	
	Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д
	
	
	

	6.3**
	
	
	Сопротивление изоляции защищаемой линии напряжением до 1000 В
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	6.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой линии до 1000 В
	АМИ.ГР 0009-2021
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