ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, Силовые кабельные линии до 1000 В. | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 п. 6.8, Приложение Н | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 4.3** |  |  | Скорость движения воздуха. Расход воздуха (количество воздуха) | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 п. 6.8, Приложение Н |  |  |
| 5.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Визуальный осмотр поверхности и формы сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 5.5 | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  |  | Визуальный осмотр целостности конструкций и их креплений, качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 3.3, 5.6 |  |  |
| 5.3** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 5.4 |  |  |
| 5.4** |  | 25.11/29.121 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.10 |  |  |
| 5.5** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.11 |  |  |
| 5.6** |  |  | Прочность маршей лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.12 |  |  |
| 5.7** |  |  | Прочность ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 5.14 |  |  |
| 5.8** |  |  | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.13 |  |  |
| 5.9** |  |  | Прочность площадок лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.12 |  |  |
| 5.10** |  |  | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.7, 5.9 |  |  |
| 5.11** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.8, 5.9 |  |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. П.Бровки, 32, 210039, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии напряжением до 1000 В | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 6.4** |  |  | Ток утечки защищаемой линии до 1000 В | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |