ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением, - трубопроводы пара и горячей воды, - тепловые сети, - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, - гибы трубопроводов | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл | МВИ.МН 4066-2011 | ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.6** |  |  | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |  |  |
| 2.1** | Резервуары для хранения топлива и горячей воды | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл | МВИ.МН 4066-2011 | ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.6** |  |  | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |  |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл | МВИ.МН 4066-2011 | ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.6** |  |  | Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |  |  |