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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением, - трубопроводы пара и горячей воды, - тепловые сети, - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, - гибы трубопроводов
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл
	МВИ.МН 4066-2011
	ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск
	

	1.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	1.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	
	

	1.6**
	
	
	Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022
	
	

	2.1**
	Резервуары для хранения топлива и горячей воды
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл
	МВИ.МН 4066-2011
	ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск
	

	2.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.6**
	
	
	Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022
	
	

	3.1**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств. Измерение твёрдости: - сварные соединения, - основной металл
	МВИ.МН 4066-2011
	ул. Тростенецкая, 10Б, корп. 401, 220033, г. Минск
	

	3.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитный метод. Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 21105-87
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	3.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	
	

	3.6**
	
	
	Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022
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