ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Лекарственные средства | 21.20/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГФ РБ II, 2.2.3 | ул. 40 лет Победы, д. 19, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 21.20/29.040 | Объем содержимого контейнера | НД ЛП -№ 011598-РГ-BY; НД ЛП-№ 011703-РГ-BY |  |  |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 | Описание, упаковка, маркировка | СОП 06-2-038 |  |  |
| 1.4** |  | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, 5.17.10 |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/08.031, 21.20/08.118 | Плотность | ГФ РБ II, 2.2.5 метод 1; ГФ РБ II, 2.2.5 метод 3 |  |  |
| 1.6* |  | 21.20/11.116 | Подлинность | НД ЛП-№ 011703-РГ-BY |  |  |
| 1.7* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления | ГФ РБ II, 2.2.6 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/08.149 | Содержание йода методом объемного титрования | НД ЛП-№ 011703-РГ-BY |  |  |