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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Лекарственные средства
	21.20/08.169
	Концентрация водородных ионов (рН)
	ГФ РБ II, 2.2.3
	ул. 40 лет Победы, д. 19, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область
	

	1.2*
	
	21.20/29.040
	Объем содержимого контейнера
	НД ЛП -№ 011598-РГ-BY;
НД ЛП-№ 011703-РГ-BY
	
	

	1.3*
	
	21.20/11.116
	Описание, упаковка, маркировка
	СОП 06-2-038
	
	

	1.4**
	
	21.20/42.000
	Отбор проб
	ГФ РБ II, 5.17.10
	
	

	1.5*
	
	21.20/08.031, 21.20/08.118
	Плотность
	ГФ РБ II, 2.2.5 метод 1;
ГФ РБ II, 2.2.5 метод 3
	
	

	1.6*
	
	21.20/11.116
	Подлинность
	НД ЛП-№ 011703-РГ-BY
	
	

	1.7*
	
	21.20/08.133
	Показатель преломления
	ГФ РБ II, 2.2.6
	
	

	1.8*
	
	21.20/08.149
	Содержание йода методом объемного титрования
	НД ЛП-№ 011703-РГ-BY
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