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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления
	27.12/11.116, 27.12/22.000, 27.12/29.113
	Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J;
ТР ТС 004/2011 ст.4, ст.5
	ш. Метявичское, 5/3-2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	ТР ТС 004/2011

	1.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	1.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	2.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	2.2**
	
	27.11/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	3.1**
	Силовые трансформаторы автотрансформаторы, маслянные реакторы
	27.11/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	3.2**
	
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	3.3**
	
	
	
	
	
	

	4.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	4.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	5.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	5.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	6.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	7.1**
	Разьединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	7.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	8.1**
	Маслянные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	9.1**
	Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	9.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи “Фаза-нуль” силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	9.3**
	
	
	Проверка действия автоматических выключателей.
	АМИ.МН 0059-2022
	
	

	10.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	10.2**
	
	
	Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0053-2022
	
	

	10.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали ( в системах ТN)
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	11.1**
	Взрывонепроницаемые оболочки электрооборудования и части оболочек
	27.12/26.141
	Гидравлические испытания механической прочности оболочки статическим методом
	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.15.2.3.1, п.15.2.3.2
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	12.1**
	Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления
	27.12/11.116, 27.12/22.000, 27.12/29.113
	Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности
	ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J;
ТР ТС 004/2011 ст.4, ст.5
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	13.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0009-2021
	ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория)
	

	13.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	13.3**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	13.4**
	
	
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0051-2021
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