ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления | 27.12/11.116, 27.12/22.000, 27.12/29.113 | Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности | ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J; ТР ТС 004/2011 ст.4, ст.5 | ш. Метявичское, 5/3-2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (Испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 1.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 3.1** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы, маслянные реакторы | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 3.2** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 3.3** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 5.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 5.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 7.1** | Разьединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 8.1** | Маслянные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 9.1** | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 9.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи “Фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 9.3** |  |  | Проверка действия автоматических выключателей. | АМИ.МН 0059-2022 |  |  |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 10.2** |  |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 10.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали ( в системах ТN) | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 11.1** | Взрывонепроницаемые оболочки электрооборудования и части оболочек | 27.12/26.141 | Гидравлические испытания механической прочности оболочки статическим методом | ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.15.2.3.1, п.15.2.3.2 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 12.1** | Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления | 27.12/11.116, 27.12/22.000, 27.12/29.113 | Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности | ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, приложения J; ТР ТС 004/2011 ст.4, ст.5 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 13.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 | ш. Метявичское, д. 5, корп. 3, пом. 2, 223712, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область (испытательная лаборатория) |  |
| 13.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 13.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 13.4** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2021 |  |  |