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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	1.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	1.6**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	1.7**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	1.8*
	
	24.10/08.156
	Спектральный анализ
	СТП 34.17.416
	
	

	2.1**
	Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	2.2**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 21120-75;
ГОСТ 24507-80
	
	

	2.6**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.7**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	3.1**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	3.2**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	3.5**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 21120-75;
ГОСТ 24507-80
	
	

	3.6**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.7**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	4.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	4.2**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	4.3**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	4.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	4.5**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 21120-75;
ГОСТ 24507-80
	
	

	4.6**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	4.7**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	5.1**
	Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	5.2**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	5.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	5.5**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	5.6**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
ГОСТ 21120-75;
ГОСТ 24507-80
	
	

	5.7**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	6.1**
	Литые и фасонные детали: задвижки, вентили, регуляторы, тройники, переходы, отводы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	6.2**
	
	24.10/08.130
	Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 28033-89
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	6.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87;
СТБ ISO 17638-2013
	
	

	6.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	7.1**
	Образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область
	

	7.2**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости
	АМИ.МН 0096-2023;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81);
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86);
СТБ ISO 6506-1-2022;
СТБ ISO 6507-1-2021
	
	

	7.3**
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статический изгиб; статическое растяжение; ударный изгиб)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-2023;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-2025;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	
	

	7.4**
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ; микроструктурный анализ)
	ГОСТ 10243-75;
ГОСТ 1778-2022;
ГОСТ 3443-87;
ГОСТ 5639-82;
ГОСТ 5640-2020;
ГОСТ 8233-56;
СТБ ЕН 1321-2004
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