ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 1.8* |  | 24.10/08.156 | Спектральный анализ | СТП 34.17.416 |  |  |
| 2.1** | Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 24507-80 |  |  |
| 2.6** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 24507-80 |  |  |
| 3.6** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 24507-80 |  |  |
| 4.6** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.1** | Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.6** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 24507-80 |  |  |
| 5.7** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.1** | Литые и фасонные детали: задвижки, вентили, регуляторы, тройники, переходы, отводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | СТБ 1172-99 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 24.10/08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлуоресцентный метод (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.1** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения | СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Березовский район, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); СТБ ISO 6506-1-2022; СТБ ISO 6507-1-2021 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/29.121 | Механические испытания (статический изгиб; статическое растяжение; ударный изгиб) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 9454-2025; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ; микроструктурный анализ) | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1778-2022; ГОСТ 3443-87; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |