ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Дизельное топливо | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; СТБ 1934-2009 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.1* | Топливо твёрдое минеральное | 05.10/08.052, 05.20/08.052 | Влажность | СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 1.2* |  |  | Зольность | ГОСТ ISO 1171-2012 |  |  |
| 1.3* |  | 05.10/34.066, 05.20/34.066 | Теплота сгорания | DIN 51900-2-2003; ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009); ГОСТ 27313-2015 |  |  |
| 1.4* |  | 05.10/08.052, 05.20/08.052 | Массовая доля серы | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 1.5* |  |  | Выход летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 1.6* |  | 05.10/08.157, 05.20/08.157 | Массовая доля углерода, водорода и азота | ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-75); ГОСТ 32979-2014 (ISO 29541:2010) |  |  |
| 1.7* |  |  | Массовая доля кислорода | ГОСТ 2408.3-95 (ИСО 1994-76) |  |  |
| 1.8* |  | 05.10/08.149, 05.20/08.149 | Массовая доля хлора | ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97) п. 4 |  |  |
| 2.1* ТР | Мазут | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.1* | Биотопливо твердое | 02.30/08.052, 08.92/08.052, 19.20/08.052 | Влажность | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 17231-78; ГОСТ 32975.2-2014 (EN 14774-2:2009); ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009); ГОСТ 4106-74 п.3.4; ГОСТ EN 14774-1-2013; СТБ 2042-2010 п. 6; СТБ 2055-2010 п. 9.4 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 2.2* |  |  | Зольность | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009); СТБ 2042-2010 п.7; СТБ 2055-2010 п. 9.5 |  |  |
| 2.3* |  | 02.30/29.040, 08.92/29.040, 19.20/29.040 | Плотность частиц | ГОСТ 16483.1-84; ГОСТ 33507-2015 (EN 15150:2011); СТБ 2055-2010 |  |  |
| 2.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 32987-2014 (EN 15103:2009) |  |  |
| 2.5* |  |  | Механическая прочность (крошимость) | ГОСТ 34090.1-2017 (ISO 17831-1:2015); СТБ ISO 17831-1-2025 |  |  |
| 2.6* |  | 02.30/08.157, 08.92/08.157, 19.20/08.157 | Массовая доля углерода, водорода, азота | ГОСТ 32985-2014 (EN 15104:2011) |  |  |
| 2.7* |  | 02.30/08.052, 08.92/08.052, 19.20/08.052 | Выход летучих веществ | ГОСТ 32990-2014 (EN 15148:2009) |  |  |
| 2.8* |  | 02.30/34.066, 08.92/34.066, 19.20/34.066 | Теплота сгорания | ISO 9831:1998; ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009); ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009); СТБ 2055-2010 п.9.6 |  |  |
| 2.9* |  | 02.30/08.052, 02.30/08.149, 08.92/08.052, 08.92/08.149, 19.20/08.052, 19.20/08.149 | Массовая доля серы и хлора | ГОСТ 33256-2015 (EN 15289:2011) |  |  |
| 2.10* |  | 02.30/08.035, 08.92/08.035, 19.20/08.035 | Массовая доля макроэлементов | ГОСТ Р 54213-2015 (ЕН 15290:2011) |  |  |
| 2.11* |  |  | Массовая доля микроэлементов | ГОСТ Р 54214-2015 (ЕН 15297:2011) |  |  |
| 2.12* |  | 02.30/29.040, 08.92/29.040, 19.20/29.040 | Длина и диаметр пеллет | ГОСТ 34089-2017 (ISO 17829:2015) |  |  |
| 3.1* ТР | Авиационный бензин | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.1* | Топливо твердое из отходов | 100.07/08.052, 100.08/08.052 | Зольность | ГОСТ 33511-2015 (EN 15403:2011) | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 3.2* |  |  | Влажность | ГОСТ 33512.3-2015 (EN 15414-3:2011); ГОСТ Р 54231-2010 (CEN/TS 15414-1:2006) |  |  |
| 3.3* |  | 100.07/08.149, 100.08/08.149 | Массовая доля серы и хлора | ГОСТ 33515-2015 (EN 15408:2011) |  |  |
| 3.4* |  | 100.07/34.066, 100.08/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33108-2014 (EN 15400:2011) |  |  |
| 3.5* |  | 100.07/08.052, 100.08/08.052 | Выход летучих веществ | ГОСТ 33508-2015 (EN 15402:2011) |  |  |
| 3.6* |  | 100.07/08.157, 100.08/08.157 | Массовая доля углерода, водорода, азота | ГОСТ 33513-2015 (EN 15407:2011) |  |  |
| 3.7* |  | 100.07/29.040, 100.08/29.040 | Механическая прочность (крошимость) | ГОСТ Р 55121-2012 (CEN/TS 15639:2010); СТБ ISO 17831-1-2025 |  |  |
| 3.8* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ Р 54225-2010 (CEN/TS 15401:2006) |  |  |
| 3.9* |  | 100.07/08.035, 100.08/08.035 | Массовая доля макроэлементов | ГОСТ Р 55130-2012 (CEN/TS 15410:2006) |  |  |
| 3.10* |  |  | Массовая доля микроэлементов | ГОСТ Р 55131-2012 (CEN/TS 15411:2006) |  |  |
| 4.1* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.1* | Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014; ГОСТ 32055-2013; СТБ ИСО 12937-2003 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 4.2* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.2* | Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные | 06.10/08.052, 19.20/08.052 | Зольность | ГОСТ 1461-2023; ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82); СТБ ИСО 6245-2003 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 4.3* |  | 06.10/08.031, 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 4.4* |  | 06.10/08.043, 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 4.5* |  |  | Вязкость динамическая | ГОСТ 1929-87; ГОСТ 33-2016; СТБ 1419-2014 |  |  |
| 4.6* |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 4.7* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 |  |  |
| 4.8* |  | 06.10/08.052, 06.10/08.130, 19.20/08.052, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 3877-88; ГОСТ ISO 8754-2013; ГОСТ Р 51947-2002; СТБ 1420-2003; СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 4.9* |  | 06.10/08.149, 19.20/08.149 | Массовая доля хлора | ГОСТ 20242-74 |  |  |
| 4.10* |  | 06.10/34.066, 19.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 21261-2021; ГОСТ 34210-2017 |  |  |
| 4.12* |  | 06.10/25.120, 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018; ГОСТ 26378.4-2015; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 4.13* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018; ГОСТ 6356-2025; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 4.14* |  | 06.10/08.052, 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 12275-66; ГОСТ 6370-2018; ГОСТ EN 12662-2016; СТБ EN 12662-2010 |  |  |
| 4.15* |  | 06.10/29.145, 19.20/29.145 | Температура текучести | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод А; ГОСТ 34641-2020 |  |  |
| 4.16* |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б |  |  |
| 4.17* |  | 06.10/08.153, 19.20/08.153 | Температура фильтруемости | ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 4.18* |  | 06.10/08.169, 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 4.19* |  | 06.10/08.055, 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; СТБ 1934-2015 |  |  |
| 4.20* |  |  | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 4.21* |  | 06.10/08.035, 19.20/08.035 | Концентрация элементов | СТ РК ASTM D 5185-2013 |  |  |
| 5.1* ТР | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.1* | Эмульсолы, пасты, пластичные смазки | 19.20/11.116, 20.59/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6243-75 п.1 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 5.2* ТР | Масла | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.2* | Эмульсолы, пасты, пластичные смазки | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 5.3* ТР | Масла | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.3* | Эмульсолы, пасты, пластичные смазки | 19.20/08.052, 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6479-73 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 6.1* ТР | Пластические смазки | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.1* | Специальные жидкости | 19.20/08.052, 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 6.2* |  | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа | ГОСТ 28084-89 п. 4.4 |  |  |
| 6.3* |  | 19.20/29.145, 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  |  |
| 6.4* |  | 19.20/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель, рН | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п.4.8 |  |  |
| 7.1* ТР |  | 19.20/08.052, 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 7.2* ТР |  | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа | ГОСТ 28084-89 п. 4.4 |  |  |
| 8.1* ТР |  | 19.20/29.145, 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  |  |
| 8.2* ТР |  | 19.20/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 8.2* | Масла растительные | 10.41/25.120 | Температура вспышки | ГОСТ 9287-59 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) |  |
| 8.3* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 9.1* ТР | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск (лаборатория топлив, масел и кормов ) | ТР ТС 030/2012 |
| 9.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 26378.4-2015 |  |  |
| 9.3* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 26378.2-2015 |  |  |