ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Мазут топочный | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 3900-2022 метод 1 *; ГОСТ 3900-85 п.1 * | ул. Монтажников, д. 6, 220019, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 21261-2021 * |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 * |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) * |  |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы | ГОСТ 3877-88 * |  |  |
| 2.1* | Масла энергетические (турбинное,трансформаторное, авиационное, индустриальное, компрессорное) | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 3900-2022 метод 1 *; ГОСТ 3900-85 п.1 * | ул. Монтажников, д. 6, 220019, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33-2016 * |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 * |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) * |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 * |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 * |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/29.136 | Время деэмульсации | ГОСТ 12068-66 * |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.149 | Кислотность, кислотное число | ГОСТ 5985-2022 *; ГОСТ 5985-79 * |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/08.050 | Массовая доля растворенной воды | ГОСТ 7822-75 * |  |  |
| 2.10* |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления.: масса летучих низкомолекулярных кислот | ГОСТ 981-75 п.3.2 * |  |  |
| 2.11* |  | 19.20/08.052 | Стабильность против окисления: массовая доля осадка | ГОСТ 981-75 п.3.3 * |  |  |
| 2.12* |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления: кислотное число окисленного масла | ГОСТ 981-75 п.3.4 * |  |  |
| 2.13* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 * |  |  |
| 2.14* |  | 19.20/08.149 | Кислотность, кислотное число | МВИ.МН 6249-2020 * |  |  |
| 2.15* |  |  | Содержание водорастворимых кислот | МВИ.МН 5654-2016 * |  |  |

* - Деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия