ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3 | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 1.3** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: 0-50мг/м3 | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида | ГОСТ 12.1.014-84 | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) ДИ: 0,25-500 мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 2.3** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.4** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 2.5** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: 0-50 ppm ДИ: 0-95,5 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 2.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: 0-100 ppm ДИ: 0-266 мг/м3 |  |  |  |
| 2.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 2.8** |  | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 2.9** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин) |  |  |  |
| 2.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ:0,002 до 0,5 мг/м3 | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 2.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ:от 0,1до5,0мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 2.13** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 |  |  |  |
| 2.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  |  |  |
| 2.16** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: 0-200 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 2.17** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ: 0-200 кПа | СТБ 17.08.05-03-2016 | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 100.01/08.169 | Обор проб и определение концентрации азот (IY) оксида (азота диоксида) ДИ: 2,05-1000 мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида ДИ: 1,34-4000 мг/м3 |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: 0,1-21об.долей,% |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 3.6** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб и определение серы диоксида ДИ: 2,86-15000 мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.7** |  |  | Отбор проб и определение углерод оксида ДИ: 1,25-500000 мг/м3 |  |  |  |
| 3.8** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевого потока | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 3.9** |  |  | Скорость газопылевого потока ДИ: более 4м/с |  |  |  |
| 3.10** |  |  | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-500 0С | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | -интенсивность теплового облучения | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19 | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.12/35.070 | -скорость движения воздуха |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброус-корений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 4.5** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19 |  |  |
| 4.6** |  | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 4.7** |  | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №47 от 14.06.2013 пп.15, 20-22 |  |  |
| 4.8** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 5.1** | Рабочие места Помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063, 100.11/35.063 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед.рН | СТБ ISO 10523-2009 | проезд Энергостроителей, д. 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: свыше 0,1 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 6.3* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: свыше 2,00 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: свыше 10,00 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.6** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |  |