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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автоматические выключатели
	27.90/22.000
	Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя
	АМИ.МН 0059-2022
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя
	
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	3.1**
	Бытовые стационарные электроплиты
	27.51/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции (диапазон измерений от 0,01 до 200 МОм)
	АМИ.ГР 0067-2022
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	3.2**
	
	
	Ток утечки (диапазон измерений от 0,001 мА до 20 А)
	
	
	

	3.3**
	
	
	Электрический потенциал корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования (диапазон измерений от 0,0001 до 1000 В)
	
	
	

	4.1**
	Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях
	100.13/23.000
	Количество воздуха, удаляемого из помещения через отверстие вентиляционного канала (воздухообмен)
	АМИ.МН 0006-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	4.2**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	
	
	

	4.3**
	
	100.13/23.000
	Скорость воздушного потока
	
	
	

	5.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	5.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	5.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	6.1**
	Изделия медицинской техники
	26.60/22.000
	Измерение электрического сопротивления изоляции
	ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	7.1**
	Помещения зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Кратность воздухообмена в помещении
	АМИ.МН 0006-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	8.1**
	Рабочие места, производственные помещения, общественные здания
	100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	9.1**
	Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале
	СП 4.02.07-2024 Приложение Н
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	10.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления; - температура воздуха в воздуховоде
	ГОСТ 12.3.018-79
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	11.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	11.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу
	
	
	

	11.3**
	
	
	Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям
	
	
	

	11.4**
	
	
	Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях
	
	
	

	12.1**
	Сопротивление заземляющих устройств молниезащиты зданий и сооружений
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	13.1**
	Устройства защитного отключения(УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Время отключения
	АМИ.ГР 0009-2021
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	13.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	13.3**
	
	
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	14.1**
	Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы
	27.90/22.000
	Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме
	АМИ.МС 0013-2022
	пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область
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