ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | АМИ.МН 0059-2022 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 3.1** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.51/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции (диапазон измерений от 0,01 до 200 МОм) | АМИ.ГР 0067-2022 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Ток утечки (диапазон измерений от 0,001 мА до 20 А) |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Электрический потенциал корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования (диапазон измерений от 0,0001 до 1000 В) |  |  |  |
| 4.1** | Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого из помещения через отверстие вентиляционного канала (воздухообмен) | АМИ.МН 0006-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока |  |  |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 6.1** | Изделия медицинской техники | 26.60/22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.1** | Помещения зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.1** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.1** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления; - температура воздуха в воздуховоде | ГОСТ 12.3.018-79 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |  |
| 11.3** |  |  | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям |  |  |  |
| 11.4** |  |  | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 12.1** | Сопротивление заземляющих устройств молниезащиты зданий и сооружений | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.1** | Устройства защитного отключения(УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0009-2021 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 13.3** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 14.1** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | АМИ.МС 0013-2022 | пер. Карпинской, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |