ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Лекарственные препараты, лекарственные средства, биологически активные добавки | 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность -количественное определение | ГФ РБ II 01/2013:20224 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 | ул. Инженерная, д. 26, 220075, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - растворение | ГФ РБ II 01/2013:20225 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 1.3* |  | 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: - подлинность - количественное определение - растворение | ГФ РБ II 01/2013:20223 2.2.23; ФЕАЭС 2.1.2.22 |  |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 01/2013:20246 2.2.46; ГФ РБ II 01/2013:20228 2.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.2.27 |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение - растворение Высокоэффективная жидкостная хроматография | ГФ РБ II 01/2013:20229 2.2.29; ГФ РБ II 01/2013:20246 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.6* |  | 21.20/08.149 | Методы количественного определения: - кислотное число - эфирное число - гидроксильное число - йодное число - перекисное (пероксидное) число - число омыления - неомыляемые вещества - комплексометрическое титрование - анизидиновое число | ГФ РБ II 01/2013:20507 2.5.7; ГФ РБ II 2.5; ГФ РБ II 01/2013:20504 2.5.4 (метод А); ГФ РБ II 01/2013:20536 2.5.36; ГФ РБ II 01/2013:20506 2.5.6; ГФ РБ II 01/2013:20503 2.5.3 (метод А); ГФ РБ II 01/2013:20511 2.5.11; ГФ РБ II 01/2013:20501 2.5.1; ГФ РБ II 01/2013:20505 2.5.5 (метод А); ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.5; ФЕАЭС 2.1.5.5 (метод А); ФЕАЭС 2.1.5.2; ФЕАЭС 2.1.5.7; ФЕАЭС 2.1.5.4 (метод А); ФЕАЭС 2.1.5.15; ФЕАЭС 2.1.5.1; ФЕАЭС 2.1.5.6; ФЕАЭС 2.1.5.3 (метод А) |  |  |
| 1.7* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов - испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов | ГФ РБ II 01/2013:20612 2.6.12; ГФ РБ II 01/2013:50104 5.1.4; ГФ РБ II 01/2013:20613 2.6.13; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.3.1.2; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата | ГФ РБ II 01/2013:20905 2.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |  |
| 1.9* |  | 21.20/08.032, 21.20/08.156, 21.20/08.158, 21.20/08.159, 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства Однородность дозированных единиц | ГФ РБ II 01/2013:20940 2.9.40; ГФ РБ II 01/2013:20225 2.2.25; ГФ РБ II 01/2013:20229 2.2.29; ГФ РБ II 01/2013:20228 2.2.28; ГФ РБ II 01/2013:20906 2.9.6 (тест А, тест В); ГФ РБ II 01/2013:20223 2.2.23; ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.24; ФЕАЭС 2.1.9.14; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.22 |  |  |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 | Описание, внешний вид, цвет, запах, вкус Определение запаха Раздел «Описание (Свойства)» в частных статьях Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статьях | ГФ РБ II 01/2013:20304 2.3.4; ГФ РБ II «Дозированные лекарственные формы» 01/2013:0016 стр.1152, 01/2013:0478 стр.1184; ГФ РБ II 01/2013:51100 5.11; СОП МИК 036; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.5.1.10; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.5.1 «Лекарственные формы»; ФЕАЭС 2.5.1.34 |  |  |
| 1.11* |  | 21.20/29.040 | Относительная плотность | ГФ РБ II 01/2013:20205 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.12* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность | ГФ РБ II 01/2013:20206 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.13* |  | 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II 01/2013:20232 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 1.14* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток | ГФ РБ II 01/2013:20907 2.9.7; ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 1.15* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул Распадаемость суппозиториев и пессариев Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул | ГФ РБ II 01/2013:20901 2.9.1; ГФ РБ II 01/2013:20902 2.9.2; ФЕАЭС 2.1.9.2; ФЕАЭС 2.1.9.1 |  |  |
| 1.16* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Идентификация Качественные реакции | ГФ РБ II 01/2013:20301 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1; ФЕАЭС 2.1.3 |  |  |
| 1.17* |  | 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных форм | ГФ РБ II 01/2013:20903 2.9.3; ФЕАЭС 2.1.9.3 |  |  |
| 1.18* |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН | ГФ РБ II 01/2013:20204 2.2.4; ГФ РБ II 07/2016:РБ20290 #2.2.90; ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |  |
| 1.19* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей | ГФ РБ II 01/2013:20227 2.2.27; ГФ РБ II 01/2013:20246 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.20* |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | СОП МИК 036 |  |  |