ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Упаковка металлическая | 13.95/26.141 | Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | СТ РК ГОСТ Р 51827-2008; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* ТР |  | 13.95/29.137 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки упаковки | ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94); ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |  |  |
| 2.1* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5; ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.2* ТР |  | 22.22/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9; ГОСТ 33746-2016 п. 9.6; ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 22.22/26.141 | Герметичность сварного и клеевого швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7, 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 22.22/29.121 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) | ГОСТ 33756-2016 п.9.9, метод А,Б; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 22.22/36.057 | Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков) | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 22.22/26.045 | Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 3.1* ТР | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 33772-2016 п. 9.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 3.2* ТР |  |  | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п. 9.8; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 |  |  |
| 4.1* ТР | Упаковка из комбинированных материалов | 22.22/26.141, 13.95/26.141, 17.21/26.141 | Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов | ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.6; ГОСТ 32736-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 5.1* ТР | Упаковка деревянная | 16.24/26.095 | Испытания на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) | ТР ТС 005/2011 |
| 5.2* ТР |  | 16.24/29.040 | Влажность древесины | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 |  |  |
| 8.1* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.23/29.040 | Кажущаяся плотность | ГОСТ 15588-2014 п.7.3; ГОСТ 19177-81 п 4.3; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 8.2* |  | 22.23/29.143 | Твердость при вдавливании (сопротивление вдавливанию) | СТБ ИСО 2439-2001 методы А, Б, В | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ») |  |
| 8.3* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 10174-90; ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 8.4* |  |  | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца | ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) |  |  |
| 8.5* |  |  | Относительная остаточная деформация при сжатии | ГОСТ 18268-2017 (ISO 1856:2000); ГОСТ 19177-81 п.4.5 |  |  |
| 8.6* |  |  | Модуль упругости при сжатии | ГОСТ 18336-2017 (ISO 844:2014) |  |  |
| 8.7* |  | 22.23/29.137 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 19177-81 п.4.4 |  |  |
| 8.8* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при статическом изгибе образца и его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба | ISO 1209-2:2007; ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007) |  |  |
| 8.9* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 15588-2014 п.7.8; ГОСТ 19177-81 п.4.6, 4.7; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.6 |  |  |
| 8.10* |  | 22.23/26.141 | Скорость прохождения паров воды | ГОСТ 20870-2017 (ISO 1663:2007) |  |  |
| 8.11* |  | 22.23/29.061 | Стабильность размеров образцов при определенной температуре и влажности | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) |  |  |
| 8.12* |  | 22.23/29.070 | Усталость при циклическом сжатии | ГОСТ 20990-2017 |  |  |
| 8.13* |  | 22.23/29.145 | Коэффициент морозостойкости | ГОСТ 22346-2017 |  |  |
| 8.14* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение при 10 %-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |  |  |
| 8.15* |  | 22.23/29.143 | Твердость | ГОСТ 24616-2017 (ISO 2439:2008) |  |  |
| 8.16* |  | 22.23/29.061 | Измерение линейных размеров | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 8.17* |  | 22.23/29.121 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии и напряжение сжатия эластичных ячеистых материалов. Порядок обсчета значений напряжения | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) |  |  |
| 8.18* |  |  | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) |  |  |
| 8.19* |  |  | Остаточная деформация сжатия | ГОСТ 19177-81 п.4.5; ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80) |  |  |
| 8.20* |  | 22.23/29.040 | Проведение технологической пробы | СТБ 1338-2002 п.7.1 |  |  |
| 8.21* |  | 22.23/29.061 | Средний размер ячеек пенопласта | СТБ 1338-2002 метод 1 |  |  |
| 8.22* |  | 22.23/29.040 | Объемное содержание закрытых пор | СТБ 1338-2002 метод 2 |  |  |
| 8.23* |  | 22.23/26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 4647-2015 |  |  |
| 8.24* |  | 22.23/29.144 | Термостойкость | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) |  |  |
| 8.25* |  | 22.23/29.137 | Сопротивление отслаиванию | ГОСТ 10174-90 |  |  |
| 8.26* |  | 22.23/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 8.27* |  | 22.23/29.061 | Длина и ширина плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1 |  |  |
| 8.28* |  |  | Толщина плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.2 |  |  |
| 8.29* |  |  | Разность диагоналей | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.3 |  |  |
| 8.30* |  |  | Притупленность ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.4 |  |  |
| 8.31* |  |  | Длина, ширина и высота (глубина) выпуклостей или впадин | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.5 |  |  |
| 8.32* |  |  | Отклонение от плоскостности плит | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.6; ГОСТ 17177-94 |  |  |
| 8.33* |  | 22.23/35.060 | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 |  |  |
| 8.34* |  | 22.23/29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 |  |  |
| 8.35* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 |  |  |
| 8.36* |  | 22.23/25.108 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10; СТБ 1437-2004 п. 7.8 |  |  |
| 8.37* |  | 22.23/29.061 | Проверка размеров сечений | ГОСТ 19177-81 п. 4.2 |  |  |
| 8.38* |  | 22.23/29.127 | Температура хрупкости | ГОСТ 7912-74 |  |  |
| 8.39* |  | 22.23/29.061 | Размеры плит, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2; СТБ 1230-2000 п. 7.1; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016 |  |  |
| 8.40* |  |  | Предельные отклонения толщины, глубина впадин и высота выпуклостей пенопласта | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 8.41* |  |  | Измерение линейных размеров |  |  |  |
| 8.42* |  |  | Правильность геометрической формы | ГОСТ 17177-94 п.6; ГОСТ 23486-79 п. 5.4; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 8.43* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м² плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.2 |  |  |
| 8.44* |  |  | Плотность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.3; ГОСТ 17177-94 п. 7.2; СТБ 1437-2004 п.7.3 |  |  |
| 8.45* |  | 22.23/29.121 | Прочность при изгибе | СТБ 1230-2000 п. 7.3 |  |  |
| 8.46* |  | 22.23/35.060 | Отпускная влажность | СТБ 1230-2000 п. 7.4 |  |  |
| 8.47* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 15588-2014 п.7.8; ГОСТ 17177-94 п. 10; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 9573-2012 п. 6.13; СТБ 1230-2000 п. 7.5; СТБ 1437-2004 п.7.6; СТБ 2252-2012 п. 7.1.5; СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |  |  |
| 8.48* |  | 22.23/35.060 | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4; ГОСТ 17177-94 п. 8 |  |  |
| 8.49* |  |  | Отпускная влажность плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.4 |  |  |
| 8.50* |  |  | Ускоренное определение сорбционной влажности | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |  |
| 8.51* |  | 22.23/29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5; ГОСТ 17177-94 п. 13; СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |  |
| 8.52* |  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94 п.13; ГОСТ 9573-2012 п. 6.10 |  |  |
| 8.53* |  |  | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 17177-94 п.14; СТБ 1740-2007 п.п. 4, 6 |  |  |
| 8.54* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7; ГОСТ 17177-94 п. 15; СТБ 1437-2004 п. 7.4.3 |  |  |
| 8.55* |  |  | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 17177-94 п.16; СТБ 1740-2007 п.п. 4, 5 |  |  |
| 8.56* |  |  | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты | СТБ 1437-2004 п. 7.5 |  |  |
| 8.57* |  |  | Прочность при растяжении; прочность при сжатии; прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации; прочность при сдвиге; модуль упругости Е; модуль сдвига G | СТБ 1740-2007 |  |  |
| 8.58* |  | 22.23/29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 17177-94 п.11; СТБ ЕН 13820-2007 |  |  |
| 8.59* |  | 22.23/08.091 | Полнота поликонденсации фенолоформальдегидного связующего | ГОСТ 17177-94 п.12 |  |  |
| 8.60* |  | 22.23/29.121 | Прочность при сжатии, прочность при растяжении | СТБ 1740-2007 |  |  |
| 8.61* |  | 22.23/29.061 | Определение линейных размеров | СТБ 1515-2004 п.5 |  |  |
| 8.62* |  |  | Отклонения от прямолинейности продольных кромок панели | СТБ 1515-2004 п.6 |  |  |
| 8.63* |  |  | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели | СТБ 1515-2004 п.7 |  |  |
| 8.64* |  |  | Отклонения от перпендикулярности смежных торцевых граней панели | СТБ 1515-2004 п.8 |  |  |
| 8.65* |  |  | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.9 |  |  |
| 8.66* |  | 22.23/29.137 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) |  |  |
| 8.67* |  | 22.23/29.121 | Деформация сжатия, предел прочности при сжатии, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, модуль упругости при сжатии | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 8.68* |  | 22.23/29.061 | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности | СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 8.69* |  | 22.23/29.143 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 1606-2016 |  |  |
| 8.70* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 8.71* |  |  | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 8.72* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 8.73* |  | 22.23/29.137 | Паропроницаемость: плотность диффузионного потока водяного пара; коэффициент со-противления диффузионному паропроницанию; сопротивление диффузионному паропроницанию; коэффициент диффузионной паропроницаемости; сравнительный коэффициент диффузионной паропроницаемости; толщина слоя неподвижного воздуха | СТБ EN 12086-2016 |  |  |
| 8.74* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение при долговременном погружении (полном и частичном) | СТБ EN 12087-2016 |  |  |
| 8.75* |  | 22.23/29.121 | Показатели при сосредоточенной нагрузке: сосредоточенная нагрузка при заданной деформации, сила давления и деформация в критической точке, кривая зависимости деформации от силы | СТБ EN 12430-2016 |  |  |
| 8.76* |  |  | Прочность плиты | СТБ 1230-2000 п. 7.3 |  |  |
| 8.77* |  |  | Прочность при изгибе | СТБ EN 12089-2016 |  |  |
| 8.78* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.2 |  |  |
| 8.79* |  | 22.23/29.137 | Удаление защитной антиадгезионной пленки | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.3 |  |  |
| 8.80* |  | 22.23/29.061 | Размеры по сечению и предельные отклонения от них | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.4 |  |  |
| 8.81* |  |  | Длина |  |  |  |
| 8.82* |  | 22.23/29.121 | Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) |  |  |
| 8.83* |  | 22.23/29.061 | Время восстановления формы (толщины) ленты до значения рабочего расширения при температуре плюс 20 °С | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.7 |  |  |
| 8.84* |  | 22.23/29.137 | Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации | ГОСТ Р 53338-2009 п.6.8 |  |  |
| 8.85* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение поверхности уплотнительной ленты по объему | ГОСТ 17177-94 п.10; ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.10 |  |  |
| 8.86* |  | 22.23/26.080 | Предел водонепроницаемости | ГОСТ 26602.2-99; ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.12 |  |  |
| 8.87* |  |  | Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 25898-2012; ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 25898-83; ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.11 |  |  |
| 8.88* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.14 |  |  |
| 8.89* |  |  | Морозоустойчивость – гибкость на брусе при отрицательной температуре | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.13 |  |  |
| 8.90* |  | 22.23/29.170 | Сопротивление отслаиванию от бетонного основания | ГОСТ 10174-90; ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.6 |  |  |
| 8.91* |  | 22.23/36.057 | Долговечность | ГОСТ Р 53338-2009 п. 6.15 |  |  |
| 8.92* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 |  |  |
| 8.93* |  | 22.23/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1437-2004 п. 7.7; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 8.94* |  | 22.23/29.040 | Содержание влаги и летучих веществ | ГОСТ 14043-78 |  |  |
| 8.95* |  | 22.23/33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° | ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014); СТБ ISO 2813-2011 |  |  |
| 9.1* | Изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные, изделия на полимерном связующем | 22.23/26.080 | Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов | ГОСТ 9.708-83 Метод 2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 9.2* |  | 22.23/26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 30673-2013 п. 6.12; ГОСТ 4647-2015; СТБ 1264-2001 п. 8.9 |  |  |
| 9.3* |  | 22.23/29.137 | Изгибающее напряжение и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении или при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); ГОСТ 9639-71 п. 4.10 |  |  |
| 9.4* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Методы 1, 2, 3 и 4 |  |  |
| 9.5* |  | 22.23/29.144 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) |  |  |
| 9.6* |  | 22.23/29.143 | Твердость пластмасс и эбонита | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001); ГОСТ 9639-71 п. 4.11 |  |  |
| 9.7* |  | 22.23/29.137 | Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе | ГОСТ 9550-81 методы 1, 2, 3 |  |  |
| 9.8* |  | 22.23/29.070 | Абразивный износ (истирание шлифшкуркой) | ГОСТ 11012-2017 |  |  |
| 9.9* |  | 22.23/29.119 | Насыпная плотность формовочного материала | ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 60-77) |  |  |
| 9.10* |  | 22.23/29.121 | Прочность при растяжении; прочность при разрыве; предел текучести при растяжении; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 18599-2001 п. 4.5; ГОСТ 9639-71 п. 4.5; СТБ 1293-2001 п. 7.3; СТБ 1548-2005 п. 7.12; СТБ 2251-2012 п. 7.6 |  |  |
| 9.11* |  | 22.23/26.080 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота | ГОСТ 11583-74 |  |  |
| 9.12* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3; ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3 |  |  |
| 9.13* |  | 22.23/11.116 | Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) |  |  |
| 9.14* |  |  | Методы механических испытаний | ГОСТ 14359-69 |  |  |
| 9.15* |  | 22.23/29.054 | Миграция пластификаторов | ГОСТ 14926-81 |  |  |
| 9.16* |  | 22.23/29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014; ГОСТ 30673-2013 п.6.10; ГОСТ 9639-71 п.4.7; СТБ 1264-2001 п. 8.11 |  |  |
| 9.17* |  | 22.23/29.119 | Плотность (объемная масса) | ГОСТ 15139-69 п.п 2, 3, 4 |  |  |
| 9.18* |  | 22.23/33.111 | Коэффициент пропускания и мутности | ГОСТ 15875-80 |  |  |
| 9.19* |  | 22.23/29.061 | Толщина пленок и листов | ГОСТ 17035-86 методы А и Б |  |  |
| 9.20* |  | 22.23/29.144 | Ползучесть при одноосном растяжении | ГОСТ 18197-2014 (ISO 899-1:2003) |  |  |
| 9.22* |  | 22.23/11.116 | Ускоренное кондиционирование образцов для испытания | ГОСТ 19599-90 (ИСО 1110-87) |  |  |
| 9.23* |  | 22.23/08.052 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ | ГОСТ 22456-77 |  |  |
| 9.24* |  | 22.23/29.143 | Твердость пластмасс и эбонита вдавливанием с помощью дюрометров двух типов (твердость по Шору А и Шору Д) | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) |  |  |
| 9.25* |  | 22.23/08.052 | Определение летучих веществ в полиэтилене | ГОСТ 26359-84 |  |  |
| 9.26* |  | 22.23/11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 Методы 1 и 2 |  |  |
| 9.27* |  | 22.23/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599-2001 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 32414-2013 п.8.7; СТБ 1293-2001 п.7.4 |  |  |
| 9.28** |  |  | Трубы из пластмасс. Определение размеров | ГОСТ ISO 3126-2023 |  |  |
| 9.29* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | СТБ EN ISO 2505-2011 |  |  |
| 9.30** |  |  | Определение размеров (толщина стенки в любом месте, средний наружный диаметр, наружный диаметр в любом месте) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1264-2001 п.8.2; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 9.31* |  | 22.23/26.095 | Устойчивость опирания решетки трапа | ГОСТ 1811-2019 п.7.3 |  |  |
| 9.32* |  | 22.23/29.061 | Положение решетки по отношению к бортам трапа | ГОСТ 1811-2019 п.7.4 |  |  |
| 9.33* |  | 22.23/26.141 | Герметичность трапа под давлением 0,01 МПа | ГОСТ 1811-2019 п. 7.6 |  |  |
| 9.34* |  | 22.23/26.095 | Испытания трапа на действие сосредоточенной нагрузки | ГОСТ 1811-2019 п. 7.7 |  |  |
| 9.35* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом | ГОСТ 1811-2019 п.7.9 |  |  |
| 9.36* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к воздействию внутренних напряжений | ГОСТ 1811-2019 п.7.10 |  |  |
| 9.37* |  | 22.23/29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 9.708-83 |  |  |
| 9.38* |  | 22.23/29.127 | Теплостойкость по Вика | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) |  |  |
| 9.39* |  | 22.23/29.061 | Стабильность размеров ПВХ-профиля после теплового воздействия | ГОСТ 11529-2016 п.8 |  |  |
| 9.40* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару при пониженной температуре | СТБ 1264-2001 п.8.10 |  |  |
| 9.41* |  | 22.23/29.061 | Определение размеров и отклонений | ГОСТ 22689-2014 п.8.3 |  |  |
| 9.42** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 10174-90 п.3.2; ГОСТ 18599-2001 п.8.2; ГОСТ 19111-2001 п.7.10; ГОСТ 22689-2014 п.8.2 |  |  |
| 9.43** |  | 22.23/29.061 | Размеры | ГОСТ 10174-90 п.3.1; ГОСТ 18599-2001 п.8.3; СТБ 1293-2001 п.7.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 |  |  |
| 9.44** |  |  |  | СТБ EN 1401-1-2012; СТБ EN ISO 1452-2-2012; СТБ EN ISO 1452-3-2012 |  |  |
| 9.45** |  | 22.23/29.144 | Предел текучести при растяжении и относительное удлинение | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |  |  |
| 9.46* |  | 22.23/36.057 | Степень сшивки для полиэтилена | СТБ 1293-2001 п.7.6 |  |  |
| 9.47* |  | 22.23/29.061 | Основные размеры поперечного сечения | СТБ 1548-2005 п.7.2 |  |  |
| 9.48** |  |  | Отклонение от прямо-линейности | СТБ 1548-2005 п.7.3 |  |  |
| 9.49* |  | 22.23/11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности | СТБ 1548-2005 п.7.4 |  |  |
| 9.50* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м | СТБ 1548-2005 п.7.5 |  |  |
| 9.51* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару | СТБ 1548-2005 п.7.7 |  |  |
| 9.52* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | ГОСТ 19111-2001 п.7.16; СТБ 1548-2005 п.7.8 |  |  |
| 9.53* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия | СТБ 1264-2001 п.8.18; СТБ 1548-2005 п.7.9 |  |  |
| 9.54* |  | 22.23/29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании | СТБ 1548-2005 п.7.10 |  |  |
| 9.55** |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров | СТБ 1548-2005 п.7.11 |  |  |
| 9.56* |  |  | Длина и ширина | ГОСТ 9590-76 п.4.1 |  |  |
| 9.57** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9590-76 п.4.2 |  |  |
| 9.58* |  | 22.23/34.064 | Стойкость к кипячению в воде | ГОСТ 9590-76 п.4.3 |  |  |
| 9.59* |  | 22.23/29.137 | Разрушающее напряжение при изгибе | ГОСТ 9590-76 п.4.4 |  |  |
| 9.60* |  | 22.23/29.145 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п.4.5 |  |  |
| 9.61* |  |  | Термическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п.4.6 |  |  |
| 9.62* |  | 22.23/26.095 | Ударная прочность поверхности | ГОСТ 9590-76 п.4.7 |  |  |
| 9.63* |  | 22.23/29.170 | Стойкость к загрязнению | ГОСТ 9590-76 п.4.8 |  |  |
| 9.64* |  | 22.23/29.061 | Стабильность линейных размеров | ГОСТ 9590-76 п.4.10 |  |  |
| 9.65** |  |  | Линейные размеры | ГОСТ 9639-71 п.4.4 |  |  |
| 9.66* |  | 22.23/29.049 | Ударная вязкость | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 9639-71 п.4.6 |  |  |
| 9.67* |  | 22.23/29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014; ГОСТ 9639-71 п.4.7 |  |  |
| 9.68* |  | 22.23/29.061 | Изменение размеров при прогреве | ГОСТ 9639-71 п.4.8 |  |  |
| 9.69* |  | 22.23/29.119 | Монолитность | ГОСТ 9639-71 п.4.9 |  |  |
| 9.70* |  | 22.23/26.045 | Серебростойкость | ГОСТ 10667-90 п.3.11 |  |  |
| 9.71* |  | 22.23/26.080 | Светостойкость | ГОСТ 10667-90 3.13 |  |  |
| 9.72* |  | 22.23/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 10667-90 п.3.14 |  |  |
| 9.73* |  | 22.23/29.061 | Размеры поперечного сечения | ГОСТ 19111-2001 п.7.4 |  |  |
| 9.74* |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 19111-2001 п.7.5 |  |  |
| 9.75* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м | ГОСТ 19111-2001 п.7.6 |  |  |
| 9.76* |  | 22.23/29.061 | Длина мерного отрезка | ГОСТ 19111-2001 п.7.7 |  |  |
| 9.77* |  | 22.23/29.137 | Абсолютная деформация при вдавливании | ГОСТ 11529-2016 п.7; ГОСТ 19111-2001 п.7.11 |  |  |
| 9.78** |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 11529-2016 п.4; ГОСТ 19111-2001 п.7.12 |  |  |
| 9.79* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару | ГОСТ 19111-2001 п.7.15 |  |  |
| 9.80* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия | ГОСТ 19111-2001 п.7.17 |  |  |
| 9.81* |  | 22.23/29.070 | Истираемость | ГОСТ 11529-2016 п.6.1; ГОСТ 19111-2001 п.7.13 |  |  |
| 9.82** |  | 22.23/11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности | ГОСТ 19111-2001 п.7.8 |  |  |
| 9.83* |  | 22.23/29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 19111-2001 п.7.14 |  |  |
| 9.84** |  | 22.23/29.061 | Размеры и форма | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30673-2013 п.6.3 |  |  |
| 9.85* |  | 22.23/29.040 | Масса | ГОСТ 30673-2013 п.6.4; СТБ 1264-2001 п.8.5 |  |  |
| 9.86** |  | 22.23/11.116 | Показатели внешнего вида, включая цвет (по образцам-эталонам) | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 30673-2013 п.6.5; СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4 |  |  |
| 9.87* |  | 22.23/29.121 | Прочность и модуль упругости при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 30673-2013 п.6.11; ГОСТ 9550-81; СТБ 1264-2001 п. 8.7, п. 8.8 |  |  |
| 9.88* |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров под воздействием температуры | ГОСТ 11529-2016 п.8; ГОСТ 30673-2013 п.6.6; СТБ 1264-2001 п.8.13 |  |  |
| 9.89* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару | ГОСТ 30673-2013 п.6.8; СТБ 1264-2001 п.8.10 |  |  |
| 9.90* |  | 22.23/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 30673-2013 п.6.7; СТБ 1264-2001 п.8.12 |  |  |
| 9.91* |  | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | ГОСТ 30673-2013 п.6.9; СТБ 1264-2001 п.8.14 |  |  |
| 9.92** |  | 22.23/08.082 | Цветовые (колориметрические) характеристики | ГОСТ 30673-2013 п.6.13 |  |  |
| 9.93* |  | 22.23/26.080 | Определение стойкости к УФ облучению | ГОСТ 30673-2013 п.6.14 |  |  |
| 9.94* |  | 22.23/36.057 | Долговечность | ГОСТ 30673-2013 п.6.15 |  |  |
| 9.95* |  | 22.23/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1264-2001 п.8.15 |  |  |
| 9.96* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ 1064-97 п.7.3 |  |  |
| 9.97* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1064-97 п.7.4 |  |  |
| 9.98* |  | 22.23/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1064-97 п.7.5 |  |  |
| 9.99* |  | 22.23/29.151 | Водонепроницаемость | СТБ 1064-97 п.7.6 |  |  |
| 9.100* |  | 22.23/29.121 | Коэффициент стойкости | СТБ 1064-97 п.7.9 |  |  |
| 9.101* |  |  | Разрушающая нагрузка при изгибе | СТБ 1065-97 п.7.3 |  |  |
| 9.102* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1065-97 п.7.4 |  |  |
| 9.103* |  | 22.23/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1065-97 п.7.5 |  |  |
| 9.104* |  | 22.23/29.151 | Водонепроницаемость | СТБ 1065-97 п.7.6 |  |  |
| 9.105* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м² | СТБ 1065-97 п.7.7 |  |  |
| 9.106* |  | 22.23/29.061 | Усадка Дополнительная усадка | ГОСТ 18616-80 |  |  |
| 9.107** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид Цвет | СТБ 1451-2004 п. 7.3.1 |  |  |
| 9.108* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м | СТБ 1451-2004 п. 7.4 |  |  |
| 9.109* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару | СТБ 1264-2001; СТБ 1451-2004 п. 7.6 |  |  |
| 9.110* |  | 22.23/29.121 | Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1451-2004 п. 7.8 |  |  |
| 9.111* |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 11529-2016 п.8; СТБ 1451-2004 п.7.9 |  |  |
| 9.112* |  | 22.23/26.080 | Стойкость к воздействию факторов климатических | СТБ 1264-2001 Приложение А; СТБ 1451-2004 п.7.10 |  |  |
| 9.113** |  | 22.23/29.061 | Длина | ГОСТ 17675-87 п. 4.4 |  |  |
| 9.114** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 17675-87 п. 4.7 |  |  |
| 9.115* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 17675-87 п. 4.10; ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |
| 9.116** |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м трубки | ГОСТ 17675-87 п.4.4 |  |  |
| 9.117** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид Цвет | ГОСТ 19034-82 п. 5.4 |  |  |
| 9.118* |  | 22.23/29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 17675-87 п.4.10; ГОСТ 19034-82 п.5.9 |  |  |
| 9.119** |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м трубки | ГОСТ 19034-82 п. 5.10 |  |  |
| 9.120* |  | 22.23/29.121 | Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 25018-81 п.4.1; ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |
| 9.121* |  | 22.23/36.057 | Стойкость к ускоренному старению | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.2.1, 4.2.4, 5 |  |  |
| 9.122* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к воздействию масел, топлива, бензина | ГОСТ 25018-81 п.п. 4.3, 5 |  |  |
| 9.123* |  | 22.23/36.057 | Долговечность | ГОСТ 30973-2002 |  |  |
| 9.124* |  | 22.23/33.111 | Цветоустойчивость | СТБ 2200-2011 |  |  |
| 9.125* |  |  | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 |  |  |
| 9.126* |  |  | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 10.1* | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/11.116 | Подготовка образцов к испытаниям | СТБ 1617-2006 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 10.2* |  |  | Форма плиток, внешний вид | СТБ 1617-2006 п. 7.2 |  |  |
| 10.3** |  |  | Цвет плиток | СТБ 1617-2006 п. 7.4 |  |  |
| 10.4* |  | 22.19/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1617-2006 п. 7.6 |  |  |
| 10.5* |  | 22.19/29.144 | Стойкость к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |  |  |
| 10.6* |  | 22.19/29.121 | Прочность сцепления металлической фольги с основой | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |  |  |
| 10.7* |  |  | Устойчивость плитки к разрыву | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |  |  |
| 10.8* |  | 22.19/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1617-2006 п. 7.10 |  |  |
| 10.9** |  | 22.19/11.116 | Маркировка | СТБ 1617-2006 п. 4.5 |  |  |
| 10.10** |  |  | Упаковка | СТБ 1617-2006 п. 4.6 |  |  |
| 10.11* |  | 22.19/29.137 | Способность резин сопротивляться воздействию воздуха при повышенной температуре по изменению характерного показателя старения | ГОСТ 9.024-74 метод 1 |  |  |
| 10.12* |  | 22.19/36.057 | Стойкость к старению при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.029-74 |  |  |
| 10.13* |  |  | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям | ГОСТ 9.030-74 методы А, Б, В |  |  |
| 10.14* |  |  | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.070-76 метод Б |  |  |
| 10.15* |  |  | Стойкость к термическому старению в воздухе по изменению показателя сопротивления сжатию | ГОСТ 20014-83; ГОСТ 9.709-83 |  |  |
| 10.16* |  |  | Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении | ГОСТ 9.713-86 |  |  |
| 10.17* |  | 22.19/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 255-90 (ИСО 2473-72) |  |  |
| 10.18* |  | 22.19/26.095 | Хрупкость эбонита при ударе | ГОСТ 258-75 |  |  |
| 10.19* |  | 22.19/29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины | ГОСТ 260-75 |  |  |
| 10.20* |  | 22.19/38.000 | Усталостная выносливость при многократном растяжении | ГОСТ 261-79 методы 1, 2 |  |  |
| 10.21* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) |  |  |
| 10.22* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75; ГОСТ 2678-94 п. 3.8; ГОСТ 7338-90 п. 3.5 |  |  |
| 10.23* |  | 22.19/29.121 | Кратковременное статическое сжатие | ГОСТ 265-77 методы А и Б |  |  |
| 10.24* |  | 22.19/29.040 | Плотность | ГОСТ 267-73 |  |  |
| 10.25* |  | 22.19/41.000 | Общие требования к проведению физико-механических испытаний | ГОСТ 269-66 |  |  |
| 10.26* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, напряжение при заданном удлинении | ГОСТ 269-66; ГОСТ 7338-90 п. 3.4; ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |
| 10.27* |  |  | Прочность связи с металлом при отслаивании | ГОСТ 411-77 |  |  |
| 10.28* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление истиранию при скольжении | ГОСТ 426-77 |  |  |
| 10.29* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768-75 |  |  |
| 10.30* |  | 22.19/29.145 | Температурный предел хрупкости при изгибе | ГОСТ 7912-74 |  |  |
| 10.31* |  | 22.19/29.121 | Упруго-прочностные свойства при растяжении резин пористых | ГОСТ 11721-78 |  |  |
| 10.32* |  |  | Остаточное сжатие резин губчатых после выдержки образцов при определенных условиях в сжатом состоянии и последующего их восстановления | ГОСТ 11722-78 |  |  |
| 10.33* |  | 22.19/36.140 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия | ГОСТ 13808-79 |  |  |
| 10.34* |  | 22.19/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве тканей технических прорезиненных | ГОСТ 16010-70; ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ ISO 1421-2021; ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |
| 10.35* |  | 22.19/36.057 | Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов | ГОСТ 18956-73 |  |  |
| 10.36* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление сжатию резин пористых | ГОСТ 20014-83 |  |  |
| 10.37* |  |  | Сопротивление раздиру на образцах-полосках | ГОСТ 23016-78 |  |  |
| 10.38* |  | 22.19/29.070 | Истирание при скольжении по возобновляемой поверхности | ГОСТ ISO 4649-2024 |  |  |
| 10.39* |  | 22.19/41.000 | Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний | ГОСТ 24841-81 |  |  |
| 10.40* |  | 22.19/11.116 | Подготовка проб и образцов для испытаний | ГОСТ 28588.1-90 (ИСО 4661-1-86); ГОСТ 28588.2-90 (ИСО 4661-2-86) |  |  |
| 10.41* |  |  | Стандартные условия кондиционирования и испытания | ГОСТ 29062-91 (ИСО 2231-89) |  |  |
| 10.42** |  |  | Внешний вид и цвет | ГОСТ 2678-94 п.3.2; ГОСТ 30778-2001 п. 6.3; ГОСТ 7338-90 п.3.1; СТБ 1267-2001 п.8.1 |  |  |
| 10.43* |  | 22.19/29.121 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1267-2001 п.8.2 |  |  |
| 10.44* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ ISO 37-2020; СТБ 1267-2001 п. 8.3 |  |  |
| 10.45* |  | 22.19/33.111 | Климатическая стойкость уплотнителя | ГОСТ 9.707-81; СТБ 1267-2001 п.8.4 |  |  |
| 10.46* |  | 22.19/29.145 | Температура хрупкости | ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000); СТБ 1267-2001 п.8.5 |  |  |
| 10.47** |  | 22.19/29.061 | Толщина | ГОСТ 7338-90 п. 3.2 |  |  |
| 10.48** |  |  | Ширина и длина | ГОСТ 7338-90 п.3.3 |  |  |
| 10.49* |  | 22.19/36.083 | Коэффициент морозостойкости | ГОСТ 13808-79 |  |  |
| 10.50* |  | 22.19/29.121 | Остаточная деформация при сжатии | ГОСТ 9.029-74 метод Б |  |  |
| 10.51* |  | 22.19/36.057 | Изменение массы образца после воздействия сред | ГОСТ 9.030-74 Метод А |  |  |
| 10.52* |  |  | Изменение относительного удлинения после воздействия сред | ГОСТ 9.030-74 метод А |  |  |
| 10.53** |  | 22.19/29.061 | Линейные размеры и площадь | ГОСТ 2678-94 п.3.3 |  |  |
| 10.54* |  | 22.19/29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 |  |  |
| 10.55* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление статическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.5 |  |  |
| 10.56* |  |  | Сопротивление динамическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.6 |  |  |
| 10.57* |  | 22.19/29.165 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.9; СТБ 1107-2022 п.8.8 |  |  |
| 10.58* |  | 22.19/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п.3.10; СТБ 1107-2022 п.8.18 |  |  |
| 10.59* |  | 22.19/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п. 3.11; СТБ 1107-2022 п.8.19 |  |  |
| 10.60* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 |  |  |
| 10.61* |  | 22.19/29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 |  |  |
| 10.62* |  | 22.19/29.040 | Потеря массы при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |  |  |
| 10.63* |  |  | Масса покровного состава и содержание наполнителя | ГОСТ 2678-94 п. 3.15 |  |  |
| 10.64* |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | ГОСТ 2678-94 |  |  |
| 10.65* |  |  | Масса вяжущего и температура размягчения вяжущего материалов типа фольгоизол | ГОСТ 2678-94 п. 3.20 |  |  |
| 10.66* |  |  | Масса 1 м² материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.22; ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 |  |  |
| 10.67* |  | 22.19/29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |  |  |
| 10.68* |  | 22.19/26.080 | Цветостойкость посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.27 |  |  |
| 10.69* |  | 22.19/29.061 | Полнота пропитки | ГОСТ 2678-94 п. 3.29 |  |  |
| 10.70* |  |  | Отклонение размеров поперечного сечения | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 |  |  |
| 10.71* |  |  | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 |  |  |
| 10.72* |  | 22.19/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 30778-2001 п. 6.7; ГОСТ 9.030-74 метод А |  |  |
| 10.74** |  | 22.19/11.116 | Маркировка | СТБ EN 13969-2008 п. 8 |  |  |
| 10.75** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 10.76* |  | 22.19/33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 |  |  |
| 10.77* |  |  | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 10.78** |  | 22.19/29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ EN 1107-2-2011 |  |  |
| 10.79* |  | 22.19/29.121 | Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя | ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999) |  |  |
| 10.80* |  |  | Максимальная сила растяжения | ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 31899.2-2011 (EN 12311-2:2000) |  |  |
| 10.81* |  |  | Удлинение при максимальной силе растяжения |  |  |  |
| 10.82* |  |  | Удлинение при разрыве | ГОСТ 31899.2-2011 (EN 12311-2:2000) |  |  |
| 10.83** |  | 22.19/32.115 | Видимые дефекты | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.1; ГОСТ EN 1850-1-2011; ГОСТ EN 1850-2-2011 |  |  |
| 10.84** |  | 22.19/29.061 | Длина и ширина | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2; ГОСТ EN 1848-1-2011 |  |  |
| 10.85** |  |  | Прямолинейность |  |  |  |
| 10.86* |  | 22.19/29.040 | Масса на единицу площади | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2; ГОСТ EN 1849-1-2011 |  |  |
| 10.87** |  | 22.19/29.061 | Толщина |  |  |  |
| 10.88* |  | 22.19/29.040 | Масса битума | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.2 |  |  |
| 10.89** |  | 22.19/29.061 | Геометрические размеры (высота и ширина) | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.3 |  |  |
| 10.90* |  | 22.19/29.121 | Максимальная сила растяжения | ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1 |  |  |
| 10.91* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру клеевого соединения | ГОСТ 32315.1-2012 (EN 12316-1:1999); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.8.1; СТБ 1107-2022 п.8.17 |  |  |
| 10.92* |  | 22.19/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.8.2 |  |  |
| 10.93* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.13; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.2 |  |  |
| 10.94* |  | 22.19/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п.3.10; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.4; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.3 |  |  |
| 10.95* |  | 22.19/29.070 | Потеря посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.25 |  |  |
| 10.96* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность | ГОСТ 26589-94 п. 3.3; СТБ 1107-2022 п.8.7 |  |  |
| 10.97* |  |  | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А; СТБ 1107-2022 п.8.15 |  |  |
| 10.98* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6; СТБ 1107-2022 п.8.16 |  |  |
| 11.1** | Резина. Материалы и изделия из эластомерных материалов и резины | 22.19/29.121 | Манжеты резиновые армированные для валов: Внешний вид | ГОСТ 8752-79 п. 5.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 11.2** |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.6 |  |  |
| 11.3** |  |  | Наружный диаметр. Высота | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.7 |  |  |
| 11.4** |  |  | Допуск круглости | ГОСТ 8752-79 п. 5.5, п. 5.8 |  |  |
| 11.5** |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 8752-79 п. 6.1 |  |  |
| 11.6** |  |  | Упаковка | ГОСТ 8752-79 п. 6.2 |  |  |
| 11.7** |  |  | Кольца резиновые уплотнительные: Внешний вид | ГОСТ 18829-2017 п. 7.1 |  |  |
| 11.8** |  | 22.19/29.061 | Размеры | ГОСТ 18829-2017 п. 7.2 |  |  |
| 11.9* |  | 22.19/29.143 | Твердость | ГОСТ 18829-2017 п. 7.4; ГОСТ 263-75 |  |  |
| 11.10* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 18829-2017 п. 7.6; ГОСТ ISO 37-2020 |  |  |
| 11.11* |  |  | Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии |  |  |  |
| 11.12** |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18829-2017 п. 3.2 |  |  |
| 11.13** |  |  | Упаковка | ГОСТ 18829-2017 п.3.2 |  |  |
| 11.14* |  | 22.19/29.144 | Стойкость к образованию вздутий | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.5 |  |  |
| 11.15* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.18; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.6; ГОСТ EN 1110-2011 |  |  |
| 11.16* |  | 22.19/29.070 | Потеря гранул или чешуек посыпки | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.20; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.7; ГОСТ EN 12039-2011 |  |  |
| 11.17* |  | 22.19/29.121 | Сопротивление отслаиванию металлической фольги | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.8 |  |  |
| 11.18** |  | 22.19/11.116 | Маркировка | ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 8; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 8.2 |  |  |
| 11.19* |  | 22.19/26.080 | Искусственное термическое старение | ГОСТ EN 12965-2012 |  |  |
| 12.1* | Линолеум | 22.23/35.069 | Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении | ГОСТ 6433.2-71 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 12.2* |  | 22.23/29.061 | Толщина линолеума и толщина его лицевого слоя | ГОСТ 14632-79 п. 4.3; ГОСТ 16914-71 п. 3.9; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.3* |  | 22.23/29.070 | Истираемость | ГОСТ 11529-2016 п.6.1; ГОСТ 14632-79 п. 4.8; ГОСТ 26149-84 п. 4.8 |  |  |
| 12.4* |  | 22.23/29.061 | Деформативность при вдавливании | ГОСТ 11529-2016 п. 7; ГОСТ 26149-84 п. 4.9 |  |  |
| 12.5* |  |  | Изменение линейных размеров | ГОСТ 11529-2016 п. 8; ГОСТ 26149-84 п. 4.10; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.6* |  | 22.23/29.151 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 п. 10 |  |  |
| 12.7* |  | 22.23/29.121 | Прочность связи между лицевым слоем из пленки и вторым слоем линолеума | ГОСТ 11529-2016 п. 9; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.8* |  | 22.23/29.119 | Плотность слоя износа | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |  |  |
| 12.9* |  | 22.23/29.061 | Параллельность кромок в рулоне | ГОСТ 14632-79 п. 4.9; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.10* |  | 22.23/08.082 | Светлота лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74 |  |  |
| 12.11* |  | 22.23/11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 16914-71 п. 3.14; ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 |  |  |
| 12.12* |  | 22.23/33.111 | Цветоустойчивость | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 16475-81 п. 4.13; ГОСТ 18108-2016 п. 8.4 |  |  |
| 12.13* |  | 22.23/35.069 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 14632-79; ГОСТ 16475-81 п. 4.12; ГОСТ 18108-2016 п. 8.1; ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 12.14** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18108-2016 8.1 |  |  |
| 12.15** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 11529-2016 п. 4; ГОСТ 16914-71 п. 3.7 |  |  |
| 12.16* |  | 22.23/29.121 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 11529-2016 п. 9; ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |  |  |
| 12.17* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 п. 10; ГОСТ 16475-81 п. 4.11; ГОСТ 16914-71 п. 3.19 |  |  |
| 12.18* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | ГОСТ 11529-2016 п. 11; ГОСТ 16475-81 п. 4.10; ГОСТ 16914-71 п.3.20 |  |  |
| 12.19* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м² | ГОСТ 11529-2016 п. 12 |  |  |
| 12.20* |  | 22.23/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 11529-2016 п. 14; ГОСТ 14632-79; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 27023-86 п. 4.5 |  |  |
| 12.21** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид шва, соответствие цвета и фактуры полотен, сваренных в один ковер | ГОСТ 27023-86 п. 4.4 |  |  |
| 12.22* |  | 22.23/29.061 | Размеры и прямоугольность плиток | ГОСТ 14632-79 п. 4.10 |  |  |
| 12.23* |  |  | Длина ширина и величина угла плиток | ГОСТ 16475-81 п. 4.2 |  |  |
| 12.24* |  |  | Толщина | ГОСТ 16475-81 п. 4.3; ГОСТ 26149-84 п. 4.3 |  |  |
| 12.25* |  | 22.23/11.116 | Соответствие по цвету, фактуре и рисунку | ГОСТ 16475-81 п. 4.4 |  |  |
| 12.26* |  |  | Качество лицевой поверхности и равномерность окраски | ГОСТ 16475-81 п. 4.5; ГОСТ 26149-84 п. 4.6 |  |  |
| 12.27** |  | 22.23/29.061 | Толщина рулона | ГОСТ 16914-71 п. 3.8 |  |  |
| 12.28* |  | 22.23/11.116 | Однородность структуры рулона и его Расслаиваемость | ГОСТ 16914-71 п. 3.12 |  |  |
| 12.29* |  | 22.23/33.111 | Категория рулона по светлоте лицевой поверхности (коэффициент отражения) | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 16914-71 п. 3.13 |  |  |
| 12.30* |  | 22.23/29.040 | Потеря массы при истирании | ГОСТ 16914-71 п. 3.15 |  |  |
| 12.31* |  | 22.23/29.143 | Твердость | ГОСТ 16914-71 3.17 |  |  |
| 12.33* |  | 22.23/29.061 | Общая толщина линолеума, толщина ПВХ-слоя и толщина прозрачной лицевой ПВХ-пленки | ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.34* |  | 22.23/11.116 | Соответствие линолеума эталонам |  |  |  |
| 12.35* |  | 22.23/29.143 | Абсолютная остаточная деформация | ГОСТ 11529-2016 п. 7; ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |  |  |
| 12.36* |  | 22.23/29.121 | Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем линолеума | ГОСТ 14632-79 |  |  |
| 12.37* |  | 22.23/29.061 | Параллельность кромок | ГОСТ 26149-84 п. 4.4 |  |  |
| 12.38* |  | 22.23/11.116 | Соответствие по цвету и фактуре | ГОСТ 26149-84 п. 4.5 |  |  |
| 12.39* |  |  | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 26149-84 п. 4.6 |  |  |
| 12.40* |  |  | Волнистость | ГОСТ 26149-84 п. 4.7 |  |  |
| 12.41* |  | 22.23/29.119 | Поверхностная плотность | ГОСТ 26149-84 п. 4.11 |  |  |
| 12.42* |  | 22.23/35.060 | Скользкость | СТБ 1751-2007 |  |  |
| 12.43* |  | 22.23/08.082 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 |  |  |
| 12.44* |  |  | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 13.1* | Кожа искусственная и пленочные материалы | 13.95/29.151 | Гигроскопичность и влагоотдача | ГОСТ 8971-78 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 13.2* |  |  | Намокаемость и усадка | ГОСТ 8972-78 |  |  |
| 13.3* |  | 13.95/29.165 | Жесткость и упругость | ГОСТ 8977-74 |  |  |
| 13.4* |  | 13.95/26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению | ГОСТ 8979-75 |  |  |
| 13.5* |  | 13.95/33.111 | Светостойкость по показателям полного цветового различия и различий по насыщенности, цветовому тону и светлоте | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 9998-86 |  |  |
| 13.6** |  | 13.95/11.116 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты) | ГОСТ 12998-85 п. 5.5; ГОСТ 16272-79 п. 5.4; ГОСТ 16398-81 п. 5.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.7; ГОСТ 25250-2023 п. 6.3; ГОСТ 25250-88 п. 3.3; ГОСТ 9438-97 п. 5.1; ГОСТ 9998-86 п. 4.1 |  |  |
| 13.7** |  | 13.95/29.061 | Определение размеров | ГОСТ 10354-82 п.п. 5.2-5.4; ГОСТ 16272-79 п. 5.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.3; ГОСТ 9438-97 п. 7.2 |  |  |
| 13.8* |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 12998-85 п. 5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 17035-86 метод А; ГОСТ 17073-71 п. 1; ГОСТ 24234-80 п. 5.2; ГОСТ 24944-81 п. 4.3 |  |  |
| 13.9* |  | 13.95/29.040 | Масса 1 м² | ГОСТ 17073-71 п. 2 |  |  |
| 13.10* |  |  | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 9438-97 п. 7.3 |  |  |
| 13.11* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п. 5.5; ГОСТ 9438-97 п. 7.4; ГОСТ 9998-86 п. 4.9 |  |  |
| 13.12* |  | 13.95/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9438-97 п. 7.8 |  |  |
| 13.13* |  | 13.95/29.145 | Термостабильность | ГОСТ 9438-97 п. 7.7 |  |  |
| 13.14* |  | 13.95/33.111 | Коэффициенты светопропускания, поглощения света, рассеяния света и насыщенности цвета | ГОСТ 15875-80; ГОСТ 16272-79 п. 5.8; ГОСТ 29151-91 п. 5.16; ГОСТ 9438-97 п. 7.6; ГОСТ 9998-86 п. 4.20 |  |  |
| 13.15* |  | 13.95/29.061 | Усадка при прогреве | ГОСТ 12998-85 п. 5.8; ГОСТ 16398-81 п. 5.6; ГОСТ 24234-80 п. 5.11; ГОСТ 25250-2023 п. 6.7; ГОСТ 25250-88 п. 3.7; ГОСТ 9438-97 п. 7.10 |  |  |
| 13.16* |  | 13.95/29.070 | Статический коэффициент трения | ГОСТ 10354-82 п. 5.7; ГОСТ 25951-83 п. 5.8 |  |  |
| 13.17* |  | 13.95/11.116 | Изменение цвета и прозрачности дистиллированной воды после выдержки в ней пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.10; ГОСТ 25951-83 п. 5.4 |  |  |
| 13.18* |  | 13.95/33.111 | Светостойкость | ГОСТ 9780-78; ГОСТ 9998-86 п. 4.13 |  |  |
| 13.19* |  | 13.95/29.061 | Усадка | ГОСТ 12998-85 п. 5.8; ГОСТ 16398-81 п. 5.6; ГОСТ 25951-83 п. 5.5; ГОСТ 9998-86 п. 4.17 |  |  |
| 13.20** |  | 13.95/29.128 | Миграция пластификатора | ГОСТ 9998-86 п. 4.19 |  |  |
| 13.21* |  | 13.95/29.121 | Условная прочность при растяжении | ГОСТ 12580-78 |  |  |
| 13.22* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 13.23* |  |  | Относительное остаточное удлинение образцов после разрыва |  |  |  |
| 13.24* |  |  | Условное напряжение при заданном удлинении |  |  |  |
| 13.25* |  |  | Прочность при растяжении, прочность при разрыве, предел текучести, условный предел текучести |  |  |  |
| 13.26* |  |  | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, относительное удлинение при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести |  |  |  |
| 13.27* |  |  | Прочность при растяжении и относительное удлинение (при разрыве) | ГОСТ 12998-85 п. 5.7; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п. 5.5; ГОСТ 16398-81 п. 5.5; ГОСТ 24234-80 п. 5.9; ГОСТ 25250-2023 п. 3.5; ГОСТ 25250-88 п. 6.5; ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |  |  |
| 13.28* |  | 13.95/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 12998-85 п. 5.10; ГОСТ 24234-80 п. 5.12; ГОСТ 6433.2-71; ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2 |  |  |
| 13.29* |  | 13.95/11.116 | Кондиционирование | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 16272-79 п. 5.2; ГОСТ 16398-81 п. 5.4 |  |  |
| 13.30* |  | 13.95/29.121 | Напряжение при относительном 100 %-ном удлинении и остаточное удлинение | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п. 5.6 |  |  |
| 13.31* |  |  | Хрупкость | ГОСТ 16398-81 п. 5.7 |  |  |
| 13.32* |  | 13.95/29.145 | Температура хрупкости | ГОСТ 16272-79 п. 5.7; ГОСТ 16783-2017 |  |  |
| 13.33* |  | 13.95/29.061 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки | ГОСТ 16398-81 п. 5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 24234-80 п. 5.5 |  |  |
| 13.34* |  | 13.95/29.165 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16398-81 п. 5.5; ГОСТ 24944-81 п. 4.8 |  |  |
| 13.35* |  | 13.95/29.137 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 17074-71 методы А и Б |  |  |
| 13.36* |  |  | Сопротивление раздиру | ГОСТ 21353-75; ГОСТ 26128-84; ГОСТ 9998-86 п. 4.15 |  |  |
| 13.37* |  | 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение: - при разрыве - при одноосном растяжении | ГОСТ 17316-71 |  |  |
| 13.38* |  |  | Прочность связи между слоями. Средняя нагрузка расслаивания пробы | ГОСТ 17317-88 |  |  |
| 13.39* |  | 13.95/29.145 | Показатель термослипания | ГОСТ 17318-71 |  |  |
| 13.40* |  | 13.95/29.151 | Односторонние влагопоглощение и влагоотдача | ГОСТ 20830-75 |  |  |
| 13.41* |  | 13.95/26.080 | Паропроницаемость | ГОСТ 22900-78 |  |  |
| 13.42* |  | 13.95/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 22900-78; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 13.43* |  |  | Водопроницаемость: 1 под давлением; 2 методом Кошеля | ГОСТ 22944-78; ГОСТ 29151-91 п. 5.13 |  |  |
| 13.44* |  | 13.95/11.116 | Соответствие эталонам | ГОСТ 24944-81 п. 4.4 |  |  |
| 13.45* |  |  | Качество лицевой поверхности, равномерность приклейки бумаги | ГОСТ 24944-81 п.п. 4.5, 4.6 |  |  |
| 13.46* | Линолеум | 22.23/29.137 | Сопротивление отслаивания пленки | ГОСТ 24944-81 п. 4.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 13.47* | Кожа искусственная и пленочные материалы | 13.95/29.061 | Изменение линейных размеров | ГОСТ 11529-2016 п. 8; ГОСТ 24944-81 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 13.48* |  | 13.95/26.095 | Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом | ГОСТ 25250-2023 п. 6.6; ГОСТ 25250-88 п. 3.6 |  |  |
| 13.49* |  | 13.95/29.137 | Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-2012; ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 25898-83 |  |  |
| 13.50* |  | 13.95/36.057 | Устойчивость к действию бензина и масел | ГОСТ 29151-91 п. 5.14 |  |  |
| 13.51* |  | 13.95/29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг | ГОСТ 29151-91 п. 5.15 |  |  |
| 13.52* |  | 13.95/26.080 | Паропроницаемость | ГОСТ 21472-81 |  |  |
| 13.53* |  | 13.95/33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 |  |  |
| 13.54* |  |  | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 14.1** | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | 13.95/11.116 | Внешний вид, тип | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 14.2* |  | 13.95/29.061 | Внутренние размеры и ширина швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |  |  |
| 14.3** |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 |  |  |
| 14.4* |  | 13.95/41.000 | Подготовка образцов к испытанию | ГОСТ 12302-2013 п. 9.1; ГОСТ 21798-76 Режим 5 |  |  |
| 14.5* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из полимерных и комбинированных пленок | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 14.6* |  |  | Прочность при растяжении сварных швов пакетов из целлюлозной пленки | ГОСТ 12302-2013 п. 9.6; ГОСТ 7730-89 п. 3.9 |  |  |
| 14.7* |  | 13.95/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |  |  |
| 14.8* |  |  | Герметичность пакетов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 14.9** |  | 13.95/11.116 | Упаковка | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2; ГОСТ 19360-74 п.п. 5.1, 5.2 |  |  |
| 14.10** |  |  | Маркировка | ГОСТ 12302-2013 п. 2; ГОСТ 19360-74 п.п. 5.3, 5.4 |  |  |
| 14.11** |  | 13.95/29.061 | Размеры пакетов, ширина швов, смещение рисунка и цветов краски | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |  |  |
| 14.12* |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 12302-2013 п. 9.4 |  |  |
| 14.13* |  | 13.95/29.121 | Прочность сварных швов пакета и ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 14.14* |  | 13.95/29.137 | Слипание внутренних поверхностей незаполненного пакета | ГОСТ 12302-2013 п. 9.10 |  |  |
| 14.15* |  | 13.95/11.116 | Качество нанесенной печати | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 |  |  |
| 14.16* |  | 13.95/29.121 | Прочность пакета с ручками | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 |  |  |
| 15.1** | Мешки-вкладыши пленочные | 13.95/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 19360-74 п.4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 15.2** |  | 13.95/29.061 | Размеры | ГОСТ 19360-74 п. 4.2 |  |  |
| 15.3** |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 17035-86; ГОСТ 19360-74 п. 4.3 |  |  |
| 15.4* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении швов | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 19360-74 п. 4.4 |  |  |
| 15.5* |  | 13.95/26.141 | Герметичность мешков | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 15.6** |  | 13.95/11.116 | Упаковка | ГОСТ 19360-74 п. 5.1 |  |  |
| 15.7** |  |  | Маркировка | ГОСТ 19360-74 п.п. 5.2, 5.3 |  |  |
| 16.1** | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 13.95/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17811-78 п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 16.2** |  | 13.95/29.061 | Размеры мешков Толщина пленки | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |  |  |
| 16.3* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п. 4.3 |  |  |
| 16.4* |  | 13.95/26.095 | Испытание мешков на сбрасывание | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 |  |  |
| 16.5* |  | 13.95/11.116 | Качество нанесенных надписей и рисунков | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 |  |  |
| 16.6* |  | 13.95/29.137 | Слипание внутренних поверхностей мешка | ГОСТ 17811-78 п. 4.6 |  |  |
| 16.7** |  | 13.95/11.116 | Упаковка | ГОСТ 17811-78 п. 5.1 |  |  |
| 16.8** |  |  | Маркировка | ГОСТ 17811-78 п. 5.2, п. 5.3 |  |  |
| 17.1** | Пленка целлюлозная | 13.95/42.000 | Отбор образцов для испытания | ГОСТ 7730-89 п. 3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 17.2** |  | 13.95/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 7730-89 п. 3.2 |  |  |
| 17.3** |  | 13.95/29.119 | Плотность намотки пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.3 |  |  |
| 17.4* |  | 13.95/29.061 | Ширина пленки в рулоне | ГОСТ 7730-89 п. 3.4 |  |  |
| 17.5** |  | 13.95/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 7730-89 п. 3.5 |  |  |
| 17.6* |  | 13.95/29.040 | Массовая доля влаги лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.6 |  |  |
| 17.7* |  | 13.95/29.151 | Водостойкость лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п. 3.7 |  |  |
| 17.8* |  | 13.95/29.137 | Паропроницаемость лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.8 |  |  |
| 17.9* |  | 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка термосварного шва лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.9 |  |  |
| 17.10* |  | 13.95/29.119 | Поверхностная плотность пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.10 |  |  |
| 17.11* |  |  | Поверхностная плотность лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п. 3.11 |  |  |
| 17.12* |  | 13.95/29.040 | Массовая доля влаги и массовая доля пластификатора нелакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.12 |  |  |
| 17.13** |  | 13.95/11.116 | Упаковка | ГОСТ 7730-89 п. 1.5 |  |  |
| 17.14** |  |  | Маркировка | ГОСТ 7730-89 п. 1.4 |  |  |
| 18.1* | Тара | 13.95/11.116 | Кондиционирование образцов перед испытаниями | ГОСТ 21798-76 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 18.2** |  |  | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |  |  |
| 18.3** |  |  | Комплектность |  |  |  |
| 18.4** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 18.5** |  |  | Упаковка | ГОСТ 33756-2016 |  |  |
| 18.6** |  | 13.95/29.061 | Основные размеры | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 |  |  |
| 18.7** |  |  | Минимальная толщина стенки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 |  |  |
| 18.8* |  | 13.95/29.040 | Полная вместимость | ГОСТ 33756-2016 п.9.5 |  |  |
| 18.9* |  |  | Масса | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 |  |  |
| 18.10* |  | 13.95/26.141 | Герметичность тары Прочность тары при избыточном гидравлическом давлении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4 |  |  |
| 18.11* |  | 13.95/26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |  |
| 18.12* |  | 13.95/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9, метод А,Б |  |  |
| 18.13* |  |  | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 п.9.10; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |  |  |
| 18.14* |  | 13.95/36.057 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |  |  |
| 18.15* |  | 13.95/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 18.16* |  | 13.95/36.057 | Контроль стойкости рисунка, нанесенного на упаковку | ГОСТ 33756-2016 9.14 |  |  |
| 18.17* |  | 13.95/29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |  |  |
| 18.18* |  | 13.95/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п.9.2 |  |  |
| 18.19* |  | 13.95/29.121 | Прочность шарнирного соединения | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |  |  |
| 18.20* |  | 13.95/29.137 | Сопряжение деталей (элементов) тары |  |  |  |
| 18.21* |  | 13.95/29.040 | Миграция красителя |  |  |  |
| 18.22* |  | 13.95/26.045 | Стойкость к воздействию растворов кислот и мыльно-щелочных растворов | ГОСТ 33756-2016 |  |  |
| 18.23** |  | 13.95/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |  |  |
| 18.24** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 18.25** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 18.26** |  |  | Комплектность Маркировка Упаковка |  |  |  |
| 18.27** |  | 13.95/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 33756-2016 п. 9.3 |  |  |
| 18.28** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 |  |  |
| 18.29** |  | 13.95/29.040 | Вместимость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 |  |  |
| 18.30** |  |  | Масса | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 |  |  |
| 18.31* |  | 13.95/26.141 | Герметичность тары | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 |  |  |
| 18.32* |  | 13.95/26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |  |
| 18.33* |  | 13.95/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 |  |  |
| 18.34* |  |  | Прочность ручек Прочность крепления ручек | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 |  |  |
| 18.35* |  | 13.95/36.057 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 |  |  |
| 18.36* |  | 13.95/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 18.37* |  | 13.95/11.116 | Стойкость рисунка | ГОСТ 33756-2016 |  |  |
| 18.38* |  | 13.95/29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |  |  |
| 18.39* |  | 13.95/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п.9.16 |  |  |
| 19.1* | Стекло. Материалы и изделия из стеклокомпозита | 23.11/11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 19.2* |  | 23.11/29.061 | Контроль толщины | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 |  |  |
| 19.3* |  | 23.11/29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16 |  |  |
| 19.4* |  | 23.11/11.116 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п.13.4 |  |  |
| 19.5* |  | 23.11/33.111 | Коэффициенты направленного пропускания и отражения света | ГОСТ 26302-93 |  |  |
| 19.6* |  | 23.11/29.061 | Определение толщины и разнотолщинности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 8 |  |  |
| 19.7* |  |  | Определение длины и ширины | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 9 |  |  |
| 19.8* |  |  | Определение разности длин диагоналей | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 10 |  |  |
| 19.9* |  |  | Определение отклонения от плоскостности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 11 |  |  |
| 19.10* |  |  | Определение отклонения от прямолинейности кромок | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 12 |  |  |
| 19.11* |  |  | Определение отклонения от прямоугольности углов | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 13 |  |  |
| 19.12** |  |  | Количество и размеры пороков | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 19 |  |  |
| 19.13* |  |  | Содержание влаги и веществ удаляемых при прокаливании | ГОСТ 6943.8-2015; СТБ 2632-2023 п.8.13 |  |  |
| 19.14* |  | 23.11/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве. Прочность узла на сдвиг | ГОСТ 6943.10-2015; СТБ 2632-2023 п.8.11 |  |  |
| 19.15* |  | 23.11/29.040 | Количество нитей на единицу длины основы и утка | ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) |  |  |
| 19.16* |  |  | Определение массы на единицу площади | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78); СТБ 2632-2023 п.8.12 |  |  |
| 19.17* |  | 23.11/29.061 | Определение ширины и длины | ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78) |  |  |
| 19.18** |  |  | Определение толщины | ГОСТ 6943.18-94 (ИСО 4603-78) |  |  |
| 19.19** |  |  | Номинальный диаметр | ГОСТ 31938-2022 п.8.4, прил. Г; СТБ 1103-98 п. 7.1 |  |  |
| 19.20* |  |  | Шаг спиральной оплетки | СТБ 1103-98 п.7.2 |  |  |
| 19.21* |  | 23.11/29.137 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1103-98 п. 7.4 |  |  |
| 19.22* |  |  | Нормативное сопротивление разрыву | СТБ 1103-98 п. 7.5 |  |  |
| 19.23* |  | 23.11/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1103-98 п. 7.6 |  |  |
| 19.24* |  |  | Начальный модуль упругости | СТБ 1103-98 п. 7.7 |  |  |
| 19.25* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 19.26* |  | 23.11/29.040 | Плотность | ГОСТ 15139-69 |  |  |
| 19.27* |  | 23.11/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 19.28* |  | 23.11/29.040 | Содержание связующего в арматуре | СТБ 1103-98 п. 7.12 |  |  |
| 19.29* |  |  | Степень полимеризации связующего | СТБ 1103-98 п.7.13 |  |  |
| 19.30** |  | 23.11/11.116 | Внешний вид | СТБ 1240-2000 п.7.2 |  |  |
| 19.31** |  | 23.11/29.061 | Линейные размеры | СТБ 1240-2000 п.п. 7.3, 7.4 |  |  |
| 19.32* |  | 23.11/29.040 | Масса 1 м² стеклопластика и массовая доля связующего | СТБ 1240-2000 п.7.6 |  |  |
| 19.33* |  | 23.11/29.165 | Устойчивость к перегибу | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |  |  |
| 19.34* |  | 23.11/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1240-2000 п. 7.8 |  |  |
| 19.35* |  | 23.11/33.111 | Цветовые характеристики | ГОСТ 11583-74; СТБ 1703-2006 п. 7.3.2 |  |  |
| 19.36* |  | 23.11/29.121 | Прочность при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1703-2006 п. 7.7 |  |  |
| 19.37* |  | 23.11/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 27077-86; СТБ 1703-2006 п. 7.9 |  |  |
| 19.38* |  | 23.11/26.080 | Цветоустойчивость | ГОСТ 11583-74; СТБ 1703-2006 п. 7.10 |  |  |
| 19.39** |  | 23.11/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 30733-2014 п. 9.1; ГОСТ 32557-2013 пп. 9, 10, 11, 14 |  |  |
| 19.40* |  |  | Толщина | ГОСТ 30733-2014 п. 9.2; ГОСТ 32557-2013 п. 8 |  |  |
| 19.41* |  | 23.11/11.116 | Показатели внешнего вида (пороки) | ГОСТ 30733-2014 п.9.6; ГОСТ 32557-2013 п.19 |  |  |
| 19.42** |  |  | Щербины, сколы, повреждения углов | ГОСТ 30733-2014 п. 9.6; ГОСТ 32557-2013 п. 19 |  |  |
| 19.43* |  | 23.11/29.151 | Влагостойкость стекла | ГОСТ 30733-2014 п. 9.10; ГОСТ 33088-2014 |  |  |
| 19.44* |  | 23.11/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 30733-2014 п. 9.11 |  |  |
| 19.45* |  | 23.11/29.061 | Отклонение кромок от прямолинейности | ГОСТ 30733-2014 п. 9.3; ГОСТ 32557-2013 п. 12 |  |  |
| 19.46* |  |  | Размер ячеек по основе и утку | СТБ 2632-2023 п.8.10 |  |  |
| 19.47** |  |  | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 32557-2013 п.8 |  |  |
| 19.48** |  |  | Длина и ширина | ГОСТ 32557-2013 п.9 |  |  |
| 19.49* |  |  | Разность длин диагоналей | ГОСТ 32557-2013 п.10 |  |  |
| 19.50* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32557-2013 п.11 |  |  |
| 19.51* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 32557-2013 п. 12 |  |  |
| 19.52* |  |  | Отклонение от прямоугольности углов | ГОСТ 32557-2013 п. 13 |  |  |
| 19.53* |  |  | Смещение стёкол | ГОСТ 32557-2013 п. 14 |  |  |
| 19.54* |  |  | Глубина герметизирующих слоёв | ГОСТ 32557-2013 п.15 |  |  |
| 19.55* |  |  | Смещение дистанционных кромок | ГОСТ 32557-2013 п. 16 |  |  |
| 19.56* |  |  | Смещение узора | ГОСТ 32557-2013 п. 17 |  |  |
| 19.57* |  |  | Смещение проволоки | ГОСТ 32557-2013 п. 18 |  |  |
| 19.58** |  | 23.11/41.000 | Контроль пороков | ГОСТ 32557-2013 п. 19 |  |  |
| 19.59** |  | 23.11/11.116 | Показатели внешнего вида (метод визуального контроля) | ГОСТ 32557-2013 п. 20 |  |  |
| 19.60** |  |  | Показатели внешнего вида (метод визуального сравнения) | ГОСТ 32557-2013 п. 21 |  |  |
| 19.61* |  | 23.11/29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном | ГОСТ 31938-2022 п.8.5; ГОСТ 32492-2024 п.8 |  |  |
| 19.62* |  |  | Определение прочности при растяжении и сцепления с бетоном при воздействии щелочной среды | ГОСТ 31938-2022 п.п.8.5, 8.6; ГОСТ 32487-2015 п. 5 |  |  |
| 19.63* |  |  | Предел прочности при поперечном срезе | ГОСТ 31938-2022 п.п. 8.5; ГОСТ 32492-2024 п. 7 |  |  |
| 19.64* |  |  | Метод испытания на осевое растяжение | ГОСТ 32492-2015 п. 5 |  |  |
| 20.1** | Древесина | 02.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 20.2** |  | 02.20/11.116 | Видимые пороки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 20.3* |  | 02.20/29.040 | Плотность | ГОСТ 16483.1-84; СТБ EN 384-2011 |  |  |
| 20.4* |  | 02.20/29.121 | Условный предел прочности при местном смятии поперек волокон | ГОСТ 16483.2-70 |  |  |
| 20.5* |  |  | Предел прочность при статическом изгибе | ГОСТ 16483.3-84 |  |  |
| 20.6* |  |  | Ударная вязкость при изгибе | ГОСТ 16483.4-73 |  |  |
| 20.7* |  | 02.20/29.040 | Влажность | ГОСТ 16483.7-71 |  |  |
| 20.8* |  | 02.20/29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе | ГОСТ 16483.9-73 |  |  |
| 20.9* |  |  | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.10-73 |  |  |
| 20.10* |  |  | Условный предел прочности при сжатии поперек волокон | ГОСТ 16483.11-72 |  |  |
| 20.11* |  | 02.20/29.143 | Статическая твердость | ГОСТ 16483.17-81 |  |  |
| 20.12* |  | 02.20/29.151 | Влагопоглощение | ГОСТ 16483.19-72 |  |  |
| 20.13* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 16483.20-72 |  |  |
| 20.14** |  | 02.20/29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.24-73 |  |  |
| 20.15* |  |  | Модуль упругости при сжатии поперек волокон | ГОСТ 16483.25-73 |  |  |
| 20.16* |  | 02.20/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 16483.33-77 |  |  |
| 21.1** | Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/29.061 | Общие методы: Линейные размеры планок Отклонение от параллельности пластей | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 21.2* |  |  | Отклонение от плоскостности планок | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.3; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.3 |  |  |
| 21.3* |  |  | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.2; ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.2; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.2 |  |  |
| 21.4* |  |  | Угол наклона годичных слоев Наклон волокон | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.4; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5 |  |  |
| 21.5* |  | 16.21/11.116 | Порода древесины, вид разреза, наличие пороков | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.5; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6 |  |  |
| 21.6* |  | 16.21/29.061 | Шероховатость | ГОСТ 15612-2013; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.7; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.8; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.8 |  |  |
| 21.7* |  | 16.21/35.060 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) методы 2 и 3; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.6; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.7; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.7 |  |  |
| 21.8** |  | 16.21/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007); ГОСТ 745-2014 Приложение Ж; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.9; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.10; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.10; СТБ 1454-2004 п.7.11; СТБ 2121-2010 п.6.9 |  |  |
| 21.9* |  |  | Адгезия лакового покрытия к древесине | ГОСТ 27325-87 |  |  |
| 21.10* |  |  | Прочность клеевого соединения на отрыв | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.11 |  |  |
| 21.11* |  |  | Предел прочности при скалывании | ГОСТ 9624-2009 |  |  |
| 21.12* |  | 16.21/42.000 | Методы отбора образцов и общие требования при испытании | ГОСТ 9620-94 |  |  |
| 21.13* |  | 16.21/29.040 | Влажность | ГОСТ 10633-2018; ГОСТ 9621-72 п. 3.1 |  |  |
| 21.14* |  |  | Плотность | ГОСТ 9621-72 п. 3.2 |  |  |
| 21.15* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 9622-2016 п. 3 |  |  |
| 21.16* |  |  | Прочность и модуль упругости при растяжении | ГОСТ 9622-2016 п. 4 |  |  |
| 21.17* |  |  | Предел прочности при сжатии. | ГОСТ 9623-87 п. 1 |  |  |
| 21.18* |  |  | Модуль упругости при сжатии | ГОСТ 9623-87 п. 2 |  |  |
| 21.19* |  | 16.21/29.151 | Водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание | ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1-3.3; ГОСТ 9621-72 п. 3.3; СТБ 1116-98 п. 7.4; СТБ 989-95 п. 7.7 |  |  |
| 21.20* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ГОСТ 862.4-2020 п. 7.12; ГОСТ 9624-2009 |  |  |
| 21.21* |  |  | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 9625-2013 п. 3 |  |  |
| 21.22* |  |  | Модуль упругости при статическом изгибе | ГОСТ 9625-2013 п. 4 |  |  |
| 21.23* |  |  | Ударная вязкость при изгибе | ГОСТ 9626-90 |  |  |
| 21.24* |  | 16.21/29.143 | Твердость | ГОСТ 9627.1-75 |  |  |
| 21.25* |  | 16.21/29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 9627.2-75 |  |  |
| 21.26* |  | 16.21/26.045 | Маслостойкость | ГОСТ 9627.3-75 |  |  |
| 21.27* |  | 16.21/29.061 | Параметры шероховатости поверхности | ГОСТ 15612-2013 п. 4 |  |  |
| 21.28** |  | 16.21/42.000 | Отбор образцов для физико-механических испытаний | ГОСТ 9620-94 |  |  |
| 21.29** |  | 16.21/29.061 | Толщина фанеры | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.3; ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.3 |  |  |
| 21.30* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок листа | ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11; ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11 |  |  |
| 21.31** |  | 16.21/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 8673-2018 п. 4.1 |  |  |
| 21.32** |  | 16.21/29.061 | Длина и ширина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.2 |  |  |
| 21.33** |  |  | Толщина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.3; СТБ 989-95 п. 7.3 |  |  |
| 21.34* |  |  | Покоробленность плиты | ГОСТ 8673-2018 п. 7.9 |  |  |
| 21.35* |  |  | Косина плит | ГОСТ 8673-2018 п. 7.10 |  |  |
| 21.36* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок плит | ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 8673-2018 п. 7.11 |  |  |
| 21.37* |  | 16.21/11.116 | Просачивание клея | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 8673-2018 п. 7.13 |  |  |
| 21.38* |  |  | Нахлестки |  |  |  |
| 21.39* |  |  | Вмятины |  |  |  |
| 21.40* |  |  | Недостача шпона |  |  |  |
| 21.41* |  | 16.21/35.060 | Контрольный метод определения влажности | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2 |  |  |
| 21.42* |  | 16.21/29.040, 16.21/35.060 | Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 3 |  |  |
| 21.43* |  | 16.21/41.000 | Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний | ГОСТ 10633-2018 |  |  |
| 21.44* |  | 16.21/29.061, 16.21/29.119, 16.21/29.151, 16.21/35.060 | Методы определения физических свойств (влажность, плотность, водопоглощение, разбухание в воде по толщине) | ГОСТ 10634-88 |  |  |
| 21.45* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 |  |  |
| 21.46* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 21.47* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 10637-2019 |  |  |
| 21.48* |  | 16.21/29.121 | Ударная вязкость | ГОСТ 11842-2021 |  |  |
| 21.49* |  | 16.21/29.143 | Твердость | ГОСТ 11843-76 |  |  |
| 21.50* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя | ГОСТ 23234-2009 |  |  |
| 21.51* |  | 16.21/29.061 | Косина листа фанеры | ГОСТ 11539-2014 п. 7.10 |  |  |
| 21.52* |  |  | Длина, ширина, толщина | СТБ 1074-2009 п. 6.1 |  |  |
| 21.53* |  |  | Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности) | СТБ 1074-2009 п. 6.2 |  |  |
| 21.54* |  | 16.21/35.060 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 |  |  |
| 21.55* |  | 16.21/29.119 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 |  |  |
| 21.56* |  | 16.21/29.151 | Водопоглощение и набухание | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 |  |  |
| 21.57* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при изгибе.. | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 |  |  |
| 21.58* |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры изделий и сборочных единиц | СТБ 1457-2004 п. 5 |  |  |
| 21.59* |  |  | Определение отклонения от прямолинейности кромок | СТБ 1457-2004 п. 6 |  |  |
| 21.60* |  |  | Отклонения от плоскостности сторон изделий и сборочных единиц | СТБ 1457-2004 п. 7 |  |  |
| 21.61* |  |  | Отклонения от перпендикулярности сторон изделий | СТБ 1457-2004 п. 8 |  |  |
| 21.62* |  |  | Определение зазоров | СТБ 1457-2004 п. 9 |  |  |
| 21.63* |  | 16.21/41.000 | Общие требования к методам контроля | ГОСТ 17177-94 п. 3 |  |  |
| 21.64** |  | 16.21/29.061 | Длина и ширина плит, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 6 |  |  |
| 21.65* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7 |  |  |
| 21.66* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 17177-94 п. 15; СТБ 989-95 п. 7.5 |  |  |
| 21.67* |  | 16.21/29.040 | Влажность плит | ГОСТ 17177-94 п. 8 |  |  |
| 21.68* |  | 16.21/11.116 | Однородность структуры и отсутствие расслоений | СТБ 989-95 п. 7.9 |  |  |
| 21.69** |  | 16.21/41.000 | Подготовка образцов для проведения физико-механических испытаний | ГОСТ 10633-2018 |  |  |
| 21.70* |  | 16.21/29.061 | Отклонения от номинальных размеров перпендикулярности и прямолинейности кромок плит | СТБ 1116-98 п. 7.2 |  |  |
| 21.71* |  |  | Толщина непрозрачного покрытия | ГОСТ 33094-2014 |  |  |
| 21.72* |  | 16.21/29.121 | Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов | ГОСТ 15867-79 |  |  |
| 21.73* |  | 16.21/33.111 | Блеск прозрачных лаковых покрытий | ГОСТ 16143-81 |  |  |
| 21.74* |  | 16.21/29.061 | Изменение линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха | ГОСТ 18068-72 |  |  |
| 21.75* |  | 16.21/26.080 | Стойкость лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74 |  |  |
| 21.76* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при продольном сжатии | ГОСТ 21554.4-78 |  |  |
| 21.77* |  | 16.21/11.116 | Покоробленность плит ДСП и деталей мебели | ГОСТ 24053-2021; ГОСТ 24053-80 |  |  |
| 21.78* |  | 16.21/29.121 | Адгезия лакокрасочных покрытий | ГОСТ 27325-87 |  |  |
| 21.79* |  | 16.21/11.116 | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию | ГОСТ 27627-88 |  |  |
| 21.80* |  | 16.21/29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 27680-88 |  |  |
| 21.81* |  | 16.21/26.095 | Ударная прочность защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 27736-88 |  |  |
| 21.82* |  | 16.21/29.145 | Контактная теплостойкость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 28067-89 |  |  |
| 21.83* |  | 16.21/04.125 | Уровень содержания Cs-137 в древесине, Бк/кг | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 21.84** |  | 16.21/11.116 | Внешний вид | СТБ 1348-2009 п. 9.11 |  |  |
| 21.85* |  | 16.21/29.061 | Размеры дефектов покрытия | СТБ 1348-2009 п. 9.12 |  |  |
| 21.86* |  | 16.21/29.121 | Прочность приклеивания облицовочного материала толщиной до 0,4 мм | СТБ 1348-2009 п. 9.10 |  |  |
| 21.87** |  | 16.21/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32289-2013 п.7.1 |  |  |
| 21.88** |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры плит Толщина | ГОСТ 32289-2013 п.п. 7.4-7.5. |  |  |
| 21.89** |  |  | Размеры вмятин | ГОСТ 32289-2013 п. 7.9 |  |  |
| 21.90* |  | 16.21/29.145 | Гидротермическая стойкость | ГОСТ 32289-2013 п. 7.14 Приложение В |  |  |
| 21.91* |  |  | Термическая стойкость | ГОСТ 32289-2013 п. 7.17 Приложение Д |  |  |
| 21.92* |  | 16.21/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |
| 21.93* |  |  | Прочность клеевого соединения на изгиб при зубчатом соединении | ГОСТ 15613.4-78 |  |  |
| 21.94* |  |  | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов | ГОСТ 25885-83 |  |  |
| 21.95* |  |  | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия | СТБ 1074-2009 п. 6.13 |  |  |
| 21.96* |  | 16.21/38.000 | Группа стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностым воздействиям | ГОСТ 33121-2014 п. 7 |  |  |
| 21.97* |  | 16.21/29.121 | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 17005-82; ГОСТ 33121-2014 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |  |  |
| 21.98* |  | 16.21/29.145 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009); ГОСТ 21261-2021; ГОСТ 21261-91; СТБ EN ISO 1716-2017 |  |  |
| 21.99* |  | 16.21/29.151 | Плиты древесноволокнистые: Водопоглощение | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3; ГОСТ 4598-2018 п. 7.12 |  |  |
| 21.100* |  | 16.21/33.111 | Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя | ГОСТ 4598-2018 п. 7.5 |  |  |
| 21.101* |  | 16.21/29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 27680-88; ГОСТ 4598-2018 п. 7.6 |  |  |
| 21.102* |  |  | Отклонение от прямоугольности кромок | ГОСТ 27680-88; ГОСТ 4598-2018 п. 7.7 |  |  |
| 21.103* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты | ГОСТ 10633-2018; ГОСТ 10636-2018; ГОСТ 4598-2018 п. 7.8 |  |  |
| 21.104* |  |  | Площадь пятен на поверхности плиты | ГОСТ 4598-2018 п. 7.9 |  |  |
| 21.105* |  |  | Глубина вмятин Высота выпуклостей | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10 |  |  |
| 21.106** |  |  | Линейные размеры дефектов | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11 |  |  |
| 21.107* |  | 16.21/29.137 | Скользкость | СТБ 1751-2007 |  |  |
| 21.108** |  | 16.21/29.061 | Паркет и доска паркетная: Длина Ширина Толщина | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1; СТБ 2120-2010 п. 7.1 |  |  |
| 21.109* |  |  | Отклонение от параллельности пластей | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1; СТБ 2120-2010 п. 7.2 |  |  |
| 21.110* |  |  | Отклонение от параллельности кромок | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1; СТБ 2120-2010 п.7.2 |  |  |
| 21.111* |  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, кромки и торца планки, продольной и поперечной кромок ковра | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.2; СТБ 2120-2010 п. 7.3 |  |  |
| 21.112* |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.3 |  |  |
| 21.113* |  |  | Зазоры между паркетными планками | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.4; ГОСТ 862.4-2020 п.7.4 |  |  |
| 21.114* |  | 16.21/29.121 | Прочность клеевого соединения планок на отрыв | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 Приложение Б |  |  |
| 21.115** |  | 16.21/29.061 | Толщина, длина, ширина, перпендикулярность, прямолинейность, плоскостность | СТБ EN 13329-2018 Приложение А |  |  |
| 21.116* |  |  | Раскрытие стыков, перепад высот между элементами напольного покрытия | СТБ EN 13329-2018 Приложение В |  |  |
| 21.117* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты | ГОСТ 10636-2018 |  |  |
| 21.118* |  | 16.21/11.116 | Внешний вид лакового защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 862.1-2020 п.7.8; ГОСТ 862.3-2020 п.7.9; ГОСТ 862.4-2020 п.7.9 |  |  |
| 22.1* | Бумага, картон, обои | 17.24/32.106 | Впитываемость капиллярная | ГОСТ 12602-93 (ИСО 8787-86) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 23.1* | Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги | 17.29/29.061 | Толщина | ГОСТ 27015-86; ГОСТ 7247-2006 п. 9.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 23.2* |  | 17.29/29.151 | Водостойкость | ГОСТ 7247-2006 п. 9.7 |  |  |
| 23.3* |  | 17.29/29.121 | Прочность сварного шва (За исключением сваривания образца) | ГОСТ 7247-2006 п. 9.9 |  |  |
| 23.4* |  | 17.29/29.170 | Адгезия составляющего слоя комбинированного материала к бумаге | ГОСТ 7247-2006 п. 9.8 |  |  |
| 23.5* |  | 17.29/29.137 | Сопротивление расслаиванию | ГОСТ 13648.6-86; ГОСТ 16914-71 п. 3.12; ГОСТ 17317-88; ГОСТ 28966.1-91; ГОСТ 7247-2006 п. 5.9 |  |  |
| 23.6* |  | 17.29/11.116 | Состояние покрытия | ГОСТ 7247-2006 п. 5.11 |  |  |
| 23.7* |  |  | Внешний вид и наличие повреждений бумаги и комбинированных материалов | ГОСТ 7247-2006 п. 5.13 |  |  |
| 23.8* |  |  | Состояние кромок рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.14 |  |  |
| 23.9* |  |  | Качество склеивания бумаги и материала в местах обрывов | ГОСТ 7247-2006 п. 5.15 |  |  |
| 23.10* |  | 17.29/29.040 | Число склеек | ГОСТ 7247-2006 п. 5.16 |  |  |
| 23.11** |  | 17.29/11.116 | Внешний вид торцов рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.17 |  |  |
| 23.12* |  |  | Разматываемость рулонов и бобин | ГОСТ 7247-2006 п. 5.18 |  |  |
| 23.13** |  |  | Маркировка | ГОСТ 7247-2006 п. 6 |  |  |
| 23.14** |  |  | Упаковка | ГОСТ 7247-2006 п. 7 |  |  |
| 24.1** | Бумага и картон. Обои | 17.12/29.061 | Линейные размеры рулонов | ГОСТ 6810-2002 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 24.2* |  | 17.12/29.121 | Разрушающее усилие во влажном состоянии | ГОСТ 6810-2002 п. 7.4 |  |  |
| 24.3* |  | 17.12/41.000 | Соответствие утвержденным образцам-эталонам | ГОСТ 6810-2002 п. 7.7 |  |  |
| 24.4* |  | 17.12/29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  |  |
| 24.5* |  | 17.12/29.040 | Определение золы | ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87) |  |  |
| 24.6* |  | 17.12/42.000 | Отбор проб для определения среднего качества | ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002) |  |  |
| 24.7* |  | 17.12/26.080 | Устойчивость окраски к свету в условиях искусственного освещения | ГОСТ 8702-2005 |  |  |
| 24.8* |  | 17.12/29.040 | Линейная деформация после: обработки водой; обработки водой и последующего высушивания на воздухе; обработки растворами солей и последующего высушивания; выдерживания в гигростате с относительной влажностью (95 % ± 3 %; высушивания до постоянной массы при температуре (105 ± 2) оС | ГОСТ 12057-81 |  |  |
| 24.9* |  |  | Величина рН водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 |  |  |
| 24.10* |  |  | Впитываемость капельным способом | ГОСТ 12603-67 |  |  |
| 24.11* |  |  | Впитываемость при полном погружении | ГОСТ 12604-77 |  |  |
| 24.12* |  |  | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба) | ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91) |  |  |
| 24.13* |  | 17.12/11.116 | Лоск | ГОСТ 12921-80 |  |  |
| 24.14* |  | 17.12/29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 | ГОСТ 13199-94 |  |  |
| 24.15* |  | 17.12/41.000 | Кондиционирование образцов | ГОСТ 13523-78 |  |  |
| 24.16* |  | 17.12/29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении | ГОСТ 13525.1-79; ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  |  |
| 24.17* |  |  | Потеря механической прочности при нагревании | ГОСТ 13525.6-68 |  |  |
| 24.18* |  |  | Влагопрочность | ГОСТ 13525.7-68 |  |  |
| 24.19* |  | 17.12/26.045 | Жиропроницаемость при помощи: - фуксина; - окрашенного скипидара | ГОСТ 13525.13-69 |  |  |
| 24.20* | Бумага, картон, обои | 17.24/29.040 | Влажность | ГОСТ ISO 287-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 24.21* | Бумага и картон. Обои | 17.12/29.061 | Толщина, плотность и удельный объем | ГОСТ 27015-86 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 24.22* |  | 17.12/29.145 | Метод тепловой обработки воздухом, нагретым до относительно высокой температуры | ГОСТ 29331-92 (ИСО 5630-4-86) методы А и Б |  |  |
| 24.23* |  | 17.12/33.111 | Белизна | ГОСТ 30113-94 (ИСО 2470-77) |  |  |
| 24.24* |  |  | Коэффициент диффузного отражения | ГОСТ 30116-94 (ИСО 2469-77) |  |  |
| 24.25* |  | 17.12/29.121 | Прочность при растяжении | ГОСТ 30436-96 (ИСО 1924-2-85) ч. 2 |  |  |
| 24.26** |  | 17.12/11.116 | Внешний вид | СТБ 1091-97 п. 7.2 |  |  |
| 24.27** |  | 17.12/29.061 | Ширина полотна и масса рулона | СТБ 1091-97 п. 7.3 |  |  |
| 24.28* |  | 17.12/29.040 | Влажность и масса 1 м2 | СТБ 1091-97 п. 7.4 |  |  |
| 24.29* |  |  | Впитываемость | СТБ 1091-97 п. 7.5 |  |  |
| 24.30* |  |  | Время пропитки | СТБ 1091-97 п. 7.6 |  |  |
| 24.31* |  | 17.12/29.121 | Разрывная сила при растяжении | СТБ 1091-97 п. 7.7 |  |  |
| 24.32* |  | 17.12/33.111 | Белизна | СТБ ISO 11475-2020; СТБ ISO 11476-2020 |  |  |
| 24.33* |  | 17.12/29.121 | Деформация при сжатии | ГОСТ 13648.1-78 |  |  |
| 24.34* |  |  | Разрушающее усилие при статическом изгибе Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 13648.2-68 |  |  |
| 24.35** |  | 17.12/29.137 | Сопротивление расслаиванию | ГОСТ 13648.6-86 |  |  |
| 24.36** |  | 17.12/11.116 | Упаковка бумаги в листах | ГОСТ 1641-75 п. 1 |  |  |
| 24.37** |  |  | Упаковка бумаги в рулонах | ГОСТ 1641-75 п. 2 |  |  |
| 24.38** |  |  | Упаковка бумаги в бобинах | ГОСТ 1641-75 п. 3 |  |  |
| 24.39** |  |  | Маркировка | ГОСТ 1641-75 п. 4 |  |  |
| 24.40** |  | 17.12/29.061 | Размеры листа Косина листа | ГОСТ 21102-97 |  |  |
| 24.41* |  | 17.12/29.119 | Чистота обреза кромок Просвет Пыление Красковосприятие Плотность намотки по ширине рулона | ГОСТ 9094-89 п. 3.7 |  |  |
| 24.42** |  | 17.12/11.116 | Маркировка | ГОСТ 1641-75; ГОСТ 9094-89 п. 1.4 |  |  |
| 24.43** |  |  | Упаковка | ГОСТ 1641-75; ГОСТ 9094-89 п. 1.5 |  |  |
| 24.44** |  | 17.12/29.061 | Толщина картона | ГОСТ 22186-93 (ИСО 3034-75) |  |  |
| 25.1* | Краски печатные | 20.30/26.045 | Стойкость печатной краски к воздействию реагентов | ГОСТ 26160-84 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 26.1* | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | 17.21/11.116 | Соответствие коробок типу, виду | ГОСТ 33781-2016 п. 9.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 26.2* |  | 17.21/41.000 | Соединение крышки с корпусом |  |  |  |
| 26.3* |  | 17.21/11.116 | Виды и способы отделки, художественное оформление |  |  |  |
| 26.4** |  |  | Внешний вид поверхности коробок |  |  |  |
| 26.5** |  |  | Внешний вид покрытия |  |  |  |
| 26.6** |  | 17.21/29.061 | Внутренние размеры | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3 |  |  |
| 26.7* |  | 17.21/29.121 | Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.4 |  |  |
| 26.8* |  | 17.21/29.061 | Перпендикулярность линий сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 |  |  |
| 26.9* |  | 17.21/11.116 | Качество изготовления крышек | ГОСТ 33781-2016 п. 9.6 |  |  |
| 26.10* |  | 17.21/29.061 | Расстояние от первой скобы до верхнего края коробки | ГОСТ 33781-2016 п. 9.8 |  |  |
| 26.11* |  | 17.21/29.121 | Прочность крышки | ГОСТ 33781-2016 п. 9.7 |  |  |
| 26.12* |  | 17.21/29.061 | Загиб отделочного материала | ГОСТ 33781-2016 п. 9.9 |  |  |
| 27.1** | Материалы текстильные. Ткани технические | 13.96/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.п. 4.2–4.6; ГОСТ 8846-87 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 27.2* |  | 13.96/29.119 | Линейная и поверхностная плотности | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7 |  |  |
| 27.3* |  | 13.96/29.121 | Прочностные показатели: - разрывная нагрузка и удлинение при разрыве; - прочность и растяжимость при продавливании шариком; - прочность при расслаивании; - прочность при раздирании; - прочность закрепления волокон | ГОСТ 15902.3-79 |  |  |
| 27.5** |  | 13.96/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.2 |  |  |
| 27.6* |  | 13.96/29.061 | - число петель и проколов игл | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.3 |  |  |
| 27.7* |  | 13.96/29.119 | - плотность нити | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.4 |  |  |
| 27.8* |  | 13.96/29.061 | - длина петли | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.5 |  |  |
| 27.9* |  |  | - уработка и извитость нити | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.6 |  |  |
| 27.10* |  | 13.96/29.119 | - линейная плотность нити | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.7 |  |  |
| 27.11* |  | 13.96/29.040 | - масса нитей на единицу площади, содержание прошивной нити | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.8 |  |  |
| 27.12* |  | 13.96/29.061 | Величина перекоса | ГОСТ 14067-91 |  |  |
| 27.13* |  | 13.96/29.121 | Прочность закрепления ворса | ГОСТ 14217-87 |  |  |
| 27.14** |  | 13.96/42.000 | Метод отбора проб | ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 29104.0-91 |  |  |
| 27.15* |  | 13.96/29.061 | Определение числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса | ГОСТ 18276.1-88 |  |  |
| 27.16* |  | 13.96/29.040 | Влажность | ГОСТ 18276.2-88; ГОСТ 8845-87 |  |  |
| 27.17* |  | 13.96/29.119 | Поверхностная плотность приклея | ГОСТ 18276.4-88 |  |  |
| 27.18** |  |  | Линейные размеры, поверхностная плотность и поверхностная плотность ворса | ГОСТ 18276.3-88 |  |  |
| 27.19* |  |  | Фактическая и расчетная поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87 |  |  |
| 27.20* |  | 13.96/29.040 | Масса изделия и полуфабрикатов |  |  |  |
| 27.21* |  | 13.96/29.061 | Величина перекоса петельных рядов | ГОСТ 8846-87 |  |  |
| 27.22* |  |  | Число петельных рядов и петельных столбиков |  |  |  |
| 27.23* |  |  | Длина нити в петле полотен и изделий |  |  |  |
| 27.24* |  | 13.96/29.121 | Разрывные характеристики при разрыве полотна | ГОСТ 28239-89; ГОСТ 8847-85 |  |  |
| 27.25* |  | 13.96/29.040 | Линейная и поверхностная плотность | ГОСТ 29104.1-91 п. 2 |  |  |
| 27.26* |  | 13.96/29.061 | Ширина кромки | ГОСТ 29104.1-91 п. 3 |  |  |
| 27.27* |  | 13.96/11.116 | Количество нитей в ткани | ГОСТ 29104.3-91 |  |  |
| 27.28* |  | 13.96/29.061 | Изменение размеров | ГОСТ 29104.9-91 |  |  |
| 27.29* |  | 13.96/29.165 | Разрывная нагрузка и удлинение | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 29104.5-91; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2 |  |  |
| 28.1* | Лаки. Краски. Эмали. Грунтовки | 20.30/11.116 | Группы, технические требования и обозначения | ГОСТ 9.032-74 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 28.2* |  | 20.30/33.111 | Ускоренные методы определения светостойкости покрытия | ГОСТ 9.045-75 методы 1, 2 |  |  |
| 28.3* |  | 20.30/11.116 | Группы условий эксплуатации | ГОСТ 9.104-2018 |  |  |
| 28.4* |  | 20.30/26.080 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017); ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019); ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018); ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-21; СТБ ISO 12944-2-2009; СТБ ISO 12944-5-2009; СТБ ISO 6270-1-2018; СТБ ISO 6270-2-2018; СТБ ISO 9227-2018 |  |  |
| 28.5* |  | 20.30/26.045 | Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 Методы А, Б, В |  |  |
| 28.6* |  | 20.30/11.116 | Метод оценки внешнего вида покрытия | ГОСТ 9.407-2015 |  |  |
| 28.7* |  |  | Общие требования к методам коррозионных испытаний | ГОСТ 9.905-82 |  |  |
| 28.8* |  | 20.30/33.111 | Фотоэлектрический метод определения блеска | ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 28.9* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024; ГОСТ 4765-73 |  |  |
| 28.10* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытий по маятниковому прибору | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 28.11* |  | 20.30/29.136 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 28.12* |  | 20.30/33.111 | Цвет и интенсивность краски | ГОСТ 6593-83 |  |  |
| 28.13* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 28.14* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 7025-91 п.п. 2, 3, 5; СТБ 1263-2001 п.8.10 |  |  |
| 28.15* |  | 20.30/33.111 | Прозрачность | ГОСТ 7086-75 |  |  |
| 28.16* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость лакокрасочных материалов по ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 28.17* |  | 20.30/29.136 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 |  |  |
| 28.18* |  | 20.30/11.116 | Получение лакокрасочного покрытия для испытания | ГОСТ 8832-2024; ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) |  |  |
| 28.19* |  | 20.30/42.000 | Отбор проб для испытаний | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |  |  |
| 28.20* |  | 20.30/29.170 | Адгезия лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 Методы 1, 2, 3, 4; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) |  |  |
| 28.21* |  | 20.30/33.111 | Относительная красящая способность и цвет в разбеле цветных пигментов | ГОСТ 16872-78 |  |  |
| 28.22* |  |  | Определение цвета и белизны | ГОСТ 16873-92 (ИСО 787-1-82) |  |  |
| 28.23* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 28.24* |  | 20.30/29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и модуль упругости | ГОСТ 18299-72 |  |  |
| 28.25* |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985) Метод 3, 4; ГОСТ 18329-73 Метод 1 и 2 |  |  |
| 28.26* |  | 20.30/29.119 | Методы определения плотности | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 28.27* |  | 20.30/29.040 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 28.28* |  |  | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п. 3.6 |  |  |
| 28.29* |  | 20.30/29.070 | Абразивное истирание (износ) | ГОСТ 20811-2025 Методы А и Б; ГОСТ 20811-75 Методы А и Б |  |  |
| 28.30* |  | 20.30/29.040 | Остаток на сите после сухого просеивания | ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81,ИСО 787-18-83) |  |  |
| 28.31* |  | 20.30/29.151 | Водо- и влагопоглощение лакокрасочной пленкой | ГОСТ 21513-76 Методы 1, 2 |  |  |
| 28.32* |  | 20.30/33.111 | Условная светостойкость пленки | ГОСТ 21903-76 |  |  |
| 28.33* |  | 20.30/29.144 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры | ГОСТ 23626-79 п. 4.8 |  |  |
| 28.34* |  | 20.30/11.116 | Классификация покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, их обозначения в технической документации | ГОСТ 24404-80 |  |  |
| 28.35* |  | 20.30/29.040 | Водородный показатель рН | ГОСТ 25241-82 |  |  |
| 28.36* |  |  | Содержание сухого вещества | ГОСТ 25709-83 |  |  |
| 28.37* |  | 20.30/29.137 | Сопротивления паропроницанию | ГОСТ 25898-2020 |  |  |
| 28.38* |  | 20.30/36.140 | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74; ГОСТ 27037-86 |  |  |
| 28.39* |  | 20.30/29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |  |  |
| 28.40* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытий к основанию | ГОСТ 28574-2014 |  |  |
| 28.41* |  | 20.30/29.137 | Паропроницаемость защитных покрытий. Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницамость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода | ГОСТ 28575-2014; ГОСТ 33355-2015; СТБ 1263-2001 п.8.11; СТБ EN 1062-1-2011 п.5.5, п.5.8; СТБ EN 1062-11-2014 п.4.1; СТБ EN 1062-3-2014; СТБ EN 1062-6-2014 метод А; СТБ ISO 12572-2020 сухой метод; СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 28.42* |  | 20.30/29.136 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью | ГОСТ 29318-92 (ИСО 4627-81) |  |  |
| 28.43* |  | 20.30/11.116 | Визуальное сравнение цвета | ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) |  |  |
| 28.44* |  | 20.30/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) Методы 4А,7А,7С; СТБ ISO 2808-2023 Метод 5.5 |  |  |
| 28.45* |  | 20.30/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | ГОСТ 5802-2024; СТБ 1072-97; СТБ 1263-2001 п.8.13; СТБ 1621-2006 п.7.6 |  |  |
| 28.46* |  | 20.30/11.116 | Цвет пленки краски | ГОСТ 10503-71 п. 4.2; ГОСТ 28196-89 |  |  |
| 28.47* |  |  | Внешний вид пленки | ГОСТ 28196-89 |  |  |
| 28.48* |  | 20.30/29.040 | рН краски |  |  |  |
| 28.49* |  | 20.30/33.111 | Определение координат цвета лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-2-2008 |  |  |
| 28.50* |  |  | Количественная колориметрическая оценка малых цветовых различий лакокрасочных покрытий | СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 28.51** |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.3; СТБ ISO 12944-5-2009; СТБ ISO 4628-1-2018; СТБ ISO 4628-2-2018; СТБ ISO 4628-3-2018; СТБ ISO 4628-4-2018 |  |  |
| 28.52* |  | 20.30/29.040 | Жизнеспособность | СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.7 |  |  |
| 28.53* |  | 20.30/36.140 | Срок службы | ГОСТ 9.401-2018; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.8 |  |  |
| 28.54* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.9 |  |  |
| 28.55* |  |  | Стойкость к статическому воздействию раствора хлористого натрия | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.10 |  |  |
| 28.56* |  |  | Стойкость к статическому воздействию агрессивных сред | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.11 |  |  |
| 28.57* |  | 20.30/29.145 | Стойкость к воздействию температуры | СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.12 |  |  |
| 28.58** |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6 |  |  |
| 28.59* |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011) |  |  |
| 28.60* |  | 20.30/29.143 | Твердость лакокрасочного покрытия | ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998) |  |  |
| 28.61** |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3 |  |  |
| 28.62* |  | 20.30/29.040 | Показатель концентрации ионов водорода, рН | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4 |  |  |
| 28.63* |  | 20.30/26.080 | Цветоустойчивость | СТБ 2225-2011 |  |  |
| 28.64* |  | 20.30/29.170 | Адгезия методом отрыва | ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023) |  |  |
| 28.65** |  | 20.30/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) Метод 4А п. 5.3.1; СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.3; СТБ ISO 2808-2023 |  |  |
| 28.66* |  |  | Определение объемной доли нелетучих веществ | СТБ ISO 3233-1-2025 |  |  |
| 28.67* |  | 20.30/29.040 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.6; СТБ EN 1062-3-2014 |  |  |
| 28.68* |  | 20.30/33.111 | Блеск лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° | ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014); СТБ ISO 2813-2011 |  |  |
| 28.69* |  | 20.30/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 29.1** | Покрытия органосиликатные | 20.30/41.000 | Подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 9.406-84 п. 2.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 29.2* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию агрессивных сред | ГОСТ 9.406-84 п. 2.5 |  |  |
| 29.3* |  | 20.30/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 9.406-84 п. 2.6 |  |  |
| 29.4* |  | 20.30/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2 |  |  |
| 30.1* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 30.2** |  | 20.30/41.000 | Подготовка образцов к испытанию | СТБ 1520-2023 п. 8.2 |  |  |
| 30.3* |  | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения | СТБ 1520-2023 п. 8.14 |  |  |
| 30.4* |  | 20.30/26.045 | Устойчивость пленки к статическому воздействию раствора NaCl | СТБ 1520-2023 п. 8.27 |  |  |
| 30.5* |  | 20.30/29.121 | Адгезия эмалей и красок | ГОСТ 15140-78 методы 1, 2, 3, 4; СТБ 1520-2023 п. 8.18 |  |  |
| 30.6** |  |  | Адгезия термопластиков к асфальтобетону | СТБ 1520-2023 п. 8.19, приложение А |  |  |
| 30.7* |  | 20.30/29.144 | Растекаемость термопластика | СТБ 1520-2023 п. 8.20, приложение Б |  |  |
| 30.8* |  | 20.30/29.040 | Контроль массы нетто | СТБ 1520-2023 п. 8.25 |  |  |
| 30.9* |  | 20.30/29.145 | Температура размягчения | СТБ 1520-2023 п. 8.21 |  |  |
| 30.10* |  | 20.30/29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 п. 8.20 |  |  |
| 30.11* |  | 20.30/29.040 | Время твердения | СТБ 1520-2023 п. 8.13 |  |  |
| 30.12* |  | 20.30/41.000 | Методы контроля дорожной разметки | ГОСТ Р 51256-2018 п. 6 |  |  |
| 30.13* |  | 20.30/33.111 | Цвет, фотометрические и колориметрические характеристики дорожной разметки | СТБ 1231-2012 пп. 8.7, 8.8 |  |  |
| 30.14* |  | 20.30/26.080 | Ускоренное искусственное старение световозвращающего материала | СТБ 1140-2013 п. 8.11; СТБ EN ISO 4892-2-2011 |  |  |
| 31.1* | Композиции защитные эпоксидные, композиции полимерминеральные для устройства пола | 23.64/29.049 | Условная вязкость | СТБ 1466-2004 п. 7.3.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 31.2* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | СТБ 1466-2004 п. 7.3.2 |  |  |
| 31.3* |  | 23.64/11.116 | Способность композиции к нанесению | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 |  |  |
| 31.4** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 |  |  |
| 31.5* |  | 23.64/29.040 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 31.6* |  | 23.64/36.057 | Жизнеспособность композиций | СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 |  |  |
| 31.7* |  | 23.64/29.040 | Плотность композиции | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 31.8* |  | 23.64/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-73 |  |  |
| 31.9* |  | 23.64/36.038 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011) |  |  |
| 31.10* |  | 23.64/29.170 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 31.11* |  |  | Адгезия к бетону | ГОСТ 28574-2014 |  |  |
| 31.12* |  | 23.64/26.080 | Теплостойкость покрытия | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 |  |  |
| 31.13* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) методы 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 31.14* |  | 23.64/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) методы 1, 2, 3; ГОСТ 12020-72 методы 1, 2, 3; СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 |  |  |
| 31.15* |  | 23.64/29.070 | Способность шпатлевок шлифоваться | ГОСТ 10277-90 |  |  |
| 31.16* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость композиций | СТБ 1263-2001; СТБ 1466-2004 п. 7.3.18 |  |  |
| 31.17* |  | 23.64/29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 26589-94 |  |  |
| 31.18* |  | 23.64/29.165 | Гибкость на брусе |  |  |  |
| 31.19* |  | 23.64/29.070 | Истираемость покрытий | ГОСТ 11012-2017 |  |  |
| 31.20* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 31.21* |  | 23.64/26.080 | Паропроницаемость покрытий | СТБ 1263-2001 |  |  |
| 31.22** |  | 23.64/11.116 | Подготовка образцов | СТБ 1496-2004 п. 8.2 |  |  |
| 31.23* |  |  | Цвет | СТБ 1496-2004 п. 8.3 |  |  |
| 31.24* |  | 23.64/26.095 | Ударная прочность | СТБ 1496-2004 п. 8.4 |  |  |
| 31.25* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 п.п. 2.2.8-2.2.12; СТБ 1496-2004 п. 8.5 |  |  |
| 31.26* |  |  | Прочность при растяжении | СТБ 1496-2004 п. 8.6 |  |  |
| 31.27* |  | 23.64/29.170 | Адгезия покрытия к основанию | СТБ 1496-2004 п. 8.7 |  |  |
| 31.28* |  | 23.64/29.061 | Относительное удлинение при растяжении | СТБ 1496-2004 п. 8.8 |  |  |
| 31.29* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |  |  |
| 31.30* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость | СТБ 1496-2004 п. 8.14 |  |  |
| 31.31* |  | 23.64/36.057 | Жизнеспособность | СТБ 1496-2004 п. 8.16 |  |  |
| 31.32* |  | 23.64/35.060 | Скользкость | СТБ 1751-2007 |  |  |
| 32.1* | Клеи полимерные. Герметики. Мастики. | 20.52/29.121 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ГОСТ 209-75 метод А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 32.2* |  |  | Прочность клеевых соединений при сдвиге | ГОСТ 14759-69 |  |  |
| 32.3* |  |  | Статическая прочность при равномерном отрыве | ГОСТ 14760-69 |  |  |
| 32.4* |  |  | Условная прочность; Относительное удлинение при разрыве; Относительное остаточное удлинение после разрыва | ГОСТ 21751-76 |  |  |
| 32.5* |  |  | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании | ГОСТ 21981-76 |  |  |
| 32.6* |  |  | Модуль сдвига клея в клеевом соединении | ГОСТ 25717-83 |  |  |
| 32.7* |  |  | Прочность клеевых соединений при расслаивании | ГОСТ 28966.1-91 |  |  |
| 32.8* |  |  | Прочность клеевых соединений при отслаивании | ГОСТ 28966.2-91 |  |  |
| 32.9* |  |  | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.068-76 Методы А, Б и В |  |  |
| 32.10* |  |  | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения | ГОСТ 25945-98 п. 3.2 |  |  |
| 32.11* |  | 20.52/36.140 | Стойкость к циклическим деформациям | ГОСТ 25945-98 п. 3.4 |  |  |
| 32.12* |  | 20.52/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 |  |  |
| 32.13* |  | 20.52/11.116 | Миграция пластификатора | ГОСТ 25945-98 п. 3.8 |  |  |
| 32.14* |  |  | Однородность | ГОСТ 24060-80 п. 4.9; ГОСТ 25945-98 п. 3.9 |  |  |
| 32.15* |  | 20.52/29.137 | Сопротивление текучести | ГОСТ 25945-98 п. 3.10 |  |  |
| 32.16* |  | 20.52/29.040 | Плотность | ГОСТ 25945-98 п. 3.11 |  |  |
| 32.17* |  | 20.52/29.121 | Условная прочность. Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 21751-76 |  |  |
| 32.18* |  |  | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 14759-69 |  |  |
| 32.19* |  | 20.52/36.038 | Жизнеспособность | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.2 |  |  |
| 32.20* |  | 20.52/29.121 | Условная прочность шва при разрыве Относительное удлинение шва при разрыве | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.3 |  |  |
| 32.21* |  | 20.52/29.137 | Сопротивление текучести | ТУ РБ 100162417.016-2001 п. 4.4 |  |  |
| 32.22* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 24064-80 п. 4.8; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); СТБ 1262-2021 п. 9.4 |  |  |
| 32.23* |  | 20.52/29.121 | Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом | ГОСТ 24064-80 п. 4.4 |  |  |
| 32.24* |  | 20.52/29.040 | Плотность | ГОСТ 30307-95 п. 6.7 |  |  |
| 32.25* |  | 20.52/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 30307-95 п. 6.5; СТБ 1262-2021 п. 9.5 |  |  |
| 32.26* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 |  |  |
| 32.27* |  | 20.52/29.170 | Жизнеспособность | ГОСТ 24285-80 п. 4.4 |  |  |
| 32.28* |  | 20.52/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 24285-80 п. 4.5 |  |  |
| 32.29* |  |  | Прочность связи при отслаивании | ГОСТ 24285-80 п. 4.6 |  |  |
| 32.30* |  | 20.52/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 24285-80 п. 4.8 |  |  |
| 32.31* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24025-80 п. 3.2 |  |  |
| 32.32* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 24025-80 п. 3.4 |  |  |
| 32.33* |  | 20.52/29.121 | Прочность связи с металлом при отрыве | ГОСТ 24025-80 п. 3.8 |  |  |
| 32.34* |  | 20.52/29.145 | Термостойкость | ГОСТ 24025-80 п. 3.6 |  |  |
| 32.35* |  | 20.52/26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия | ГОСТ 24025-80 п. 3.7 |  |  |
| 32.36* |  | 20.52/29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке, характер разрушения | ГОСТ 14791-79 п. 3.5 |  |  |
| 32.37* |  | 20.52/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 14791-79 п. 3.6 |  |  |
| 32.38* |  | 20.52/29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 14791-79 п. 3.8 |  |  |
| 32.39* |  | 20.52/29.054 | Однородность | ГОСТ 14791-79 п. 3.10 |  |  |
| 32.40* |  | 20.52/11.116 | Миграция пластификатора | ГОСТ 14791-79 п. 3.11 |  |  |
| 32.41* |  | 20.52/29.040 | Условное время вулканизации | СТБ 1262-2021 п. 9.7 |  |  |
| 32.42* |  | 20.52/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1262-2021 п. 9.9 |  |  |
| 32.43* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | СТБ 1262-2021 п. 9.10 |  |  |
| 32.44* |  | 20.52/41.000 | Приготовление пленок из мастик | СТБ 1262-2021 п. 9.14 |  |  |
| 32.45* |  | 20.52/29.144 | Теплостойкость |  |  |  |
| 32.46* |  | 20.52/29.054 | Однородность | СТБ 1262-2021 п. 9.18 |  |  |
| 32.47* |  | 20.52/26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред | СТБ 1262-2021 п. 9.19 |  |  |
| 32.48* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 |  |  |
| 32.49* |  | 20.52/29.121 | Условная прочность при растяжении. Условное напряжение при растяжении. Относительное удлинение | ГОСТ 26589-94 п. 3.3; СТБ 1262-2021 п. 9.11 |  |  |
| 32.50* |  |  | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод А и Б |  |  |
| 32.51* |  |  | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 |  |  |
| 32.52* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 |  |  |
| 32.53* |  | 20.52/29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 |  |  |
| 32.54* |  | 20.52/29.151 | Водостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |  |  |
| 32.55* |  |  | Водопоглощение по массе | ГОСТ 26589-94 п. 3.9; СТБ 1262-2021 п. 9.12 |  |  |
| 32.56* |  | 20.52/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10; ГОСТ 2678-94 п. 3.11; СТБ 1262-2021 п. 9.15 |  |  |
| 32.57* |  | 20.52/29.145 | Условное время вулканизации | ГОСТ 26589-94 п. 3.11 |  |  |
| 32.58* |  | 20.52/29.165 | Гибкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.12; СТБ 1262-2021 п. 9.13 |  |  |
| 32.59* |  | 20.52/29.144 | Теплостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.13 |  |  |
| 32.60* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 18992-80 п. 5.5 |  |  |
| 32.61* |  |  | Концентрация ионов водорода, pH | ГОСТ 18992-80 п. 5.8; ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 32.62* |  | 20.52/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 18992-80 п. 5.10 |  |  |
| 32.63* |  | 20.52/29.136 | Осаждение при разбавлении | ГОСТ 18992-80 п. 5.11 |  |  |
| 32.64* |  | 20.52/29.121 | Клеящая способность | ГОСТ 18992-80 п. 5.12 |  |  |
| 32.65* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля воды | ГОСТ 22567.14-93 |  |  |
| 32.66* |  |  | Определение времени высыхания | СТБ 1262-2021 п. 9.6 |  |  |
| 33.1* | Герметизирующие материалы | 20.17/29.137 | Паропроницаемость к парам воды | ГОСТ 9.507-88 п. 1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 33.2* |  | 20.17/29.151 | Водопроницаемость | ГОСТ 9.507-88 п. 4 |  |  |
| 33.3* |  |  | Влагостойкость | ГОСТ 9.507-88 п. 5 |  |  |
| 33.4* |  | 20.17/29.145 | Устойчивость к воздействию низких температур | ГОСТ 9.507-88 п. 6 |  |  |
| 33.5* |  | 20.17/26.045 | Стойкость к действию специальных сред | ГОСТ 9.507-88 п. 7 |  |  |
| 33.6* |  | 20.17/29.137 | Сопротивление прокалыванию | ГОСТ 9.507-88 п. 8 |  |  |
| 33.7* |  | 20.17/29.144 | Температура сползания герметизирующих составов | ГОСТ 9.507-88 п. 9 |  |  |
| 33.8* |  | 20.17/29.170 | Липкость | ГОСТ 9.507-88 п. 10 |  |  |
| 33.9* |  |  | Способность к склеиванию | ГОСТ 9.507-88 п. 11 |  |  |
| 33.10* |  | 20.17/36.057 | Стойкость к старению | ГОСТ 9.507-88 п. 12; ГОСТ 9.708-83 метод 2 |  |  |
| 33.11* |  | 20.17/11.116 | Комплексная оценка защитных свойств материалов | ГОСТ 9.507-88 п. 13 |  |  |
| 34.1** | Плитки керамические | 23.31/11.116 | Контроль внешнего вида | ГОСТ 27180-2001 п. 4; ГОСТ 27180-2019 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 34.2** |  | 23.31/29.061 | Контроль размеров и правильности формы | ГОСТ 27180-2001 п.5; ГОСТ 27180-2019 п.5 |  |  |
| 34.3** |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 27180-2001 п.7; ГОСТ 27180-2019 п.6 |  |  |
| 34.4** |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 27180-2001 п.8; ГОСТ 27180-2019 п.7 |  |  |
| 34.5** |  | 23.31/29.145 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 27180-2001 п. 11; ГОСТ 27180-2019 п. 10 |  |  |
| 34.6** |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2001 п.12; ГОСТ 27180-2019 п. 11 |  |  |
| 34.7** |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 27180-2001 п.13; ГОСТ 27180-2019 п.12 |  |  |
| 34.8** |  | 23.31/29.143 | Твердость лицевой поверхности по Моосу | ГОСТ 27180-2001 п.14; ГОСТ 27180-2019 п.13 |  |  |
| 34.9** |  | 23.31/29.040 | Влажность, сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014 |  |  |
| 34.10** |  | 23.31/29.137 | Паропроницаемость защитных покрытий. Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницамость, сопротивление паропроницанию. Определение паропроницаемости диоксида углерода | ГОСТ 25898-2012; ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 25898-83 |  |  |
| 34.11** |  | 23.31/29.121 | Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием | ГОСТ 27180-2019 п.19; ГОСТ 28089-2012 |  |  |
| 34.12** |  | 23.31/35.060 | Скользкость | ГОСТ 27180-2019 п.14; СТБ 1751-2007 |  |  |
| 34.13** |  | 23.31/29.061 | Определение размеров и качества поверхности | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 |  |  |
| 34.14** |  | 23.31/29.121 | Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки | ГОСТ 27180-2019 п.7; СТБ EN ISO 10545-4-2015 |  |  |
| 34.15** |  | 23.31/29.145 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 27180-2019 п. 10; СТБ EN ISO 10545-9-2016 |  |  |
| 34.16** |  | 23.31/26.045 | Определение химической стойкости | ГОСТ 27180-2019 п.12; СТБ ISO 10545-13-2020 |  |  |
| 34.17** |  | 23.31/29.137 | Определение устойчивости к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п.15; СТБ EN ISO 10545-14-2019 |  |  |
| 34.18** |  | 23.31/33.111 | Определение незначительных цветовых отклонений | ГОСТ 27180-2019 п.17; СТБ ISO 10545-16-2013 |  |  |
| 34.19** |  | 23.31/26.080 | Определение морозостойкости | СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 |  |  |
| 34.20** |  | 23.31/42.000 | Отбор образцов и правила приемки | СТБ EN ISO 10545-1-2016 |  |  |
| 34.21** |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 |  |  |
| 34.22** |  |  | Открытая пористость |  |  |  |
| 34.23** |  |  | Кажущаяся плотность |  |  |  |
| 34.24** |  |  | Объемная плотность |  |  |  |
| 34.25** |  |  | Водопоглощение при атмосферном давлении | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 34.26** |  |  | Водопоглощение керамических изделий при атмосферном давлении в кипящей воде | ГОСТ 7025-91 п.4 |  |  |
| 34.27** |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |  |
| 34.28** |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 7025-91 п.6 |  |  |
| 34.29** |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании | ГОСТ 7025-91 п. 7 |  |  |
| 34.30** |  | 23.31/29.061 | Длина и ширина плиток | ГОСТ 961-89 п.3.2 |  |  |
| 34.31** |  |  | Толщина и высота плиток | ГОСТ 961-89 п.3.3 |  |  |
| 34.32** |  |  | Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности плиток | ГОСТ 961-89 п.3.4 |  |  |
| 34.33** |  |  | Кривизна (стрела прогиба) боковой грани плиток | ГОСТ 961-89 п. 3.4 |  |  |
| 34.34** |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 961-89 п.3.7 |  |  |
| 34.35** |  |  | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 473.8-81 |  |  |
| 34.36** |  |  | Предел прочности при разрыве | ГОСТ 473.7-81 |  |  |
| 34.37** |  |  | Модуль упругости | ГОСТ 961-89 п.3.15 |  |  |
| 34.38** |  | 23.31/29.070 | Определение износостойкости неглазурованных плиток | ГОСТ 7025-91 п. 5 |  |  |
| 35.1** | Листы асбестоцементные | 23.65/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18124-2012 п. 8.1; ГОСТ 8747-88 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 35.2* |  | 23.65/29.121 | Ударная вязкость | ГОСТ 18124-2012 п.8.4; ГОСТ 8747-88 п.8 |  |  |
| 35.3* | Плитки керамические | 23.31/29.040 | Плотность | ГОСТ 18124-2012 п.8.5; ГОСТ 8747-88 п.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 35.4* | Листы асбестоцементные | 23.65/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 18124-2012 приложение Б; ГОСТ 8747-88 п.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 35.5* |  | 23.65/29.151 | Водонепроницаемость | ГОСТ 18124-2012 приложение А; ГОСТ 8747-88 п.11 |  |  |
| 35.6* |  | 23.65/26.080 | Морозостойкость асбестоцементного листа | ГОСТ 18124-2012 п.8.6; ГОСТ 8747-88 п.12 |  |  |
| 35.7* |  | 23.65/29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание | ГОСТ 18124-2012 п.8.7; ГОСТ 8747-88 п.13; СТБ 1118-2008 п.7.10 |  |  |
| 35.8* |  | 23.65/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1118-2008 п.7.9 |  |  |
| 35.9* |  | 23.65/11.116 | Соответствие внешнего вида | СТБ 1118-2008 п.7.13 |  |  |
| 35.10* |  | 23.65/33.111 | Цветоустойчивость полимерного покрытия под воздействием света, равномерность окраски и светлота | ГОСТ 11583-74; СТБ 1118-2008 п.7.11; СТБ 1264-2001 |  |  |
| 35.11* |  | 23.65/26.080 | Морозостойкость полимерного покрытия | ГОСТ 9.401-2018; СТБ 1118-2008 п.7.12 |  |  |
| 35.12** |  | 23.65/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 18124-2012 п.8.2; ГОСТ 26433.0-85 п.6; ГОСТ 8747-88 п.3 |  |  |
| 35.13** |  |  | Правильность геометрической формы |  |  |  |
| 35.14* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 18124-2012 п.8.3; ГОСТ 8747-88 п.4 |  |  |
| 35.15** |  | 23.65/11.116 | Маркировка | СТБ 1542-2005 п.7.6 |  |  |
| 35.16** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 36.1** | Изделия гипсовые | 23.62/29.061 | Размеры и форма | ГОСТ Р 51829-2022 п.п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 36.2** |  | 23.62/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.9 |  |  |
| 36.3** |  | 23.62/29.040 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.11 |  |  |
| 36.4** |  | 23.62/29.143 | Твердость лицевой поверхности | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.14 |  |  |
| 36.5** |  | 23.62/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы и внешний вид | ГОСТ 6428-2018 |  |  |
| 36.6** |  | 23.62/29.121 | Прочность плиты | ГОСТ 6428-2018 п.7.3 |  |  |
| 36.7** |  | 23.62/29.040 | Отпускная влажность | ГОСТ 6428-2018 п.7.4 |  |  |
| 36.8** |  |  | Плотность | ГОСТ 6428-2018 п.7.2 |  |  |
| 36.9** |  | 23.62/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6266-97 п.8.1 |  |  |
| 36.10** |  | 23.62/29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 6266-97 п.8.2 |  |  |
| 36.11** |  | 23.62/29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 6266-97 п.8.3 |  |  |
| 36.12** |  | 23.62/29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб | ГОСТ 6266-97 п.8.4 |  |  |
| 36.13** |  |  | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п.8.5 |  |  |
| 36.14** |  | 23.62/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 6266-97 п.8.6 |  |  |
| 36.15** |  | 23.62/29.061 | Основные размеры и допуски | СТБ EN 12859-2015 п.5.3 |  |  |
| 36.16** |  |  | Плоскостность плит | СТБ EN 12859-2015 п.5.4 |  |  |
| 36.17** |  | 23.62/29.040 | Масса плит | СТБ EN 12859-2015 п.5.5 |  |  |
| 36.18** |  |  | Плотность гипсовых плит в сухом состоянии | СТБ EN 12859-2015 п.5.6 |  |  |
| 36.19** |  | 23.62/29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ EN 12859-2015 п.5.7 |  |  |
| 36.20** |  | 23.62/29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 12859-2015 п.5.9 |  |  |
| 36.21** |  |  | Влажность | СТБ EN 12859-2015 п.5.8 |  |  |
| 36.22** |  | 23.62/08.169 | Водородный показатель pH | СТБ EN 12859-2015 п.5.10 |  |  |
| 36.23** |  | 23.62/29.061 | Ширина | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.2 |  |  |
| 36.24** |  |  | Длина | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.3 |  |  |
| 36.25** |  |  | Толщина | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.4 |  |  |
| 36.26** |  |  | Прямоугольность | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.5 |  |  |
| 36.27** |  |  | Ширина утонения | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.6.1 |  |  |
| 36.28** |  |  | Глубина утонения | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.6.2 |  |  |
| 36.29** |  | 23.62/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.7 |  |  |
| 36.30** |  | 23.62/29.137 | Прогиб под нагрузкой | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.8 |  |  |
| 36.31** |  | 23.62/29.040 | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.9 |  |  |
| 36.32** |  |  | Объемное водопоглощение | ГОСТ 32514-2023 п.5.9 |  |  |
| 36.33** |  |  | Плотность | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.11 |  |  |
| 36.34** |  | 23.62/29.143 | Твердость поверхности плит | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.12 |  |  |
| 36.35** |  | 23.62/29.137 | Сопротивление срезу | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.13 |  |  |
| 36.36** |  | 23.62/29.040 | Водопоглощение плит типа H1 (гидрофобизированных плит) | ГОСТ 6428-2018 п.7.5 |  |  |
| 36.37** |  | 23.62/29.121 | Определение предельной нагрузки при сжатии образцов элементов пола | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.15 |  |  |
| 36.38** |  |  | Определение предела прочности клеевого соединения элементов пола | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.16 |  |  |
| 36.39** |  | 23.62/29.040 | Определение влажности элементов пола | ГОСТ Р 51829-2022 п.5.17 |  |  |
| 36.40** |  | 23.62/29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ Р 51829-2022 п.4.4 |  |  |
| 36.41** |  | 23.62/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 7076-99; ГОСТ Р 51829-2022 п.4.6 |  |  |
| 37.1* | Сухие смеси | 23.64/11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 п. 9.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 37.2* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля сухого остатка | СТБ 1112-98 п. 9.3 |  |  |
| 37.3* |  |  | Плотность | СТБ 1112-98 п. 9.4 |  |  |
| 37.4* |  |  | Водородный показатель | СТБ 1112-98 п. 9.5 |  |  |
| 37.5* |  |  | Содержание хлор-ионов | ГОСТ 5382-2019 п. 21; ГОСТ 5382-91 п. 18; СТБ 1112-98 п. 9.7 |  |  |
| 37.6* |  |  | Определение влаги | ГОСТ 5382-2019 п. 6; ГОСТ 5382-91 п. 3 |  |  |
| 37.7* |  |  | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7; ГОСТ 5382-91 п. 4 |  |  |
| 37.8* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 37.9* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 37.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 37.11* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1503-2004 п. 7.8 |  |  |
| 37.12* |  |  | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1503-2004 п. 7.11 |  |  |
| 37.13* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1621-2006 п. 7.1 |  |  |
| 37.14* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9; СТБ 1621-2006 п. 7.2 |  |  |
| 37.15* |  | 23.64/11.116 | Открытое время | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |  |  |
| 37.16* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1621-2006 п. 7.4 |  |  |
| 37.17* |  |  | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения | СТБ 1621-2006 п. 7.5 |  |  |
| 37.18* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 37.19* |  |  | Влажность сухой смеси | СТБ 1543-2005 п. 7.1 |  |  |
| 37.20* |  |  | Насыпная плотность сухой смеси | СТБ 1543-2005 п. 7.2 |  |  |
| 37.21* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1543-2005 п. 7.3 |  |  |
| 37.22* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1543-2005 п. 7.4 |  |  |
| 37.23* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1543-2005 п. 7.5 |  |  |
| 37.24* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности на сжатие | СТБ 1543-2005 п. 7.6 |  |  |
| 37.25* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | СТБ 1543-2005 п. 7.7 |  |  |
| 37.26* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1543-2005 п. 7.8 |  |  |
| 37.27* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1543-2005 п. 7.9 |  |  |
| 37.28* |  | 23.64/29.165 | Гибкость | СТБ 1543-2005 п. 7.10 |  |  |
| 37.29* |  | 23.64/26.080 | Сопротивление паропроницаемости | СТБ 1543-2005 п. 7.11 |  |  |
| 37.30* |  | 23.64/04.056, 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смесях | СТБ 1543-2005 п. 7.12 |  |  |
| 37.31* |  | 23.64/11.116 | Сроки схватывания сухой смеси | СТБ 1543-2005 п. 7.14 |  |  |
| 37.32* |  | 23.64/29.040 | Влажность композиций | СТБ 1503-2004 п. 7.1 |  |  |
| 37.33* |  | 23.64/11.116 | Цвет покрытия после высыхания | СТБ 1503-2004 п. 7.2 |  |  |
| 37.34* |  | 23.64/29.040 | Насыпную плотность композиции | СТБ 1503-2004 п. 7.3 |  |  |
| 37.35* |  | 23.64/33.111 | Условную светостойкость для композиций, содержащих пигменты | СТБ 1503-2004 п. 7.4 |  |  |
| 37.36* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающую способность и прочность на сжатие | СТБ 1503-2004 п. 7.5 |  |  |
| 37.37* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1503-2004 п. 7.6 |  |  |
| 37.38* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1503-2004 п. 7.7 |  |  |
| 37.39* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость композиций | СТБ 1503-2004 п. 7.9 |  |  |
| 37.40* |  | 23.64/29.070 | Истираемость композиций | СТБ 1503-2004 п. 7.10 |  |  |
| 37.41* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |  |  |
| 38.1** | Кирпич и камни | 23.32/29.061 | Размеры | СТБ 1160-99 п.7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 38.2** |  |  | Отклонение от перпендикулярности граней | СТБ 1160-99 п.7.5 |  |  |
| 38.3** |  | 23.32/11.116 | Внешний вид дефекты внешнего вида | СТБ 1160-99 п.п.7.3, 7.4, 7.9 |  |  |
| 38.4** |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 38.5** |  | 23.32/11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п.7.10 |  |  |
| 38.6** |  |  | Маркировка | СТБ 1160-99 п.7.16 |  |  |
| 38.7** |  |  | Внешний вид кирпича и поверхность излома: 1) видимые трещины и посечки; 2) отбитость угла; 3) глубина отбитостей ребер; 4) длина отбитости ребер; 5) поверхностная ошлакованность; 6) наличие внутренних трещин | ГОСТ 474-90 п.3.2 |  |  |
| 38.8** |  | 23.32/29.061 | Длина и ширина кирпича | ГОСТ 474-90 п.3.3 |  |  |
| 38.9** |  |  | Толщина и высота кирпича | ГОСТ 474-90 п.3.4 |  |  |
| 38.10* |  |  | Кривизна граней | ГОСТ 474-90 п.3.5 |  |  |
| 38.11* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 473.6-81 |  |  |
| 38.12* |  | 23.32/11.116 | Термическая стойкость | ГОСТ 473.5-81 |  |  |
| 38.13* |  | 23.32/29.040 | Кажущаяся плотность и кажущаяся пористость | ГОСТ 473.4-81 |  |  |
| 38.14* |  | 23.32/11.116 | Водопроницаемость кирпича | ГОСТ 13993-78 |  |  |
| 38.15* |  |  | Наличие недожога и пережога | СТБ 1160-99 п.7.8 |  |  |
| 38.16* |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 473.3-2025; ГОСТ 7025-91 п.2, п.4 |  |  |
| 38.17** |  | 23.32/29.061 | Размеры пустот | СТБ 1160-99 п.7.12 |  |  |
| 38.18** |  |  | Размеры изделий | ГОСТ 379-2015 п.7.2 |  |  |
| 38.19* |  |  | Непараллельность граней | ГОСТ 379-2015 п.7.3 |  |  |
| 38.20* |  |  | Глубина отбитости углов и ребер | ГОСТ 379-2015 п.7.4 |  |  |
| 38.21* |  |  | Срывы и шероховатости поверхностей граней | ГОСТ 379-2015 п.7.5 |  |  |
| 38.23* |  | 23.32/11.116 | Количество включений и их размер | ГОСТ 379-2015 п.7.6 |  |  |
| 38.24* |  |  | Дефекты от непогасившейся силикатной массы | ГОСТ 379-2015 п.7.7 |  |  |
| 38.25* |  | 23.32/33.111 | Соответствие цвета окрашенных изделий | ГОСТ 379-2015 п.7.8 |  |  |
| 38.26* |  | 23.32/29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий | ГОСТ 379-2015 п.7.11 |  |  |
| 39.1* | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные. Тактильные указатели | 23.69/29.121 | Прочность | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.2, 7.3; ГОСТ 30629-2011 п.п.6.5, 6.6; ГОСТ 32962-2014 р.9; СТБ 1071-2007 п.6.3; СТБ 1152-99 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 39.2* |  | 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3; ГОСТ 30629-2011 п.6.10; ГОСТ 32962-2014 р.11; СТБ 1071-2007 п.6.4; СТБ 1152-99 п. 7.2 |  |  |
| 39.3* |  | 23.69/29.061 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.2 |  |  |
| 39.4* |  | 23.69/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 32962-2014 р.10; СТБ 1071-2007 п.6.5 |  |  |
| 39.5* |  | 23.69/29.151 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1071-2007 п.6.6 |  |  |
| 39.6* |  | 23.69/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; СТБ 1071-2007 п.6.7 |  |  |
| 39.7* |  | 23.69/11.116 | Качество арматурных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1-7.10; СТБ 1071-2007 п.6.8 |  |  |
| 39.8* |  | 23.69/29.061 | Положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 п.6; СТБ 1071-2007 п.6.9 |  |  |
| 39.9* |  |  | Размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2; ГОСТ 32962-2014 р.7; СТБ 1071-2007 п.6.10 |  |  |
| 39.10* |  | 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; СТБ 1071-2007 п.6.13 |  |  |
| 39.11* |  | 23.69/11.116 | Однотонность цвета | СТБ 1071-2007 п.6.14 |  |  |
| 39.12* |  | 23.69/29.040 | Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; СТБ 1071-2007 п.6.16 |  |  |
| 39.13* |  | 23.69/33.111 | Яркостный контраст | СТБ 1071-2007 п.6.17; СТБ 2619-2025 Прил. А |  |  |
| 39.14* |  | 23.69/11.116 | Внешний вид и качество поверхности плит | ГОСТ 13015.0-83; СТБ 1071-2007 п.4.9.1 |  |  |
| 40.1* | Испытания на радиоактивность | 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных (²³²Тh, ²²⁶Ra, ⁴⁰К) радионуклидов | ГОСТ 30108-94 п. 4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 41.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Определение плотности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 41.2* |  |  | Определение водоудерживающей способности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 41.3* |  |  | Определение средней плотности раствора | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 41.4* |  |  | Определение влажности раствора | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |  |
| 41.5* |  |  | Определение водопоглощения раствора | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 41.6* |  | 23.64/26.080 | Определение морозостойкости раствора | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 41.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора, взятого из швов кладки, на сжатие | ГОСТ 5802-2024 Приложение А |  |  |
| 41.8* |  | 23.64/29.145 | Расчетная температура применения растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 7.10 |  |  |
| 41.9* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п. 7.12 |  |  |
| 41.10* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |  |  |
| 41.11* |  |  | Деформация усадки | ГОСТ 24544-81; СТБ 1307-2012 п. 7.14 |  |  |
| 41.12* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п.13; СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.15; СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 41.13* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | СТБ 1307-2012 п. 7.16 |  |  |
| 41.14* |  |  | Прочность сцепления с основанием жаростойких (штукатурных) растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.20 |  |  |
| 41.15* |  |  | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе | СТБ 1307-2012 п. 7.21 |  |  |
| 41.16* |  | 23.64/29.145 | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |  |  |
| 41.17* |  | 23.64/11.116 | Наличие маркировки и целостность упаковки сухих растворных смесей | СТБ 1307-2012 п. 7.24 |  |  |
| 41.18* |  | 23.64/29.144 | Консистенция растворной смеси | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п. 7.5 |  |  |
| 41.19* |  | 23.64/38.000 | Самонапряжение. Линейное расширение | СТБ 1307-2012 п. 7.19; СТБ 1335-2002 п. 7.3 |  |  |
| 41.20* |  | 23.64/29.040 | Паропроницаемость штукатурного раствора. Коэффициент сопротивления паропроницанию | СТБ EN 1015-19-2013 |  |  |
| 41.21* |  |  | Гранулометрический состав (метод просеивания) | СТБ EN 1015-1-2013 п. 7.2 |  |  |
| 41.22* |  |  | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1307-2012 п.п. 7.1, 7.4, 7.5; СТБ EN 1015-3-2014 |  |  |
| 41.23* |  | 23.64/11.116 | Консистенция | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п. 7.5 |  |  |
| 41.24* |  | 23.64/29.121 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п.7; СТБ 1307-2012 п. 7.4 |  |  |
| 41.25* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость растворной смеси | ГОСТ 23789-2018 п. 6; СТБ 1307-2012 п. 7.6 |  |  |
| 41.26* |  | 23.64/29.040 | Влажность, сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014; ГОСТ 5802-2024 п.11; ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.7 |  |  |
| 41.27* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1; СТБ 1307-2012 п. 7.7 |  |  |
| 41.28* |  | 23.64/11.116 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |  |  |
| 41.29* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п. 7.11 |  |  |
| 41.30* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1307-2012 п. 7.18 |  |  |
| 41.31* |  | 23.64/29.137 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1307-2012 п. 7.17; СТБ EN 1015-19-2013 |  |  |
| 41.32* |  | 23.64/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 41.33* |  | 23.64/11.116 | Срок годности и время корректировки растворной смеси | СТБ EN 1015-9-2013 п. 7 метод B, п. 8 метод C |  |  |
| 41.34* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | СТБ EN 1015-10-2013 |  |  |
| 41.35* |  |  | Содержание водорастворимого хлорида | СТБ EN 1015-17-2012 |  |  |
| 41.36* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.12; СТБ EN 1015-12-2013 |  |  |
| 41.37* |  | 23.64/29.151 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора | СТБ EN 1015-18-2013 |  |  |
| 41.38* |  | 23.64/11.116 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий |  |  |  |
| 41.39* |  | 23.64/29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе | СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 |  |  |
| 41.40* |  |  | Прочность затвердевшего раствора при сжатии | СТБ EN 1015-11-2012 п. 9 |  |  |
| 41.41* |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси | СТБ EN 1015-6-2014 |  |  |
| 41.42* |  |  | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8; СТБ 1263-2001 п.8.4 |  |  |
| 41.43* |  |  | Влажность сухой смеси | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1263-2001 п. 8.6 |  |  |
| 41.44* |  |  | Плотность (насыпная плотность) | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 5802-2024 п.6; ГОСТ 8735-88 п.9; СТБ 1263-2001 п.8.5 |  |  |
| 41.45* |  | 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 п. 4; СТБ 1307-2012 п. 7.3 |  |  |
| 42.1** | Смеси строительные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/33.111 | Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 п. 3.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 42.2** |  | 23.64/11.116 | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |  |  |
| 42.3* |  |  | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 10277-90 п. 3.5; ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 42.4* |  | 23.64/29.049 | Условная вязкость шпатлевки по В3-246 | ГОСТ 10277-90 п. 3.6; ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 42.5* |  | 23.64/11.116 | Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности | ГОСТ 10277-90 п. 3.7 |  |  |
| 42.6* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 10277-90 п. 3.8; ГОСТ 17537-72 п. 1.4.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 42.7* |  | 23.64/29.070 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |  |  |
| 42.8* |  | 23.64/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 10277-90 п. 3.10 |  |  |
| 42.9* |  | 23.64/26.095 | Прочность при ударе на приборе У-1 | ГОСТ 10277-90 п. 3.12; ГОСТ 4765-73 |  |  |
| 42.10* |  | 23.64/33.111 | Условная светостойкость покрытия | ГОСТ 21903-76; СТБ 1263-2001 п. 8.8; СТБ 1503-2004 п. 7.4 |  |  |
| 42.11* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п. 8.9; СТБ 1503-2004 п. 7.6; СТБ 1543-2005 п. 7.3 |  |  |
| 42.12* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п. 8.13; СТБ 1503-2004 п. 7.7; СТБ 1543-2005 п. 7.4 |  |  |
| 42.13* |  | 23.64/26.080 | Атмосферостойкость покрытия | ГОСТ 9.401-2018 методы 2, 3; СТБ 1263-2001 п. 8.15 |  |  |
| 42.14* |  | 23.64/11.116 | Усадка покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.12; СТБ 1543-2005 п. 7.5 |  |  |
| 42.15* |  |  | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п. 6.6 |  |  |
| 42.16* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |  |
| 42.17* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п.8.10; СТБ 1503-2004 п. 7.11; СТБ 1543-2005 п. 7.8 |  |  |
| 42.18* |  |  | Паропроницаемость покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1543-2005 п. 7.11 |  |  |
| 42.19* |  | 23.64/29.136 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1263-2001 п. 8.16 |  |  |
| 42.20* |  | 23.64/29.040 | Остаток на сите (степень помола) | ГОСТ 23789-2018 п. 5; СТБ 1263-2001 п. 8.17 |  |  |
| 42.21* |  |  | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28196-89 п. 4.5; СТБ 1263-2001 п. 8.19 |  |  |
| 42.22* |  | 23.64/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1263-2001 п. 8.21 |  |  |
| 43.1* | Бетоны | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 43.2* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 43.3* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95 метод 3; СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 43.4* |  | 23.63/29.040 | Паропроницаемость | СТБ 1975-2009 |  |  |
| 43.5* |  |  | Влажность, сорбционная влажность | СТБ 1976-2009 |  |  |
| 43.6* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 43.7* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 |  |  |
| 43.8* |  |  | Прочность на растяжение при раскалывании | ГОСТ 10180-2012 п.7.4 |  |  |
| 43.9* |  |  | Прочность на осевое растяжение | ГОСТ 10180-2012 п.7.5 |  |  |
| 43.10* |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96 п.6.7; СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 43.11* |  | 23.63/29.121 | Прочность по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 43.12* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 43.13* |  | 23.63/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; СТБ ЕН 1338-2007 п.5.3.4.1, приложение Н; СТБ ЕН 1339-2007 п.5.3.4.1, приложение Н; СТБ ЕН 1340-2007 п.5.3.4.1, приложение Н |  |  |
| 43.14* |  | 23.63/11.116 | Удобоукладываемость | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 43.15* |  | 23.63/29.061 | Диаметр растекания конуса бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.5.2 |  |  |
| 43.16* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 43.17* |  | 23.63/11.116 | Раствороотделение бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.8.3 |  |  |
| 43.18* |  | 23.63/29.040 | Водоотделение бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |  |
| 43.19* |  | 23.63/11.116 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | СТБ 1035-96 п.6.4; СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 43.20* |  | 23.63/29.040 | Плотность рабочего раствора добавок | СТБ 1035-96 п.6.3 |  |  |
| 43.21* |  | 23.63/11.116 | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96 п.6.7 |  |  |
| 43.22* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 44.1* | Изделия из природного камня | 23.70/29.061 | Размеры блоков | ГОСТ 9479-2011 п.п.7.1, 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 44.2* |  |  | Отклонения от геометрической формы (отклонение от перпендикулярности двух смежных граней) |  |  |  |
| 44.3* |  |  | Высота выступов |  |  |  |
| 44.4* |  |  | Глубина впадин |  |  |  |
| 44.5* |  |  | Наличие и размер трещин, каверн | ГОСТ 9479-2011 п.7.3 |  |  |
| 44.6* |  | 23.70/11.116 | Наличие включения других пород, прожилок и прослоев |  |  |  |
| 44.7** |  |  | Маркировка | ГОСТ 9479-2011 п.5.2 |  |  |
| 44.8* |  | 23.70/33.111 | Цветность | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.2 |  |  |
| 44.9* |  |  | Насыщенность цвета | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.3 |  |  |
| 44.10* |  |  | Цветовое предпочтение | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.5 |  |  |
| 44.11* |  |  | Однородность цвета | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.6 |  |  |
| 44.12* |  |  | Сочетание цветов | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.2.7 |  |  |
| 44.13* |  | 23.70/11.116 | Степень развития рисунка | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.2 |  |  |
| 44.14* |  |  | Тип рисунка | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.3 |  |  |
| 44.15* |  |  | Категория рисунка | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.3.4 |  |  |
| 44.16* |  |  | Размер зерен минерала и группа структуры | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.4.2 |  |  |
| 44.17* |  | 23.70/33.111 | Просвечиваемость | ГОСТ 30629-2011 п.6.2.1.4.3 |  |  |
| 44.18* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |  |  |
| 44.19* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 30629-2011 п.п.6.3.2, 6.3.3 |  |  |
| 44.20* |  |  | Пористость | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.4 |  |  |
| 44.21* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |  |  |
| 44.22* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |  |
| 44.23* |  |  | Снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии |  |  |  |
| 44.24* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.6 |  |  |
| 44.25* |  | 23.70/26.095 | Сопротивление горной породы ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |  |  |
| 44.26* |  | 23.70/29.070 | Истираемость | СТБ EN 14157-2013 п.4 |  |  |
| 44.27* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |  |  |
| 44.28* |  | 23.70/11.116 | Кислотостойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.11 |  |  |
| 44.29* |  |  | Солестойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п.6.12 |  |  |
| 44.30* |  | 23.70/29.061 | Длина | ГОСТ 24099-2013 п.7.2 |  |  |
| 44.31* |  |  | Ширина |  |  |  |
| 44.32* |  |  | Толщина |  |  |  |
| 44.33* |  |  | Отклонения от прямого угла | ГОСТ 24099-2013 п.7.3 |  |  |
| 44.34* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 24099-2013 п.7.4 |  |  |
| 44.35* |  | 23.70/11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 24099-2013 п.7.5 |  |  |
| 44.36* |  |  | Коэффициент камненасыщения декоративных плит | ГОСТ 24099-2013 п.7.2 |  |  |
| 44.37* |  | 23.70/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 24099-2013 п.7.7; ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |  |
| 44.38* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 24099-2013 п.7.8; ГОСТ 27180-2001 п.8 |  |  |
| 44.39* |  | 23.70/29.070 | Истираемость | ГОСТ 24099-2013 п.7.9; ГОСТ 30629-2011 п.п.6.7, 6.8 |  |  |
| 44.40* |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение по массе | ГОСТ 24099-2013 п.7.10; ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 44.41* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95 методы 2 и 3; ГОСТ 24099-2013 п. 7.11; ГОСТ 7025-91 п. 7 |  |  |
| 45.1* | Изделия для дорог и тротуаров из бетона и природного камня | 23.69/29.070 | Истираемость | СТБ ЕН 1338-2007 п.5.3.4.1, приложение G; СТБ ЕН 1339-2007 п.5.3.4.1, приложение G; СТБ ЕН 1340-2007 п.5.3.4.1, приложение G | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 45.2* |  |  | Сопротивление истиранию (истираемость) | СТБ EN 1341-2008 приложение С |  |  |
| 45.3* |  |  | Износостойкость (Истираемость) | СТБ EN 1342-2009 приложение В |  |  |
| 45.4** |  | 23.69/29.061 | Высота (толщина) | ГОСТ 32018-2012 п.6.1 |  |  |
| 45.5** |  |  | Длина |  |  |  |
| 45.6** |  |  | Ширина |  |  |  |
| 45.7* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32018-2012 п.6.2 |  |  |
| 45.8* |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 32018-2012 п.6.1 |  |  |
| 45.9* |  |  | Перпендикулярность | ГОСТ 32018-2012 п.6.3 |  |  |
| 45.10* |  |  | Радиус кривизны | ГОСТ 32018-2012 п.6.4 |  |  |
| 45.11* |  |  | Неровность рельефа лицевой поверхности | ГОСТ 32018-2012 п.6.5 |  |  |
| 45.12* |  | 23.69/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011 п.6.4; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.13* |  | 23.69/29.121 | Предел прочности при сжатии в сухом состоянии | ГОСТ 30629-2011 п.6.5; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.14* |  |  | Снижение прочности при водонасыщении |  |  |  |
| 45.15* |  | 23.69/26.080 | Морозостойкость, циклы | ГОСТ 30629-2011 п.6.10; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.16* |  | 23.69/11.116 | Солестойкость | ГОСТ 30629-2011 п.6.12; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.17* |  | 23.69/29.070 | Истираемость | ГОСТ 30629-2011 п.6.8; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.18* |  | 23.69/26.095 | Сопротивление удару | ГОСТ 30629-2011 п.6.7; ГОСТ 32018-2012 п.6.6 |  |  |
| 45.19* |  | 23.69/04.125 | Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 п.4; ГОСТ 32018-2012 п.4.5 |  |  |
| 45.20* |  | 23.69/29.070 | Сопротивление абразивному износу | ГОСТ 32018-2012 приложение Б |  |  |
| 45.21* |  | 23.69/29.137 | Сопротивление скольжению, единицы шкалы | ГОСТ 32018-2012 приложение В |  |  |
| 46.1* | Изделия для пола и лестниц из бетона и природного камня | 23.61/29.070 | Истираемость | СТБ EN 14157-2013 п.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 46.2* |  |  | Сопротивление истиранию (истираемость) | СТБ EN 12058-2008 п.4.2.13; СТБ EN 14157-2013 п.3 |  |  |
| 47.1* | Вяжущие гипсовые | 08.11/29.040 | Тонкость (степень) помола | ГОСТ 23789-2018 п. 5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 47.2* |  | 08.11/11.116 | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 47.3* |  | 08.11/29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23789-2018 п. 7 |  |  |
| 47.4* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 47.5* |  | 08.11/29.040 | Содержание гидратной воды | ГОСТ 23789-2018 п. 8 |  |  |
| 47.6* |  | 08.11/29.061 | Объемное расширение | ГОСТ 23789-2018 п. 9 |  |  |
| 47.7* |  | 08.11/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 23789-2018 п. 10 |  |  |
| 47.8* |  |  | Содержание нерастворимого остатка | ГОСТ 23789-2018 п. 11 |  |  |
| 47.9* |  |  | Удельная поверхность | ГОСТ 23789-2018 п. 13 |  |  |
| 47.10* |  |  | Остаток на сите 5000 мкм | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.2 |  |  |
| 47.11* |  |  | Остаток на ситах 200 и 100 мкм | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1.3 |  |  |
| 47.12* |  |  | Содержание оксида серы (VI) и расчет эквивалента сульфата кальция | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.2 |  |  |
| 47.13* |  | 08.11/29.143 | Твердость | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3 |  |  |
| 47.14* |  | 08.11/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4 |  |  |
| 47.15* |  |  | Предел прочности при сжатии | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5 |  |  |
| 47.16* |  |  | Прочность сцепления с основанием | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.6 |  |  |
| 48.1* | Изделия углеродные | 22.29/29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23775-79 п. 3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 48.2* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 23775-79 п. 4 |  |  |
| 48.3* |  |  | Предел прочности на разрыв (диаметральное сжатие) | ГОСТ 23775-79 п. 5 |  |  |
| 49.1* | Материалы теплоизоляционные строительные | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 13162-2015 п. 5.3.1; СТБ EN 1608-2016 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 49.2* |  | 23.99/29.137 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (23 ± 5) оС | СТБ EN 1605-2016 |  |  |
| 49.3* |  |  | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре (80 ± 5) оС |  |  |  |
| 49.4* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сдвиге Модуль сдвига | СТБ EN 12090-2016 |  |  |
| 49.5* |  | 23.99/29.145 | Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 49.6* |  |  | Эффективная теплопроводность (коэффициент теплопроводности) Термическое сопротивление |  |  |  |
| 49.7* |  |  | Удельная теплопроводность. Термическое сопротивление | СТБ ЕН 12667-2007 |  |  |
| 49.8* |  |  |  | СТБ ЕН 12939-2007 |  |  |
| 49.9* |  |  |  | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.1, 5; СТБ ЕН 12667-2007; СТБ ЕН 12939-2007 |  |  |
| 49.10* |  | 23.99/29.061 | Длина Ширина | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.2.2, 5; СТБ EN 822-2016 |  |  |
| 49.11* |  |  | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5; ГОСТ EN 1603-2015 |  |  |
| 49.12* |  |  | Стабильность размеров при заданных температуре и влажности | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.2, 5; СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 49.13* |  | 23.99/29.144 | Деформация ползучести при сжатии | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.7, 5; СТБ EN 1606-2016 |  |  |
| 49.14* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.8, 5; СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 49.15* |  | 23.99/29.165 | Сжимаемость | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.10, 5; СТБ EN 12431-2016 |  |  |
| 49.16* |  | 23.99/29.119 | Плотность | ГОСТ EN 13171-2015 п.п. 4.3.14, 5; СТБ EN 1602-2016 |  |  |
| 49.17* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 50.1** | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | 23.99/11.116 | Маркировка | ГОСТ 17177-94 п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 50.2** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 51.1** | Материалы теплоизоляционные для зданий | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ EN 13162-2015 п. 5.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 51.2** |  | 23.99/11.116 | Подготовка испытываемых образцов | СТБ EN 13162-2015 п. 5.2 |  |  |
| 51.3** |  | 23.99/29.061 | Длина. Ширина | СТБ EN 822-2016 |  |  |
| 51.4** |  |  | Толщина | СТБ EN 823-2016 |  |  |
| 51.5** |  |  | Прямоугольность | СТБ EN 824-2016 |  |  |
| 51.6** |  |  | Плоскостность | ГОСТ EN 13165-2015 пп. 4.3.8, 5.3.3; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 51.7* |  |  | Стабильность размеров | СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 51.8* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении параллельно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 51.9* |  |  | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации или прочность при сжатии | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 51.10* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия | СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 51.11* |  |  | Сосредоточенная нагрузка | СТБ EN 12430-2016 |  |  |
| 51.12* |  | 23.99/29.143 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 1606-2016 |  |  |
| 51.13* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение | СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 51.14* |  | 23.99/26.080 | Паропроницаемость | СТБ EN 12086-2016 |  |  |
| 51.15* |  | 23.99/29.061 | Толщина теплоизоляционных изделий для «плавающего пола» | СТБ EN 12431-2016 |  |  |
| 51.16* |  | 23.99/41.000 | Кондиционирование | ГОСТ EN 13500-2015 п. 5.2 |  |  |
| 51.17** |  | 23.99/11.116 | Маркировка | ГОСТ EN 13500-2015 п. 8 |  |  |
| 51.18* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление вдавливанию | ГОСТ EN 13498-2015 |  |  |
| 51.19* |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления клеевого и армированного слоев с теплоизоляционным материалом | ГОСТ EN 13494-2015 |  |  |
| 51.20* |  | 23.99/29.061 | Стабильность размеров при нормальных климатических условиях | ГОСТ EN 1603-2015 п. 7 |  |  |
| 51.21* |  | 23.99/29.040 | Плотность | СТБ EN 1602-2016 п. 7 |  |  |
| 51.22* |  | 23.99/29.151 | Сорбционная влажность | СТБ EN 12088-2016 п. 7 |  |  |
| 51.23* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности на отрыв наружных теплоизоляционных многослойных систем(WDVS) («пеноблочный метод») | ГОСТ EN 13495-2015 п. 7 |  |  |
| 51.24* |  | 23.99/36.140 | Свойства при попеременном замораживании и оттаивании | ГОСТ EN 12091-2015 п. 7 |  |  |
| 51.25* |  | 23.99/29.137 | Определение паропроницаемости | СТБ ISO 12572-2020 |  |  |
| 51.26* |  | 23.99/29.121 | Определение механических свойств стеклосетки | ГОСТ EN 13496-2014; СТБ 2632-2023 п.п. 8.14, 8.16, 8.15 |  |  |
| 51.27* |  | 23.99/29.061 | Определение линейных размеров испытываемых образцов | СТБ EN 12085-2016 |  |  |
| 51.28* |  | 23.99/26.095 | Ударостойкость | СТБ 2068-2010 п. 6 |  |  |
| 51.29* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 2068-2010 п. 7 |  |  |
| 51.30* |  |  | Предел прочности при растяжении | СТБ 2068-2010 п. 8 |  |  |
| 51.31* |  |  | Предел прочности при сдвиге | СТБ 2068-2010 п. 9 |  |  |
| 51.32* |  |  | Деформация ползучести при сжатии | СТБ 2068-2010 п. 12 |  |  |
| 51.33* |  |  | Деформация ползучести при сдвиге | СТБ 2068-2010 п. 13 |  |  |
| 51.34* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) | ГОСТ 25898-2012; ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 25898-83; СТБ 2033-2010 п. 7 |  |  |
| 51.35* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2033-2010 п. 8 |  |  |
| 51.36* |  | 23.99/36.057 | Морозостойкость | СТБ 2033-2010 п.9 |  |  |
| 51.37* |  | 23.99/26.080 | Атмосферостойкость | СТБ 2033-2010 п. 10 |  |  |
| 51.38* |  | 23.99/34.138 | Термическое сопротивление и теплопроводность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.1; СТБ ЕН 12667-2007; СТБ ЕН 12939-2007 |  |  |
| 51.39** |  | 23.99/29.061 | Длина и ширина | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.2; СТБ EN 822-2016 |  |  |
| 51.40** |  |  | Толщина | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.3; СТБ EN 823-2016 |  |  |
| 51.41** |  |  | Прямоугольность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.4; СТБ EN 824-2016 |  |  |
| 51.42** |  |  | Плоскостность | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.2.5; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 51.43* |  |  | Стабильность размеров при определенной температуре | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2; ГОСТ EN 1603-2015 |  |  |
| 51.44* |  |  | Стабильность размеров при определенных температуре и влажности | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.2; СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 51.45* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.3; СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 51.46* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.4; СТБ EN 12089-2016 |  |  |
| 51.47* |  |  | Сосредоточенная нагрузка | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.5; СТБ EN 12430-2016 |  |  |
| 51.48* |  |  | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.6; СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 51.49* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.7; СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 51.50* |  |  | Ползучесть при сжатии | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.8; СТБ EN 1606-2016 |  |  |
| 51.51* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9; СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 51.52* |  |  | Водопоглощение при долговременном частичном погружении | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.9; СТБ EN 12087-2016 |  |  |
| 51.53* |  | 23.99/29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ EN 13167-2015 п. 4.3.10; СТБ EN 12086-2016 |  |  |
| 52.1** | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 23.99/29.061 | Размеры плит | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение А | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 52.2* |  | 23.99/29.137 | Устойчивость к деформации | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение В |  |  |
| 52.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности на отрыв слоев | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение С |  |  |
| 52.4* |  |  | Разрушающая нагрузка при изгибе | СТБ ИСО 8145-2007 Приложение D |  |  |
| 52.5* |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | СТБ ИСО 8145-2007 п. 5.7.1 |  |  |
| 52.6** |  |  | Маркировка | СТБ ИСО 8145-2007 п. 6 |  |  |
| 53.1** | Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород | 23.99/29.061 | Номинальные размеры и прямоугольность, предельные отклонения от номинальных размеров и прямоугольности | ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3, 10.4, 10.5; ГОСТ EN 822-2011; ГОСТ EN 823-2011; ГОСТ EN 824-2011; СТБ 1908-2008 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 53.2* |  |  | Параметры прошивки | ГОСТ 21880-2022 п. 10.17; СТБ 1908-2008 п. 7.1 |  |  |
| 53.3* |  | 23.99/29.165 | Сжимаемость | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 21880-2022 п. 10.18 |  |  |
| 53.4* |  | 23.99/29.040 | Водостойкость (рН) | ГОСТ 4640-2011 п. 7.3 |  |  |
| 54.1* | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | 23.99/29.165 | Сжимаемость после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 9573-2012 п. 6.11 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 54.2* |  | 23.99/29.121 | Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 9573-2012 п. 6.10 |  |  |
| 54.3** |  | 23.99/11.116 | Маркировка | ГОСТ 9573-2012 п. 6.13 |  |  |
| 54.4** |  |  | Упаковка | ГОСТ 9573-2012 п. 6.12 |  |  |
| 55.1** | Маты прошивные из минеральной ваты | 23.99/29.061 | Расстояние между кромкой и крайним швом Расстояние между швами Шаг шва | ГОСТ 21880-2022 п. 10.17 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 55.2** |  |  | Длина разрывов шва |  |  |  |
| 55.3* |  | 23.99/29.165 | Сжимаемость | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 21880-2022 п. 10.18 |  |  |
| 55.4** |  | 23.99/11.116 | Упаковка Маркировка | ГОСТ 21880-2022 п.п. 6, 8 |  |  |
| 55.5* |  | 23.99/29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 21880-2022 п. 10.6; ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003); СТБ ЕН 13820-2007 |  |  |
| 55.6* |  | 23.99/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 21880-2022 п. 10.7; ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000); ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001); ГОСТ 7076-99; СТБ 1618-2006; СТБ ЕН 12939-2007 |  |  |
| 55.7* |  | 23.99/29.040 | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8; ГОСТ 21880-2022 п. 10.10 |  |  |
| 55.8* |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 21880-2022 п. 10.11; ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 55.9* |  | 23.99/29.040 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п. 7; ГОСТ 21880-2022 п. 10.19 |  |  |
| 56.1* | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | 23.99/11.116 | Маркировка, упаковка | СТБ 1995-2009 п. 4.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 57.1** | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99/11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 23208-2003 п. 4.3, п. 4.4; ГОСТ 23208-2022 п.п. 6, 8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 57.2* |  | 23.99/29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 23208-2022 п. 10.4; ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003); СТБ ЕН 13820-2007 |  |  |
| 57.3* |  |  | Влажность | ГОСТ 17177-94 п. 8; ГОСТ 23208-2022 п. 10.8 |  |  |
| 57.4* |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 23208-2022 п. 10.9; ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 58.1* | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикальнослоистые | 23.99/29.121 | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу | ГОСТ 23307-78 п. 4.10 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 59.1** | Пакеты прошивные теплоизоляционные | 23.99/11.116 | Качество прошивки Маркировка Упаковка | СТБ 1273-2001 п. 7.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 60.1** | Изделия из металла | 24.33/29.121 | Предел пропорциональности | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п. 4.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 60.2** |  |  | Предел текучести | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6 |  |  |
| 60.3** |  |  | Временное сопротивление | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7 |  |  |
| 60.4** |  | 24.33/29.061 | Относительное равномерное удлинение | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.8 |  |  |
| 60.5** |  |  | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.9, 4.10 |  |  |
| 60.6** |  | 24.33/29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.3 |  |  |
| 60.7** |  |  | Прочность покрытия при изгибе «Т» | ГОСТ 30246-2016 п.7.3, приложение В; СТБ 1382-2003 п.7.12; СТБ 1527-2005 п.7.10 |  |  |
| 60.8** |  | 24.33/11.116 | Адгезия пленки, покрытия к металлу | ГОСТ 30246-2016 п.7.4; СТБ 1382-2003 п.7.11 |  |  |
| 60.9** |  | 24.33/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 24767-2018 п.7.5; ГОСТ 30246-2016 п.7.5 |  |  |
| 60.10** |  |  | Контроль линейных размеров профиля | ГОСТ 24767-2018 п.7.2 |  |  |
| 60.11** |  | 24.33/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п.7.2 |  |  |
| 60.12** |  | 24.33/29.061 | Размеры и предельные отклонения | СТБ 1527-2005 п.7.2; СТБ 1549-2005 п.п.7.3, 7.5 |  |  |
| 60.13** |  |  | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей | СТБ 1527-2005 п.7.3 |  |  |
| 60.14** |  |  | Косина резов | СТБ 1382-2003 п.7.4, 7.5; СТБ 1527-2005 п.7.4 |  |  |
| 60.15** |  |  | Глубина и диаметр вмятин | СТБ 1527-2005 п.7.7 |  |  |
| 60.16** |  | 24.33/33.111 | Соответствие цвета | СТБ 1527-2005 п.7.8 |  |  |
| 60.17** |  | 24.33/26.095 | Ударная прочность | СТБ 1382-2003 п.7.14; СТБ 1527-2005 п.7.13 |  |  |
| 60.18** |  | 24.33/29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 | СТБ 1380-2003 п.7.10 |  |  |
| 60.19** |  | 24.33/29.061 | Контроль размеров | ГОСТ 13726-97 п.8.3 |  |  |
| 60.20** |  | 24.33/29.121 | Испытания на растяжение | ГОСТ 13726-97 п.8.7 |  |  |
| 60.21** |  | 24.33/29.061 | Измерение размеров | ГОСТ 21631-2019 п.7.2; ГОСТ 21631-76 п.5.2 |  |  |
| 60.22** |  | 24.33/29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 21631-2019 п.7.4 |  |  |
| 60.23** |  | 24.33/29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 21631-2019 п.7.5 |  |  |
| 60.24** |  | 24.33/29.137 | Термическая стойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п.8.3 |  |  |
| 60.25** |  | 24.33/11.116 | Щелочестойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п.8.4 |  |  |
| 60.26** |  |  | Кислотостойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п.8.5 |  |  |
| 60.27** |  | 24.33/29.070 | Стойкость к истиранию | ГОСТ 23695-2016 п.8.6 |  |  |
| 60.28** |  | 24.33/11.116 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ | ГОСТ 23695-2016 п.8.7 |  |  |
| 60.29** |  | 24.33/26.095 | Ударная прочность эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п.8.8 |  |  |
| 60.30** |  | 24.33/29.061 | Толщина эмалевого покрытия | ГОСТ 23695-2016 п.8.9 |  |  |
| 60.31** |  | 24.33/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск | ГОСТ 23695-2016 п.8.10 |  |  |
| 60.32** |  | 24.33/29.121 | Верхний предел текучести | СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 60.33** |  |  | Технический предел прочности при пластическом растяжении |  |  |  |
| 60.34** |  |  | Технический предел прочности при полном растяжении |  |  |  |
| 60.35** |  |  | Прочность после остаточной деформации |  |  |  |
| 60.36** |  |  | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести |  |  |  |
| 60.37** |  |  | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке |  |  |  |
| 60.38** |  |  | Относительное общее растяжение при максимальной нагрузке |  |  |  |
| 60.39** |  |  | Относительное общее растяжение при разрыве |  |  |  |
| 60.40** |  | 24.33/29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  |  |  |
| 60.41** |  |  | Относительное уменьшение площади |  |  |  |
| 60.42** |  | 24.33/11.116 | Внешний вид Качество покрытия профилей | ГОСТ 24767-2018 п.п.7.1, 7.5; СТБ 1177-99 п.6.8 |  |  |
| 60.43** |  | 24.33/29.061 | Волнистость | ГОСТ 24767-2018 п.7.3; СТБ 1177-99 п.6.7 |  |  |
| 60.44** |  |  | Геометрические размеры и предельные отклонения по толщине, высоте, ширине, длине | СТБ 1177-99 п.6.2 |  |  |
| 60.45** |  |  | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1177-99 п. 6.3 |  |  |
| 60.46** |  |  | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза | СТБ 1177-99 п.6.4 |  |  |
| 60.47** |  |  | Отклонение от плоскостности плоских поверхностей | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1177-99 п.6.5 |  |  |
| 60.48** |  |  | Угол скручивания | ГОСТ 26877-2008 п.5.4; СТБ 1177-99 п.6.6 |  |  |
| 60.49** |  | 24.33/29.121 | Предел пропорциональности | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.1.2, 4.1.3 |  |  |
| 60.50** |  |  | Модуль упругости | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.3 |  |  |
| 60.51** |  |  | Физический предел текучести | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.4 |  |  |
| 60.52** |  |  | Условный предел текучести | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.5 |  |  |
| 60.53** |  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.7 |  |  |
| 60.54** |  | 24.33/29.061 | Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.10 |  |  |
| 60.55** |  |  | Относительное равномерное удлинение | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.8 |  |  |
| 60.56** |  |  | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.11 |  |  |
| 60.57** |  | 24.33/11.116 | Определение стойкости к межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |  |
| 60.58** |  | 24.33/29.061 | Предельные отклонения по толщине | ГОСТ 19904-90 п.4 |  |  |
| 60.59** |  |  | Разнотолщинность | ГОСТ 19904-90 п.5 |  |  |
| 60.60** |  |  | Предельные отклонения по ширине (с обрезной кромкой) | ГОСТ 19904-90 п.6 |  |  |
| 60.61** |  |  | Предельные отклонения по ширине (без обрезной кромки) | ГОСТ 19904-90 п.7 |  |  |
| 60.62** |  |  | Предельные отклонения по длине | ГОСТ 19904-90 п.8 |  |  |
| 60.63** |  |  | Предельные отклонения от плоскостности | ГОСТ 19904-90 п.9 |  |  |
| 60.64** |  |  | Волнистость | ГОСТ 19904-90 п.10 |  |  |
| 60.65** |  |  | Серповидность | ГОСТ 19904-90 п.11 |  |  |
| 60.66** |  |  | Косина реза | ГОСТ 19904-90 п.12 |  |  |
| 60.67** |  |  | Телескопичность | ГОСТ 19904-90 п.13 |  |  |
| 60.68** |  |  | Внутренний диаметр | ГОСТ 19904-90 п.15 |  |  |
| 60.69** |  |  | Толщина | ГОСТ 19904-90 п. 17 |  |  |
| 60.70** |  |  | Ширина | ГОСТ 19904-90 п.18 |  |  |
| 60.71** |  |  | Длина | ГОСТ 19904-90 п.19 |  |  |
| 60.72** |  |  | Контроль формы | ГОСТ 19904-90 п.20; ГОСТ 26877-2008 |  |  |
| 60.73* |  | 24.33/26.080 | Коррозионная стойкость | ГОСТ 22233-2025 п. 7.18; ГОСТ 34388-2018 (ISO 9227:2012); ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017); ГОСТ 9.308-85 метод 1-3; ГОСТ 9.311-2021 |  |  |
| 60.74** |  | 24.33/29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) для класса А15, В12 | ГОСТ 3634-2019 п.7.5; СТБ EN 1433-2009 п.п.7.15, 9.1 |  |  |
| 60.75** |  | 24.33/26.080 | Цветоустойчивость покрытия | СТБ 1382-2003 п.7.15; СТБ 2225-2011 |  |  |
| 60.76** |  | 24.33/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 методы А, Б, В; СТБ 1382-2003 п.7.13 |  |  |
| 60.77** |  | 24.33/29.061 | Допуск, отклонение от перпендикулярности плоскости реза и смятие кромок | ГОСТ 24767-2018 п.7.4 |  |  |
| 61.1** | Металл. Панели металлические с утеплителем | 25.99/29.061 | Линейные размеры панели и отклонение от номинальных | СТБ 1515-2004 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 61.2** |  |  | Отклонения формы | ГОСТ 26877-2008 |  |  |
| 61.3** |  |  | Отклонения от перпендикулярности смежных граней панели | СТБ 1515-2004 п.8 |  |  |
| 61.4** |  |  | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга | СТБ 1515-2004 п.9 |  |  |
| 61.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели | СТБ 1515-2004 п.6 |  |  |
| 61.6** |  |  | Отклонения от плоскостности лицевой поверхности панели | СТБ 1515-2004 п.7 |  |  |
| 61.7** |  |  | Толщина металлических листов обшивки с покрытием | ГОСТ 30246-2016 п.7.5 |  |  |
| 61.8* |  | 25.99/29.121 | Прочность утеплителя при сжатии | СТБ 1740-2007 п.6 |  |  |
| 61.9* |  |  | Прочность утеплителя при растяжении | СТБ 1740-2007 п.5 |  |  |
| 61.10* |  |  | Прочность утеплителя при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 61.11* |  |  | Модуль упругости утеплителя при растяжении | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 61.12* |  |  | Модуль упругости утеплителя при сжатии | СТБ 1740-2007 п.10 |  |  |
| 61.13* |  |  | Модуль сдвига утеплителя | СТБ 1740-2007 п.11 |  |  |
| 61.14* |  |  | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами | СТБ 1740-2007 п.9 |  |  |
| 61.15* |  |  | Прочность сцепления пенополиуретана с покровным слоем под кровлю при равномерном отрыве |  |  |  |
| 61.16** |  | 25.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1806-2007 п.7.12; СТБ 1807-2007 п.7.12; СТБ 1807-2007 п.7.16; СТБ 1809-2007 п.7.14 |  |  |
| 61.17** |  |  | Комплектность | СТБ 1806-2007 п.7.13; СТБ 1807-2007 п.7.17; СТБ 1808-2007 п.7.13; СТБ 1809-2007 п.7.15 |  |  |
| 61.18** |  |  | Маркировка | СТБ 1806-2007 п.7.14; СТБ 1807-2007 п.7.18; СТБ 1808-2007 п.7.14; СТБ 1809-2007 п.7.16 |  |  |
| 61.19** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 62.1** | Металл. Профили стальные и комплектующие изделия к ним | 24.33/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изделий | СТБ 1382-2003 п.п.7.2, 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 62.2** |  |  | Серповидность профилей | СТБ 1382-2003 п.п.7.3, 7.5 |  |  |
| 62.3** |  |  | Волнистость |  |  |  |
| 62.4** |  |  | Косина резов профилей и комплектующих изделий | СТБ 1382-2003 п.п.7.4. 7.5 |  |  |
| 62.5** |  | 24.33/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1382-2003 п.п.7.6, 7.7, 7.8 |  |  |
| 62.6** |  |  | Комплектность | СТБ 1382-2003 п.7.10 |  |  |
| 62.7** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 62.8** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 62.9** |  |  | Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия (нарушение сплошности) | ГОСТ 24045-2016 п.7.2 |  |  |
| 62.10** |  | 24.33/29.061 | Размеры сечения | ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6, 7.8 |  |  |
| 62.11** |  |  | Площадь сечения |  |  |  |
| 62.12** |  | 24.33/29.040 | Масса 1 м длины | ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6 |  |  |
| 62.13** |  |  | Масса 1 м2 |  |  |  |
| 62.14** |  | 24.33/29.061 | Предельные отклонения размеров | ГОСТ 24045-2016 п.п.7.3, 7.6, 7.8 |  |  |
| 62.15** |  |  | Предельные отклонения по толщине профилированных листов |  |  |  |
| 62.17** |  |  | Серповидность | ГОСТ 24045-2016 п.п.7.4, 7.6 |  |  |
| 62.18** |  |  | Общая серповидность |  |  |  |
| 62.19** |  |  | Волнистость на плоских участках |  |  |  |
| 62.20** |  |  | Косина резов |  |  |  |
| 62.21** |  | 24.33/11.116 | Комплектность | ГОСТ 24045-2016 п.4.4 |  |  |
| 62.22** |  |  | Маркировка, упаковка | ГОСТ 24045-2016 п.п.4.5, 4.6 |  |  |
| 63.1** | Металл. Профили стальные сварные для строительных конструкций | 25.11/29.061 | Размеры и их отклонения от номинальных размеров | ГОСТ 30245-2012 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 63.2** |  |  | Площадь поперечного сечения | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.3 |  |  |
| 63.3** |  |  | Отклонения по толщине стенки |  |  |  |
| 63.4** |  | 25.11/29.040 | Масса 1 м | ГОСТ 30245-2012 п.4.2 |  |  |
| 63.5** |  | 25.11/29.061 | Местная кривизна | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.5 |  |  |
| 63.6** |  |  | Общая кривизна |  |  |  |
| 63.7** |  |  | Скручивание вокруг продольной оси | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.6 |  |  |
| 63.8** |  |  | Выпуклость и вогнутость стенок | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.4 |  |  |
| 63.9** |  |  | Отклонение от перпендикулярности плоскости реза | ГОСТ 30245-2012 п.7.1.7 |  |  |
| 63.10** |  | 25.11/11.116 | Наличие повреждений | ГОСТ 30245-2012 п.7.2 |  |  |
| 63.11** |  | 25.11/29.061 | Высота грата | ГОСТ 30245-2012 п.7.1 |  |  |
| 63.12** |  | 25.11/11.116 | Непровары (несплавления) сварного шва | ГОСТ 30245-2012 п.7.2 |  |  |
| 63.13** |  | 25.11/29.121 | Временное сопротивление разрыву сварного шва | ГОСТ 30245-2012 п.7.7 |  |  |
| 63.14** |  | 25.11/11.116 | Комплектность | ГОСТ 30245-2012 п.7.9 |  |  |
| 63.15** |  |  | Упаковка | ГОСТ 30245-2012 п.7.10 |  |  |
| 63.16** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 63.17** |  | 25.11/29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 30245-2012 п.7.5 |  |  |
| 64.1** | Строительная арматура и арматурные изделия | 25.99/29.061 | Арматура и закладные изделия: Геометрические параметры | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4; ГОСТ 26433.1-89 п.6; ГОСТ 5781-82 п.4.3; СТБ 1701-2006 п.5.1; СТБ 1706-2006 п.7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 64.2** |  | 25.99/11.116 | Качество поверхности арматуры | СТБ 1341-2009 п.7.8 |  |  |
| 64.3** |  | 25.99/29.061 | Овальность арматуры | ГОСТ 5781-82 п.4.2; СТБ 1341-2009 п.7.2; СТБ 1706-2006 п.7.2 |  |  |
| 64.4** |  |  | Диаметр арматуры | ГОСТ 26433.1-89 п.6; ГОСТ 5781-82 п.4.2; СТБ 1341-2009 п.7.2; СТБ 1701-2006 п.5.1; СТБ 1706-2006 п.7.3 |  |  |
| 64.5** |  | 25.99/29.040 | Масса 1 м арматуры | ГОСТ 5781-82 п.4.9; СТБ 1341-2009 п.7.3; СТБ 1701-2006 п.5.1; СТБ 1706-2006 п.7.4 |  |  |
| 64.6** |  | 25.99/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 10922-2012 п.6; ГОСТ 12004-81 п.1; ГОСТ 5781-82 п.3.5; ГОСТ 7564-97 |  |  |
| 64.7* |  | 25.99/29.121 | Физический или условный предел текучести | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п.4.6; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1701-2006 п.5.1; СТБ 1706-2006 п.7.8 |  |  |
| 64.8* |  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |  |
| 64.9* |  | 25.99/29.061 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке | ГОСТ 12004-81; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1706-2006 п.7.8 |  |  |
| 64.10* |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п.4.6; СТБ 1341-2009 п.7.5; СТБ 1706-2006 п.7.8 |  |  |
| 64.11* |  |  | Относительное удлинение после разрыва | СТБ 1701-2006 п.5.1 |  |  |
| 64.12* |  |  | Равномерное удлинение | ГОСТ 5781-82 п.4.6 |  |  |
| 64.13* |  |  | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 12004-81 |  |  |
| 64.14* |  | 25.99/29.121 | Изгиб в холодном состоянии | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 5781-82 п.4.9; СТБ 1701-2006 п.5.1; СТБ 1706-2006 п.7.8 |  |  |
| 64.15** |  |  | Количество перегибов | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84); СТБ 1341-2009 п.7.7; СТБ 1706-2006 п.7.10 |  |  |
| 64.16** |  | 25.99/29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7.5 |  |  |
| 64.17** |  |  | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней | ГОСТ 10922-2012 п.7.6 |  |  |
| 64.18** |  |  | Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней | ГОСТ 10922-2012 п.7.7 |  |  |
| 64.19** |  | 25.99/11.116 | Внешний вид наплавленного металла в сварных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.8 |  |  |
| 64.20* |  | 25.99/29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.9 |  |  |
| 64.21* |  | 25.99/29.121 | Предел прочности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.7.10 |  |  |
| 64.22* |  | 25.99/29.040 | Определение массовой доли углерода кулонометрическим методом (массовая доля углерода 0,03 % – 9,999 %) | ГОСТ 12344-2003 п.4 |  |  |
| 64.23* |  |  | Определение массовой доли серы титриметрическим методом | ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82,ИСО 4935-89) приложение А |  |  |
| 64.24* |  |  | Определение в стали массовой доли элементов: фосфора (массовая доля 0,002 %-0,57 %), кремния (массовая доля 0,01 %-2,23 %), марганца (массовая доля 0,05 %-2,2 %), хрома (массовая доля 0,01 % -2,05 %), никеля (массовая доля 0,01 % - 7,1 %), меди (массовая доля 0,01 %-0,8 %), алюминия (массовая доля 0,005 %-0,63 %), титана (массовая доля 0,005 %-0,92 %), молибден (массовая доля 0,01 % - 0,90 %), ванадий (массовая доля 0,005 %-0,81 %) | ГОСТ 18895-97; ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) |  |  |
| 64.25** |  | 25.99/29.061 | Геометрические параметры (размеры периодического профиля) | СТБ 1704-2012 п.7.1; СТБ ISO 15630-1-2009 п.10; СТБ ISO 15630-2-2009 п.10; СТБ ISO 15630-3-2009 п.13 |  |  |
| 64.26** |  | 25.99/11.116 | Качество поверхности арматуры | СТБ 1704-2012 п.7.7 |  |  |
| 64.27** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 64.28** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 64.29** |  | 25.99/29.061 | Диаметр арматуры | СТБ 1704-2012 п.7.1 |  |  |
| 64.30** |  |  | Площадь поперечного сечения |  |  |  |
| 64.31** |  | 25.99/29.040 | Масса 1 пог. м арматуры (отклонение от номинальной массы на метр) | СТБ 1704-2012 п.4.8, 7.1; СТБ ISO 15630-1-2009 п.12; СТБ ISO 15630-3-2009 п.15 |  |  |
| 64.32** |  | 25.99/29.061 | Овальность стержня арматуры | СТБ 1704-2012 п.7.1 |  |  |
| 64.33** |  |  | Отклонение длины стержня |  |  |  |
| 64.34** |  | 25.99/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СТБ ISO 15630-1-2009 п.4; СТБ ISO 15630-2-2009 п.4; СТБ ISO 15630-3-2009 п.4; СТБ ISO 6892-1-2022 приложение C, D, E |  |  |
| 64.35** |  | 25.99/11.116 | Маркировка первоначальной измерительной базы образца | СТБ ISO 6892-1-2022 п.8 |  |  |
| 64.36* |  | 25.99/29.121 | Физический или условный предел текучести, в том числе: - верхний предел текучести; - нижний предел текучести; - технический предел текучести при пластическом растяжении; - технический предел текучести при полном растяжении; - модуль упругости (Ø ≤ 22 мм) | СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 п.п. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |
| 64.37* |  |  | Временное сопротивление (прочность на растяжение) ( ≤ 20 мм) | СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 64.38* |  |  | Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести (Ø ≤ 20 мм) | СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9,10 |  |  |
| 64.39* |  | 25.99/29.061 | Полное (общее) относительное удлинение при максимальной нагрузке (Ø ≤ 20 мм) | СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9, 10, 18 |  |  |
| 64.40* |  |  | Относительное удлинение (относительное удлинение после разрыва) (Ø ≤ 20 мм) | СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 9, 10, 20. приложение G, H, I |  |  |
| 64.41* |  | 25.99/29.121 | Изгиб в холодном состоянии | СТБ 1704-2012 п.7.5; СТБ ISO 15630-1-2009 п.6; СТБ ISO 15630-2-2009 п.6; СТБ ISO 15630-3-2009 п.6 |  |  |
| 64.42* |  |  | Изгиб с разгибом (многократный изгиб, перегиб) | СТБ 1704-2012 п.7.5; СТБ ISO 15630-1-2009 п.7; СТБ ISO 15630-3-2009 п.7 |  |  |
| 64.43* |  | 25.99/11.116 | Старение арматуры | СТБ 1704-2012 п.5.5 |  |  |
| 64.44* |  | 25.99/29.121 | Прочность после остаточной деформации | СТБ ISO 6892-1-2022 п.5, 15 |  |  |
| 64.45* |  |  | Относительное растяжение, соответствующее пределу текучести | СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 16 |  |  |
| 64.46* |  |  | Относительное пластическое растяжение при максимальной нагрузке | СТБ ISO 6892-1-2022 п.п.5, 18 |  |  |
| 64.47* |  |  | Относительное общее растяжение при разрыве | СТБ ISO 6892-1-2022 п.19 |  |  |
| 64.48* |  | 25.99/29.061 | Относительное уменьшение площади | СТБ ISO 6892-1-2022 п.21 |  |  |
| 64.49* |  | 25.99/08.035 | Определение углеродного эквивалента Сeq | СТБ 1704-2012 п.п.5.3, 7.3 |  |  |
| 64.50* |  | 25.99/29.121 | Усилие сдвига сварного шва | СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7 |  |  |
| 64.51** |  | 25.99/11.116 | Сетки сварные для железобетонных конструкций: Внешний вид | ГОСТ 8478-81 п. 4.1 |  |  |
| 64.52** |  | 25.99/29.061 | Диаметр продольных и поперечных стержней | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |  |  |
| 64.53** |  |  | Ширина сетки |  |  |  |
| 64.54** |  |  | Шаг продольных и поперечных стержней |  |  |  |
| 64.55** |  |  | Прямолинейность стержней |  |  |  |
| 64.56** |  |  | Длина свободных концов |  |  |  |
| 64.57* |  | 25.99/29.121 | Разрывное усилие стержня в местах сварки | ГОСТ 10922-2012 |  |  |
| 64.58* |  | 25.99/29.061 | Величина осадки проволоки в крестообразных соединениях | ГОСТ 14098-2014 |  |  |
| 64.59** |  |  | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий: Ширина и длина плоских сеток | ГОСТ 23279-2012 п. 7.2 |  |  |
| 64.60** |  |  | Шаг продольных и поперечных стержней |  |  |  |
| 64.61** |  |  | Размеры выпусков |  |  |  |
| 64.62** |  |  | Прямолинейность стержней |  |  |  |
| 64.63** |  |  | Разница в длине диагоналей |  |  |  |
| 64.64** |  |  | Ширина рулонной сетки |  |  |  |
| 64.65** |  |  | Размеры выпусков |  |  |  |
| 64.66* |  | 25.99/26.095 | Ударное воздействие на крестообразные соединения | ГОСТ 23279-2012 п. 7.3 |  |  |
| 64.67* |  | 25.99/29.061 | Величина осадки стержней | ГОСТ 23279-2012 п. 5.13 |  |  |
| 64.68** |  |  | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций: Действительные отклонения линейных размеров изделий | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.1 |  |  |
| 64.69** |  |  | Геометрические параметры сварных соединений |  |  |  |
| 64.70** |  |  | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений |  |  |  |
| 64.71** |  |  | Расстояние между привариваемыми арматурными стержнями в изделиях с тавровыми соединениями | СТБ 2174-2011 п. 7.2 |  |  |
| 64.72** |  | 25.99/11.116 | Состояние кромок элементов изделий с металлопрокатом | СТБ 2174-2011 п. 4.8 |  |  |
| 64.73** |  |  | Наличие на поверхности элементов изделий и сварных соединений ржавчины и окалины, следов масла и иных загрязнений | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 64.74** |  |  | Состояние стыковых и крестообразных соединений, выполненных контактной сваркой | СТБ 2174-2011 п.п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 64.75* |  | 25.99/29.121 | Временное сопротивление стыковых, тавровых, нахлесточных и по рабочей арматуре крестообразных соединений | ГОСТ 12004-81 п. 3.5; СТБ 2174-2011 п. 7.10 |  |  |
| 64.76* |  |  | Прочность на срез крестообразных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.13; СТБ 2174-2011 п.п. 6.20, 7.11 |  |  |
| 64.77** |  | 25.99/29.061 | Состояние кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней | СТБ 2174-2011 п. 7.1, 7.9 |  |  |
| 64.78** |  | 25.99/11.116 | Наличие шлака и брызг металла на соединениях | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 64.79** |  |  | Состояние наплавленного и основного металла в соединениях |  |  |  |
| 64.80** |  | 25.99/29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях |  |  |  |
| 64.81** |  | 25.99/11.116 | Упаковка | СТБ 2174-2011 п.п. 5.12, 5.12 |  |  |
| 65.1** | Металл. Лента стальная, упаковочная и тонкие металлические листы | 25.99/11.116 | Внешний вид поверхности ленты | ГОСТ 3560-73 п.п. 4.1, 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 65.2** |  | 25.99/29.061 | Толщина ленты (отклонения по толщине ленты) | ГОСТ 3560-73 п. 4.1 |  |  |
| 65.3** |  |  | Ширина ленты (отклонения по ширине ленты) |  |  |  |
| 65.4* |  | 25.99/29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 3560-73 п. 4.3 |  |  |
| 65.5* |  | 25.99/29.061 | Относительное удлинение |  |  |  |
| 65.6** |  |  | Серповидность | ГОСТ 3560-73 п. 4.4 |  |  |
| 65.7* |  |  | Предел пропорциональности | ГОСТ 11701-84 п.п.4.1, 4.2 |  |  |
| 65.8* |  | 25.99/29.121 | Предел упругости |  |  |  |
| 65.9* |  |  | Предел текучести физический |  |  |  |
| 65.10* |  |  | Предел текучести условный |  |  |  |
| 65.11* |  |  | Временное сопротивление |  |  |  |
| 65.12* |  | 25.99/29.061 | Относительное равномерное удлинение |  |  |  |
| 65.13* |  |  | Относительное удлинение после разрыва |  |  |  |
| 65.14** |  | 25.99/11.116 | Качество поверхности и кромок ленты | ГОСТ 503-81 п. 4.1 |  |  |
| 65.15** |  | 25.99/29.061 | Толщина | ГОСТ 503-81 п. 4.2 |  |  |
| 65.16** |  |  | Ширина |  |  |  |
| 65.17** |  |  | Шероховатость | ГОСТ 503-81 п. 4.4 |  |  |
| 65.18** |  | 25.99/11.116 | Расслоение | ГОСТ 503-81 п. 4.6 |  |  |
| 65.19* |  | 25.99/29.121 | Испытание на растяжение | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 503-81 п. 4.7 |  |  |
| 65.20** |  | 25.99/29.061 | Серповидность | ГОСТ 503-81 п. 4.10 |  |  |
| 65.21* |  |  | Величина остаточного прогиба | ГОСТ 503-81 п. 4.11 |  |  |
| 66.1** | Канаты стальные | 13.94/11.116 | Внешний вид каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 66.2** |  | 13.94/29.061 | Диаметр каната (отклонение по диаметру каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |  |  |
| 66.3** |  |  | Диаметр проволок в канате | ГОСТ 3241-91 п. 4.9 |  |  |
| 66.4** |  |  | Толщина каната (отклонение по толщине каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |  |  |
| 66.5** |  |  | Ширина каната (отклонение по ширине каната) |  |  |  |
| 66.6** |  |  | Шаг свивки каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.5 |  |  |
| 66.7** |  | 13.94/11.116 | Качество цинкового покрытия | ГОСТ 3241-91 п. 4.13; ГОСТ 7372-79 |  |  |
| 66.8* |  | 13.94/29.121 | Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву проволок | ГОСТ 7372-79 п. 2.5 |  |  |
| 66.9* |  |  | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате | ГОСТ 3241-91 п. 4.14 |  |  |
| 66.10* |  |  | Разрывное усилие каната | ГОСТ 3241-91 п. 4.15 |  |  |
| 66.11* |  | 13.94/29.061 | Степень уравновешенности (отклонение оси каната) | ГОСТ 3241-91 п. 4.8 |  |  |
| 67.1** | Соединения сварные | 25.99/11.116 | Внешний вид, технический осмотр | ГОСТ 3242-79 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 67.2** |  | 25.99/29.061 | Катет, выпуклость, вогнутость сварного шва | СТБ 1133-98 раздел 7 |  |  |
| 67.3** |  |  | Форма и размеры образцов | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.3.6 |  |  |
| 67.4** |  |  | Величина стрелы прогиба |  |  |  |
| 67.5** |  |  | Несовпадение плоскости листов в стыковых соединениях |  |  |  |
| 67.6* |  | 25.99/29.121 | Предел текучести | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 4 |  |  |
| 67.7* |  |  | Временное сопротивление |  |  |  |
| 67.8* |  | 25.99/29.061 | Относительное удлинение после разрыва |  |  |  |
| 67.9* |  |  | Относительное сужение после разрыва |  |  |  |
| 67.10* |  | 25.99/29.121 | Испытание сварного соединения на статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 8; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ЕН 895-2002 п.7.4.2 |  |  |
| 67.11* |  |  | Испытание сварного соединения на статический изгиб | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.9 |  |  |
| 67.12* |  |  | Испытания на изгиб корнем шва или его лицевой поверхностью наружу образцов, вырезанных поперек шва | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) приложение 2 |  |  |
| 67.13* |  |  | Испытание на боковой изгиб образцов, вырезанных поперек шва | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) приложение 3 |  |  |
| 67.14** |  | 25.99/29.061 | Зазор между свариваемыми кромками Глубина (размер) притупления кромки | СТБ 2350-2013 п.6.3.1; СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.2.1 |  |  |
| 67.15** |  |  | Толщина шва | СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4, 6.3.5; СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.6.3, 6.4, 6.5.2, 6.6.2.1 |  |  |
| 67.16** |  |  | Общая длина нахлестки | СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.3 |  |  |
| 67.17** |  |  | Ширина сварного шва | СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4; СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.6.3, 6.4, 6.6.2.1 |  |  |
| 67.18** |  |  | Суммарная площадь поперечного сечения двух накладок | СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.4 |  |  |
| 67.19* |  |  | Коэффициент сдвига крестообразного соединения | СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.5.1 |  |  |
| 67.20** |  |  | Длина сварного шва | СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.5.2 |  |  |
| 67.21** |  |  | Толщина ребра подлежащего сварке профильного проката или пластины | СТБ 2350-2013 п.п.6.3.4, 6.3.5; СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.1 |  |  |
| 67.22** |  |  | Расстояние от поверхности пластины до конца выпуска анкерного стержня | СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.2 |  |  |
| 67.23** |  |  | Угол разделки кромок | СТБ 2350-2013 п.п.6.3.1, 6.3.5; СТБ ISO 17660-1-2013 п.6.6.2.2 |  |  |
| 67.24** |  | 25.99/08.035 | Углеродный эквивалент | СТБ ISO 17660-1-2013 п.7.1.3 |  |  |
| 67.25** |  | 25.99/29.121 | Коэффициент сдвига | СТБ ISO 17660-1-2013 приложение G |  |  |
| 67.26** |  | 25.99/29.061 | Диаметр арматуры | СТБ 2349-2013 п.9.2.3; СТБ 2350-2013 п.п.6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 |  |  |
| 67.27** |  |  | Толщина проката | СТБ 2349-2013 п.9.2.3 |  |  |
| 67.28** |  |  | Форма и размеры контрольных образцов сварных соединений | СТБ 2350-2013 п.6.3; СТБ ISO 17660-1-2013 |  |  |
| 67.29** |  | 25.99/11.116 | Визуальный контроль сварных соединений | СТБ 2350-2013 п.6.6 |  |  |
| 67.30* |  | 25.99/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 68.1** | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования | 25.93/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 68.2* |  | 25.93/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6 |  |  |
| 68.3* |  |  | Усталость металла | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) приложение Д |  |  |
| 68.4* |  |  | Ударный изгиб | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) приложение Ж |  |  |
| 68.5* |  | 25.93/29.137 | Напряжение при разрушающей и пробной нагрузках | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.4 |  |  |
| 68.6* |  | 25.93/29.061 | Удлинение при пробной нагрузке | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.3 |  |  |
| 68.7* |  |  | Общее удлинение при разрыве | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) п.7.6.5 |  |  |
| 69.1** | Затворы | 25.93/11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 33257-2015 п.8.2; ГОСТ 9.916-2023 п.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 69.2** |  | 25.93/29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 33257-2015 п.п.8.3.1-8.3.3 |  |  |
| 69.3** |  | 25.93/11.116 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.13 |  |  |
| 69.4** |  | 25.93/36.038 | Работоспособность без воздействия рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |  |  |
| 69.5** |  | 25.93/29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4 |  |  |
| 69.6** |  | 25.93/29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п.п.8.5, 8.6; ГОСТ 33423-2015 п.п.8.1, 8.2, 8.3 |  |  |
| 69.7** |  | 25.93/35.062 | Герметичность в затворе | ГОСТ 33257-2015 п.8.7; ГОСТ 33423-2015 п.п.8.1, 8.2, 8.3 |  |  |
| 69.8** |  | 25.93/36.038 | Работоспособность | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |  |  |
| 69.9** |  | 25.93/29.121 | Прочность и плотность материала деталей, поверхности которых находятся под давлением | ISO 5208:2015 |  |  |
| 69.10** |  | 25.93/35.062 | Герметичность затвора в двух направлениях и мест соединений и уплотнений |  |  |  |
| 69.11* |  |  | Класс герметичности | ГОСТ 9544-2015 п.п.4, 5, 7 |  |  |
| 70.1* | Клапаны | 28.14/29.061 | Клапаны: Внешний вид качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 12893-2005 п. 9.5; ГОСТ 12893-83 п. 7.1; ГОСТ 33257-2015 п. 8.2; ГОСТ 5761-2005 п. 9.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 70.2* |  |  | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 12893-2005 п. 9.5; ГОСТ 12893-83 п. 7.1; ГОСТ 33257-2015 п.п.8.3.1-8.3.3; ГОСТ 5761-2005 п. 9 |  |  |
| 70.3* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 12893-2005 п. 9.10; ГОСТ 12893-83 п. 7.9; ГОСТ 5761-2005 п. 9.8 |  |  |
| 70.4* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4; ГОСТ 5761-2005 п. 9.10 |  |  |
| 70.5* |  | 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.6; ГОСТ 12893-83 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.5, 8.6; ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 |  |  |
| 70.6** |  | 28.14/35.062 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.11; ГОСТ 12893-83 п.п. 7.4,7.5,7.6,7.7; ГОСТ 33257-2015 п. 8.7; ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9 |  |  |
| 70.7** |  | 28.14/29.121 | Прочность корпуса | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.1 |  |  |
| 70.8** |  | 28.14/35.062 | Герметичность корпуса | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.2 |  |  |
| 70.9** |  |  | Герметичность седла | СТБ EN 12266-1-2007 п. 4.3 |  |  |
| 70.10* |  |  | Терморегуляторы отопительных приборов систем водяного отопления зданий: Герметичность клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.1 |  |  |
| 70.11* |  |  | Герметичность уплотнения штока клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.2 |  |  |
| 70.12* |  | 28.14/29.061 | Прочность при изгибе корпуса клапана | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.3 |  |  |
| 70.13* |  | 28.14/29.121 | Прочность регулятора температуры при вращении | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.4 |  |  |
| 70.14* |  |  | Прочность регулятора температуры при изгибе | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.5 |  |  |
| 70.15** |  | 28.14/26.095 | Крутящий момент на рукоятке | ГОСТ 30815-2019 п. 7.4.6 |  |  |
| 70.16** |  | 28.14/29.061 | Контроль габаритных и присоединительных размеров Качество резьбы | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.1 |  |  |
| 70.17** |  | 28.14/11.116 | Внешний вид, комплектность и маркировка | ГОСТ 30815-2019 п. 7.7.2 |  |  |
| 71.1** | Задвижки | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 71.2** |  | 28.14/29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2.3; ГОСТ 29329-92; ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.5 |  |  |
| 71.3** |  | 28.14/29.040 | Масса задвижки | ГОСТ 29329-92; ГОСТ 5762-2002 п. 8.9, 8.5.3 |  |  |
| 71.4** |  | 28.14/11.116 | Работоспособность | ГОСТ 5762-2002 п. 8.7.4 |  |  |
| 71.5** |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 5762-2002 п. 8.6 |  |  |
| 71.6** |  |  | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.7, 8.8 |  |  |
| 72.1** | Краны | 28.14/11.116 | Внешний вид, качество поверхностей, качество резьбы, комплектность, маркировка | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1, 7.2; ГОСТ 11614-2019 п. 7.3; ГОСТ 21345-2005 п. 8.6.1, 8.6.2; ГОСТ 6127-52 п. 16 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 72.2** |  |  | Легкость открывания и закрывания | ГОСТ 6127-52 п. 16 |  |  |
| 72.3** |  | 28.14/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 11614-2019 п. 7.1; ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.6.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 |  |  |
| 72.4** |  |  | Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов. Отклонение от парал-лельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев на каждые 100 мм диаметра | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 21345-2005 п. 8.3.2 |  |  |
| 72.5** |  |  | Отклонение от расположения отводных муфтовых концов Угол осей резьб на муфтовых, цапфовых и штуцерно-торцевых концах проходных и трехходовых кранов | ГОСТ 10944-2019 п.7.1; ГОСТ 10944-97 п. 8.1 |  |  |
| 72.6** |  | 28.14/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 10944-2019 п. 7.7; ГОСТ 10944-97 п. 8.6 |  |  |
| 72.7** |  | 28.14/11.116, 28.14/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия и толщина | ГОСТ 11614-2019 п. 7.7; ГОСТ 11614-2019 п. 7.7; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.13; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |  |  |
| 72.8** |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 21345-2005 п. 8.13 |  |  |
| 72.9** |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство | ГОСТ 10944-2019 п. 7.3-7.5; ГОСТ 11614-2019 п. 7.4; ГОСТ 21345-2005 п. 8.9; ГОСТ 6127-52 п. 19 |  |  |
| 72.10** |  |  | Герметичность по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям | ГОСТ 21345-2005 п. 8.8 |  |  |
| 72.11** |  |  | Технический ресурс (Наработка на отказ "закрыто-открыто") | ГОСТ 10944-2019 п. 7.8; ГОСТ 11614-2019 п. 7.5 |  |  |
| 72.12** |  |  | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов. | ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.7, 8.10 |  |  |
| 72.13** |  |  | Работоспособность | ГОСТ 21345-2005 п. 8.11 |  |  |
| 73.1** | Компенсаторы сильфонные | 28.14/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от размеров (длина, диаметр, высота гофр, толщина стенки) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2; ГОСТ 27036-86 п. 6.6; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.4, 3.2.6 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 73.2** |  | 28.14/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида, маркировка | ГОСТ 27036-86 п.п. 6.6, 6.7; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.5, 3.2.7 |  |  |
| 73.3* |  |  | Термостойкость (контрольный прогрев) | ГОСТ 27036-86 п. 6.9; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.2, 3.2.4 |  |  |
| 73.4* |  | 28.14/29.121 | Жесткость при полной (осевой) компенсации | ГОСТ 27036-86 п. 6.10; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.6, 3.3.1 |  |  |
| 73.5** |  | 28.14/29.061 | Амплитуда статических перемещений (осевого хода) | ГОСТ 27036-86 п. 6.10; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.7, 3.3 |  |  |
| 73.6** |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 27036-86 п. 6.16; ГОСТ 28697-90 п. 3.8 |  |  |
| 73.7** |  | 28.14/26.141 | Прочность | ГОСТ 27036-86 п. 6.8; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3; ГОСТ 356-80 |  |  |
| 73.8** |  |  | Герметичность | ГОСТ 27036-86 п. 6.15; ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.3, 2.3.11, 3.2.3, 3.7 |  |  |
| 73.9** |  |  | Геометрические параметры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 |  |  |
| 73.10** |  | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 32935-2014 п. 8.4 |  |  |
| 73.11** |  |  | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  |  |  |
| 73.12** |  | 28.14/26.141 | Прочность | ГОСТ 28697-90 п.п. 2.3.1, 3.2.1–3.2.3; ГОСТ 32935-2014 п. 8.5; ГОСТ 356-80 |  |  |
| 73.13** |  |  | Герметичность | ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 |  |  |
| 73.14* |  |  | Герметичность межслойного пространства сильфона (термостойкость, контрольный прогрев) | ГОСТ 27036-86 п. 6.9; ГОСТ 32935-2014 п. 8.7 |  |  |
| 73.15* |  |  | Герметичность (метод манометрический, способ компрессионный; метод пузырьковый, способы компрессионный, нагреванием, обмыливанием; метод гидростатический, способы компрессионный, капиллярный, параметрический) | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 32935-2014 п. 8.6 |  |  |
| 73.16** |  | 28.14/11.116 | Комплектность | ГОСТ 32935-2014 п. 5.4 |  |  |
| 73.17** |  |  | Упаковка | ГОСТ 32935-2014 п. 5.6 |  |  |
| 74.1** | Сильфоны многослойные металлические | 28.14/11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 21744-83 п. 4.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 74.2* |  | 28.14/29.137 | Жесткость | ГОСТ 21744-83 п. 4.4 |  |  |
| 74.3** |  | 28.14/26.141 | Прочность | ГОСТ 21744-83 п. 4.5 |  |  |
| 74.4** |  | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 21744-83 п. 4.9 |  |  |
| 74.5** |  |  | Упаковка | ГОСТ 21744-83 п. 4.10 |  |  |
| 75.1** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 75.2** |  | 28.14/29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) | ГОСТ 19681-94 п. 7.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3 |  |  |
| 75.3** |  | 28.14/11.116 | Удобство пользования рукояткой | ГОСТ 19681-94 п. 7.17 |  |  |
| 75.4** |  |  | Вращение клапана вентильных головок | ГОСТ 19681-94 п. 7.19 |  |  |
| 75.5** |  | 28.14/29.061 | Овальность трубок | ГОСТ 19681-94 п. 7.22 |  |  |
| 75.6** |  | 28.14/11.116 | Качество покрытия | ГОСТ 19681-94 п. 7.24; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |  |  |
| 75.7* |  | 28.14/26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п. 7.4 |  |  |
| 75.8* |  |  | Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента | ГОСТ 19681-94 п. 7.5 |  |  |
| 75.9* |  | 28.14/11.116 | Усилие, необходимое для поворота рукояток при открывании и закрывании, переключения режимов работ арматуры, поворота излива | ГОСТ 19681-94 п. 7.7 |  |  |
| 75.10* |  |  | Самопроизвольное изменение расхода воды | ГОСТ 19681-94 п. 7.8 |  |  |
| 75.11* |  |  | Плавность вращения или перемещения рукояток запорных устройств | ГОСТ 19681-94 п. 7.9 |  |  |
| 75.12* |  |  | Регулирующая способность | ГОСТ 19681-94 п. 7.10 |  |  |
| 75.13* |  |  | Работоспособность переключателя потока воды | ГОСТ 19681-94 п. 7.11 |  |  |
| 75.14* |  | 28.14/29.061 | Радиус факела душа | ГОСТ 19681-94 п. 7.13 |  |  |
| 75.15* |  |  | Угол поворота трубки излива смесителя | ГОСТ 19681-94 п.7.15 |  |  |
| 75.16* |  | 28.14/26.141 | Ресурс арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.16 |  |  |
| 75.17* |  | 28.14/29.121 | Наработка до отказа |  |  |  |
| 75.18* |  | 28.14/11.116 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |  |  |
| 75.19* |  |  | Надёжность закрепления прокладки в чашечке клапана | ГОСТ 19681-94 п.7.20 |  |  |
| 75.20** |  |  | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 19681-94 п.7.26 |  |  |
| 76.1** | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 23289-2016 п.8.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 76.2** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) | ГОСТ 23289-2016 п.8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 76.3** | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/29.061 | Толщина и качество покрытия | ГОСТ 23289-2016 п.8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 76.4** |  | 28.14/26.141 | Плотность закрывания пробкой | ГОСТ 23289-2016 п.8.5 |  |  |
| 76.5** |  | 28.14/29.121 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке | ГОСТ 23289-2016 п.8.6 |  |  |
| 76.6* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 28.14/26.141 | Стойкость пластмассовых изделий арматуры к воздействию внутренних напряжений | ГОСТ 23289-2016 п.8.9 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 76.7* | Арматура санитарно-техническая водосливная | 28.14/26.141 | Герметичность сильфонов | ГОСТ 23289-2016 п.8.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 77.1* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.141 | Прочность | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.1, 2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 77.2* |  |  | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п.п.4.2, 2.2 |  |  |
| 77.3* |  |  | Условная пропускная способность | ГОСТ 11881-76 п.4.3 |  |  |
| 77.4* |  |  | Протечка |  |  |  |
| 77.5* |  |  | Надежность | ГОСТ 11881-76 п.4.11 |  |  |
| 77.6** |  | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 11881-76 п.п.5.1, 5.2 |  |  |
| 77.7** |  |  | Упаковка | ГОСТ 11881-76 п.5.3 |  |  |
| 78.1** | Трубы пластмассовые | 22.21/29.061 | Трубы пластмассовые напорные (в том числе для хозяйственно–питьевого водоснабжения и газопроводов). Части фасонные к ним: Средний наружный диаметр | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.3; ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ EN ISO 3126-2011 п.п. 3, 4; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 78.2** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.4; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4 |  |  |
| 78.3** |  |  | Овальность труб | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.5; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6 |  |  |
| 78.4** |  |  | Длина труб в отрезках | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.6; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5 |  |  |
| 78.5** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 п. 8.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 |  |  |
| 78.6* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |  |  |
| 78.7* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599-2001 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 |  |  |
| 78.8* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 16338-85 5.14 |  |  |
| 78.9* |  | 22.21/29.040 | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 26359-84 п. 4 |  |  |
| 78.10* |  | 22.21/26.080 | Атмосферостойкость после облучения солнечной энергией (за исключением стойкости при постоянном внутреннем давлении) | ГОСТ 18599-2001 п. Г 2 |  |  |
| 78.11** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.1; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1 |  |  |
| 78.12** |  | 22.21/33.111 | Цвет | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 5.2; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 |  |  |
| 78.13** |  | 22.21/29.061 | Средний наружный диаметр | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3.3 |  |  |
| 78.14** |  |  | Овальность (максимальный и минимальный диаметры) | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4 |  |  |
| 78.15** |  |  | Толщина стенки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2 |  |  |
| 78.16* |  | 22.21/26.045 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре | СТБ ЕН 580-2005 п. 7 |  |  |
| 78.17** |  | 22.21/11.116 | Маркировка | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 14; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 14 |  |  |
| 78.18** |  | 22.21/29.061 | Размеры фасонных частей | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 78.19** |  | 22.21/26.141 | Длительная прочность | ГОСТ ISO 1167-1-2013 п. 10 |  |  |
| 78.20** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.1 |  |  |
| 78.21** |  | 22.21/33.111 | Цвет | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 5.2 |  |  |
| 78.22** |  | 22.21/29.061 | Z–длина | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2.1 |  |  |
| 78.23** |  |  | Угол отвода | СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 6.3.2 |  |  |
| 78.24** |  |  | Радиус изгиба отвода |  |  |  |
| 78.25** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности труб | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.2 |  |  |
| 78.26** |  | 22.21/29.061 | Диаметр (средний наружный/внутренний диаметр) | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.6, 8.3.7; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3; СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 |  |  |
| 78.27** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.3.3-8.3.5; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2 |  |  |
| 78.28** |  |  | Длина раструба | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.8 |  |  |
| 78.29** |  |  | Длина фаски | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.9 |  |  |
| 78.30** |  |  | Длина трубы | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.3.11; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.5 |  |  |
| 78.31** |  |  | Овальность | ГОСТ Р 51613-2000 п. 3.12; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4 |  |  |
| 78.32** |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.4 |  |  |
| 78.33** |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.5 |  |  |
| 78.34* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.6 |  |  |
| 78.35** |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.7 |  |  |
| 78.36* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 78.37* |  | 22.21/29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.8; ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7 |  |  |
| 78.38** |  | 22.21/26.141 | Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ Р 51613-2000 п. 8.9 |  |  |
| 78.39** |  | 22.21/29.061 | Перпендикулярность плоскости торцов | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.6 |  |  |
| 78.40** |  |  | Угол изгиба и эффективная длина отвода | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.2.2 |  |  |
| 78.41** |  |  | Радиус изгиба отвода | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.2.3 |  |  |
| 78.42** |  |  | Эффективная длина основной трубы тройника | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.3.2 |  |  |
| 78.43** |  |  | Эффективная длина патрубка ответвления тройника | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.3.3 |  |  |
| 78.44** |  |  | Эффективная длина перехода | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.4.2 |  |  |
| 78.45** |  |  | Длина конусной части | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 6.4.3 |  |  |
| 78.46** |  |  | Наружный диаметр фланца, плоского фланца и втулки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.2; СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 |  |  |
| 78.47** |  |  | Диаметр отверстия фланца или втулки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.3; СТБ ISO 15875-3-2010 п. 6.1 |  |  |
| 78.48** |  |  | Диаметр отверстий под болты | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.4 |  |  |
| 78.49** |  |  | Расположение отверстий под болты | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.5 |  |  |
| 78.50** |  |  | Концентричность диаметров окружностей отверстий | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.6 |  |  |
| 78.51** |  |  | Диаметр окружностей центров отверстий под болты | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.7 |  |  |
| 78.52** |  |  | Диаметр заплечников фланца и втулки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.8 |  |  |
| 78.53** |  |  | Толщина фланца и втулки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.9 |  |  |
| 78.54** |  |  | Длина фланца и втулки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 7.10 |  |  |
| 78.55* |  |  | Изменение длины после прогрева | СТБ EN ISO 2505-2011 п. 7 |  |  |
| 78.56** |  | 22.21/26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 18599-2001 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 |  |  |
| 78.57** |  |  | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению | ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.2; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1 |  |  |
| 78.58** |  | 22.21/29.061 | Наружный диаметр | СТБ 1293-2001 п. 7.2.3 |  |  |
| 78.59** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 |  |  |
| 78.60** |  | 22.21/29.061 | Средний наружный диаметр (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.3 |  |  |
| 78.61** |  |  | Толщина стенки (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.4 |  |  |
| 78.62** |  |  | Длина трубы (предельные отклонения) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.5 |  |  |
| 78.63** |  |  | Овальность трубы | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4.6 |  |  |
| 78.64* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |  |  |
| 78.65* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 78.66* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.6 |  |  |
| 78.67* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С | ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 |  |  |
| 78.68* |  |  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 4,12 – 4,6 МПа) при 80 °С | ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 |  |  |
| 78.69* |  |  | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (при начальном напряжении в стенке трубы 2,94 – 4,0 МПа) при 80 °С |  |  |  |
| 78.70** |  | 22.21/11.116 | Маркировка | ГОСТ ISO 12162-2017 п. 8 |  |  |
| 78.71** |  | 22.21/29.061 | Средний наружный диаметр | ГОСТ ISO 11922-1-2019 п. 6; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 78.72** |  |  | Овальность наружного диаметра |  |  |  |
| 78.73** |  |  | Толщина стенки |  |  |  |
| 78.74* |  | 22.21/29.127 | Температура размягчения по Вика | EN ISO 2507-1:2017; EN ISO 2507-2:2017; EN ISO 2507-3:2017 |  |  |
| 78.75* |  | 22.21/29.061 | Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Толщина стенки | СТБ 1293-2001 п. 7.2.4 |  |  |
| 78.76** |  |  | Овальность труб | СТБ 1293-2001 п. 7.2.5 |  |  |
| 78.77** |  |  | Длина труб в отрезках | СТБ 1293-2001 п. 7.2.6 |  |  |
| 78.78** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ 1293-2001 п. 7.2.5 |  |  |
| 78.79** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 78.80* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1293-2001 п. 7.3. |  |  |
| 78.81* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 1293-2001 п. 7.3 |  |  |
| 78.82* |  | 22.21/29.121 | Прочность при разрыве |  |  |  |
| 78.83* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1293-2001 п. 7.3 |  |  |
| 78.84* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); СТБ 1293-2001 п.7.4 |  |  |
| 78.85** |  | 22.21/11.116 | Упаковка труб | СТБ 1293-2001 п. 7.1 |  |  |
| 78.86** |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ 1293-2001 п. 7.5 |  |  |
| 78.87* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки полиэтиленовых труб | СТБ 1293-2001 п. 7.6 |  |  |
| 78.88** |  | 22.21/29.061 | Минимальный допустимый радиус изгиба | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |  |  |
| 78.89* |  | 22.21/29.121 | Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним: Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 |  |  |
| 78.90* |  | 22.21/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 78.91* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599-2001 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023) |  |  |
| 78.92** |  |  | Внешний вид фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |  |  |
| 78.93** |  | 22.21/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  |  |  |
| 78.94** |  | 22.21/29.061 | Высота выступов или впадин на наружной поверхности | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |  |  |
| 78.95** |  | 22.21/11.116 | Качество резьбы, свинчиваемость резьбовых деталей | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |  |  |
| 78.96** |  | 22.21/29.061 | Средний наружный диаметр. Наружный диаметр в любом месте | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3 |  |  |
| 78.97** |  |  | Овальность | СТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.3; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.4 |  |  |
| 78.98** |  |  | Длина труб | СТБ EN 1401-1-2012 п.п. 6.2.3, 6.3.2, 6.5 |  |  |
| 78.99** |  |  | Снятие фаски | СТБ EN 1401-1-2012 п. 6.2.4 |  |  |
| 78.100** |  |  | Толщина стенки | СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.2 |  |  |
| 78.101** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид | СТБ EN 1401-1-2012 п. 5.1 |  |  |
| 78.102** |  | 22.21/33.111 | Цвет | СТБ EN 1401-1-2012 п. 5.2 |  |  |
| 78.103* |  | 22.21/29.040 | Стойкость к дихлорметану при заданной температуре | СТБ EN 1401-1-2012 п. 7 |  |  |
| 78.104** |  | 22.21/11.116 | Маркировка | СТБ EN 1401-1-2012 п. 12 |  |  |
| 78.105** |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.106** |  |  | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7, 8.8; ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.11, 8.12 |  |  |
| 78.107** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид труб и фитингов | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 |  |  |
| 78.108** |  |  | Внешний вид поверхности | ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 |  |  |
| 78.109** |  | 22.21/29.061 | Средний наружный диаметр | ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 |  |  |
| 78.110** |  |  | Толщина стенки |  |  |  |
| 78.111* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 22689-2014 п. 8.4; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023) |  |  |
| 78.112** |  | 22.21/26.141 | Герметичность труб | EN ISO 13254:2017 |  |  |
| 78.113** |  | 22.21/29.061 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления: Средний наружный диаметр | ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.3; ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.3; ГОСТ ISO 3126-2023 п.п. 3, 4; СТБ EN ISO 3126-2011 п. 5.3 |  |  |
| 78.114** |  |  | Овальность труб | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.4; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 4 |  |  |
| 78.115** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.4; ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.5; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2 |  |  |
| 78.116** |  |  | Длина труб в отрезках | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4.6 |  |  |
| 78.117** |  | 22.21/26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.5; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.118** |  |  | Стойкость материала фитингов к действию постоянного внутреннего давления | ГОСТ 32415-2013 п. 8.7; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.119** |  |  | Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.8; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.120** |  |  | Стойкость узлов соединений труб и фитингов при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.9; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.121** |  |  | Термическая стабильность труб в воздушной среде при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.122* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 32414-2013 п.8.7; ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 |  |  |
| 78.123* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при разрыве и предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 |  |  |
| 78.124* |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность по Шарпи (Энергия маятника ≤ 15 Дж) | ГОСТ 32414-2013 п. 8.6; ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 |  |  |
| 78.125* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки полиэтилена | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 |  |  |
| 78.126* |  | 22.21/29.127 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014; ГОСТ 32415-2013 п. 8.19; ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п. 7 |  |  |
| 78.127** |  | 22.21/29.061 | Наименьший радиус изгиба трубы | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 |  |  |
| 78.128* |  | 22.21/11.116 | Стойкость фитингов к прогреву | ГОСТ 27077-86 п. 2.4; ГОСТ 32414-2013 п. 8.9; ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 |  |  |
| 78.129* |  | 22.21/29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.24 |  |  |
| 78.130* |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединений при воздействии внутреннего давления и изгибе | ГОСТ 32415-2013 п. 8.25 |  |  |
| 78.131* |  | 22.21/29.137 | Кольцевая жесткость | ISO 9969:2016 |  |  |
| 78.132** |  | 22.21/11.116 | Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения: Внешний вид труб и качество маркировки. Качество упаковки | СТБ 1916-2008 п. 6.1 |  |  |
| 78.133** |  | 22.21/29.061 | Наружный диаметр труб | ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1; СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1., 6.2.2 |  |  |
| 78.134** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2; СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.3 |  |  |
| 78.135** |  |  | Овальность | СТБ 1916-2008 п. 6.2.2 |  |  |
| 78.136** |  |  | Длина труб в отрезках | СТБ 1916-2008 п. 6.2.4 |  |  |
| 78.137* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); СТБ 1916-2008 п. 6.3 |  |  |
| 78.138* |  | 22.21/26.141 | Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ 1916-2008 п. 6.4 |  |  |
| 78.139* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки полиэтилена готовых труб | СТБ 1293-2001 п. 7.6; СТБ 1916-2008 п. 6.5 |  |  |
| 78.140* |  | 22.21/11.116 | Качество клеевого соединения | СТБ 1916-2008 п. 6.7 |  |  |
| 78.141* |  | 22.21/29.121 | Определение разрушающей нагрузки кольцевых образцов | СТБ 1916-2008 п. 6.8 |  |  |
| 78.142** |  | 22.21/11.116 | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные: Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.3 |  |  |
| 78.143** |  | 22.21/29.061 | Наружный диаметр трубы | СТБ 2119-2010 п. 5.4 |  |  |
| 78.144** |  |  | Длина трубы и отклонение длины от номинальной | СТБ 2119-2010 п. 5.1 |  |  |
| 78.145** |  |  | Размеры водоприёмных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.5 |  |  |
| 78.146** |  |  | Площадь водоприёмных отверстий |  |  |  |
| 78.147* |  | 22.21/29.137 | Кольцевая жесткость | СТБ 2119-2010 п. 5.6 |  |  |
| 78.148** |  | 22.21/29.061 | Размер нахлёста покрытия трубы, расстояние между нитями | СТБ 2119-2010 п.п. 5.7, 5.8 |  |  |
| 78.149** |  | 22.21/11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах трубы | СТБ 2119-2010 п. 5.9 |  |  |
| 78.150** |  | 22.21/29.061 | Количество отрезков длиной менее 5 м в партии |  |  |  |
| 78.151** |  | 22.21/11.116 | Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения: Внешний вид | ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 |  |  |
| 78.152** |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 32415-2013 п. 8.4; ГОСТ ISO 3126-2023 |  |  |
| 78.153** |  | 22.21/26.141 | Стойкость к внутреннему давлению | ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.5, 8.7, 8.8, 8.9; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.154* |  |  | Термическая стабильность труб при действии внутреннего давления | ГОСТ 32415-2013 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 78.155* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 32415-2013 п. 8.11 |  |  |
| 78.156* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 |  |  |
| 78.157* |  | 22.21/29.121 | Предел текучести при растяжении |  |  |  |
| 78.158* |  | 22.21/26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 |  |  |
| 78.159* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18 |  |  |
| 78.160* |  | 22.21/11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86; ГОСТ 32415-2013 п. 8.21 |  |  |
| 78.161* |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединений при пониженном давлении | ГОСТ 32415-2013 п. 8.26 |  |  |
| 78.162** |  | 22.21/26.080 | Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации: Стойкость к внутреннему давлению | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3; СТБ EN 13476-3-2012 п.п. 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3 |  |  |
| 78.163** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ EN 13476-2-2011 п. 6; СТБ EN 13476-3-2012 п. 6 |  |  |
| 78.164** |  | 22.21/29.061 | Длина трубы | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.2; СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.2 |  |  |
| 78.165** |  |  | Диаметр | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.3; СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.3 |  |  |
| 78.166** |  |  | Диаметры и присоединительные размеры раструбов и концов труб и фасонных частей, вставляемых в раструб | ГОСТ 32414-2013 п. 8.3.5; СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.4; СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.4 |  |  |
| 78.167** |  |  | Толщина стенки | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.2.5; СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 78.168** |  |  | Длина фасонных частей | СТБ EN 13476-2-2011 п. 7.4; СТБ EN 13476-3-2012 п. 7.4 |  |  |
| 78.169* |  | 22.21/26.045 | Стойкость к дихлорметану | СТБ EN 13476-2-2011 п. 8.1; СТБ EN 13476-3-2012 п. 8.1; СТБ ЕН 580-2005 |  |  |
| 78.170* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины после прогрева | СТБ EN 13476-2-2011 п.п. 8.1-8.3; СТБ EN ISO 2505-2011 |  |  |
| 78.171* |  | 22.21/26.095 | Стойкость к внешним ударам | ГОСТ 32414-2013 п. 8.4; ГОСТ 32415-2013 п. 8.15; СТБ EN 13476-2-2011 п. 9.1.1, Приложение G; СТБ EN 13476-3-2012 п. 9.1.1, Приложение G; СТБ ЕН 744-2005 |  |  |
| 78.172** |  | 22.21/11.116 | Маркировка | СТБ EN 13476-2-2011 п. 11; СТБ EN 13476-3-2012 п. 11 |  |  |
| 79.1** | Трубы пластиковые, соединительные детали и фасонные части к ним | 22.29/29.061 | Контроль геометрических размеров | СТ РК 1128-2002 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 79.2** |  | 22.29/29.137 | Определение изгибающего напряжения в тангенциальном направлении | СТ РК 1128-2002 п. 7.3 |  |  |
| 79.3** |  | 22.29/11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки | СТ РК 1128-2002 п. 7.5 |  |  |
| 79.4** |  | 22.29/26.141 | Герметичность труб | СТ РК 1128-2002 п. 7.6 |  |  |
| 79.5** |  | 22.29/29.137 | Начальная удельная кольцевая жёсткость | ISO 7685:2019 п. 3 |  |  |
| 79.6** |  | 22.29/29.061 | Части фасонные и детали соединительные к трубам пластиковым армированным стекловолокном на основе полиэфирных смол Контроль геометрических размеров | СТ РК 1129-2002 п. 7.1 |  |  |
| 79.7** |  | 22.29/11.116 | Качество наружной, внутренней и торцевой поверхностей труб и маркировки | СТ РК 1129-2002 п. 7.2 |  |  |
| 80.1** | Трубы металлические | 24.20/11.116 | Трубы медные и латунные: Внешний вид поверхности | ГОСТ 18482-2018 п. 8.4; ГОСТ 494-2014 п. 7.1; ГОСТ 617-2006 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 80.2** |  | 24.20/29.061 | Толщина стенки | ГОСТ 18482-2018 п. 8.2; ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3; ГОСТ 617-2006 п. 7.3 |  |  |
| 80.3** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 18482-2018 п. 8.2; ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3; ГОСТ 617-2006 п. 7.2 |  |  |
| 80.4** |  |  | Длина труб | ГОСТ 18482-2018 п. 8.2; ГОСТ 494-2014 п. 7.3; ГОСТ 617-2006 п 7.3 |  |  |
| 80.5** |  |  | Овальность труб | ГОСТ 26877-2008 п. 5.9; ГОСТ 494-2014 п. 7.3 |  |  |
| 80.6** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 26877-2008 п.5.7; ГОСТ 494-2014 п. 7.3; ГОСТ 617-2006 п. 7.3 |  |  |
| 80.7** |  |  | Косина реза | ГОСТ 26877-2008 п. 5.11; ГОСТ 494-2014 п. 7.3; ГОСТ 617-2006 п. 7.3 |  |  |
| 80.8** |  |  | Разностенность | ГОСТ 26877-2008 п. 5.5; ГОСТ 617-2006 п. 7.3 |  |  |
| 80.9** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 18482-2018 п. 8.3; ГОСТ 26877-2008 п.п. 5.1, 5.7 |  |  |
| 80.10* |  | 24.20/29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 494-2014 п. 7.6; ГОСТ 617-2006 п. 7.6; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7 |  |  |
| 80.11** |  | 24.20/26.141 | Герметичность | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 494-2014 п.7.7; ГОСТ 617-2006 п. 7.7 |  |  |
| 80.12* |  | 24.20/29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10; ГОСТ 494-2014 п. 7.5; ГОСТ 617-2006 п. 7.5 |  |  |
| 80.13* |  |  | Трубы из алюминия и алюминиевых сплавов: Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10; ГОСТ 18482-2018 п. 8.5 |  |  |
| 80.14* |  | 24.20/29.040 | Наличие селитры | ГОСТ 18482-2018 п. 8.8 |  |  |
| 80.15** |  | 24.20/29.061 | Трубы стальные: Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10705-80 п.п. 4.3, 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.11; ГОСТ 10707-80 п. 4.3; ГОСТ 20295-85 п. 4.6; ГОСТ 3262-75 п. 4.2; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п. 3.2 |  |  |
| 80.16** |  |  | Длина труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.11; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.9; ГОСТ 8696-74 п. 4.7; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |  |  |
| 80.17** |  |  | Наружный (внутренний) диаметр труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.2; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.9; ГОСТ 8696-74 п. 4.7; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |  |  |
| 80.18** |  |  | Овальность труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п.п. 4.4, 4.7; ГОСТ 8696-74 п. 4.7; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п.3.3 |  |  |
| 80.19** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.11; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.7; ГОСТ 8696-74 п. 4.7; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |  |  |
| 80.20** |  |  | Толщина стенки труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.11; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.9; ГОСТ 8696-74 п. 4.7; ГОСТ 8731-74 п. 3.2; ГОСТ 8733-74 п. 3.3 |  |  |
| 80.21** |  |  | Разностенность | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10707-80 п. 4.4 |  |  |
| 80.22** |  |  | Высота внутреннего грата | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10707-80 п. 4.4; ГОСТ 3262-75 п. 4.9 |  |  |
| 80.23** |  |  | Высота заусенцев | ГОСТ 3262-75 п. 4.9 |  |  |
| 80.24** |  | 24.20/11.116 | Качество резьбы | ГОСТ 3262-75 п. 4.6 |  |  |
| 80.25** |  | 24.20/29.061 | Смещение кромок | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 8696-74 п. 4.7 |  |  |
| 80.26** |  |  | Угол скоса фаски (торца) Косина реза | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.11; ГОСТ 20295-85 п. 4.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.8; ГОСТ 8696-74 п. 4.7 |  |  |
| 80.27** |  |  | Глубина поверхностных дефектов | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |  |  |
| 80.28** |  |  | Глубина дефектов в месте зачистки | ГОСТ 10706-76 п. 3.11 |  |  |
| 80.29* |  | 24.20/26.095 | Ударный изгиб основного металла труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.6; ГОСТ 20295-85 4.9; ГОСТ 8696-74 п.4.5; ГОСТ 9454-78 п.4 |  |  |
| 80.30** |  | 24.20/29.061 | Ширина торцевого кольца | ГОСТ 20295-85 п. 4.7 |  |  |
| 80.31* |  | 24.20/29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.8; ГОСТ 10707-80 п. 3.7; ГОСТ 3262-75 п. 4.4б; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 8731-74 п.п. 3.7, 3.8; ГОСТ 8733-74 п. 3.9 |  |  |
| 80.32** |  | 24.20/29.061 | Толщина цинкового покрытия | ГОСТ 3262-75 п. 4.5; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.13 |  |  |
| 80.33** |  | 24.20/26.141 | Герметичность (испытание гидравлическим давлением) | ГОСТ 10705-80 п. 4.13; ГОСТ 10706-76 п. 3.3; ГОСТ 10707-80 п. 4.5; ГОСТ 20295-85 п. 4.15; ГОСТ 3262-75 п. 4.3; ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 8696-74 п. 4.3; ГОСТ 8731-74 п. 3.9; ГОСТ 8733-74 п. 3.6 |  |  |
| 80.34* |  | 24.20/29.121 | Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10705-80 п. 4.7; ГОСТ 10706-76 п. 3.4; ГОСТ 10707-80 п. 4.6; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10; ГОСТ 20295-85 п. 4.8; ГОСТ 3262-75 п. 4.1; ГОСТ 8696-74 п.4.4; ГОСТ 8731-74 п. 3.5; ГОСТ 8733-74 п. 3.4 |  |  |
| 80.35** |  | 24.20/11.116 | Качество поверхности труб | ГОСТ 11017-80 п. 4.3 |  |  |
| 80.36** |  | 24.20/29.061 | Наружный диаметр Овальность | ГОСТ 11017-80 п.4.4 |  |  |
| 80.37** |  |  | Длина | ГОСТ 11017-80 п. 4.5 |  |  |
| 80.38** |  |  | Кривизна | ГОСТ 11017-80 п. 4.6 |  |  |
| 80.39* |  | 24.20/29.121 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 11017-80 п. 4.7; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п.4.7, 4.8, 4.9, 4.10 |  |  |
| 80.40* |  | 24.20/26.141 | Стойкость при воздействии внутреннего гидравлического давления | ГОСТ 11017-80 п. 4.8; ГОСТ 3845-2017 |  |  |
| 80.41** |  | 24.20/29.061 | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном: Толщина стенки трубы-оболочки Наружный диаметр трубы-оболочки Длина трубы-оболочки | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023 п. 2; СТБ 2251-2012 п. 7.2 |  |  |
| 80.42** |  | 24.20/11.116 | Внешний вид наружной поверхности трубы-оболочки | СТБ 2251-2012 п. 7.3 |  |  |
| 80.43* |  | 24.20/29.061 | Изменение длины трубы-оболочки после прогрева | ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); СТБ 2251-2012 п. 7.4 |  |  |
| 80.44* |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 2251-2012 п. 7.6 |  |  |
| 80.45** |  |  | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2251-2012 п. 7.7 |  |  |
| 80.46** |  |  | Средний размер ячеек термоизоляции | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2252-2012 п. 7.1.2; СТБ 2270-2012 п. 7.1.2 |  |  |
| 80.47* |  |  | Кажущаяся плотность термоизоляции | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2252-2012 п. 7.1.3; СТБ 2270-2012 п. 7.1.3 |  |  |
| 80.48* |  | 24.20/29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия термоизоляции | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 2252-2012 п. 7.1.4; СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 |  |  |
| 80.49* |  | 24.20/29.040 | Водопоглощение термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.5; СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |  |  |
| 80.50* |  | 24.20/11.116 | Количество закрытых пор термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.6; СТБ 2270-2012 п. 7.1.6 |  |  |
| 80.51* |  | 24.20/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006; СТБ 2252-2012 п. 7.1.7; СТБ 2270-2012 п. 7.1.7 |  |  |
| 80.52** |  | 24.20/29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения межтрубного пространства | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2252-2012 п. 7.2.2; СТБ 2270-2012 п. 7.2.2 |  |  |
| 80.53** |  |  | Отклонение от соосности стальной трубы и трубы-оболочки | СТБ 2252-2012 п. 7.2.3; СТБ 2270-2012 п. 7.2.3 |  |  |
| 80.54* |  | 24.20/29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении | СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2 |  |  |
| 80.55* |  | 24.20/26.095 | Ударопрочность ПИ-трубы | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 80.56** |  | 24.20/29.061 | Размеры ПИ-изделий Отклонения от требуемых размеров Длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий Длина выводов кабеля | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2252-2012 п. 7.2.1; СТБ 2270-2012 п. 7.2.1 |  |  |
| 80.57** |  |  | Высота буртика сварного шва полиэтиленовой оболочки | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2270-2012 п. 7.2.1 |  |  |
| 80.58* |  | 24.20/26.141 | Герметичность сварки оболочек из ПЭ Герметичность соединения деталей оболочек из оцинкованной стали Герметичность узлов герметизации выводов кабеля Герметичность узлов герметизации металлических заглушек изоляции | СТБ 2270-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 80.59* |  | 24.20/29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 |  |  |
| 80.60** |  | 24.20/11.116 | Качество нанесения антикоррозионного покрытия | СТБ 2260-2012 п. 7.2.7 |  |  |
| 80.61** |  |  | Качество упаковки, маркировка, комплектность | СТБ 2270-2012 п. 7.2.7 |  |  |
| 80.62** |  |  | Качество поверхности и маркировка | ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 |  |  |
| 80.63** |  | 24.20/29.061 | Наружный диаметр изолированной трубы Наружный диаметр трубы-оболочки | ГОСТ 30732-2020 п. 9.4 |  |  |
| 80.64** |  |  | Длина неизолированных концов труб и фасонных элементов | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 |  |  |
| 80.65** |  |  | Длина полиэтиленовой оболочки (спирпльновитой оболочки из тонколистовой оцинкованной стали) |  |  |  |
| 80.66** |  |  | Толщина полиэтиленовой оболочки (оцинкованной оболочки) | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.5 |  |  |
| 80.67** |  |  | Длина трубы | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.6 |  |  |
| 80.68** |  |  | Толщина теплоизоляционного слоя | ГОСТ 30732-2020 п. 9.3 |  |  |
| 80.69** |  |  | Отклонение осевой линии стальной трубы от оси оболочки | ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.7 |  |  |
| 80.70* |  | 24.20/26.141 | Герметичность сварных швов трубы-оболочки Герметичность оцинкованной оболочки | ГОСТ 30732-2020 п. 9.8 |  |  |
| 80.71** |  | 24.20/11.116 | Структура пенополиуретана в разрезе | ГОСТ 30732-2020 п. 9.21 |  |  |
| 80.72** |  | 24.20/29.040 | Плотность пенополиуретана | ГОСТ 17177-94 п. 7; ГОСТ 30732-2020 п. 9.9; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) |  |  |
| 80.73* |  | 24.20/29.121 | Прочность при сжатии пенополиуретана при 10 % деформации в радиальном направлении | ГОСТ 17177-94 п. 13; ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 |  |  |
| 80.74* |  | 24.20/29.040 | Водопоглощение пенополиуретана | ГОСТ 30732-2020 п. 9.13 |  |  |
| 80.75* |  | 24.20/29.061 | Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; ГОСТ 30732-2020 п. 9.14 |  |  |
| 80.76* |  |  | Изменение длины полиэтиленовой трубы-оболочки после прогрева | ГОСТ 18599-2001 п. 8.5; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 30732-2020 п. 9.15 |  |  |
| 80.77* |  | 24.20/29.121 | Прочность трубы на сдвиг в осевом направлении | ГОСТ 30732-2020 п. 9.16 |  |  |
| 80.78** |  | 24.20/26.141 | Стойкость полиэтиленовой трубы-оболочки при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 80.79* |  | 24.20/29.121 | Прочность стыковых соединений при продольных перемещениях в грунте | СТБ 2326-2013 п. 5.1.1 | пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции) |  |
| 80.80* |  | 24.20/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 2326-2013 п. 5.1.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 80.81* |  | 24.20/29.121 | Устойчивость к разрыву сварных соединений защитной оболочки стыкового соединения | СТБ 2326-2013 п. 5.1.3 |  |  |
| 80.82** |  | 24.20/29.040 | Качество термоизоляции сварных соединений (Кроме радиографического и ультразвукового контроля) | СТБ 2252-2012; СТБ 2326-2013 п. 5.2 |  |  |
| 80.83** |  | 24.20/32.115 | Контроль качества стыковых соединений на строительной площадке | СТБ 2326-2013 п. 6, Приложение В |  |  |
| 80.84** |  | 24.20/29.061 | Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием: Толщина ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.1 |  |  |
| 80.85** |  |  | Длина участка трубы без ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.2 |  |  |
| 80.86** |  |  | Угол скоса кромки ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.3 |  |  |
| 80.87** |  |  | Глубина (высота) раковин и наплывов, ширина трещин | СТБ 1497-2004 п. 6.4 |  |  |
| 80.88** |  |  | Сплошность ЦПП | СТБ 1497-2004 п. 6.5 |  |  |
| 80.89* |  | 24.20/29.121 | Прочность на сжатие бетона ЦПП | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2; СТБ 1497-2004 п. 6.8 |  |  |
| 80.90* |  | 24.20/29.040 | Водопоглощение бетона ЦПП | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1497-2004 п. 6.9 |  |  |
| 80.91** |  | 24.20/11.116 | Маркировка | СТБ 1497-2004 п. 6.15 |  |  |
| 80.92** |  | 24.20/29.061 | Трубы стальные профильные: Качество поверхности труб и глубина залегания дефектов | ГОСТ 13663-86 п. 3.1 |  |  |
| 80.93** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 13663-86 п. 3.2 |  |  |
| 80.94** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 13663-86 п. 3.3 |  |  |
| 80.95** |  |  | Вогнутость сторон | ГОСТ 13663-86 п. 3.4 |  |  |
| 80.96** |  |  | Длина | ГОСТ 13663-86 п. 3.5 |  |  |
| 80.97** |  |  | Кривизна | ГОСТ 13663-86 п. 3.6 |  |  |
| 80.98* |  | 24.20/29.121 | Испытания труб на растяжение: - временное сопротивление разрыву - предел текучести - относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 13663-86 п.п. 3.8, 3.12; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10 |  |  |
| 80.99** |  | 24.20/26.141 | Гидравлические испытания труб | ГОСТ 13663-86 п. 3.11; ГОСТ 3845-2017 |  |  |
| 80.100** |  | 24.20/11.116 | Трубы из коррозионностойкой стали. Внешний вид поверхности труб | ГОСТ 11068-81 п.4.3; ГОСТ 9940-81 п.4.2; ГОСТ 9941-2022 п.9.9 |  |  |
| 80.101** |  | 24.20/29.061 | Глубина дефектов | ГОСТ 11068-81 п. 4.3 |  |  |
| 80.102** |  |  | Длина труб | ГОСТ 11068-81 п.4.4; ГОСТ 9940-81 п. 4.3; ГОСТ 9941-2022 п.9.8 |  |  |
| 80.103** |  |  | Наружный диаметр | ГОСТ 11068-81 п.4.4; ГОСТ 9940-81 п.4.5; ГОСТ 9941-2022 п.9.8 |  |  |
| 80.104** |  |  | Овальность труб |  |  |  |
| 80.105** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |  |  |
| 80.106** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 9940-81 п.4.5; ГОСТ 9941-2022 п.9.8 |  |  |
| 80.107** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 11068-81 п.4.4; ГОСТ 9940-81 п.4.5; ГОСТ 9941-2022 п.9.8 |  |  |
| 80.108** |  |  | Разностенность | ГОСТ 11068-81 п. 4.4 |  |  |
| 80.109** |  |  | Высота внутреннего грата |  |  |  |
| 80.110* |  | 24.20/29.121 | Временное сопротивление разрыву. Предел текучести. Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п.3; ГОСТ 11068-81 п.4.7; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10; ГОСТ 9940-81 п.4.6; ГОСТ 9941-2022 п.9.3 |  |  |
| 80.111** |  | 24.20/26.141 | Испытание гидравлическим давлением | ГОСТ 11068-81 п.4.8; ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 9940-81 п.4.9; ГОСТ 9941-2022 п.9.10 |  |  |
| 80.112* |  | 24.20/29.121 | Сплющивание труб | ГОСТ 11068-81 п.4.8; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) п.7; ГОСТ 9940-81 п.4.8; ГОСТ 9941-2022 п.9.5 |  |  |
| 80.113* |  | 24.20/29.061 | Трубы чугунные и фасонные части к ним: Глубина отбела и размеры отбеленного слоя | ГОСТ 6942-98 п. 7.1; СТБ 1283-2001 п. 6.1 |  |  |
| 80.114** |  | 24.20/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 6942-98 п. 7.2; ГОСТ 9583-75 п. 4.1; СТБ 1283-2001 п. 6.2 |  |  |
| 80.115* |  | 24.20/29.121 | Испытание на изгиб раздавливанием | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.4, 4.4а |  |  |
| 80.116** |  | 24.20/29.061 | Размеры и отклонения от номинальных размеров труб и фасонных частей | ГОСТ 6942-98 п. 7.3; СТБ 1283-2001 п. 6.3 |  |  |
| 80.117** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1; ГОСТ 6942-98 п. 7.5; СТБ 1283-2001 п. 6.5 |  |  |
| 80.118** |  |  | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы | ГОСТ 9583-75 п. 4.8 |  |  |
| 80.119** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 9583-75 п. 4.9 |  |  |
| 80.120** |  | 24.20/29.040 | Масса | ГОСТ 6942-98 п. 7.4; СТБ 1283-2001 п. 6.4 |  |  |
| 80.121* |  | 24.20/29.121 | Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом труб и фасонных частей | ГОСТ 6942-98 п. 7.7; СТБ 1283-2001 п. 6.8 |  |  |
| 80.122** |  | 24.20/11.116 | Липкость антикоррозионного покрытия | ГОСТ 6942-98 п. 7.8; СТБ 1283-2001 п. 6.6 |  |  |
| 80.123* |  | 24.20/26.141 | Герметичность труб и фасонных частей | ГОСТ 6942-98 п. 7.9 |  |  |
| 80.124* |  |  | Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей | СТБ 1283-2001 п. 6.9 |  |  |
| 80.125* |  |  | Испытание внутренним гидравлическим давлением | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 9583-75 п. 4.7 |  |  |
| 80.126* |  | 24.20/11.116 | Детали трубопроводов приварные из стали: Наличие на наружной и внутренней поверхностях деталей трещин, надрывов и расслоений | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.1 |  |  |
| 80.127** |  | 24.20/29.061 | Разностенность, вмятины, риски, следы зачистки дефектов | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2 |  |  |
| 80.128** |  |  | Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей деталей |  |  |  |
| 80.129** |  |  | Форма кромок деталей |  |  |  |
| 80.130** |  | 24.20/11.116 | Маркировка | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.1 |  |  |
| 80.131** |  | 24.20/29.061 | Влияние маркировочных знаков на размеры деталей | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2 |  |  |
| 80.132** |  |  | Относительная овальность |  |  |  |
| 80.133** |  | 24.20/26.141 | Внутреннее давление | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.4 Прил. Б |  |  |
| 80.134** |  | 24.20/29.061 | Отслоение термоизоляции | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2270-2012 п. 7.2.4 |  |  |
| 80.135** |  | 24.20/32.115 | Качество сварных соединений стальных деталей | СТБ 1133-98; СТБ 2270-2012 п. 7.2.8 |  |  |
| 81.1** | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.31/29.061 | Наружный диаметр | ГОСТ 8894-2018 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 81.2** |  |  | Толщина стенки |  |  |  |
| 81.3** |  |  | Длина труб и прямых участков фасонных частей |  |  |  |
| 81.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности труб |  |  |  |
| 81.5** |  |  | Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей |  |  |  |
| 81.6** |  |  | Отклонение угла между образующими наружных поверхностей |  |  |  |
| 81.7** |  |  | Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей |  |  |  |
| 81.8** |  |  | Отклонение образующих наружных поверхностей |  |  |  |
| 81.9** |  | 23.31/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 8894-2018 п. 7.2 |  |  |
| 81.10** |  | 23.31/26.141 | Стойкость труб и фасонных частей к внутреннему гидравлическому давлению | ГОСТ 8894-2018 п. 7.6 |  |  |
| 82.1** | Трубы керамические | 23.49/11.116 | Внешний вид, дефекты внешнего вида | СТБ 1418-2003 п. 6.1.10; СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.7 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 82.2** |  | 23.49/29.061 | Длина труб | СТБ 1418-2003 п. 6.1.1; СТБ 1720-2007 п. 7.1., п. 7.2 |  |  |
| 82.3** |  |  | Внутренний диаметр труб (раструба) | СТБ 1418-2003 п. 6.1.2; СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.4 |  |  |
| 82.4** |  |  | Глубина раструба (и длина надрезки) | СТБ 1418-2003 п. 6.1.3 |  |  |
| 82.5** |  |  | Толщина стенки | СТБ 1418-2003 п. 6.1.4; СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.3 |  |  |
| 82.6** |  |  | Глубина канавки | СТБ 1418-2003 п. 6.1.5 |  |  |
| 82.7** |  |  | Искривление | СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.8 |  |  |
| 82.8** |  |  | Перпендикулярность торцов (перекос) | СТБ 1418-2003 п. 6.1.9; СТБ 1720-2007 п.п. 7.1, 7.6 |  |  |
| 82.9** |  |  | Овальность труб (раструба труб) | СТБ 1418-2003 п. 6.1.6; СТБ 1720-2007 п. 7.5 |  |  |
| 82.10** |  |  | Конусность внутреннего диаметра раструба | СТБ 1418-2003 п. 6.1.7 |  |  |
| 82.11** |  |  | Отклонение от прямолинейности | СТБ 1418-2003 п. 6.1.8 |  |  |
| 82.12** |  | 23.49/11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п.7.10; СТБ 1720-2007 п. 7.10 |  |  |
| 82.13** |  |  | Маркировка | СТБ 1418-2003 п. 6.7; СТБ 1720-2007 п. 7.12 |  |  |
| 82.14* |  | 23.49/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 473.3-2025; СТБ 1418-2003 п.6.4 |  |  |
| 82.15* |  | 23.49/11.116 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023; СТБ 1418-2003 п. 6.5 |  |  |
| 82.16* |  |  | Щелочестойкость | ГОСТ 473.2-2025; СТБ 1418-2003 п.6.5 |  |  |
| 82.17* |  | 23.49/26.141 | Водонепроницаемость и прочность против воздействия внутреннего гидравлического давления | СТБ 1418-2003 п. 6.3 |  |  |
| 83.1** | Трубы асбестоцементные и фасонные части к ним | 23.65/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 11310-2012 п. 5.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 83.2** |  | 23.65/29.061 | Длина трубы (муфты) | ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.1 |  |  |
| 83.3** |  |  | Диаметр | ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.2 |  |  |
| 83.4** |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.3 |  |  |
| 83.5** |  |  | Ширина канавки муфты, ширина буртика и конусной расточки муфты | ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.4 |  |  |
| 83.6** |  |  | Отклонение трубы от прямолинейности | ГОСТ 11310-2012 п. 5.4.2.5 |  |  |
| 83.7** |  | 23.65/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 11310-2012 п. 5.5 |  |  |
| 83.8* |  | 23.65/29.121 | Прочность труб при раздавливании | ГОСТ 11310-2012 п. 5.7 |  |  |
| 83.9* |  |  | Прочность бетона труб на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2; СТБ 1163-2012 п. 7.3; СТБ 1752-2007 п. 6.4; СТБ 1986-2009 п. 6.2 |  |  |
| 84.1* | Трубы бетонные и железобетонные | 23.69/29.040 | Водопоглощение бетона труб | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1163-2012 п. 7.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 84.2** |  | 23.69/29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 п. 6; СТБ 1163-2012 п. 7.9; СТБ 1752-2007 п. 6.9; СТБ 1986-2009 п. 6.4 |  |  |
| 84.3** |  |  | Толщина стенки труб | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1; ГОСТ 26819-86 п.п. 5.10, 5.11; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.4** |  |  | Наружный диаметр втулочного конца раструбных труб и их буртика | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.5** |  |  | Внутренний диаметр труб и раструба | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.6** |  |  | Глубина раструба | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.7** |  |  | Диаметр фальцев фальцевых труб | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.8** |  |  | Глубина фальцев фальцевых труб | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12 |  |  |
| 84.9** |  |  | Высота буртика труб | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.10** |  |  | Длина трубы | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1; СТБ 1163-2012 п. 7.12; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.11** |  |  | Прямолинейность профиля по продольному сечению | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1.1; СТБ 1163-2012 п.п. 7.11, 7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.12** |  | 23.69/11.116 | Качество поверхности труб | ГОСТ 12586.0-83 п. 5.6; ГОСТ 13015-2012 п. 6.6.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5; ГОСТ 26819-86 п. 5.10; СТБ 1163-2012 п. 7.11; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.13** |  | 23.69/29.061 | Качество защитного слоя бетона и размеры отслоений | ГОСТ 26819-86 п. 5.9; СТБ 1752-2007 п. 6.10; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.14** |  |  | Геометрические размеры, прямолинейность профиля по продольному сечению, отклонение от перпендикулярности и качество поверхности труб | ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1163-2012 п.п. 7.11-7.12; СТБ 1752-2007 п. 6.11; СТБ 1986-2009 п. 6.9 |  |  |
| 84.15** |  |  | Наличие защитного покрытия на торцах труб и толщина защитного покрытия | СТБ 1752-2007 п. 6.12 |  |  |
| 84.16** |  | 23.69/11.116 | Наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность | СТБ 1752-2007 п. 6.13 |  |  |
| 84.17** |  |  | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности стального сердечника | ГОСТ 26819-86 п. 5.5; ГОСТ 9.402-2004 п. 6 |  |  |
| 84.18** |  |  | Внешний вид и толщина коррозионностойкого металлического покрытия | ГОСТ 26819-86 п. 5.7; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.13 |  |  |
| 85.1* | Конструкции бетонные, железобетонные, стальные | 23.61/29.121 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей: Прочность бетона конструкции на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2; СТБ 1077-97 п. 6.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 85.2** |  | 23.61/29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 п. 6; СТБ 1077-97 п. 6.7 |  |  |
| 85.3** |  |  | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2; СТБ 1077-97 п. 6.8 |  |  |
| 85.4** |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2; СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 |  |  |
| 85.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 3.1; СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 |  |  |
| 85.6** |  |  | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2; СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 |  |  |
| 85.7** |  |  | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4, 6.13; СТБ 1077-97 п. 6.9 |  |  |
| 85.8** |  | 23.61/11.116 | Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки | СТБ 1077-97 п. 6.10 |  |  |
| 85.9** |  | 23.61/29.121 | Изделия железобетонные для ливневой канализации: Прочность бетона изделия на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; СТБ 1490-2004 п. 6.2 |  |  |
| 85.10* |  | 23.61/29.061 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 п. 6; СТБ 1490-2004 СТБ 1490-2004 п. 6.7 |  |  |
| 85.11** |  |  | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1, 1.2.1, 2.2, 3.1, 3.2; СТБ 1490-2004 п. 6.8 |  |  |
| 85.12** |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 3.2; СТБ 1490-2004 п. 6.8 |  |  |
| 85.13** |  |  | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2; СТБ 1490-2004 п. 6.8 |  |  |
| 85.14** |  |  | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5; СТБ 1490-2004 п. 6.8 |  |  |
| 85.15** |  |  | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4, 6.13; СТБ 1490-2004 п. 6.9 |  |  |
| 85.16** |  |  | Длина отвода | ГОСТ 24950-2019 п. 10.2 |  |  |
| 85.17** |  |  | Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов: Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости | ГОСТ 24950-2019 п. 10.8 |  |  |
| 85.18** |  |  | Угол гибки отвода | ГОСТ 24950-2019 п. 10.4 |  |  |
| 85.19** |  |  | Минимально допустимый радиус гибки | ГОСТ 24950-2019 п. 10.6 |  |  |
| 85.20** |  |  | Овальность | ГОСТ 24950-2019 п. 10.11 |  |  |
| 85.21** |  | 23.61/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | ГОСТ 24950-2019 п. 10.19 |  |  |
| 86.1** | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/11.116 | Внешний вид (качество поверхности шлангов) | СТБ 1597-2006 п.п. 5.2, 5.8 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 86.2** |  | 22.19/29.061 | Внутренний диаметр (предельные отклонения) | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.2 |  |  |
| 86.3** |  |  | Наружный диаметр | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.3 |  |  |
| 86.4** |  |  | Длина шлангов (предельные отклонения) | СТБ 1597-2006 п. 5.3.1 |  |  |
| 86.5** |  |  | Разнотолщинность стенок шлангов | СТБ 1597-2006 п.п. 5.3.1, 5.3.4 |  |  |
| 86.6** |  |  | Размеры резьбы концевой арматуры шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.3.5 |  |  |
| 86.7* |  | 22.19/26.080 | Морозостойкость шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.4 |  |  |
| 86.8* |  | 22.19/26.141 | Герметичность шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.5 |  |  |
| 86.9* |  |  | Прочность шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.6 |  |  |
| 86.10** |  |  | Гибкость шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.7 |  |  |
| 86.11** |  | 22.19/11.116 | Качество металлических покрытий | СТБ 1597-2006 п. 5.9 |  |  |
| 87.1** | Соединения трубопроводов | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15763-2005 п. 7.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 87.2** |  | 25.99/29.061 | Контроль размеров, форм и расположения поверхностей | ГОСТ 15763-2005 п. 7.2 |  |  |
| 87.3** |  | 25.99/11.116 | Контроль покрытия | ГОСТ 15763-2005 п. 7.3; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 87.4** |  |  | Маркировка | ГОСТ 15763-2005 п. 5.3.1 |  |  |
| 87.5* |  | 25.99/26.141 | Герметичность при многократной сборке и разборке | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.2 |  |  |
| 87.6* |  |  | Герметичность (гидростатический метод) | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.3.2 |  |  |
| 87.7* |  |  | Прочность | ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.4 |  |  |
| 88.1** | Приборы отопительные | 25.21/11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, упаковка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1; ГОСТ 9.032-74 п.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 88.2** |  |  | Качество резьбы | ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 |  |  |
| 88.3* |  | 25.21/26.141 | Герметичность отопительных приборов | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |  |  |
| 88.4* |  |  | Статическая прочность | ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 |  |  |
| 88.5** |  | 25.21/11.116 | Качество, класс покрытия | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7; ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 89.1** | Радиаторы отопительные | 25.21/11.116 | Радиаторы отопительные стальные: Качество резьбы | ГОСТ 31311-2022 п. 8.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 89.2** |  | 25.21/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них (длина, высота, глубина, толщина стенки, расстояние между стенками присоединительных патрубков, диаметр присоединительных патрубков) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1, 1.2, 2, 3; ГОСТ 31311-2022 п. 8.2 |  |  |
| 89.3** |  | 25.21/11.116 | Внешний вид, маркировка, комплектность, упаковка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 89.4** |  |  | Качество, класс покрытия | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7; ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 89.5** |  | 25.21/26.141 | Герметичность отопительных приборов | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |  |  |
| 89.6** |  | 25.21/11.116 | Радиаторы отопительные чугунные: Внешний вид и качество поверхности, маркировка | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 |  |  |
| 89.7** |  | 25.21/29.061 | Размеры и отклонения от размеров (расстояние между центрами ниппельных отверстий, полная высота, глубина) | ГОСТ 31311-2022 8.2 |  |  |
| 89.8** |  | 25.21/26.141 | Статическая прочность, герметичность | ГОСТ 31311-2022 п. п. 8.5, 8.6 |  |  |
| 90.1** | Воздуховоды металлические | 25.99/29.061 | Контроль геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 90.2** |  |  | Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков | ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 90.3** |  |  | Контроль качества сварных соединений | СТБ 1133-98 |  |  |
| 90.4** |  |  | Качество покрытий | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 90.5* |  | 25.99/26.141 | Определение класса плотности воздуховодов Определение класса герметичности | СТБ 1915-2020 п. 7.9 |  |  |
| 91.1* | Стеклопакеты строительного назначения | 25.99/29.061 | Отклонение геометрических размеров | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2, 7.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 91.2* |  |  | Разность длин диагоналей | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 |  |  |
| 91.3* |  |  | Отклонение от формы | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 91.4* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 24866-2014 п.7.7 |  |  |
| 91.5* |  | 25.99/26.141 | Общая глубина герметизирующего слоя | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 |  |  |
| 91.6* |  | 25.99/29.061 | Оптические искажения | ГОСТ 111-2014 п.7.2; ГОСТ 24866-2014 п.7.8 |  |  |
| 91.7* |  |  | Герметичность | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 Приложение Б |  |  |
| 91.8* |  | 25.99/35.063 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 26302-93 |  |  |
| 91.9* |  | 25.99/34.065 | Точка россы | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |  |  |
| 91.10* |  | 25.99/36.057 | Долговечность | ГОСТ 30779-2014 |  |  |
| 91.11* |  | 25.99/35.067 | Звукоизоляция воздушного шума | ГОСТ 26417-85; ГОСТ 26602.3-2016; ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 91.12* |  | 25.99/29.061 | Оптические искажения | ГОСТ 33003-2014 п.6 |  |  |
| 91.13* |  |  | Толщина | ГОСТ 32557-2013 п. 8 |  |  |
| 91.14* |  |  | Длинна и ширина | ГОСТ 32557-2013 п.9 |  |  |
| 91.15* |  |  | Разность длин диагоналей | ГОСТ 32557-2013 п.10 |  |  |
| 91.16* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32557-2013 п.11 |  |  |
| 91.17* |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 32557-2013 п.12 |  |  |
| 91.18* |  |  | Глубина герметизирующих слоёв | ГОСТ 32557-2013 п.15 |  |  |
| 91.19* |  |  | Смещение стёкол | ГОСТ 24866-2014 п.4.7; ГОСТ 32557-2013 п.9 |  |  |
| 92.1** | Жилые здания. Ограждающие конструкции | 100.13/34.064, 100.13/34.065, 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26629-85 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 92.2** |  | 100.13/34.065 | Критические дефекты теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 92.3** |  | 100.13/35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) внутренними и наружными ограждающими конструкциями (натурные измерения) | ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 92.4** |  | 100.13/29.061 | Фактическое отклонение размеров сечения швов сварных соединений | ГОСТ 14771-76; ГОСТ 5264-80; СТБ 2281-2012 п. 10.6 |  |  |
| 92.5** |  | 100.13/11.116 | Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей перегородок с отделочным покрытием | СТБ 2281-2012 п. 10.10 |  |  |
| 92.6** |  |  | Качество защиты нелицевых поверхностей | СТБ 2281-2012 п. 10.11 |  |  |
| 92.7** |  |  | Комплектность | СТБ 2281-2012 п. 10.13 |  |  |
| 92.8** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 92.9** |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 92.10** |  | 100.13/34.065 | Определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций | СТБ EN 13187-2016 |  |  |
| 92.11** |  | 100.13/26.141 | Воздухопроницаемость ограждающих конструкций | СТБ EN ISO 9972-2017 |  |  |
| 92.12** |  | 100.13/34.064 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26629-85 |  |  |
| 93.1** | Общественные здания и сооружения. Ограждающие конструкции | 100.13/34.064 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26629-85 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 94.1* | Дверные блоки, Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Дверные блоки наружные и внутренние входные в жилые и общественные здания (помещения) в т. ч. усиленные, в т. ч. оборудованные охранной сигнализацией, внутренние межкомнатные для жилых и общественных зданий (стальные, алюминиевые, деревянные, поливинилхлоридные): Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 25891-83; ГОСТ 26602.2-99 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 94.2* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Надёжность (безотказное открывание полотен) | EN 1191:2012; СТБ 940-2004 п.7 |  |  |
| 94.3* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузке действующей в плоскости полотна дверей | EN 947:1998; СТБ 940-2004 п.8 |  |  |
| 94.4* |  |  | Сопротивление статической нагрузке действующей перпендикулярно плоскости полотна дверей | EN 948:1999; СТБ 940-93 п.9 |  |  |
| 94.5* |  |  | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания полотна | EN 949:1998; СТБ 1456-2004 |  |  |
| 94.6* |  |  | Сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении закрывания полотна |  |  |  |
| 94.7* |  |  | Сопротивление дверей взлому | ГОСТ 30109-94 |  |  |
| 94.8* |  | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 |  |  |
| 94.9* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 |  |  |
| 94.10* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 94.11* |  |  | Определение сопротивления вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 94.12* | Дверные блоки, блоки оконные и дверные балконные. Витрины, витражи. Остекления балконов и лоджий | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Определение сопротивления кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 94.13* |  |  | Сопротивление удару мягким тяжелым телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 94.14* |  |  | Сопротивление удару твердым телом | СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 94.15* |  | 16.23/35.067, 22.23/35.067, 25.12/35.067 | Изоляция воздушного шума (индекс изоляции воздушного шума) | ГОСТ 26602.3-2016; ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 94.16* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Усилие, прикладываемое к полотну дверного блока для его открывания | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |  |  |
| 94.17* |  | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Блоки оконные и дверные балконные для жилых и общественных зданий Сопротивление воздухопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99; ГОСТ 28786-2019 п.4.4.3 |  |  |
| 94.18* |  |  | Сопротивление водопроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 |  |  |
| 94.19* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 94.20* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Надёжность (безотказное открывание) | EN 1191:2012; СТБ 940-2004 п.7 |  |  |
| 94.21* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Сопротивление статической нагрузки действующей в плоскости створки (полотна) | EN 947:1998; СТБ 940-2004 п.8 |  |  |
| 94.22* |  |  | Сопротивление статической нагрузки действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) | EN 948:1999; СТБ 940-2004 п.9 |  |  |
| 94.23* |  |  | Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки | СТБ 940-2004 п.10 |  |  |
| 94.24* |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки | СТБ 940-2004 п.11 |  |  |
| 94.25* |  | 16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства створки | СТБ 940-2004 п.12 |  |  |
| 94.26* |  | 16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки | СТБ 940-2004 п.13 |  |  |
| 94.27* |  | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 |  |  |
| 94.28* |  | 16.23/35.063, 22.23/35.063, 25.12/35.063 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 94.29* |  | 16.23/35.067, 22.23/35.067, 25.12/35.067 | Звукоизоляция, снижение воздушного шума городского потока | ГОСТ 26602.3-2016; ГОСТ 26602.3-99; ГОСТ 27296-2012; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 94.30* |  | 22.23/26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям | СТБ 1108-2017 п.8.2; СТБ EN 13420-2014 метод 3 |  |  |
| 94.31* |  | 22.23/26.095 | Воздействующие усилия | СТБ EN 12046-1-2012 |  |  |
| 94.32* |  |  |  | СТБ EN 12046-2-2012 |  |  |
| 94.33* |  |  | Прочность угловых соединений | СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3, п.8.4.1.4, приложение Д; СТБ 939-2013 п.8.10.3,п.8.10.4, приложение В |  |  |
| 95.1** | Конструкции металлические | 25.11/11.116 | Комплектность | СТБ 1967-2009 п. 4.12 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 95.2** |  |  | Маркировка | СТБ 1967-2009 п. 4.13 |  |  |
| 95.3** |  |  | Упаковка | СТБ 1967-2009 4.14 |  |  |
| 95.4** |  | 25.11/29.061 | Форма поперечного сечения сварного шва | ГОСТ 14806-80 п. 4 |  |  |
| 95.5** |  |  | Толщина свариваемых деталей |  |  |  |
| 95.6** |  |  | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва | ГОСТ 14806-80 п.п. 4, 11-14; ГОСТ 23118-2019 п. 7.5; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 95.7** |  | 25.11/11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины | ГОСТ 14806-80 п.п. 6-9 |  |  |
| 95.8** |  | 25.11/29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке | ГОСТ 14806-80 п. 15 |  |  |
| 95.9** |  |  | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного сварного шва | ГОСТ 27580-88 п. 4 |  |  |
| 95.10** |  |  | Толщина свариваемых деталей |  |  |  |
| 95.11** |  |  | Угол соединения деталей |  |  |  |
| 95.12** |  |  | Размеры и отклонения от номинальных размеров подготовленных кромок свариваемых деталей и сварного шва | ГОСТ 27580-88 п.п. 4, 11-13 |  |  |
| 95.13** |  | 25.11/11.116 | Подготовка кромок при сварке деталей разной толщины | ГОСТ 27580-88 п.п. 6-9 |  |  |
| 95.14** |  | 25.11/29.061 | Подготовка корня первого шва при двусторонней сварке | ГОСТ 27580-88 п. 14 |  |  |
| 95.15** |  |  | Допуски геометрических параметров и формы (геометрические параметры элементов конструкций) | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.3; СТБ EN 1090-2-2013 п. 2.3; СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.2; СТБ ISO 7976-1-2011; СТБ ISO 7976-2-2011 |  |  |
| 95.16** |  |  | Оценка поверхности профиля и глубина вмятин | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.3 |  |  |
| 95.17** |  | 25.11/32.115 | Визуальный контроль сварных соединений | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4, п. 5.5.8 приложение А; ГОСТ 26433.2-94; СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.2.3; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 95.18** |  | 25.11/11.116 | Контроль и испытания стад-болтов (шпилек) | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.4.3; СТБ ISO 14555-2009 |  |  |
| 95.19** |  |  | Долговечность | СТБ EN 1090-1-2012 п. 5.11 |  |  |
| 95.20** |  |  | Контроль поверхностей трения болтовых соединений | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.1 |  |  |
| 95.21** |  |  | Контроль болтовых соединений | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2 |  |  |
| 95.22** |  |  | Установка шайб с фаской | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.2, Приложение J |  |  |
| 95.23** |  | 25.11/26.095 | Натяжение болтов по моменту закручивания | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.4 |  |  |
| 95.24** |  |  | Натяжение болтов по моменту закручивания комбинированным способом | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.5 |  |  |
| 95.25** |  |  | Натяжение болтов системы HRC по моменту закручивания | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.6 |  |  |
| 95.26** |  |  | Натяжение болтов с непосредственным контролем индикатором | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.2.7 Приложение J |  |  |
| 95.27** |  | 25.11/11.116 | Контроль заклепочного соединения, в т. ч. состояние головок и качество установки заклепок | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.3 |  |  |
| 95.28** |  |  | Контроль холодноформованных элементов и деталей крепления тонколистового проката, в т. ч. состояние самонарезающих и самосверлящих винтов и потайных (глухих) заклепок | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.4; СТБ EN 1090-3-2012 Приложение E |  |  |
| 95.29** |  |  | Контроль дюбелей, установленных взрывным и пневматическим способами | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.5.5.2 |  |  |
| 95.30** |  |  | Обработка поверхности и защита от коррозии | СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.6 Приложение F |  |  |
| 95.31** |  |  | Состояние смонтированной конструкции, несущая способность и жесткость | ГОСТ 23118-2019 п. 5.3.6; СТБ EN 1090-2-2013 п. 12.7.2 |  |  |
| 95.32** |  |  | Качество лакокрасочных покрытий: внешний вид адгезия | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.3.6, 7.7, 7.8; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 34667.7-2021 (ISO 12944-7:2017); ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 95.33** |  |  | Натяжение болтов с использованием индикаторов | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение J |  |  |
| 95.34** |  |  | Установка инъекционных болтов с шестигранной головкой | СТБ EN 1090-2-2013 Приложение K |  |  |
| 95.35** |  |  | Маркировка | СТБ EN 1090-3-2012 п. 9.5.2 |  |  |
| 95.36** |  |  | Формообразование (состояние деформированных зон) | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.3.1 |  |  |
| 95.37** |  | 25.11/29.061 | Толщина сварного шва | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1; СТБ ИСО 17659-2005 |  |  |
| 95.38** |  | 25.11/32.115 | Контроль сварных соединений разрушающими методами | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.4.2.1; СТБ ЕН 1320-2003 |  |  |
| 95.39** |  | 25.11/11.116 | Контроль соединений на болтах без контролируемого натяжения | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.1 |  |  |
| 95.40** |  |  | Контроль соединений на болтах с контролируемым натяжением | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.2 |  |  |
| 95.41** |  |  | Контроль соединений на заклепках | СТБ EN 1090-3-2012 п. 12.5.3 |  |  |
| 95.42** |  | 25.11/29.121 | Испытания крестообразных сварных соединений | СТБ EN 1090-3-2012 Приложение C; СТБ ISO 9018-2011 |  |  |
| 95.43** |  | 25.11/11.116 | Комплектность | ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 |  |  |
| 95.44** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 95.45** |  |  | Упаковка | ГОСТ 23118-2012 п. 4.15; ГОСТ 23118-2019 п. 7.11 |  |  |
| 95.46** |  | 25.11/29.061 | Толщина покрытия | ГОСТ 23118-2012 п. 6.7; ГОСТ 23118-2019 п. 7.8; ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13 |  |  |
| 95.47** |  |  | Размеры строительных конструкций (длина и ширина, толщина или глубина) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 4; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 4 |  |  |
| 95.48** |  |  | Перпендикулярность (прямоугольность) конструкций | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 5; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 5 |  |  |
| 95.49** |  |  | Прямолинейность и форма заданного профиля | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 6, 13; СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 6, 13 |  |  |
| 95.50** |  |  | Плоскостность и перекос элементов | СТБ ISO 7976-1-2011 п.п. 7 (кроме п.7.5), 13; СТБ ISO 7976-2-2011 п.п. 7, 13 |  |  |
| 95.51** |  |  | Отклонения от положения в горизонтальной плоскости | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 8; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 8 |  |  |
| 95.52** |  |  | Отклонения от горизонтальности (нивелирование) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 9; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 9 |  |  |
| 95.53** |  |  | Отклонение от вертикальности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 10; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 10 |  |  |
| 95.54** |  |  | Отклонение от симметричности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 11; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 11 |  |  |
| 95.55** |  |  | Отклонение расположения в соединении (относительно проемов и конструкций) | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 12; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 12 |  |  |
| 95.56** |  |  | Длина несущей поверхности | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.1; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.1 |  |  |
| 95.57** |  |  | Ширина швов | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.2; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.2 |  |  |
| 95.58** |  |  | Смещение швов | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 14.3; СТБ ISO 7976-2-2011 п. 14.3 |  |  |
| 95.59** |  | 25.11/11.116 | Визуальное исследование | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.2 |  |  |
| 95.60** |  | 25.11/29.137 | Испытание на изгиб | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.3 |  |  |
| 95.61** |  | 25.11/29.121 | Испытание на растяжение | СТБ ISO 14555-2009 п. 11.4 |  |  |
| 95.62** |  | 25.11/29.137 | Испытание металла сварного соединения на излом | СТБ ЕН 1320-2003 |  |  |
| 95.63** |  | 25.11/29.121 | Испытание на растяжение крестообразных и нахлесточных соединений | СТБ ISO 9018-2011 |  |  |
| 95.64** |  | 25.11/11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1396-2003 п. 6.3 |  |  |
| 95.65** |  | 25.11/29.061 | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер | СТБ 1396-2003 п. 6.5 |  |  |
| 95.66** |  | 25.11/11.116 | Комплектность | СТБ 1396-2003 п. 6.9 |  |  |
| 95.67** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 96.1** | Упаковка полимерная и комбинированная | 22.22/11.116 | Обозначение частей для испытания | ГОСТ 18106-2019; ГОСТ 18106-72 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 96.2** |  |  | Внешний вид Качество шва | ГОСТ 32521-2013 п. 8.2; ГОСТ 32736-2020 п. 8.2; ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.2 |  |  |
| 96.3** |  | 22.22/29.061 | Размеры Толщина Ширина | ГОСТ 17035-86; ГОСТ 32521-2013 п.п.8.3-8.5; ГОСТ 32736-2020 п. 8.3; ГОСТ 745-2014 п. 7.2; ГОСТ Р 52145-2003 п.7.3 |  |  |
| 96.4** |  | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного шва (кроме подготовки (изготовления) образцов по п. Д. 2 Приложения Д ГОСТ Р 52145- 2003) | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32521-2013 п. 8.7; ГОСТ 32736-2020 п. 8.6; ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д (кроме п. Д.2) |  |  |
| 96.5** |  |  | Прочность клеевого шва | ГОСТ 32521-2013 п. 8.7 |  |  |
| 96.6** |  | 22.22/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 33746-2016 |  |  |
| 96.7** |  | 22.22/29.137 | Слипание внутренних поверхностей | ГОСТ 17811-78 п. 4.6; ГОСТ 32521-2013 п. 8.9 |  |  |
| 96.8** |  | 22.22/11.116 | Качество нанесения печати | ГОСТ 15140-78 метод 4; ГОСТ 32521-2013 п. 8.10 |  |  |
| 96.9** |  | 22.22/29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 | ГОСТ 13199-94; ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.4 |  |  |
| 96.10** |  | 22.22/29.061 | Ширина материала Диаметр, длина втулки Диаметр рулона Смещение витков | ГОСТ Р 52145-2003 п.п. 7.5 7.6 |  |  |
| 96.11** |  | 22.22/29.040 | Масса лакокрасочного покрытия | ГОСТ 745-2014 Приложение В; ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.7 |  |  |
| 96.12** |  | 22.22/29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия | ГОСТ 32736-2020 п. 8.7; ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.8, Приложение А |  |  |
| 96.13** |  | 22.22/11.116 | Разматываемость рулона | ГОСТ 745-2014 Приложение Е; ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.9, Приложение Б |  |  |
| 96.14** |  | 22.22/29.137 | Сопротивление расслаиванию между слоями | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.10, Приложение В |  |  |
| 96.15** |  | 22.22/29.040 | Степень расслаивания материала, содержащего бумагу | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.11, Приложение Г |  |  |
| 96.16** |  | 22.22/29.136 | Непрерывность лакокрасочных покрытий | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.13, Приложение Е |  |  |
| 96.17* |  | 22.22/29.151 | Смачиваемость | ГОСТ 745-2014 Приложение Д |  |  |
| 96.18** |  | 22.22/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 745-2014 Приложение Ж |  |  |
| 96.19** |  | 22.22/29.040 | Масса | ГОСТ 32736-2020 п. 8.4 |  |  |
| 96.20** |  | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 |  |  |
| 96.21** |  | 22.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33746-2016 п. 9.2 |  |  |
| 96.22** |  | 22.22/29.061 | Размеры | ГОСТ 33746-2016 п. 9.3 |  |  |
| 96.23** |  | 22.22/29.040 | Относительное коробление стенок, дна и крышек | ГОСТ 33746-2016 п. 9.4 Приложение В |  |  |
| 96.24** |  |  | Масса | ГОСТ 33746-2016 п. 9.5 |  |  |
| 96.25** |  | 22.22/29.137 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94); ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 |  |  |
| 96.26** |  | 22.22/29.121 | Прочность при штабелировании | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 96.27** |  | 22.22/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9; ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 |  |  |
| 96.28** |  | 22.22/29.121 | Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 |  |  |
| 96.29* |  | 22.22/26.095 | Крутящий момента при открывании | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |  |  |
| 96.30* |  | 22.22/29.121 | Определение окисленности внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала |  |  |  |
| 96.31* |  | 22.22/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Методы 1, 2, 3 и 4 |  |  |
| 97.1** | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/11.116 | Внешний вид Качество склейки и сшивки | ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.6, 9.7; ГОСТ 9142-2014 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 97.2** |  | 17.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 33781-2016 п. 9.3; ГОСТ 9142-2014 п. 8.5 |  |  |
| 97.3** |  |  | Перпендикулярность линий сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.5 |  |  |
| 97.4** |  |  | Внутренние размеры ящиков, обечаек, вкладышей Смещение высечки клапанов | ГОСТ 9142-2014 п. 8.34 |  |  |
| 97.5** |  | 17.21/29.040 | Число двойных перегибов | ГОСТ 9142-2014 п. 8.4 |  |  |
| 97.6** |  | 17.21/11.116 | Маркировка | ГОСТ 9142-2014 п. 4.2.5 |  |  |
| 98.1** | Упаковка бумажная, картонная, из комбинированных материалов | 17.21/29.040 | Количество и расположение слоев в мешках | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.1, 5.2.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 98.2** |  | 17.21/29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 |  |  |
| 98.3** |  |  | Величина продольного нахлеста |  |  |  |
| 98.4** |  |  | Наличие наружных сгибов и расстояние между ними | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.4, 9.2 |  |  |
| 98.5** |  |  | Наличие и длина манжеты | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.9, 9.2 |  |  |
| 98.6** |  | 17.21/11.116 | Наличие точечной перфорации в склеенных закрытых мешках | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.9 |  |  |
| 98.7** |  |  | Наличие точечной склейки сгибов или вырубки для пальцев в склеенных открытых мешках | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.8 |  |  |
| 98.8** |  | 17.21/29.061 | Высота и ширина вырубки и высота клапана сшитого мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.10, 9.2 |  |  |
| 98.9** |  |  | Ширина крепированной ленты и ее выпуск за края мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.12, 9.2 |  |  |
| 98.10** |  | 17.21/11.116 | Вид шва | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.11 |  |  |
| 98.11** |  | 17.21/29.061 | Расстояние ниточного шва от края мешка | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.13, 9.2 |  |  |
| 98.12** |  |  | Длина стежка ниточного шва | ГОСТ 2226-2013 п.п. 5.2.14, 9.2 |  |  |
| 98.13** |  | 17.21/29.121 | Прочность мешка при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 2226-2013 п. 9.3 |  |  |
| 98.14** |  | 17.21/11.116 | Наличие дефектов | ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.6 |  |  |
| 98.15** |  |  | Маркировка | ГОСТ 2226-2013 п. 5.4 |  |  |
| 98.16** |  |  | Упаковка | ГОСТ 2226-2013 п. 5.5 |  |  |
| 98.17* |  | 17.21/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 33772-2016 |  |  |
| 98.18* |  |  | Разрушающее усилие клеевого шва | ГОСТ 2226-2013 п. 9.5 |  |  |
| 99.1** | Круги отрезные | 25.73/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.1 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 99.2** |  | 25.73/29.061 | Контроль размеров |  |  |  |
| 99.3** |  |  | Неравномерность высоты | ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.2 |  |  |
| 99.4** |  |  | Коэффициент К резания | ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 6.6 |  |  |
| 99.5** |  | 25.73/11.116 | Маркировка | ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99,ИСО 603-16-99) п. 4.14 |  |  |
| 100.1* | Изоляторы электрические | 27.33/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 19 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 100.2* |  |  | Прочность при растяжении |  |  |  |
| 100.3** |  |  | Прочность при сжатии |  |  |  |
| 100.4* |  | 27.33/29.137 | Прогиб под нагрузкой при нормальной температуре окружающей среды | ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 20 |  |  |
| 100.5* |  | 27.33/29.121 | Прочность при изгибе в зависимости от температуры | ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 21 |  |  |
| 100.6* |  | 27.33/29.137 | Стойкость к медленному изменению температуры | ГОСТ 28739-90 (МЭК 660-84) п. 25 |  |  |
| 101.1** | Пожарно-технические показатели веществ, материалов, строительных материалов | 43.13/32.115 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | EN 13238:2010; ГОСТ 18321-73; СТБ EN 13238-2009 | пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции) |  |
| 101.2* |  | 20.30/25.120, 22.19/25.120 | Определение коэффициента дымообразования | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 |  |  |
| 101.3* |  | 20.60/25.120, 22.23/25.120, 23.64/25.120, 23.99/25.120 | Определение горючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3; ГОСТ 30244-94 |  |  |
| 101.4* |  | 20.30/25.120, 22.29/25.120, 23.64/25.120 | Определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 |  |  |
| 101.5* |  | 13.93/25.120, 22.19/25.120 | Определение распространения пламени по напольным и кровельным покрытиям | ГОСТ 30444-97 |  |  |
| 102.1* | Материалы геосинтетические | 32.99/29.121 | Максимальная нагрузка Предел прочности относительно ширины образца Удлинение Удлинение при максимальной нагрузке Условная прочность при заданном удлинении (секущая жесткость) | СТБ EN ISO 10319-2012 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 103.1** | Трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной метал | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 103.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 104.1** | Газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 104.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-мето | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 105.1** | Металлоконструкции | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металлы | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 105.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 106.1** | Тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 106.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 107.1* | Твердые вещества и материалы | 23.14/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120 | Определение негорючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.1 | пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции) |  |
| 107.2* |  | 22.21/25.120, 22.22/25.120, 22.23/25.120, 23.65/25.120 | Определение горючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3 |  |  |
| 107.3* |  | 20.16/25.120, 20.30/25.120 | Индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19 |  |  |
| 108.1* | Жидкости | 19.20/25.120, 20.30/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 108.2* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 108.3* |  |  | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 109.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/25.047 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98; ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1 | пер. Строителей, 61, 223050, аг. Колодищи, Минский район, Минская область (Центр испытаний строительной продукции) |  |
| 110.1** | Лестничные марши. Ограждения | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проекта Отклонение заданного угла сопряжения элементов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1381-2003 п. 6.4 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 110.2** |  | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ 9.916-2023 пп.9.2.5,9.2.6, 9.2.8,9.2.9, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.16; СТБ 1381-2003 п. 6.5 |  |  |
| 110.3** |  |  | Качество подготовки поверхности. Степень обезжиривания. Степень очистки от окалины | ГОСТ 9.409-88; СТБ 1381-2003 п. 6.5 |  |  |
| 110.4** |  |  | Качество грунтовки и окраски | ГОСТ 9.032-74 п. 2 табл.2; ГОСТ 9.916-2023 п. 5; СТБ 1381-2003 п. 6.5 |  |  |
| 110.5** |  |  | Контроль качества сварных соединений | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1381-2003 п. 6.5 |  |  |
| 110.6** |  |  | Качество поверхности элементов изделия | СТБ 1317-2002 п. 6.8 |  |  |
| 110.7** |  |  | Качество сварных швов | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1317-2002 п. 6.2 |  |  |
| 110.8** |  |  | Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.п.6.1, 6.2.4, 6.7, 6.13; СТБ 1317-2002 п. 6.6 |  |  |
| 111.1* | Бетон ячеистый | 23.61/11.116 | Усадка | ГОСТ 24544-81; СТБ 1570-2005 Приложение А; СТБ 1570-2005 Приложение Б | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 111.2* |  |  | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 112.1* | Фторопласты | 22.21/29.121 | Определение прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве незакаленного образца | ГОСТ 10007-80 п. 4.8; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 112.2* |  |  | Определение относительного удлинения при разрыве строганной пленки в поперечном направлении | ГОСТ 10007-80 п. 4.14; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |  |  |
| 113.1* | Древесина конструкционная | 02.20/29.121 | Локальный модуль упругости при изгибе | СТБ EN 408-2012 п.п. 9, 11.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 113.2* |  |  | Общий модуль упругости при изгибе | СТБ EN 384-2011 п. 5.2; СТБ EN 408-2012 п. 10 |  |  |
| 113.3* |  |  | Модуль сдвига методом постоянного пролета | СТБ EN 408-2012 п. 11 |  |  |
| 113.4* |  |  | Условный модуль упругости | СТБ EN 408-2012 п. 11.3 |  |  |
| 113.5* |  |  | Модуль сдвига методом переменного пролета | СТБ EN 408-2012 п. 12 |  |  |
| 113.6* |  |  | Прочность при изгибе | СТБ EN 384-2011 п. 5.2; СТБ EN 408-2012 п.13 |  |  |
| 113.7* |  |  | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон | СТБ EN 384-2011 п. 5.2; СТБ EN 408-2012 п. 14 |  |  |
| 113.8* |  |  | Прочность при растяжении вдоль волокон | СТБ EN 384-2011 п. 5.2; СТБ EN 408-2012 п. 15 |  |  |
| 113.9* |  |  | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п. 16 |  |  |
| 113.10* |  |  | Прочность при сжатии вдоль волокон | СТБ EN 408-2012 п. 17 |  |  |
| 113.11* |  |  | Прочность при растяжении и сжатии поперек волокон | СТБ EN 384-2011 п . 5.2; СТБ EN 408-2012 п. 18 |  |  |
| 113.12* |  |  | Модуль упругости поперек волокон | СТБ EN 408-2012 п.19 |  |  |
| 113.13* |  |  | Прочность при скалывании вдоль волокон | СТБ EN 384-2011 п. 5.2; СТБ EN 408-2012 п. 20 |  |  |
| 114.1* | Средства огне-защитные. Огнезащитные лаки, краски, штукатурки | 20.59/29.121 | Адгезия покрытия к основанию | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28574-2014 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 115.1* | Изделия санитарные керамические. Унитазы керамические | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 115.2* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 115.3* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |  |
| 115.4* |  | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |  |
| 115.5* |  |  | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 115.6* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 115.7* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 116.1* | Изделия санитарные керамические. Умывальники керамические | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 116.2* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 116.3* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 |  |  |
| 116.4* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 116.5* |  |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 116.7* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 116.8* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |  |
| 117.1* | Изделия санитарные керамические. Биде | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 117.2* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 117.3* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 |  |  |
| 117.4* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 117.5* |  |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 117.6* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 117.7* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п. 3.3 |  |  |
| 118.1* | Изделия санитарные керамические. Бачки смывные | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 118.2* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 118.3* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 |  |  |
| 118.4* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 118.5* |  |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 118.6* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 119.1* | Изделия санитарные керамические. Писсуары | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида | ГОСТ 13449-82 п.1.5 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 119.2* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 119.3* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п.2.1, 2.2,.2.3 |  |  |
| 119.4* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 119.5* |  |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |  |
| 119.6* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 120.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 23.42/29.061 | Габаритные размеры | СТБ 1227-2000 п. 8.2 | ул. В.Хоружей, 13, 220123, г. Минск (центр испытаний строительной продукции) |  |
| 120.2* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п. 2; СТБ 1227-2000 п. 8.4 |  |  |
| 120.3* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 13449-82 п.3; СТБ 1227-2000 п. 8.10 |  |  |
| 120.4* |  | 23.42/29.145 | Термическая стойкость | ГОСТ 18297-96 п.7.3; СТБ 1227-2000 п. 8.9 |  |  |
| 120.5* |  | 23.42/11.116 | Показатели внешнего вида | СТБ 1227-2000 п. 8.1 |  |  |
| 120.6* |  | 23.42/08.052 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п. 8.8 |  |  |
| 120.7* |  | 23.42/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п. 8.6 |  |  |
| 120.8* |  | 23.42/26.095 | Ударная прочность | ГОСТ 18297-96 п. 7.8; СТБ 1227-2000 п. 8.7 |  |  |
| 120.9* |  | 23.42/26.045 | Устойчивость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п. 8.5 |  |  |
| 121.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 8829-94 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 121.2** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 |  |  |
| 121.3** |  |  | Угловые размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2 |  |  |
| 121.4** |  |  | Отклонение формы профиля или поверхности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1б |  |  |
| 121.5** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690-2015 п. 7.6; СТБ 2264-2012 п.7.11 |  |  |
| 121.6** |  |  | Прочность бетона по методу скалывания ребра | СТБ 2264-2012 п. 7.12 |  |  |
| 121.7** |  | 23.61/29.061 | Категория качества бетонной поверхности конструкции А2-А7 | ГОСТ 13015.0-83 п. 13; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 |  |  |
| 121.8** |  | 23.61/32.089 | Расположение арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 121.9** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ EN 12390-1-2019; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12504-1-2012; СТБ EN 13791-2012 |  |  |
| 121.10** |  |  | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 (ударный импульс); СТБ 2264-2012 (ударный импульс) |  |  |
| 122.1* | Материалы стеновые и облицовочные | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85 п. 3.2 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 122.2* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8462-85 п. 3.3 |  |  |
| 123.1** | Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта | 24.33/29.121 | Прочность и жесткость | СТБ 1610-2006 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 124.1** | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/29.121 | Прочность и жесткость | СТБ 1591-2005 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 124.2** |  |  | Прочность и деформация соединений | СТБ 2094-2010 |  |  |
| 124.3** |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры и их отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 |  |  |
| 124.4** |  | 16.23/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1 |  |  |
| 125.1** | Здания и сооружения | 41.00/34.065 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СТБ EN 13187-2016 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 125.2** |  |  | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ГОСТ 26629-85; МВИ.МН 5656-2017 |  |  |
| 125.3** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 125.4** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 125.5** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 125.6** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 125.7** |  |  | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 126.1** | Грунты, устройство полов, устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения грунта | СП 1.03.06-2023 п.9.3; СТБ 1377-2003 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 127.1** | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014 п. 5 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 128.1** | Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий | 43.31/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.07-2023 пп. 5.9, 6.10; СТБ 1846-2008 пп. 7.7, 8.7 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 128.2** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций | 43.31/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2010 п. 11 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 129.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Московская, 267, 2, 224023, г. Брест, Брестская область (Филиал "Научно-технический центр" ) |  |
| 129.2** |  | 25.11/32.115 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | ГОСТ 5264-80; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |  |
| 129.3** |  |  | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | ГОСТ 9.032-74; СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |  |  |
| 129.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9 |  |  |
| 129.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9 |  |  |
| 129.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |  |  |
| 129.7** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |  |  |
| 129.8** |  |  | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 129.9** |  |  | Прочность марша лестницы |  |  |  |
| 129.10** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 129.11** |  |  | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 129.12** |  |  | Прочность закладных элементов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15, п.5.16 |  |  |