ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S,TN-C- S) | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 4.1** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.12/22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 6.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |