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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0052-2022
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	1.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S,TN-C- S)
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	2.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	4.1**
	Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства
	27.90/22.000
	Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания
	АМИ.МС 0013-2022
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО)
	27.12/22.000
	Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	5.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	6.1**
	Электроустановки жилых и общественных зданий
	27.90/22.000
	Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Виленская, д. 24, ком. 1-8, 222306, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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