ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02–3,5) мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель топливный) (ДИ: (50–4000) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида (ДИ: (0,2–28,6) мг/м3) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) (ДИ: (20–1500) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчете на С) (ДИ: (50–4000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ: (0,02–4,00) мг/м3) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) (ДИ: (20–2000) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетон) (ДИ: (100–10000) мг/м3) |  |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли (ДИ: (0,25–500) мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1–5) мг/м3) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.11** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти (в пересчете на С) (ДИ: (50–4000) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ДИ: (0,001–0,082) мг/м3) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 2.1** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение дымности отработавших газов (ДИ: (0-∞) м-1 ) | СТБ 2169-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 100.01/08.074, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (ДИ: (0-3000) ppm) | СТБ 2170-2011 |  |  |
| 2.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода (II) оксида (ДИ: (0–7,0) % СО) |  |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газа в газоходе (ДИ: (10–98) %) | СТБ 17.08.05-01-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 3.2** |  |  | Динамическое давление газа в газоходе (Па) | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.3** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ: (2,05–1000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксида (ДИ: (1,34–4000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид (расчетный показатель) |  |  |  |
| 3.6** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02–3,5) мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 3.7** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1–21) % об.) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.8** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (0,01–100) г/м3) | ГОСТ 33007-2014 |  |  |
| 3.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (5–15) мг/м3) | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 3.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) (ДИ: (0,015-20) г/м3) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 3.11** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1–5) мг/м3) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 3.12** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ДИ: (2,86–15000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (ДИ: (1,25–25000) мг/м³) |  |  |  |
| 3.14** |  | 100.01/23.000 | Полное давление газа в газоходе (Па) | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.15** |  |  | Расход газа в газоходе (м3/с) | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 3.16** |  |  | Скорость газа в газоходе (м/с) |  |  |  |
| 3.17** |  |  | Статическое давление газа в газоходе (Па) | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.18** |  |  | Температура газа в газоходе (ДИ: (-20)-(+60) oC) |  |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения. Вентиляционные системы. | 100.13/23.000 | Динамическое давление газа в воздуховоде (Па) | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 4.2** |  |  | Объемный расход воздуха (м3/с) |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Полное давление газа в воздуховоде (Па) |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Скорость газа в воздуховоде (м/с) |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Статическое давление газа в воздуховоде (Па) |  |  |  |
| 5.1** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (ДИ: (0,05-107) мк³в/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 100.11/35.063 | Освещенность (ДИ: (1,0-200000) лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Вибрация локальная (- логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ ; - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.2** |  |  | Вибрация общая ( - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорений, дБ; - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, из-меряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 6.3** |  | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (ДИ: (0,05-107) мк³в/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 6.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (ДИ: (1,0-200000) лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.5** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: (3-98) %) | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |  |  |
| 6.6** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: (0,1–5) м/с) |  |  |  |
| 6.7** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха (Параметры микроклимата. ДИ: от -10 ºС до +50 ºС) |  |  |  |
| 6.8** |  | 100.12/35.067 | Шум (- максимальные уровни звука, дБА; - уровень звука, дБА ; - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА ) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |