|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5055 |  |
|  | от 13.07.2018 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года
электолаборатории отдела главного энергетика

Филиала Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилеве – «Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова»

Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ»-управляющая компания

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Витебский, 4/6, 212601, г.Могилев, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 703-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляе-мыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 704-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4,413.1.3.5 | МВИ.МГ 707-2012 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000, 27.12/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 705-2012 |
| 3.1 * | Перчатки электро-изолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 4.1 * | Обувь специальная электро-изолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 5.1 * | Ручной изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 6.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 6.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока изоляции корпуса |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 7.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 8.1 * | Штанги электро-изолирующие (от 1 до 35) кВ. | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного напряжения | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 9.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз (1-35) кВ. | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 743-2012 |
| 9.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание электро-изолирующей части |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 9.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание гибкого провода |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 9.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации |  | МВИ.МГ 743-2012 |
| 10.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.МГ 1090 -2017 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МГ 1090 -2017 |
| 11.1 * | Масло трансформаторное | 19.20. 29/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.26 | ГОСТ 6581-75 п.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Дворак