ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (теплотехнические измерения ограждающих конструкций (ОК) в натурных условиях эксплуатации) | 100.13/35.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружного и внутреннего воздуха вблизи характерных зон ОК | ГОСТ 26254-84 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 100.13/34.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружной и внутренней поверхностей характерных зон ОК (метод контактного измерения) |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.13/34.064 | Средняя за расчетный период измеренная плотность тепловых потоков характерных зон ОК | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 2.4** |  |  | Средняя за расчетный период измерений фактическая плотность тепловых потоков характерных изотермических зон ОК (расчетное значение) | ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 2.5** |  | 100.13/29.061 | Площадь ОК и характерных изотермических зон |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.13/34.138 | Сопротивление теплопередаче характерной изотермической зоны ОК |  |  |  |
| 2.7** |  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче ОК |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций (ОК) методом тепловизионного контроля) | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | СТБ EN 13187-2016 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 100.13/34.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Температура внутреннего воздуха |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Перепад давления |  |  |  |
| 4.6** |  | 100.13/29.040 | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 4.7** |  | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |  |
| 5.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 25.11/41.000 | Визуальный осмотр поверхности и формы сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |  |
| 5.3** |  |  | Визуальный осмотр целостности конструкций и их креплений, качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |  |  |
| 5.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |  |  |
| 5.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |  |  |
| 5.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |  |  |
| 5.7** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |  |  |
| 5.8** |  |  | Прочность площадок лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 5.9** |  |  | Прочность маршей лестницы |  |  |  |
| 5.10** |  |  | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 5.11** |  |  | Прочность ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 6.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7.2 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость; - расход; - давление | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | МВИ.МН 5220-2015 |  |  |
| 7.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические параметры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока - количество удаляемого воздуха через вентиляционное отверстие | МВИ.МН 5220-2015; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Кратность воздухообмена | МВИ.МН 5220-2015 |  |  |
| 8.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические параметры вентиляционных отверстий воздуховодов и помещений | МВИ.МН 5220-2015; СП 4.02.07-2024 Приложение Н |  |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 п.п. 19, 25-33 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость настильных воздушных струй сопловых аппаратов над противопожарными воротами, дверями, шторами (роллетами) изолированных рамп подземных гаражей-стоянок, установленных со стороны помещений хранения автомобилей | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 п. 22 |  |  |
| 9.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 п. 21 |  |  |
| 9.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 10.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 11.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 12.1** | Выбросы от стационарных источников вы-бросов (котлы отопительные теплопроизво-дительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водо-грейные, паро-вые стационар-ные большой мощности, топливосжига-ющее оборудо-вание (печи, сушила, тепло-генераторы и т.д.)) | 100.01/08.169 | Концентрация химических веществ: - кислород (O2), %; - оксид углерода (СO), ppm | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 100.01/35.065 | Температура, °С | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 13.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 6219-2019 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 13.2** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 6219-2019 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 14.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | МВИ.МН 6220-2019 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МН 6222-2019 |  |  |
| 14.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МН 6223-2019 |  |  |
| 15.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | МВИ.МН 6219-2019; МВИ.МН 6221-2019 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 15.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | МВИ.МН 6221-2019 |  |  |
| 15.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 15.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 16.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность магнитного поля (магнитная индукция) | АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 16.2** |  |  | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля |  |  |  |
| 16.3** |  | 100.11/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля |  |  |  |
| 17.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Магнитные поля в диапазонах частот 5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц, 10 кГц – 30 кГц, 0,03 кГц - 300 кГц: -напряженность магнитного поля (магнитная индукция) | АМИ.ГМ 0301-2024 | ул. Некрасова, д. 5, каб. 9, 220040, г. Минск |  |
| 17.2** |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность магнитного поля (магнитная индукция) |  |  |  |
| 17.3** |  |  | Электрические поля в диапазонах частот 5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц, 10 кГц – 30 кГц, 0,03 кГц - 300 кГц: -напряженность электрического поля |  |  |  |
| 17.4** |  |  | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля |  |  |  |
| 17.5** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля |  |  |  |