
	Открытое акционерное общество "Нафтан", электротехническая лаборатория цеха №9 "Электроснабжение"
	BY/112 2.0966




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.0966



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.МС 0140-2025;
МВИ.ВТ 497-2015;
МВИ.ВТ 498-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	1.2**
	
	
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	2.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	2.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	3.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	3.2**
	
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.МС 0141-2025;
МВИ.ВТ 115-2012
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	4.2**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.МС 0140-2025;
МВИ.ВТ 497-2015;
МВИ.ВТ 498-2015
	
	

	4.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.МС 0141-2025;
МВИ.ВТ 115-2012
	
	

	5.1*
	Масло трансформаторное
	19.20/29.113
	Определение пробивного напряжения
	ГОСТ 6581-75 п.4
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	6.1**
	Масляные электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	
	

	6.3**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	7.1*
	Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0142-2025;
МВИ.ВТ 495-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	8.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0142-2025;
МВИ.ВТ 495-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	9.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	9.2**
	
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	10.1**
	Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	10.2**
	
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	11.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформатор, масляные реакторы
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
ГОСТ 3484.1-88 п.4.3;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	11.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
ГОСТ 3484.3-88;
МВИ.ВТ 113-2012
	
	

	11.3**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п.4
	
	

	12.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0142-2025;
МВИ.ВТ 495-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	12.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	13.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0142-2025;
МВИ.ВТ 495-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	13.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	13.3*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	13.4*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	14.1*
	Штанги электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0142-2025;
МВИ.ВТ 495-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	15.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0143-2025;
АМИ.МС 0144-2025;
МВИ.ВТ 496-2015;
МВИ.ВТ 499-2015
	211441, г. Новополоцк-1, Витебская область
	

	15.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.МС 0139-2025;
МВИ.ВТ 113-2012
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