ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.МС 0140-2025; МВИ.ВТ 497-2015; МВИ.ВТ 498-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 1.2** |  |  | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 2.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 3.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.МС 0141-2025; МВИ.ВТ 115-2012 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.МС 0140-2025; МВИ.ВТ 497-2015; МВИ.ВТ 498-2015 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.МС 0141-2025; МВИ.ВТ 115-2012 |  |  |
| 5.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Определение пробивного напряжения | ГОСТ 6581-75 п.4 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 6.1** | Масляные электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 |  |  |
| 6.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 7.1* | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0142-2025; МВИ.ВТ 495-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 8.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0142-2025; МВИ.ВТ 495-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 9.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 9.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 10.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 10.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 11.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформатор, масляные реакторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; ГОСТ 3484.1-88 п.4.3; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 11.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; ГОСТ 3484.3-88; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |
| 11.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |  |  |
| 12.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0142-2025; МВИ.ВТ 495-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 12.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 13.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0142-2025; МВИ.ВТ 495-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 13.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 13.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 14.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0142-2025; МВИ.ВТ 495-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 15.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0143-2025; АМИ.МС 0144-2025; МВИ.ВТ 496-2015; МВИ.ВТ 499-2015 | 211441, г. Новополоцк-1, Витебская область |  |
| 15.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0139-2025; МВИ.ВТ 113-2012 |  |  |