ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация азота диоксида (ДИ 192-1440 мкг/м3; ДИ 20-192 мкг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Концентрация серы диоксида (ДИ 100-500 мкг/м3; ДИ 12-100 мкг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 1.3** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Концентрация углерода оксида (ДИ 0,0-50,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 1.4** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация углерода черного (ДИ 0,03-1,8 мг/м3) Отбор проб | ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015) |  |  |
| 1.5** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6 |  |  |
| 2.1** | Атмосферный воздух Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория | 100.12/35.067, 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА, - эквивалентные уровни звука непо-стоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация азота диоксида (ДИ 0-38,2 мг/м3; ДИ 38,2-95,5 мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация гидрохлорида (ДИ 1,0-15 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 6158-2019 |  |  |
| 3.3** |  |  | Концентрация кремния диоксида (ДИ 0,1-3,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 3.4** |  |  | Концентрация марганца (ДИ 0,02-4,00 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 3.5** |  |  | Концентрация оксида железа (III) (ДИ 0,15-20,00 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 3.6** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Концентрация пыли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (ДИ 0,25-500,00 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.7** |  |  | Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ 0,0-50 мг/м3; ДИ 0,25-500,00 мг/м3) Отбор проб | АМИ.МГ 0006-2023; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ 2-80,0 мг/м3) Отбор проб | ФР.1.31.2012.12433 |  |  |
| 3.9** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация серы диоксида (ДИ 0-266 мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 3.10** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 3.11** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация углерода оксида (ДИ 0-23,2 мг/м3; ДИ 23,2-2320 мг/м3) Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация азотов оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота (ДИ (NO) 1,34-134 мг/м3; ДИ (NO) 134-4000 мг/м3; ДИ (NO2) 102,5-1000 мг/м3; ДИ (NO2) 2,05-102,5 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.3** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Концентрация бензола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 4.4** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | концентрация кислорода (ДИ 0,1-21 об. %) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.5** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрация сероводорода (ДИ 0,5-40,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 4.6** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация серы диоксида (ДИ 2,86-572 мг/м3; ДИ 5717-15000 мг/м3; ДИ 572-5717 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.7** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (углерод черный) (ДИ 0,0-50000 мг/м3; ДИ 15-20000 мг/м3; ДИ 5-15 мг/м3) Отбор проб | АМИ.МГ 0006-2023; МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 4.8** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Концентрация толуола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 4.9** |  |  | Концентрация углеводородов ароматических (бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, стирола) (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 4.10** |  |  | Концентрация углеводородов непредельных алифатического ряда С2-С5 (ДИ 1-1000,0 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 4.11** |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 4.12** |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (ДИ 0,4-200,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5707-2016 |  |  |
| 4.13** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация углерода оксида (ДИ 1,25-250 мг/м3; ДИ 12500-500000 мг/м3; ДИ 250-2500 мг/м3; ДИ 2500-12500 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.14** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 4.15** |  |  | Скорость газопылевых потоков |  |  |  |
| 4.16** |  |  | Температура | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 5.1* | Дистиллированная вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  |  | Удельная электрическая проводимость (ДИ 0-200 мСм/см) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 6.1* | Коксохимическое сырье | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) | ГОСТ 11126-2019 6.8 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды | ГОСТ 11126-2019 6.4; ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 6.3* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ионов калия | ГОСТ 11126-2019 6.9 |  |  |
| 6.4* |  |  | Массовая доля ионов натрия |  |  |  |
| 6.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 11126-2019 6.10 |  |  |
| 6.6** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5445-2020 п.4.3.4 |  |  |
| 6.7* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 ºС | ГОСТ 11126-2019 6.3; ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 7.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая (приложение А) | ГОСТ 33-2016 приложение А | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) | ГОСТ 32392-2013 |  |  |
| 7.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 7.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 7.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 |  |  |
| 7.6** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.11 |  |  |
| 7.7* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 °С (приложение А) | ГОСТ 33-2016 приложение А |  |  |
| 8.1** | Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория | 100.12/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 8.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха (%) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 8.3** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха (℃) |  |  |  |
| 9.1* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ 0,5-6 мгО2/дм3; ДИ 3-6000 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость (ХПК) (ДИ 200,0-800,0 мгО/дм3; ДИ 5,0-50,0 мгО/дм3; ДИ 50,0-200,0 мгО/дм3; ДИ св.800,0 мгО/дм3 с разбавлением) | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003) |  |  |
| 9.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 9.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ион (ДИ 0,1-0,15 мг/дм3; ДИ 0,15-3,0 мг/дм3; ДИ 3,0-300,0 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 9.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ 3,0-50 мг/дм3; ДИ св.50 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 9.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ 0,100-9,00 мг/дм3; ДИ св.9,00 мг/дм3 с разбавлением) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 9.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ 0,005-0,010 мг/дм3; ДИ 0,010-0,50 мг/дм3; ДИ 0,50-50,0 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |  |
| 9.8* |  |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных (ДИ 0,025-0,10 мг/дм3; ДИ 0,10-0,50 мг/дм3; ДИ 0,5-100,0 мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)) |  |  |
| 9.9* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ 2,0-40,0 мг/дм3; ДИ св.40,0 мг/дм3 с разбавлением) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.10* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ 50-50000 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 9.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ((метод В); ДИ 0,1-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |  |
| 9.12* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (ДИ 10,0-250,0 мг/дм3; ДИ св.250,0 мг/дм3 с разбавлением) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 9.13** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 10.1* | Углерод технический | 20.12/08.149, 20.13/08.149 | Абсорбция масла (OAN) | ASTM D 2414 | 212035, с/с Вейнянский, западнее аг. Вейно, 36, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  |  | Абсорбция масла сжатого образца (COAN) | ASTM D 3493 |  |  |
| 10.3* |  |  | Адсорбция йода (метод А) | ASTM D 1510 метод А |  |  |
| 10.4* |  | 20.12/29.040, 20.13/29.040 | Гранулометрический состав | ASTM D 1511 |  |  |
| 10.5* |  | 20.12/08.169, 20.13/08.169 | Значение рН (метод В) | ASTM D 1512 метод В |  |  |
| 10.6* |  | 20.12/08.150, 20.13/08.150 | Красящая способность | ASTM D 3265 |  |  |
| 10.7* |  | 20.12/08.052, 20.13/08.052 | Массовая доля золы (метод А) | ASTM D 1506 метод А |  |  |
| 10.8* |  | 20.12/29.040, 20.13/29.040 | Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой | ASTM D 1514 |  |  |
| 10.9* |  | 20.12/08.074, 20.13/08.074 | Массовая доля серы | ASTM D 1619 |  |  |
| 10.10* |  | 20.12/29.121, 20.13/29.121 | Массовая прочность | ASTM D 1937 |  |  |
| 10.11* |  | 20.12/29.040, 20.13/29.040 | Насыпная плотность | ASTM D 1513 |  |  |
| 10.12* |  | 20.12/08.050, 20.13/08.050 | Общая (NSA) и внешняя (STSA) площади поверхности по адсорбции азота | ASTM D 6556 |  |  |
| 10.13** |  | 20.12/42.000, 20.13/42.000 | Отбор проб | ASTM D 1799; ASTM D 1900; ASTM D 5817 |  |  |
| 10.14* |  | 20.12/08.052, 20.13/08.052 | Потери массы при нагревании | ASTM D 1509 |  |  |
| 10.15* |  | 20.12/29.121, 20.13/29.121 | Прочность отдельных гранул | ASTM D 5230 |  |  |
| 10.16* |  | 20.12/29.040, 20.13/29.040 | Содержание фракции очень мелких частиц и истирания | ASTM D 1508 |  |  |
| 10.17* |  | 20.12/08.156, 20.13/08.156 | Экстрагируемые вещества по светопропусканию толуольного экстракта | ASTM D 1618 |  |  |