ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 1.2* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль) |  |
| 1.4** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 3 | ул. С.Кирова, 31, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (производственная лаборатория ) |  |
| 1.5* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 2.1* | Консервы молочные сгущённые с сахаром (и наполнителями) | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 2.2* |  | 10.51/29.049 | Вязкость | ГОСТ 27709-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 3 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91 п. 4 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 2.9* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ГОСТ 29245-91 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 2.10** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.12; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 3.1* | Консервы молочные сгущённые стерилизованные, концентрированные стерилизованные | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 3.2* |  | 10.51/08.133 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 30305.1-95; ТУ BY 100098867.161-2008 п. 4.8 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ГОСТ 29245-91 п. 3 |  |  |
| 3.6** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.14; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 3.7* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8; ГОСТ 9225-84 п. 4.8 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 4.1* | Масло из коровьего молока | 10.41/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 4.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 4.3* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 4.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 4.5* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 6 |  |  |
| 4.6* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4.1 |  |  |
| 4.7* |  | 10.41/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 4.8* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1890-2017 п. 7.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 4.9** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п. 4.1; ГОСТ 32901-2014 п. 5.9; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 4.10* |  | 10.41/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 4.11* |  | 10.41/12.042 | Термоустойчивость | СТБ 1890-2017 п. 7.5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 4.12* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 5.1* ТР | Масло из коровьего молока. | 10.41/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 5.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 6 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 5.5* ТР |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4.1 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 10.41/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 5.7** ТР |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п. 4.1; ГОСТ 32901-2014 п. 5.9; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 5.8* ТР |  | 10.41/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 5.9* ТР |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла) |  |
| 6.1* | Молоко коровье | 01.41/01.086, 01.41/03.152 | β-лактамовые антибиотики | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.2* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7, п. 8 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 6.3* |  |  | Количество микроорганизмов при 30 °С | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 6.4* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 6 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.5* |  | 01.41/08.133, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.41/32.030 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-90 п. 3; СТБ 1598-2006 Приложение А; СТБ 1598-2006 Приложение Б | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.7* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 6.8* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 6.9* |  |  | Общее количество спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 п. 7 |  |  |
| 6.10* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1598-2006 п. 6.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.11** |  | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 6.12* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 6.13* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 6.14* |  | 01.41/12.042 | Сода | ГОСТ 24065-80 п. 2 |  |  |
| 6.15* |  | 01.41/01.086, 01.41/03.152 | Стрептомицин | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.16* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 6.17* |  | 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.18* |  | 01.41/01.086, 01.41/03.152 | Тетрациклин | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.19* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 6.20* |  | 01.41/01.086, 01.41/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 31502-2012 п. 5.2; ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования); ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 7.1* | Молоко питьевое | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 7.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 7.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП) |  |
| 7.4* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 7.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП) |  |
| 7.6* |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 7.7* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП) |  |
| 7.8** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.6; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 7.9* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 7.10* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 8.1* | Молоко питьевое стерилизованное для питания детей раннего возраста | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 8.2* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 8.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 8.4* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1860-2016 п. 7.2, п. 7.3 |  |  |
| 8.5** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.14; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 8.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 8.7* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 9.1** | Окружающая среда: контрольные точки в помещениях предприятия | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль) |  |
| 10.1* | Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - масло коровье; - продукты детского питания; - сыры | 10.41/04.125, 10.51/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль) |  |
| 11.1* ТР | Продукты детского питания на молочной основе | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 11.3* ТР |  | 10.51/08.169 | Белок | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 11.4* ТР |  | 10.51/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 11.5* ТР |  | 10.51/08.037 | Жир | ГОСТ 30648.1-99 п. 4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 11.6* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 11.7* ТР |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 11.8** ТР |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.6, 5.8, 5.14; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 11.9* ТР |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 12.1* ТР | Продукты переработки молока | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 12.5* ТР |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 12.6* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.п. 2.2, 3.1 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 12.7* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п. 4; ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 12.8* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ (влаги) | ГОСТ 30305.1-95 |  |  |
| 12.9* ТР |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 12.10* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха) |  |
| 12.11** ТР |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.п. 3.3, 3.4, 4.4; ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.5, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 12.12* ТР |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 12.13* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 п. 4.8 |  |  |
| 13.1* | Сельскохозяйственное сырье: - молоко, - прочее сырьё (обрат; сыворотка) | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль) |  |
| 14.1* | Сливки питьевые | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 14.2* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 14.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 14.4* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 1887-2016 п. 7.2 |  |  |
| 14.5** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.14; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 14.6* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 15.1* | Сливки-сырье | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 15.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 15.3* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |  |  |
| 15.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 15.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 15.6* |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 15.7* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет) | СТБ 2277-2016 п. 7.2 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 15.8** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.5; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 15.9* |  | 10.51/12.042 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 15.10* |  |  | Сода | ГОСТ 24065-80 п. 2 |  |  |
| 15.11* |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 15.12* |  | 10.51/08.149 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |  |
| 16.1* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 17.1* ТР | Сырое молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 17.2* ТР |  | 01.41/03.152 | β-лактамовые антибиотики | ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 17.3* ТР |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 17.4* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 17.5* ТР |  | 01.41/08.052 | Массовая для сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п. 3 |  |  |
| 17.6* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 17.7* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 17.8* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 17.9* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ГОСТ 28283-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья) |  |
| 17.10** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.5, 5.6; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 17.11* ТР |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 17.12* ТР |  | 01.41/08.043 | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 п.п. 5, 6 |  |  |
| 17.13* ТР |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин | ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3 |  |  |
| 17.14* ТР |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 17.15* ТР |  | 01.41/03.152 | Тетрациклин | ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3 |  |  |
| 17.16* ТР |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3 |  |  |
| 18.1* | Сыры плавленые | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 18.2* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 18.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5.1 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 18.4* |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |
| 18.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 18.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 18.7* |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 18.8* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция и вид на разрезе, вкус и запах, цвет) | СТБ 736-2017 п. 7.2, п. 7.3 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 18.9** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3; ГОСТ 32901-2014 п. 5.10; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 18.10* |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 19.1* ТР | Сыры полутвердые (твердые, плавленые) | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 19.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 19.4* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.п. 2, 5.1 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха по производству сыров) |  |
| 19.5* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 19.6* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 19.7** ТР |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3; ГОСТ 32901-2014 п. 5.10; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 19.8* ТР |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 20.1* | Сыры полутвердые и твердые | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 20.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 20.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 5.1 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха по производству сыров) |  |
| 20.4* |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |
| 20.5* |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | СТБ 1373-2016 п. 6.11 (расчетный метод) |  |  |
| 20.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 20.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 20.8* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет теста) | СТБ 1373-2016 п. 6.2, п. 6.3 |  |  |
| 20.9** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3; ГОСТ 32901-2014 п. 5.10; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 21.1* | Творог для питания детей от шести месяцев до трёх лет | 10.51/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |
| 21.2* |  |  | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 21.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 21.4* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 21.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 21.6* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 30648.2-99 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка) |  |
| 21.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП) |  |
| 21.8* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ТУ BY 100377914.584-2010 п. 4.2, п. 4.3 |  |  |
| 21.9** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4; ГОСТ 32901-2014 п. 5.8; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 21.10* |  | 10.51/08.149 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 21.11* |  | 10.51/01.086 | Плесени | ГОСТ 30706-2000 | ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования) |  |