
	Открытое акционерное общество "Рогачевский молочноконсервный комбинат",
производственная лаборатория
	BY/112 2.0993



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.0993



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая
	100.09/01.086
	Общее микробное число
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	1.2*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2
	
	

	1.3*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль)
	

	1.4**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 3
	ул. С.Кирова, 31, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (производственная лаборатория )
	

	1.5*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	2.1*
	Консервы молочные сгущённые с сахаром (и наполнителями)
	10.51/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	2.2*
	
	10.51/29.049
	Вязкость
	ГОСТ 27709-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	2.3*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п. 5
	
	

	2.4*
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	2.5*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	2.6*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 3
	
	

	2.7*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 29248-91 п. 4
	
	

	2.8*
	
	10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	2.9*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	ГОСТ 29245-91 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства сгущенных молочных консервов);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	2.10**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.12;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	3.1*
	Консервы молочные сгущённые стерилизованные, концентрированные стерилизованные
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п. 5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	3.2*
	
	10.51/08.133
	Массовая доля белка
	ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	3.3*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	3.4*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 30305.1-95;
ТУ BY 100098867.161-2008 п. 4.8
	
	

	3.5*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	ГОСТ 29245-91 п. 3
	
	

	3.6**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.14;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	3.7*
	
	10.51/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.8;
ГОСТ 9225-84 п. 4.8
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	4.1*
	Масло из коровьего молока
	10.41/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	4.2*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	4.3*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	4.4*
	
	10.41/08.149
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	4.5*
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 6
	
	

	4.6*
	
	10.41/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4.1
	
	

	4.7*
	
	10.41/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	4.8*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 1890-2017 п. 7.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	4.9**
	
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 4.1;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.9;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	4.10*
	
	10.41/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	4.11*
	
	10.41/12.042
	Термоустойчивость
	СТБ 1890-2017 п. 7.5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	4.12*
	
	10.41/08.149
	Титруемая кислотность молочной плазмы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	5.1* ТР
	Масло из коровьего молока.
	10.41/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	5.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	5.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	5.4* ТР
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 6
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	5.5* ТР
	
	10.41/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4.1
	
	

	5.6* ТР
	
	10.41/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	5.7** ТР
	
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 4.1;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.9;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	5.8* ТР
	
	10.41/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	5.9* ТР
	
	10.41/08.149
	Титруемая кислотность плазмы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства масла)
	

	6.1*
	Молоко коровье
	01.41/01.086, 01.41/03.152
	β-лактамовые антибиотики
	ГОСТ 31502-2012 п. 5.2;
ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.2*
	
	01.41/01.086
	Ингибирующие вещества
	ГОСТ 23454-2016 п. 7, п. 8
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	6.3*
	
	
	Количество микроорганизмов при 30 °С
	ГОСТ 9225-84 п. 4.5
	
	

	6.4*
	
	01.41/08.043
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п. 6
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.5*
	
	01.41/08.133, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.41/32.030
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 25179-90 п. 3;
СТБ 1598-2006 Приложение А;
СТБ 1598-2006 Приложение Б
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.6*
	
	01.41/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.7*
	
	01.41/08.052
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 3626-73 п. 3
	
	

	6.8*
	
	01.41/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	ГОСТ 9225-84 п. 4.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	6.9*
	
	
	Общее количество спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий
	ГОСТ 32012-2012 п. 7
	
	

	6.10*
	
	01.41/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 1598-2006 п. 6.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.11**
	
	01.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.5;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	
	

	6.12*
	
	01.41/12.042
	Перекись водорода
	ГОСТ 24067-80
	
	

	6.13*
	
	01.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	6.14*
	
	01.41/12.042
	Сода
	ГОСТ 24065-80 п. 2
	
	

	6.15*
	
	01.41/01.086, 01.41/03.152
	Стрептомицин
	ГОСТ 31502-2012 п. 5.2;
ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.16*
	
	01.41/01.086
	Сычужно-бродильная проба
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	6.17*
	
	01.41/12.042
	Термоустойчивость по алкогольной пробе
	ГОСТ 25228-82
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.18*
	
	01.41/01.086, 01.41/03.152
	Тетрациклин
	ГОСТ 31502-2012 п. 5.2;
ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.19*
	
	01.41/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	6.20*
	
	01.41/01.086, 01.41/03.152
	Хлорамфеникол (левомицетин)
	ГОСТ 31502-2012 п. 5.2;
ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования);
ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	7.1*
	Молоко питьевое
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	7.2*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	7.3*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП)
	

	7.4*
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	7.5*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП)
	

	7.6*
	
	10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	7.7*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха производства ЦМП)
	

	7.8**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.6;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	7.9*
	
	10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	7.10*
	
	10.51/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.8
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	8.1*
	Молоко питьевое стерилизованное для питания детей раннего возраста
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	8.2*
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	8.3*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99 п. 4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	8.4*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 1860-2016 п. 7.2, п. 7.3
	
	

	8.5**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.14;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	8.6*
	
	10.51/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	8.7*
	
	10.51/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.8
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	9.1**
	Окружающая среда: контрольные точки в помещениях предприятия
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль)
	

	10.1*
	Пищевые продукты: - молоко и цельномолочная продукция; - молоко сгущенное и концентрированное; - масло коровье; - продукты детского питания; - сыры
	10.41/04.125, 10.51/04.125
	Объемная (удельная) активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль)
	

	11.1* ТР
	Продукты детского питания на молочной основе
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	11.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	11.3* ТР
	
	10.51/08.169
	Белок
	ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	11.4* ТР
	
	10.51/01.086
	Дрожжи
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	11.5* ТР
	
	10.51/08.037
	Жир
	ГОСТ 30648.1-99 п. 4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	11.6* ТР
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99
	
	

	11.7* ТР
	
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	11.8** ТР
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.6, 5.8, 5.14;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	11.9* ТР
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	12.1* ТР
	Продукты переработки молока
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	12.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	12.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	12.4* ТР
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п. 5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	12.5* ТР
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	12.6* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п.п. 2.2, 3.1
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	12.7* ТР
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 4;
ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	12.8* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля сухих веществ (влаги)
	ГОСТ 30305.1-95
	
	

	12.9* ТР
	
	10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	12.10* ТР
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции консервного цеха)
	

	12.11** ТР
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п.п. 3.3, 3.4, 4.4;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.5, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	12.12* ТР
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	12.13* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 9225-84 п. 4.8
	
	

	13.1*
	Сельскохозяйственное сырье: - молоко, - прочее сырьё (обрат; сыворотка)
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Объемная активность цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль)
	

	14.1*
	Сливки питьевые
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	14.2*
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	14.3*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	14.4*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 1887-2016 п. 7.2
	
	

	14.5**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.14;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	14.6*
	
	10.51/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.8
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	15.1*
	Сливки-сырье
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	15.2*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	15.3*
	
	
	Ингибирующие вещества
	ГОСТ 23454-2016 п. 7
	
	

	15.4*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	15.5*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	15.6*
	
	10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	15.7*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)
	СТБ 2277-2016 п. 7.2
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	15.8**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.5;
СТБ 1051-2012
	
	

	15.9*
	
	10.51/12.042
	Перекись водорода
	ГОСТ 24067-80
	
	

	15.10*
	
	
	Сода
	ГОСТ 24065-80 п. 2
	
	

	15.11*
	
	
	Термоустойчивость по алкогольной пробе
	ГОСТ 25228-82
	
	

	15.12*
	
	10.51/08.149
	Фосфатаза
	ГОСТ 3623-2015 п. 7.1
	
	

	16.1* ТР
	Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе
	01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Радиационный контроль)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	17.1* ТР
	Сырое молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	17.2* ТР
	
	01.41/03.152
	β-лактамовые антибиотики
	ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	17.3* ТР
	
	10.51/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	17.4* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	17.5* ТР
	
	01.41/08.052
	Массовая для сухого обезжиренного вещества
	ГОСТ 3626-73 п. 3
	
	

	17.6* ТР
	
	01.41/08.169, 10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	
	

	17.7* ТР
	
	01.41/08.037, 10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	17.8* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	17.9* ТР
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	ГОСТ 28283-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль молочного сырья)
	

	17.10** ТР
	
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 5.5, 5.6;
ГОСТ 9225-84 п. 1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	
	

	17.11* ТР
	
	01.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	17.12* ТР
	
	01.41/08.043
	Соматические клетки
	ГОСТ 23453-2014 п.п. 5, 6
	
	

	17.13* ТР
	
	01.41/03.152
	Стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3
	
	

	17.14* ТР
	
	01.41/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85
	
	

	17.15* ТР
	
	01.41/03.152
	Тетрациклин
	ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3
	
	

	17.16* ТР
	
	
	Хлорамфеникол (левомицетин)
	ГОСТ 32219-2013 п.п. 5.4.1, 5.4.3
	
	

	18.1*
	Сыры плавленые
	10.51/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	18.2*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	18.3*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 5.1
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	18.4*
	
	
	
	ГОСТ 3626-73 п. 2
	
	

	18.5*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	18.6*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81 п. 2
	
	

	18.7*
	
	10.51/01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	18.8*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция и вид на разрезе, вкус и запах, цвет)
	СТБ 736-2017 п. 7.2, п. 7.3
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	18.9**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.10;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	
	

	18.10*
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	19.1* ТР
	Сыры полутвердые (твердые, плавленые)
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	19.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	19.3* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	19.4* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п.п. 2, 5.1
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха по производству сыров)
	

	19.5* ТР
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	19.6* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81 п. 2
	
	

	19.7** ТР
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.10;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	
	

	19.8* ТР
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	20.1*
	Сыры полутвердые и твердые
	10.51/01.086
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	20.2*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	20.3*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 5.1
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции цеха по производству сыров)
	

	20.4*
	
	
	
	ГОСТ 3626-73 п. 2
	
	

	20.5*
	
	
	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе
	СТБ 1373-2016 п. 6.11 (расчетный метод)
	
	

	20.6*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	20.7*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81 п. 2
	
	

	20.8*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет теста)
	СТБ 1373-2016 п. 6.2, п. 6.3
	
	

	20.9**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.10;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	
	

	21.1*
	Творог для питания детей от шести месяцев до трёх лет
	10.51/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
	

	21.2*
	
	
	S. aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	21.3*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5
	
	

	21.4*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 30706-2000
	
	

	21.5*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	21.6*
	
	10.51/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 30648.2-99
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Контроль белка)
	

	21.7*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99 п. 4
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Исследования продукции участка производства ДП)
	

	21.8*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет)
	ТУ BY 100377914.584-2010 п. 4.2, п. 4.3
	
	

	21.9**
	
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 3.4;
ГОСТ 32901-2014 п. 5.8;
СТБ 1036-97 п. 7.2;
СТБ 1051-2012
	
	

	21.10*
	
	10.51/08.149
	Пероксидаза
	ГОСТ 3623-2015 п. 6.2
	
	

	21.11*
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 30706-2000
	ул. Сергея Кирова, д.31, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (Микробиологические исследования)
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