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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Оборудование работающее под избыточным давлением: сосуды и аппараты, работающие под давлением; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 12503-75;
ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 17410-2022;
СТБ ЕН 1714-2002
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	1.2*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87
	
	

	1.3*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	
	

	1.4*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	1.5*
	
	24.10/08.156
	Спектральный анализ (основной металл; сварные соединения)
	СТП 34.17.416
	
	

	1.6*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	1.7*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.1*
	Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 12503-75;
ГОСТ 14782-86
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	2.2*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87
	
	

	2.3*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79
	
	

	2.4*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости (основной металл)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	2.5*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	2.6*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.1*
	Технологические трубопроводы, технологическое оборудование
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 12503-75;
ГОСТ 14782-86
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	3.2*
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87
	
	

	3.3*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79
	
	

	3.4*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости (основной металл)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	3.5*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	3.6*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.7*
	
	24.10/08.156
	Спектральный анализ (основной металл; сварные соединения)
	СТП 34.17.416
	
	

	4.1*
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1714-2002
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	4.2*
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	4.3*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	5.1*
	Литые и фасонные детали (задвижки, вентили, регуляторы, клапаны, тройники, переходы, отводы)
	24.10/32.089
	Магнитопорошковая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 21105-87
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	5.2*
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	
	

	5.3*
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости (основной металл)
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	5.4*
	
	24.10/08.156
	Спектральный анализ (основной металл; сварные соединения)
	СТП 34.17.416
	
	

	5.5*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	5.6*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	6.1*
	Образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	ул. Шоссейная, 6, 225215, г. Белозерск, Березовский район, Брестская область
	

	6.2*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; ударный изгиб (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) раздел 5; 8; 9
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