|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2365 от «30» марта 2004 года на бланке №_____________ на 6 листах |
| --- | --- |

Область аккредитации от «07» июня 2013 года

лаборатории химического анализа нефтегазового комплекса г. Брест

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефтепродукты |  | Отбор проб | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 (ISO 3170:2004) | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 (ISO 3170:2004) |
| Бензин автомобильный |  | Плотность при 15 0С Д.и.: (670-910) кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | СТБ 1656-2011 (ЕН 228:2004) ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.006-2009 ТУ BY 400091131.008-2010 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Плотность при 20 0С Д.и.: 670-910 кг/м3 Сх.: 0,7 кг/м3 Воспр.: 1,0 кг/м3 |  | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: (30-250) 0С Сх.: рис.6 Воспр: рис.6 Д.и.: (30-250) 0С Сх.: табл.:6,7,8 Воспр: табл.6,7,8 |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405:88) (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) |
|  |  | Наличие механических примесей и воды |  | ТУ BY 400091131.006-2009, п.4.4 |
|  |  | Цвет |  | ТУ BY 400091131.006-2009, п.4.4 |
|  |  | Внешний вид |  | СТБ 1656-2011 (ЕН 228:2004), табл.1 ГОСТ 31077-2002, п. 7.3 ТУ BY 400091131.008-2010, п. 4.4 |
|  |  | Объемная доля бензола Д.и.: (1,0-10,0) % Сх.: таб. 1 Воспр.: таб. 1 |  | СТБ ЕН 12177-2005 |
|  |  | Содержание серы Д.и.: (3-500) мг/кг Сх.: таб.2 Воспр.: таб.3 |  | СТБ ИСО 20846-2005 (ISO 20846:2004) |

№ BY/112 02.2.0.2365									     Лист 2 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное |  | Плотность при 150С Д.и.: (670-910) кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | СТБ 1658-2012 (ЕН 590:2009) ТУ 38.401-58-296-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Плотность при 20 0С Д.и.: (670-910) кг/м3 Сх.: 0,7 кг/м3 Воспр.: 1,0 кг/м3 |  | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: табл.7,8 Воспр.: табл.7,8 Д.и.: (0-400) 0С Сх.: рис.6 Воспр: рис.6 |  | СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405:88) (метод А) |
|  |  | Вязкость кинематическая Д.и.: (1-13) мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1), где х – ср.зн. Д.и.: (1-13) мм2/с Сх.: 0,35 % от ср..зн. Воспр.: 0,72 % от ср зн. |  | СТБ ИСО 3104-2003 (ISO 3104:1994) ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: (40-110) 0С Сх.: 2 0С Воспр.: 6 0С Д.и.: (40-110) 0С Сх.: табл.2 Воспр.: табл.3 |  | СТБ ИСО 2719-2002 (ISO/FDIS 719:2002) (метод В) ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости Д.и.: от -80 0С до 50 0С Сх.: 1 0С Воспр.: рис.9 Д.и.: от -80 0С до 50 0С Сх.: 1 0С Воспр.: 20С |  | СТБ ЕН 116-2002 (EN 116:1997) ГОСТ 22254-92 |
|  |  | Содержание серы Д.и.: (3-500) мг/кг Сх.: таб.2 Воспр.: таб.3 |  | СТБ ИСО 20846-2005 (ISO 20846:2004) |

№ BY/112 02.2.0.2365									    Лист 3 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо для реактивных двигателей |  | Плотность при 20 0С Д.и.: (750-810) кг/м3 Сх.: 0,7 кг/м3 Воспр.: 1,0 кг/м3 | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: (0-400) 0С Сх.: табл.7,8 Воспр.: табл.7,8 Д.и.: 0-400 0С Сх.: рис.6 Воспр: рис.6 |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405:88) |
|  |  | Вязкость кинематическая при 20 0С Д.и.: (1-13) мм2/с Сх.: 0,35 % от ср..зн. Воспр.: 0,72 % от ср зн. |  | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: (40-110) °С Сх.: 2°С Воспр.: 4°С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86, п. 4.5 |
|  |  | Кислотность Д.и.: до 0,5; 0,5-1,0 мгКОН/г Сх.: 0,08; 0,10; 0,20 Воспр.: 0,2; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86, п.4.2 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: (4 -10) pΗ Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86, п.4.9 |
| Газы углеводородные сжиженные |  | Отбор проб | ГОСТ 14921-78 | ГОСТ 14921-78, п. 4.2 |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Массовая доля компонентов, %: - сумма метана, этана – не норм. - пропан – [50÷90] ± 10, сх. 0,7 % - сумма углеводородов С4 и выше – не норм. - сумма непредельных углеводородов – не более 6, сх. [0,025 ÷ 0,3] % | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10679-76, п. 3.1 |

№ BY/112 02.2.0.2365									     Лист 4 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Содержание жидкого остатка при + 40 0С, % - отсутствие | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27578-87, п.3.2 |
|  |  | Содержание свободной воды и щелочи – отсутствие |  | ГОСТ 27578-87, п.3.2 |
|  |  | Давление насыщенных паров избыточное, МПа, при t°: пропан бутан автомобильный +450С – не более 1,6; пропан бутан автомобильный - 200С – не менее 0,07; пропан автомобильный - 350С – не менее 0,07 Погр. не более 2,5 % |  | ГОСТ 28656-90, п. 2 |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  | ГОСТ 28656-90, п. 1 |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления |  | Массовая доля компонентов, %: - сумма метана, этана и этилена - не норм. - сумма пропана и пропилена: - пропан технический – не менее 75 сх.0,7 % смесь пропана и бутана технических, бутан технический– не норм. - сумма бутанов и бутиленов -- пропан технический – не норм. смесь пропана и бутана технических – не более 60 сх.0,7 % бутан технический – не менее 60 сх.0,7 % | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10679-76, п.3.1 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С, % - не более [0,7 ÷ 1,8] сх. 0,1% |  | ГОСТ 20448-90, п.3.2 |
|  |  | Содержание свободной воды и щелочи – отсутствие |  | ГОСТ 20448-90, п.3.2 |

№ BY/112 02.2.0.2365 									     Лист 5 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления |  | Давление насыщенных паров избыточное, МПа, при t° +45 0С – не более 1,6, - 20 0С – пропан технический- не менее 0,16 Погр. не более 2,5 %; смесь пропана и бутана технических, бутан технический – не норм. | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 28656-90, п. 2 |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  | ГОСТ 28656-90, п. 1 |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, %: - метан, этан: - пропан технический – не более 2,0 - бутан технический – не норм. - смесь пропан-бутановая техническая – не более 4,0 - пропан: - пропан технический – не более не норм., не менее 95,0 - бутан технический – не более 1,0, не менее – не норм. - смесь пропан-бутановая техническая – не более не норм., не менее 40,0 - сумма бутанов - - пропан технический – не более 5,0, не менее - не норм. - бутан технический – не более – не норм., не менее – 98,0 - смесь пропан-бутановая техническая – не более 60,0, не менее – не норм. - в том числе: - нормальный бутан - пропан технический – не норм., - бутан технический – не менее 96,0 - смесь пропан-бутановая техническая – не норм. - изобутан - пропан технический – не норм., - бутан технический – не более 2,0 | ГОСТ 21443-75 | ГОСТ 10679-76 |

№ BY/112 02.2.0.2365 									     Лист 6 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, %: - смесь пропан-бутановая техническая – не норм. - непредельные углеводороды - пропан технический – не более 2,0, - бутан технический – отсутствие, - смесь пропан-бутановая техническая – не более 2,0 | ГОСТ 21443-75 | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С, % - пропан технический – отсутствие, - бутан технический – не более 2,0, - смесь пропан-бутановая техническая – не более 2,0 |  | ГОСТ 21443-75, п.2.3, кроме п.п. 2.3.2.4 и 2.3.2.5 |
|  |  | Давление насыщенных паров при 450С, МПа (кгс/см2) - пропан технический – не более 1,6 (16) - бутан технический – не более 0,6 (6,0) - смесь пропан-бутановая техническая – не более 1,6 (16) |  | ГОСТ 28656-90, п. 2 |
|  |  | Содержание свободной воды – отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.6 |
|  |  | Содержание щелочи – отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.8 |

Примечание:

- Д.и. – диапазон измерений;

- Сх. – сходимость;

- Воспр. – воспроизводимость.

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»								          Т.А. Николаева