# Приложение №1

# к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3848

от 30 октября 2009 года

на бланке № __________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  «13» сентября 2013 года на 4 листах

(новая редакция)

Санитарно-промышленной лаборатории отдела главного технолога

открытого акционерного общества «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вода сточная |  | ### Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Азот аммонийный Д: 0,1-10 мг/дм3 П: 50-25% | Решение Слонимского районного исполнительного комитета № 669 от 26.09.2012 г. | № 2.2.1.1 Сборник МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.198 |
|  |  | Алюминий Д-до 1,0 мг/дм3 |  | №2.2.5.2 Ю.Ю. Лурье, «Унифицированные методы анализа сточных вод» М. Химия, 1971, стр. 254 |
|  |  | БПК5 Д 1,0-2,5 мгО/дм3; ХП -13%; Д 2,5-7,0 мгО/дм3; ХП -7%; Д 7,0-10 мгО/дм3; ХП -1% |  | № 2.2.10.4 Сборник МВИ, Ч.1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.124 |
|  |  | Взвешенные вещества Д: 5-50 мг/дм3 П: 20% Д: 50-5000 мг/дм3 П: 10% Д: >5000 мг/дм3 П: 5% |  | № 2.2.13.1. Сборник МВИ, Ч.1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.138 |

##### BY/112 02.2.0.3848								Лист 2 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная |  | Водородный показатель Д: 0-14 П: 0.02 | Решение Слонимского районного исполнительного комитета № 669 от 26.09.2012 г. | № 2.2.15. Сборник МВИ Ч.2. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.207 |
|  |  | Железо Д: 0,2-9,0 мг/дм3 Д: 0,1-50 мг/дм3 П: 50% |  | № 2.2.16.1 Сборник МВИ Ч.1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр. 142 |
|  |  | Нефтепродукты Д: 0,3-3,0 мг/дм3 |  | №2.2.57.1 Ю.Ю. Лурье, А.И. Рыбникова «хим. анализ производственных сточных вод» М. Химия, 1974г., стр. 292 |
|  |  | Сульфаты Д: 10-1000 мг/дм3 Д: >50 мг/дм3 П: 10% |  | № 2.2.47.5. Сборник МВИ Ч.2. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.249 |
|  |  | Сульфиды |  | №2.2.85.1 Ю.Ю. Лурье, «Аналитическая химия промышленных сточных вод». М. Химия, 1984г., стр.202 |
|  |  | Сухой остаток Д: 50-1000 мг/дм3 Д: >100 мг/дм3 П: 5% |  | № 2.2.50.2. Сборник МВИ Ч.1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.255 |
|  |  | Хлориды Д: 10-50000 мг/дм3 П: <10% |  | № 2.2.59.5. Сборник МВИ Ч.1. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.183 |
|  |  | Фосфаты Д: 0,1-50 мг/дм3 П: 10% |  | №2.2.55.1 Сборник МВИ Ч.2 Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.253 |
|  |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д: 5,0-500 мг/дм3 П: 7,85 мг/дм3 |  | №2.2.58.3 Сборник МВИ Ч.2. Мн.: БелНИЦ «Экология», 2011. стр.258 |

##### BY/112 02.2.0.3848								Лист 3 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Массовая концентрация пыли Предел обнаружения зависит от точности применяемых аналитических весов(+0,1 мг) и от объема аспирированного воздуха П: 25 % | СНПиГН «Перечень Регламентированных вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденных постановлением МЗ от 31 .12.2008г.№ 240 | МУ № 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |
|  |  | Массовая концентрация аммиака П: 25 % |  | МУ № 1637-77 на фотометрическое определение аммиака в воздухе |
|  |  | Массовая концентрация серной кислоты П: 25 % |  | МУ № 1641-77 на турбиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе |
|  |  | Массовая концентрация железа триоксида Д: 1,5-15мг/дм3 П: 20% |  | МУ № 4945-88 на определение вредных веществ на сварочном аэрозоле фотометрическим методом |
|  |  | Массовая концентрация марганца Д: 0,05-,25 мг/дм3 П: 20% |  | МУ № 4945-88 на определение вредных веществ на сварочном аэрозоле фотометрическим методом |
|  |  | Массовая концентрация триоксида хрома Д: 0,003-0,06 мг/м3 П: 10% |  | МУ № 4945-88 на определение вредных веществ на сварочном аэрозоле фотометрическим методом |
|  |  | Массовая концентрация едких щелочей П: 25 % |  | ТУ №1024-73 на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе |

##### BY/112 02.2.0.3848								Лист 4 листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производст-венные поме-щения и рабочие места |  | Микроклимат:температура воздуха, относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. постановлением МЗ № 33 от 30.04.2013 |
|  |  | Шум | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН утвержденный постановлением МЗ РБ от 16.11.11 № 115 | ГОСТ 12.1. 050-86 |
|  |  | Освещенность | ТКП 45-2.04-153 -2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»        			                                   Т.А.Николаева