|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3881 от 15 июня 2009 года на бланке № _____________ на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 декабря 2013 года

(новая редакция)

Испытательной лаборатории

Производственно-торгового унитарного предприятия

«Молодечненское пожарно-спасательное дело»

Республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Жилые здания |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-4.03-267-2012 п.9.4.3 СНБ 3.02.04-03 п.8.6, Прил. В | МВИ МН 3163-2009 |
| 2 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива |  | Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | НПБ 16-2000 п.2.41 | МВИ МН 3163-2009 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |