Приложение к аттестату аккредитации № BY/112.02. 1.0.0019 от " 08 " июля 1994 г. на 10 листах

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 К областИ аккредитации от 25 июня 2007 г.

- Научно-исследовательского и ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НИИЦСМ)

- Белорусского национального технического университета (БНТУ)

| № п/п | Наименова-ние объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1. | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Камни бетонные стеновые. Плиты облицовочные бетонные. |  | Прочность армированных камней Предел прочности бетона при статическом изгибе | СТБ 1097-98 СТБ 1374-2003 | ГОСТ 8829-94, п.8 СТБ 1374-2003, п.6.2 |
| 2 | Древесные материалы |  | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении Отклонение от номинальных размеров деталей Отклонение от перпендикулярности сторон деталей Параметр шероховатости ( для изделий выпускаемых без отделочного покрытия ) Rm max | СТБ 1074-97 | ГОСТ 15613.4 СТБ 1074-97, п.6.1 СТБ 1074-97, п.6.2 ГОСТ 15612-85, п.1.1 |
| 2.1 | Древесина |  |  |  |  |
| 2.2 | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий |  | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей Покоробленность полотен дверок, боковых стенок, полок и деталей Сопротивление отслаиванию пленки типа ПДСО | СТБ 1423-2003 | ГОСТ 26433.1-89, табл.1 ГОСТ 26433.1-89, п. 3 ГОСТ 24944-81, п.4.9 |
| 2.3 | Изделия паркетные |  | Отклонение от формы планок: а) от параллельности; б) от перпендикулярности; в) от плоскостности Предельные отклонения от номинальных размеров Шероховатость поверхности Rm max | СТБ 1454-2004 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 15612-85, п.1.1 |
| 2.4 | Плиты древесностружечные |  | Влажность Плотность Разбухание по толщине | СТБ 1554-2005 | ГОСТ 10634, п.3.1 ГОСТ 10634, п.3.2 ГОСТ 10634, п.3.3 |
| 2.5 | Плиты древесноволокнистые |  | Плотность | ГОСТ 4598-86 | ГОСТ 19592-80, п.4.2 |
| 3. | Плитка керамическая |  | Морозостойкость | ГОСТ 6787-2001 | ГОСТ 27180-2001, п.12 |
| 4. | Тепло- и гидроизоляционные материалы |  | Масса покровного состава | ГОСТ 30547-97 | ГОСТ 2678-94, п.3.15 |
| 5. | Стеклопакеты строительного назначения |  | Отклонения от номинальных размеров | ГОСТ 24866-99 | ГОСТ 24866-99, п.6.2, 6.3 |
| 6. | Известь строительная |  | Содержание активного MgO Степень дисперсности Равномерность изменения объема | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 22688, п.2.2.2.2 ГОСТ 22688, п.2.7 ГОСТ 22688, п.2.10 |
| 7. | Черепица цементно-песчаная |  | Разрушающая нагрузка при изгибе Водонепроницаемость Водопоглощение | СТБ 1002-2003 | СТБ 1002-2003, п.7.3 СТБ 1002-2003, п.7.5 ГОСТ 12730.3 |
| 8. | Материалы и изделия полимерные для покрытия полов |  | Прочность сварного шва | ГОСТ 18108-80 | ГОСТ 11529-86 п.11 |
| 9. | Шланги водопроводные гибкие |  | Разнотолщинность стенок шлангов Морозостойкость Герметичность Прочность Гибкость | СТБ 1597-2006 | СТБ 1597-2006,п.5.3.4 СТБ 1597-2006, п.5.4 СТБ 1597-2006, п.5.5 СТБ 1597-2006, п.5.6 СТБ 1597-2006, п.5.7 |
| 10. | Кирпич кислотоупорный |  | Водопоглощение Кислотостойкость Предел прочности при сжатии Термическая стойкость | ГОСТ 474-80 | ГОСТ 473.3-81, п. 3 ГОСТ 473.1-81, п. 3 ГОСТ 473.6-81, п. 3 ГОСТ 473.5-81, п. 3 |
| 11. | Материалы и изделия пластмассовые. |  | Энергия активации, долговечность | СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1065-97 СТБ 1495-2004 | СТБ 1264-2001 п.8.17 СТБ 1333.0-2002 п. 5.5 СТБ 1333.2-2002 п. 4 |
| 12. | Изделия керамические народных художественных промыслов. |  | Внешний вид Прочность крепления приставных деталей Водонепроницаемость Прочность сцепления красок и ангобов с черепком Механическая прочность Устойчивость изделий Водопоглощение Термостойкость | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003 п. 7.1 СТБ 841-2003 п. 7.5 СТБ 841-2003 п. 7.7 СТБ 841-2003 п.7.10 СТБ 841-2003 п.7.11 СТБ 841-2003 п.7.12 СТБ 841-2003 п.7.13 СТБ 841-2003 п.7.14 |
| 13. | Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные |  | Внешний вид изделия Прочность крепления арматуры и дна Подвижность крепления ручек Водонепроницаемость | ГОСТ 20558-82 | ГОСТ 20558-82 п. 6.1 ГОСТ 20558-82 п. 6.7 ГОСТ 20558-82 п. 6.9 ГОСТ 20558-82 п. 6.4 |
| 14. | Пленка полиэтиленовая |  | Внешний вид Прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 10354-82 ГОСТ 25951-83 | ГОСТ 10354-82 п. 5.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.6 ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 10354-82 п. 5.6 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 ГОСТ 10354-82 п. 5.8 |
| 15. | Бетоны |  | Определение коррозионного состояния стальной арматуры в бетоне и защитных свойств бетона | СТБ 1168-99 | СТБ 1168-99 п.7 |
| 16 | Стали арматурные, арматурные изделия, закладные детали |  | Дефекты сварных соединений | СТБ 1133-98 | СТБ 1133-98 п. 6 |
| 17 | Трубы напорные из полиэтилена (в том числе для газопроводов). Части фасонные из полиэтилена для газопроводов и систем канализации. |  | Стойкость к медленному распространению трещин Стойкость к быстрому распространению трещин (маломасштабный метод) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 (изм.1,2,3 ) | СТБ ГОСТ Р 50838-97 (изм.1,2,3 ) п. 8.11 СТБ ГОСТ Р 50838-97 (изм.1,2,3 ) п. 8.10 |
| 18 | Затворы Затворы дисковые (условное давление до 2,5 МПа Затворы обратные (условное давление до 25 МПа)) |  | Внешний вид | ГОСТ 13547-79 ГОСТ 13252-91 | ГОСТ 13252-91, п.5.1 |
|  |  |  | Присоединительные размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Качество резьбы метрической |  | ГОСТ 24705-81 |
|  |  |  | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-86 |
|  |  |  | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | ГОСТ 13547-79, п.п.4.5, 4.7. ГОСТ 13252-91, п.5.5, 5.6. ГОСТ 356-80 |
|  |  |  | Работоспособность |  | ГОСТ 13547-79, п.4.8. |
|  |  |  | Герметичность мест соединения и уплотнений Герметичность в затворе |  | ГОСТ 13547-79, п.4.9. ГОСТ 13252-91, п.5.8 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 9544-93 |
| 19. | КЛАПАНЫ Клапаны обратные с номиналь-ным давлением до 25 МПа Клапаны регулирующие одно- |  | Внешний вид | ГОСТ 11823-91 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 5761-74 ГОСТ 9789-75 | ГОСТ 5761-74, п.3.1а ГОСТ 11823-91, п.5.1 ГОСТ 12893-83, п.7.1 |
|  |  |  | Качество резьбы метрической |  | ГОСТ 24705-81 |
|  |  |  | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Отклонение от перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-86 |
|  | седельные, двух-седельные и клеточные Клапаны предохрани-тельные пружинные полно-подъемные фланцевые стальные с условным давлением 1,6 и 4,0 МПа Клапаны регулирую-щие с ручным управлением и запорные на условное давление до 25 МПа |  | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений Прочность и плотность сильфонных сборок Прочность и плотность рубашек для обогрева, охлаждения |  | ГОСТ 11823-91,п.5.5 ГОСТ 12893-83, п.7.1, 7.2, 7.5 ГОСТ 5761-74, 3.3, 3.9 ГОСТ 356-80 |
|  |  |  | Герметичность мест соединений и уплотнений Герметичность соединения седла с корпусом Герметичность в затворе |  | ГОСТ 11823-91, п.5.7. ГОСТ 12893-83, п.7.1, 7.4, 7.5 ГОСТ 5761-74, п.п. 3.5-3.8. ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-93 ГОСТ 356-80 ГОСт 25136-82 |
|  |  |  | Нечувствительность |  | ГОСТ 12893-83, п.7.8. |
| 20. | Задвижки на номинальное давление не более РN 250 |  | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 5762-2002, п.8.5 |
|  |  |  | Отклонение от параллельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.2. ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.6. |
|  |  |  | Герметичность задвижки и соединений |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.7., 8.8 ГОСТ 9544-93 ГОСТ 356-80 |
|  |  |  | Масса задвижки |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.9. |
|  |  |  | Работоспособность |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.7.4. |
| 21 | КРАНЫ Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Ру до 16 МПа (160кгс/см2) Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру≤10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий |  | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев | ГОСТ 16549-71 ГОСТ 21345-78 ГОСТ 10944-97 | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  |  | Качество метрической резьбы |  | ГОСТ 24705-81 ГОСТ 6357-81 |
|  |  |  | Прочность и плотность материала и сварных швов, рубашек обогрева (охлаждения) |  | ГОСТ 21345-78, п.4.3. ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-93 |
|  |  |  | Герметичность затвора |  | ГОСТ 21345-78, п.4.9 ГОСТ 9544-93 ГОСТ 10944-97, п.8.2. |
|  |  |  | Герметичность сальникового уплотнения и мест соединений |  | ГОСТ 21345-78, п.4.8 |
|  |  |  | Работоспособность (наработка) Наработка на отказ Средняя наработка до первого отказа |  | ГОСТ 21345-78, п.4.17, 4.18, 4.19, 4.20 ГОСТ 16549-71, п.3.1. |
|  |  |  | Масса |  | ГОСТ 21345-78, п.4.21 |
|  |  |  | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 10944-97, п.8.1. |
|  |  |  | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  | ГОСТ 10944-97, п.8.3. |
|  |  |  | Технический ресурс (наработка на отказ) |  | ГОСТ 10944-97, п.8.7. |
| 22. | Арматура трубопроводная |  | Крутящий момент | ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 10944-97 | ГОСТ10944-97, п.8.6. |
| 23. | Штукатурные и облицовочные работы |  | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов) горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п.4.12 табл.2 | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7, 5.8 |
|  |  |  | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей | СНБ 1.03.05-2004 п.4.12 табл.2 | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
|  |  |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 4.6, 4.11 | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  |  |  | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | СНБ 1.03.05-2004 п. 4.5 | СТБ 1473-2004 п. 5.11 ГОСТ 28089 п. 4.4, 4.5, 4.6 |
|  |  |  | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.10 табл.3 | СТБ 1473-2004 п. 6.8, 6.9 |
|  |  |  | Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.10 табл.3 | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
|  |  |  | Внешний вид облицовочной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.8, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15 табл.3, 4 | СТБ 1473-2004 п. 6.11 |
|  |  |  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.10, 6.15 табл.3, табл.4 | СТБ 1473-2004 п. 6.12 |
|  |  |  | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.2 | СТБ 1473-2004 п. 6.13 |
|  |  |  | Соответствие крепления листов облицовки | СНБ 1.03.05-2004 п. 6.11 | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |
| 24. | Малярные и обойные работы |  | Внешний вид окрашенной поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п. 7.8 табл.5 | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
|  |  |  | Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СНБ 1.03.05-2004 п. 8.4 | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  |  | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СНБ 1.03.05-2004 п. 8.6 | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |
| 25. | Стекольные работы |  | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.5 Проектная документация, ТНПА на изделие | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
|  |  |  | Плотность прилегания стекла к створке | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.8 | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
|  |  |  | Внешний вид установленного стекла | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.9 | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
|  |  |  | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.10 | СТБ 1475-2004 п.п. 7.3, 7.4, 7.5 ГОСТ 26433.2 |
|  |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.10 | СТБ 1475-2004 п. 7.8 ГОСТ 26433.2 |
|  |  |  | Внешний вид кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п.п. 9.11 | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
|  |  |  | Отсутствие перекосов и повреждений профильного стекла | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.15 | СТБ 1475-2004 п. 8.2 |
|  |  |  | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.12 | СТБ 1475-2004 п. 8.3 ГОСТ 26433.2 |
|  |  |  | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.12 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п.8.4 |
|  |  |  | Толщина стыка между элементами профильного стекла и между элементами профильного стекла и примыкающими конструкциями | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.12 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 8.5 |
|  |  |  | Внешний вид конструкций из профильного стекла | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.15 | СТБ 1475-2004 п. 8.7 |
|  |  |  | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.17 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
|  |  |  | Внешний вид установленных стеклопакетов | СТБ 1475-2004 п. 9.5 ТНПА на изделие | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
|  |  |  | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.10 | СТБ 1475-2004 п. 7.2 |
|  |  |  | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перегородкам | СНБ 1.03.05-2004 п. 9.10 | СТБ 1475-2004 п. 7.7 |
| 26. | Заполнение оконных и дверных проемов |  | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.22 | СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
|  |  |  | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.4 | СТБ 1476-2004 п. 4.3 |
|  |  |  | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.3, 4.5 | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
|  |  |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
|  |  |  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
|  |  |  | Высота установки подоконных досок (плит) | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
|  |  |  | Геометрические размеры оконных и дверных блоков | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.2 | СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
|  |  |  | Величина уклона сливов | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.25 | СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
|  |  |  | Величина напуска сливов на фасад | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.25 | СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
|  |  |  | Величина напуска наличника на дверную коробку | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.17 | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
|  |  |  | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника | СНБ 1.03.07-2004 п. 4.17 | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
| 27. | Устройство полов |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.3 | СТБ 1483-2004 п. 7.2 |
|  |  |  | Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 7.3 |
|  |  |  | Отметки основания | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.17 | СТБ 1483-2004 п. 7.4 |
|  |  |  | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.17 | СТБ 1483-2004 п. 8.1 |
|  |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.10 | СТБ 1483-2004 п. 8.5 |
|  |  |  | Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 8.6 |
|  |  |  | Отклонение от горизонтальности | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 8.7 |
|  |  |  | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.17 | СТБ 1483-2004 п. 9.1 |
|  |  |  | Толщина слоя гидроизоляции из цементно – песчаного раствора | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.32 | СТБ 1483-2004 п. 10.10 |
|  |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно – песчаного раствора | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.33 | СТБ 1483-2004 п. 10.11 |
|  |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно – песчаного раствора | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 10.12 |
|  |  |  | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно – песчаного раствора | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 10.13 |
|  |  |  | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.35 | СТБ 1483-2004 п. 10.14 |
|  |  |  | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.35 | СТБ 1483-2004 п. 1015 |
|  |  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.34 | СТБ 1483-2004 п. 10.16 |
|  |  |  | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.37 | СТБ 1483-2004 п. 11.2 |
|  |  |  | Отклонение от горизонтальности | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.40 | СТБ 1483-2004 п. 11.6 |
|  |  |  | Отклонение от заданного уклона | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.40 | СТБ 1483-2004 п. 11.7 |
|  |  |  | Внешний вид покрытия | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.62 | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  |  | Отметки покрытия | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.17 | СТБ 1483-2004 п. 12.2 |
|  |  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.61 | СТБ 1483-2004 п. 12.3 |
|  |  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 12.4 |
|  |  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | СНБ 1.03.06.-2004 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 12.5 |
|  |  |  | Прочность сцепления покрытия с основанием | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.63 | СТБ 1483-2004 п. 13.4 |
|  |  |  | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.66 | СТБ 1483-2004 п. 14.1 |
|  |  |  | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров | СНБ 1.03.06.-2004 п.п. 4.69-4.72 | СТБ 1483-2004 п. 14.2 |
|  |  |  | Горизонтальность лаг, расположение лаг в одной плоскости | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.75 | СТБ 1483-2004 п. 14.3 |
|  |  |  | Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.76 | СТБ 1483-2004 п. 14.5 |
|  |  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.84 | СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
|  |  |  | Величина зазора между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.85 | СТБ 1483-2004 п. 14.11 |
|  |  |  | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.88 | СТБ 1483-2004 п. 14.10 |
|  |  |  | Толщина слоя покрытия | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.109, 4.110 | СТБ 1483-2004 п. 16.7 |
|  |  |  | Прочность сцепления с основанием | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.112 | СТБ 1483-2004 п. 16.8 |
|  |  |  | Отклонение от прямолинейности швов | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.106 | СТБ 1483-2004 п. 17.2 |
|  |  |  | Ширина швов | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.104 | СТБ 1483-2004 п. 17.3 |
|  |  |  | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.105 | СТБ 1483-2004 п. 17.4 |
|  |  |  | Прочность сцепления плитки с основанием | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.108 | СТБ 1483-2004 п. 17.6 |
|  |  |  | наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.59 | СТБ 1483-2004 п. 18.1 |
|  |  |  | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.59 | СТБ 1483-2004 п. 18.2 |
|  |  |  | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06.-2004 п. 4.60 | СТБ 1483-2004 п. 19.1 |
| 28. | Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций |  | Толщина покрытия, мкм | ГОСТ 30246-94 п. 4.2.6 | ГОСТ 30246-94 п. 6.5 |

| Директор БелГИМ – руководитель органа по аккредитации | Н.А. Жагора |
| --- | --- |