Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0173

от 07 августа 1995 года

на бланке №

на 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 апреля 2014 года

(новая редакция)

лаборатории надежности и неразрушающего контроля

Производственно-технологического комплекса «Химволокно»

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2*3 *1 1), 2), 3), 4), 5) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 СНиП 3.05.03-85 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2005 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *12), 3), 5) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3), 4), 5) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5) |  | МВИ.МН 3798-2011 МВИ.МН 4816-2013 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1), 2), 3), 4), 5) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.11.2012 № 60 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 3774-2011 МВИ.МН 4815-2013 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3), 4), 5) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод *1 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5) |  | МВИ.МН 3798-2011 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Радиографическая дефектоскопия*3 Внешний осмотр и измерения*3 |  | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	        Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Технологические трубопроводы;

- Технологическое оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 2,0 мм ÷ 20 мм 10 мм ÷ 1020 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 6 мм ÷ 22 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Нх) Погрешность Толщина по стали Погрешность | 0,6 мм ÷ 200 мм ±(0,1+0.005Нх) мм 0,1 мм ÷ 200 мм ±0,1 мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 от 1 до 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность - ( 90-150) HB - (150-300) HB (300-450) HB - Диапазон измерения - Погрешность | - (90 – 450) HB ±10 HB ±15 HB ±20 HB (100 – 450) НВ ±12 HB |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	        Т.А.Николаева