Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0337

от 10 марта 1997 года

На бланке № ________

на 1 листе

Область аккредитации от 30 мая 2014 года

участка контрольно-измерительных приборов и автоматики

Завода крупнопанельного домостроения №1

Открытого акционерного общества «МАПИД»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. | МВИ Мн 417-2010 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ Мн 420-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элемен-тами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ Мн 418-2010 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ Мн 419-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева