Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4536

от «31» октября 2014 года

на бланке № __________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2014 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Завод Индустрия Климата»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (механическое побуждение потока) |  | 1.1 Полное давление | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другие документы на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 1.2 Расход воздуха |  |  |
|  |  | 1.2 Скорость движения воздуха |  |  |
|  |  | 1.3 Плотность перемещаемого воздуха |  |  |
|  |  | 1.4 Давление |  | МВИ МН 1003-2007, п.7 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.5 Температура |  | МВИ МН 1003-2007, п.8 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.6 Скорость газовых потоков |  | МВИ МН 1003-2007, п.6 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.7 Расход газовых потоков |  | МВИ МН 1003-2007, п.6 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева