|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2669 от 01 марта 2004 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  26 июня 2015 года

электролаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Крупское агропромэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электро-механический инструмент и переносные све-тильники со вспомогатель-ным оборудова-нием. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 ТКП 339-20114.4.26.1 | МВИ.МН 1108-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 3212-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3212-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопро-тивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токо-вой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 |  | МВИ.МН 1109-2015 МВИ МН 3588-2015 МВИ.МН 3212-2015 |
| 3.1 | Электроустанов-ки сельскохо-зяйственных и животноводчес-ких помещений | А14. Б22 | Напряжение прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахож-дения ног животного: -в нормальном эксплуа-тационном режиме работы; -в режиме кратковре-менного замыкания фазного провода на зануленную метал-локонструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 |  | МВИ МН 1988-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева