|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 3.0155 от 23 января 2006 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 января 2016 года

| ремонтно-градуировочной мастерской дозиметрических приборов ремонтно-восстановительной части производственно-технического центра Учреждения «Могилевское областное управление МЧС» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 17 | Измерители мощности дозы (рентгенометры) ДП-5 (А, Б, В) Индикаторы-сигнализаторы ДП-64 | 0,05∙10-3 – 200 Р/ч более 0,2 Р/ч | ± 30 % от измерений величины при облучении 60Со световой звуковой сигнал |  |
| 2 | 2 | 17 | Индивидуальные конденсаторные дозиметры | 0 – 50 Р 20 – 200 мрад | ± 10 % от конечного значения шкалы ± 20 % по гамма-излучению 60Со |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

_______________				_________________			Лист 1 Листов 1