|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0262 от 09 марта 2011 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 марта 2016 года

отдела метрологии и защиты газопроводов от коррозии

Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз»

| № пунк-тов | Код /наимено- вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | 04 | Тягонапоромеры, напоромеры показывающие Измеритель давления ФД-09 | От -6 до 25 кПа от 0 до 20 кПа | кл. т. 1,5 - 2,5 =  1 % |
| 2. | 2 | 04 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 100; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 3. | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 100; 160; 250 кПа 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 4. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 4; 6; 10; 16; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6 МПа Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (4 – 20) мА; (0 – 20) мА | =  0,25 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | 2 | 04 | Манометры показывающие кислородные | Верхний предел измерений: 2,5; 25 МПа | кл. т. 2,5 |
| 6. | 2 | 04 | Манометры самопишущие | Верхний предел измерений: 250; 400; 600 кПа 1; 1,6 МПа | кл. т. 1,5 |
| 7. | 2 | 04 | Дифманометры самопишущие | Верхний предел измерений: 6,3; 10; 16; 25 кПа | кл. т. 1,5 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева