|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0119 от 17 января 2000 года На бланке ___________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 12 » августа 2016

отдела метрологии учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 04 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | от – 2,5 до 2,5 кПа | кл. 1,0; 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 04 | Микроманометр с наклонной трубкой Манометр дифференциальный цифровой | от 0 до 2400 Па от 0 до 2000 Па | кл. т. 0,5; 1,0 Дискретность: 0,01 Па; 0,1 Па Погрешность: ±1 %; ±1,5 % |
|  | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры показывающие с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
|  | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа, для мановакуумметров 0,15; 0,3; 0,5; 0,6; 1,5 МПа, Верхний предел измерений: для манометров 60 кПа | кл. т. от 1,5 до 4,0 кл. т. 2,5; 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры самопишущие | Верхний предел измерений: для манометров 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа, для мановакуумметров 0,15; 0,3; 0,5; 0,6; 1,5 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 | 04 | Манометры, мановакуумметры показывающие для точных измерений | Верхний предел измерений: для манометров 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа, для мановакуумметров 0,3; 0,5; 0,9; 1,5 МПа | кл. т. 0,6 |
|  | 2 | 04 | Вакуумметры показывающие | от – 100 до 0 кПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
|  | 2 | 04 | Приемники теплового потока охлаждаемые | (1-100) кВт/м2 | ± 6 % |
|  | 2 | 04 | Термометры жидкостные, стеклянные | от 0 °С до 100 °С | ц.д. 0,5 ºС; 1,0 ºС; 2,0 ºС |
|  | 2 | 04 | Термометры жидкостные, стеклянные | от 100 °С до 200 °С | ц.д. 0,5 ºС; 1,0 ºС; 2,0 ºС |
|  | 2 | 04 | Преобразователи термоэлектрические; ТХА(К) TXK(L) | от 0 °С до 900 °С от 0 °С до 600 °С | класс допуска 1; 2; 3 Δ= от ± 1,5 °С до 9,0 °С класс допуска 1; 2 Δ= от ± 2,5 °С до 6,0 °С |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева