Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0176

от « 28 » июля 2008 года

на бланке № __________

Область аккредитации от 02 августа 2013 г. на 2 листах

лаборатории метрологии

Открытого акционерного общества «Беларусьрезинотехника»

| № п/п | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | ( 0 – 320 ) мм | ц.д.0,01; 0,05; 0,1 мм |
|  |  |  |  | ( 0 – 300 ) мм | ц.д. 0,05 мм |
|  |  |  |  | ( 0 – 250 ) мм | ц.д. 0,05 мм |
|  | 2 | 01.01.02.01-050 | Линейки измерительные металлические | ( 0 – 1000 ) мм | ц.д. 1,0 мм |
|  | 2 | 01.01.02.01-060 | Рулетки измерительные металлические | ( 0 - 10000 ) мм | ц.д. 1,0 мм кл.т. 2; 3 |
|  | 2 | 01.01.03.01-070 | Толщиномеры индикаторные | ( 0 – 50 ) мм | ц.д. 0,01; 0,1 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры гладкие | ( 0 – 150 ) мм | кл.т. 2, 3 ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | ( 0 – 10 ) мм ( 0 – 25 ) мм | кл.т. 1; 2 ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | ( 0 – 60 ) МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
|  | 2 | 04.01.01.01-100 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-190 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа | кл. т. 2,5; 4 |

№ BY/112 02.3.0.0176								                         Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 2,5; 4 |
|  | 2 | 04.01.01.01-580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 2,5; 4 |
|  | 2 | 10.03.01.01-020 | Измерители- регуляторы температуры | от– 200 до 1800ºС | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
|  | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | ( 0,045 – 600 ) В | кл.т. 1,0 - 4,0 и грубее |
|  | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | ( 0,2 – 600 ) В 50 Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 и грубее |
|  | 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | ( 110-5 – 10 ) А | кл.т. 1,0 - 4,0 и грубее |
|  | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | ( 0,1 - 20 ) А 50 Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 и грубее |

* Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева