|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0168 |
|  | от 17.09.2007 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» сентября 2022

| отдел автоматизации систем управления технологическим процессом зерноперерабатывающей промышленности Открытое акционерное общество «Институт Белгипроагропищепром» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Скрыганова, 6, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 10.1** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Системы дистанционного измерения температуры «ТЕРМО» | от минус 30 ºС до минус 10 ºС от минус 10 ºС до 70 ºС | ± 2 ºС ± 1 ºС |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных