|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0168 |
| от 17.09.2007 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «24» сентября 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдел автоматизации систем управления технологическим процессом зерноперерабатывающей промышленности  Открытое акционерное общество «Институт Белгипроагропищепром» | | | | | |
| №  п/п | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная  поверка  2-последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код области  измерений | наименование  (тип средства  измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Скрыганова, 6, 220073, г. Минск** | | | | | |
| 10.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Системы дистанционного измерения температуры  «ТЕРМО» | от минус 30 ºС до минус 10 ºС  от минус 10 ºС до 70 ºС | ± 2 ºС  ± 1 ºС |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных