|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0168 |
| от 17.09.2007  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «24» сентября 2022 |

|  |
| --- |
| отдел автоматизации систем управления технологическим процессом зерноперерабатывающей промышленностиОткрытое акционерное общество «Институт Белгипроагропищепром» |
| №п/п | Код(наименование)вида работ1-первичная поверка2-последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Скрыганова, 6, 220073, г. Минск** |
| 10.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Системы дистанционного измерения температуры«ТЕРМО» | от минус 30 ºС до минус 10 ºСот минус 10 ºС до 70 ºС | ± 2 ºС± 1 ºС |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных