|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0250 от 21 июня 2010 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 июня 2020 года

поверочная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Симатек Энерго"

| № пунктов | Код /наимено- вание/ вида работ: 1 - первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.007.4 | Измерители объема газовоздушных потоков D-FL1xx | от 3 до 40 м/с | ± 2 % |
| 07.2 | 1; 2 | 26.51/ 99.007.4 | Измерители скорости и объема газовоздушных потоков D-FL 2xx | от 0 до 9999999 м3/ч | ± 2 % |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации Республики Беларусь -

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»			                                                      В.А. Шарамков