|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0124 от 13 ноября 2000 года на бланке _________ на 1 листе редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 октября 2022 года

отдела метрологии, стандартизации, поверки

Топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические точные и технические | - | ± (0,2 - 10) мм/км |
| 1.2* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Кипрегели номограмные | ± 45° | ± 45´´ |
| 1.3* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Светодальномеры топографические | (0,002 - 3,5) км | СКП ± (1+2·L), мм, L - в км |
| 1.4* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты точные и технические Теодолиты электронные | от 0° до 360° | СКП ± (1´´- 60´´) |
| 1.5* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры электронные | - | ± (0,2 - 10) мм/км |
| 1.6* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | (0,0005 - 0,25) км | ±(1+1,5·L), мм, L - в км |
| 1.7* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры электронные | от 0° до 360° (0,0015 - 3,5) км | СКП ± (1´´-10´´) СКП ± (2+ 2·L), мм L- в км |
| 1.8* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | (0 - 5000) мм | ± 0,5 мм |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | GNSS – системы спутниковые геодезические | (0 – 57) км | Δ=± (2+0,5·10-6·D) мм, где D – расстояние, мм |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных