|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0157 |
| от 07.08.2006 |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 15 декабря 2023 года

к редакции 01 области аккредитацииот01 декабря 2021 года

|  |
| --- |
| отдела главного метролога открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск** |
| 1.56\* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5–100) мм | 4 разряд |
| 1.57\* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (50–1000) мм | 4 разряд  |
| 1.58\* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | Ø (60–120) мм | кл. 2 |
| 1.59\* | 2 | 26.51/99.001 | Пластины стеклянные плоскопараллельные | (15–91) мм | 0,01 мкм |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных