|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0094 от 30.03.1998 На бланке № На 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2023 года

группы поверки средств измерений отдела стандартизации

Проектно-изыскательского республиканского унитарного предприятия «БЕЛГИПРОЛЕС»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. В. Хоружей, 41, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/99.001 | Вилки измерительные лесные | от 0 до 840 мм | ц. д. 5 мм Δ = ± 2,5 мм |
| 1.2** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50 м | ц.д. 1 мм Δ=±(0,30+0,15(L-1); Δ=±(0,40+0,20(L-1) где L – число полных и неполных метров в отрезке 2 кл.т.; 3 кл.т. |
| 1.4** | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 400 мм | ц.д. 0,05; 0,1 мм 1 кл. т.; 2 кл. т. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                        				   Е.В.Бережных