|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0271 от 12.09.2011 на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 23 июня 2023 года
к редакции 02 области аккредитации от 29 апреля 2022 года

отдела метрологического обеспечения

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средств измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, к.424 |  |  |  |  |  |
| 7.1** | 2 | 26.51/ 99.007 | Преобразователи-корректоры электронные серии ERZ | от минус 20 °С до плюс 60 °С от 92,04 до 123,61 Ом от 0 до 16 МПа от 4 до 20 мА от 1 до 1000 имп. | γ = ± 0,1 % γ = ± 0,02 % γ = ± 0,1 % γ = ± 0,01 % Δ = ± 1 имп. |
| 13.1** | 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока, напряжения постоянного тока и сопротивления. | от 0 до 20 мА от 0 до 400 Ом от минус 9,835 до 76,373 мВ | γ = ± 0,1 % Δ = ± 0,4 °С Δ = ± 1 °С |
| 13.2** | 2 | 26.51/ 99.013 | Комплекс измерительный видеографический VizoGraf | от 0 до 20 мА от 0 до 400 Ом от 0 до 10 В | γ = ± 0,25 % γ = ± 0,20 % γ = ± 0,20 % |
| 13.3** | 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы измерительные ИЭ-05Е | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных